Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.04.2023 | № | 13.05.2023 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменения в техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский

ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановлениями Администрации муниципального района от 13.04.2023 
№ 1125 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Боровичи», от 14.04.2023 № 1142  «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения территорий поселений Боровичского муниципального района», Уставом Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 
2024-2028 годы (далее техническое задание), утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 28.02.2023 № 528, изложив техническое задание в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

кн

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением Администрации

- муниципального района

от 25.04.2023 № 1305

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

| Наименование инвестиционной программы: | инвестиционная программа МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки инвестиционной программы: | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/ пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; постановление Администрации Боровичского муниципального района от 13.04.2023 № 1125 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Боровичи» постановление Администрации Боровичского муниципального района от 14.04.2023 № 1142 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения территорий поселений Боровичского муниципального района»; |

2

|  | муниципальная программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района», утвержденная постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 02.11.2018 № 3853. |
| --- | --- |
| Заказчик: | Администрация Боровичского муниципального района. |
| Разработчик: | муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ». |
| Цель разработки инвестиционной программы: | реализация муниципальной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района»; повышение качества предоставления услуг водоснабжения и надежности работы системы холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
| Основные задачи инвестиционной программы: | разработка мероприятий, направленных на обеспечение населения Боровичского района качественной питьевой водой; разработка мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Приложение №3 к техническому заданию); обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающей организацией и потребителями коммунальных услуг. |
| Основные условия разработки инвестиционной программы: | обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения после установления экономически-обоснованных тарифов |
| Сроки разработки инвестиционной программы: | в течение 45 дней после вступления в силу настоящего технического задания. |
| Срок реализации инвестиционной программы: | 2024-2028 годы. |

3

| Обоснование возможности технической реализации: | наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами. |
| --- | --- |
| Источники финансирования: | привлеченные средства; собственные средства; бюджетные средства; прочие внебюджетные источники. |
| Основные требования к содержанию инвестиционной программы: | Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». |
| Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу | в соответствии с Приложениями №№ 1, 3 к настоящему Техническому заданию. |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизо-ванных систем водо-снабжения и водоотве-дения для выполнения инвестиционной программы: | в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |

_______________________

Приложение № 1

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

для включения в инвестиционную программу в разрезе ВКХ

по МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. | Реконструкция скважины № 27321 Тухунская ЦСХВ (п.Тухун), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2024 год |
| 2. | Реконструкция скважины № 1860 Реченская ЦСХВ (д.Речка, д.Фаустово), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2024 год |
| 3. | Реконструкция скважины № 997 Суворовско-Кончанская ЦСХВ (с.Кончанско-Суворовское), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2025 год |
| 4. | Реконструкция скважины № 2591 Прошковская ЦСХВ (д.Прошково) (установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа) | 2025 год |
| 5. | Реконструкция скважины № 2588 Плавковская ЦСХВ (установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа) | 2026 год |
| 6. | Реконструкция скважины № 11-74 Удинская ЦСХВ (д.Удино) в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2026 год |
| 7. | Реконструкция скважины № 48а-84 Жадинская ЦСХВ (д.Жадины), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2027 год |

2

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Реконструкция скважины № 859 Еремеевская ЦСХВ (д.Еремеево, д.Вилачево) в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2027 год |  |  |
| 9. | Реконструкция скважины скв. № 1176 Озеревская ЦСХВ (д.Озерево), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2028 год |  |  |
| 10. | Реконструкция скважины скв. № 6 Боровичской ЦСХВ (д.Греблошь ) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2028 год |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция БОС (Боровичская ЦСВО) п.Волгино Боровичского муниципального района (проект) |  | 2024-2028 |  |

_____________________________

Приложение № 2

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Ед. изме-рения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопро-водных станций или иных объектов централизован-ной системы водоснабже-ния в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-ленным требованиям, в общем объеме проб, отоб-ранных по результатам производственного контро-ля качества питьевой воды | % | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 |  |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водо-проводной сети, не соот-ветствующих установлен-ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-ственного контроля качества питьевой воды | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-ванных в местах исполне-ния обязательств организа-цией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повреждений и иных техно-логических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-снабжения, принадлежащих организации, осуществляю-щей холодное водоснабже-ние, в расчете на протяжен-ность водопроводной сети в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатели энергети-ческой эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в центра-лизованных системах водо-снабжения при транспорти-ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |  |
| 3.2. | Удельный расход электри-ческой энергии, потребляе-мой в технологическом процессе подготовки питье-вой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-зованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-ленным нормативам допустимых сбросов, лими-там на сбросы, рассчитан-ная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 |  |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали-зационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электри-ческой энергии, потребляе-мой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3.2. | Удельный расход электри-ческой энергии, потребляе-мой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |

______________________________

Приложение № 3

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

- Перечень мероприятий по защите централизованных

систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных

объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. | Реконструкция скважины № 27321 Тухунская ЦСХВ (п.Тухун), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2024 год |
| 2. | Реконструкция скважины № 1860 Реченская ЦСХВ (д.Речка, д.Фаустово), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2024 год |
| 3. | Реконструкция скважины № 997 Суворовско-Кончанская ЦСХВ (с.Кончанско-Суворовское), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2025 год |
| 4. | Реконструкция скважины № 11-74 Удинская ЦСХВ (д.Удино), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2026 год |
| 5. | Реконструкция скважины № 48а-84 Жадинская ЦСХВ (д.Жадины), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2027 |
| 6. | Реконструкция скважины № 859 Еремеевская ЦСХВ (д.Еремеево, д.Вилачево), в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2027 год |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Реконструкция скважины скв.№ 1176 Озеревская ЦСХВ (д.Озерево),в том числе: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа; строительство ограждения 1 строгого пояса ЗСО скважин | 2028 год |
| 8. | Реконструкция скважины скв.№ 6 Боровичской ЦСХВ (д.Греблошь ) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2028 год |

___________________________