Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07.08.2023 | № | 2595 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

на 2024-2028 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановлениями Администрации муниципального района от 13.07.2023 
№ 2316 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Боровичи», от 13.07.2023 № 2317 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения территорий поселений Боровичского муниципального района», Уставом Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 
на 2024-2028 годы, утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 28.02.2023 № 528, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

рм

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 07.08.2023 № 2595

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от 28.02.2023 № 528

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы 
МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

| Наименование инвестиционной программы: | инвестиционная программа МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки инвестиционной программы: | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/ пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; постановление Администрации Боровичского муниципального района от 13.07.2023 № 2316 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Боровичи» постановление Администрации Боровичского муниципального района от 13.07.2023 № 2317 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения территорий поселений Боровичского муниципального района»; |

2

|  | муниципальная программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района», утвержденная постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 02.11.2018 № 3853; |
| --- | --- |

| Заказчик: | Администрация Боровичского муниципального района. |
| --- | --- |
| Разработчик: | муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ». |
| Цель разработки инвестиционной программы: | реализация муниципальной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района»; повышение качества предоставления услуг водоснабжения и надежности работы системы холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
| Основные задачи инвестиционной программы: | разработка мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Приложение №3 к техническому заданию); обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающей организацией и потребителями коммунальных услуг. |
| Основные условия разработки инвестиционной программы: | обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения после установления экономически-обоснованных тарифов |
| Сроки разработки инвестиционной программы: | в течение 45 дней после вступления в силу настоящего технического задания. |
| Срок реализации инвестиционной программы: | 2024-2028 годы. |
| Обоснование возможности технической реализации: | наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами. |
| Источники финансирования: | привлеченные средства; собственные средства; бюджетные средства; прочие внебюджетные источники. |

3

| Основные требования к содержанию инвестиционной программы: | Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; |
| --- | --- |

| Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу | в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| --- | --- |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснаб-жения и водоот-ведения для выполнения инвестиционной программы: | в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |

_______________________

Приложение № 1

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

для включения в инвестиционную программу в разрезе ВКХ

по МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоотведение |  |  |
| 1. | Реконструкция БОС (Боровичская ЦСВО) п.Волгино Боровичского муниципального района (проект) | 2024-2028 |

________________________-

Приложение № 2

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Ед. изме-рения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подве-ргающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизован-ной ливневой систем водоотведения | % | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-ность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |

____________________