Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.02.2023 | № | 528 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении Технического задания

на разработку инвестиционной программы

МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

на 2024-2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлениями Администрации муниципального района от 13.01.2023 № 63 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Боровичи», от 13.01.2023 № 64 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения территорий поселений Боровичского муниципального района», Уставом Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» 
на 2024-2028 годы.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

кн

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением Администрации

- муниципального района

от 28.02.2023 № 528

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

| Наименование инвестиционной программы: | инвестиционная программа МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для корректировки инвестиционной программы: | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/ пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; постановление Администрации Боровичского муниципального района от 13.01.2023 № 63 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Боровичи» постановление Администрации Боровичского муниципального района от 13.01.2023 № 64 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения территорий поселений Боровичского муниципального района»; |

2

|  | муниципальная программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района», утвержденная постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 02.11.2018 № 3853. |
| --- | --- |
| Заказчик: | Администрация Боровичского муниципального района. |
| Разработчик: | муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ». |
| Цель разработки инвестиционной программы: | реализация муниципальной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района»; повышение качества предоставления услуг водоснабжения и надежности работы системы холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. |
| Основные задачи инвестиционной программы: | разработка мероприятий, направленных на обеспечение населения Боровичского района качественной питьевой водой; разработка мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Приложение №3 к техническому заданию); обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающей организацией и потребителями коммунальных услуг. |
| Основные условия разработки инвестиционной программы: | обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения после установления экономически-обоснованных тарифов |
| Сроки разработки инвестиционной программы: | в течение 45 дней после вступления в силу настоящего технического задания. |
| Срок реализации инвестиционной программы: | 2024-2028 годы. |
| Обоснование возможности технической реализации: | наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами. |

3

| Источники финансирования: | привлеченные средства; собственные средства; бюджетные средства; прочие внебюджетные источники. |
| --- | --- |
| Основные требования к содержанию инвестиционной программы: | Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». |
| Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу | в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизо-ванных систем водо-снабжения и водоотве-дения для выполнения инвестиционной программы: | в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |

_______________________

Приложение № 1

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

для включения в инвестиционную программу в разрезе ВКХ

по МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 6 Боровичской ЦСХВ (д.Греблошь ) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2024 год |
| 2. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 27321 Тухунская ЦСХВ (п.Тухун) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2024 год |
| 3. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 859 Еремеевская ЦСХВ (д.Еремеево, д.Вилачево) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2024 год |
| 4. | Строительство блок-модульной станции очистки воды скв. № 27321 Тухунская ЦСХВ (п.Тухун) | 2024 год |
| 5. | Строительство блок-модульной станции очистки воды скв. № 2591 Прошковская ЦСХВ (д.Прошково) | 2024-2025 годы |
| 6. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 997 Суворовско-Кончанская ЦСХВ (с.Кончанско-Суворовское) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2025 год |
| 7. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 48а-84 Жадинская ЦСХВ (д.Жадины) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2025 год |
| 8. | Реконструкция скважины скв. № 839 Передско-Школьная ЦСХВ д.Передки (школа-интернат) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2025 год |
| 9. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв.№1845 Паневская ЦСХВ (д.Панёво) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2025 год |
| 10. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № б/н Черноземская ЦСХВ (д.Черноземь) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2026 год |

2

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 11-74 Удинская ЦСХВ (д.Удино) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2026 год |  |
| 12. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 13-74 Болоньская ЦСХВ (д.Болонье) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2026 год |  |
| 13. | Строительство блок-модульной станции очистки воды скв. № 1860 Реченская ЦСХВ (д.Речка, д.Фаустово) | 2026 год |  |
| 14. | Строительство блок-модульной станции очистки воды скв. № 13-74 Болоньская ЦСХВ (д.Болонье) | 2026 год |  |
| 15. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 2254 Малосемерицкая ЦСХВ (д.Малые Семерицы) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2027 год |  |
| 16. | Строительство блок-модульной станции очистки воды скв. № 2254 Малосемерицкая ЦСХВ (д.Малые Семерицы) | 2027 год |  |
| 17. | Строительство блок-модульной станции очистки воды скв. № 997 Суворовско-Кончанская ЦСХВ (с.Кончанско-Суворовское) | 2027 год |  |
| 18. | Реконструкция скважины ( в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 1176 Озеревская ЦСХВ (д.Озерево) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2028 год |  |
| 19. | Строительство блок-модульной станции очистки воды скв.№1176 Озеревская ЦСХВ (д.Озерево) | 2028 год |  |
| 20. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 1922 Желомельская ЦСХВ (д.Желомля) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2028 год |  |
| 21. | Строительство блок-модульной станции очистки воды скв. № 1922 Желомельская ЦСХВ (д.Желомля) | 2028 год |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Реконструкция БОС в н.п. Егла Боровичского муниципального района муниципального района | 2024-2028 годы |  |
| 2. | Реконструкция БОС в н.п. Волок Боровичского муниципального района муниципального района | 2024-2028 годы |  |

_____________________

Приложение № 2

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Ед. изме-рения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 |
| 1.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,36 | 21,35 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,67 |

_________________________

Приложение № 3

к Техническому заданию на разработку инвестиционной программы МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» на 2024-2028 годы

Перечень

мероприятий по защите централизованных систем

водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов

от угроз техногенного, природного характера и террористических

актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций,

снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 6 Боровичской ЦСХВ (д.Греблошь) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2024 год |
| 2. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 27321 Тухунская ЦСХВ (п.Тухун) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2024 год |
| 3. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 859 Еремеевская ЦСХВ (д.Еремеево, д.Вилачево) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2024 год |
| 4. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 997 Суворовско-Кончанская ЦСХВ (с.Кончанско-Суворовское) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2025 год |
| 5. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 48а-84 Жадинская ЦСХВ (д.Жадины) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2025 год |
| 6. | Реконструкция скважины скв. № 839 Передско-Школьная ЦСХВ д.Передки (школа-интернат) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2025 год |
| 7. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 1845 Паневская ЦСХВ (д.Панёво) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2025 год |
| 8. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № б/н Черноземская ЦСХВ (д.Черноземь) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2026 год |
| 9. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 11-74 Удинская ЦСХВ (д.Удино) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2026 год |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 13-74 Болоньская ЦСХВ (д.Болонье) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2026 год |
| 11. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 2254 Малосемерицкая ЦСХВ (д.Малые Семерицы) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2027 годы |
| 12. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 1176 Озеревская ЦСХВ (д.Озерево) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2028 годы |
| 13. | Реконструкция скважины (в т.ч. проектирование и экспертиза) скв. № 1922 Желомельская ЦСХВ (д.Желомля) (строительство ограждения 1-го строгого пояса ЗСО скважины) | 2028 годы |

______________________