Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07.04.2015 | № 794 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О заключении концессионного соглашения в отношении

объектов по производству и поставке тепловой энергии

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»), действуя от имени Администрации города Боровичи на основании Соглашения от 17.11.2014 об осуществлении Администрацией Боровичского муниципального района части полномочий Администрации города Боровичи по решению вопросов местного значения, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов по производству и поставке тепловой энергии, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования городское поселение город Боровичи.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов по производству и поставке тепловой энергии, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования городское поселение город Боровичи (далее конкурсная комиссия) и утвердить её в прилагаемом составе.

3. Утвердить прилагаемые:

Условия заключения концессионного соглашения в отношении объектов по производству и поставке тепловой энергии, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования городское поселение город Боровичи;

Критерии и параметры критериев открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов по производству и поставке тепловой энергии, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования городское поселение город Боровичи;

кн

2

Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов по производству и поставке тепловой энергии, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования городское поселение город Боровичи.

4. Конкурсной комиссии в срок до 10 апреля 2015 года опубликовать в официальном печатном издании Боровичского муниципального района – газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведении конкурса.

5. Установить, что полномочия концедента при заключении концессионного соглашения от имени муниципального образования городское поселение город Боровичи осуществляет Администрация Боровичского муниципального района, в том числе:

5.1. Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района в части:

разработки условий и критериев конкурса и их параметров;

проведения переговоров, предусмотренных частью 1.1 статьи 36 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

контроля за исполнением концессионного соглашения в рамках своей компетенции;

5.2. МКУ «Центр по работе с населением» в части осуществления контроля за ходом строительства в рамках своей компетенции;

5.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом в части осуществления регистрации права собственности созданного объекта концессионного соглашения.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

Главы администрации района    						В.Н. Сюгин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 07.04.2015 № 794

СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право

заключения концессионного соглашения в отношении объектов по

производству и поставке тепловой энергии, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования городское поселение

город Боровичи

Сюгин В.Н.		- первый заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района, председатель комиссии

Корленков В.А.	- заместитель Главы администрации, начальник управле-

ния сельского хозяйства Администрации муниципального

района, заместитель председателя комиссии

Галяева Е.А.	- главный специалист отдела жилищно-коммунального,

дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства

Администрации муниципального района, секретарь

комиссии

Члены комиссии:

Евдокимова Л.В.	- заместитель председателя, начальник отдела архитектуры

и градостроительства комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Боровичского

муниципального района

Завражнева Н.И.	- заведующая отделом экономики Администрации муни-

ципального района

Иманкулов Д.В.	- заведующий отделом жилищно-коммунального, дорож-

ного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства

Администрации муниципального района

Корнеева О.А.	- заместитель заведующего отделом правого обеспечения и

контроля Администрации  муниципального района

Михайлина Е.Ю.	- заместитель председателя, начальник отдела по управле-

нию и приватизации комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Боровичского

муниципального района

Черепанова К.Ф.	- председатель комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации Боровичского муниципаль-

ного района

Яровикова О.Г.	- заместитель заведующего отделом жилищно-коммуналь-

ного, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благо-

устройства Администрации муниципального района.

___________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 07.04.2015 № 794

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

### в отношении объектов по производству и поставке тепловой энергии

### являющихся муниципальной собственностью муниципального образования городское поселение город Боровичи

### 1. Вид конкурса – открытый.

### 2. Условия Концессионного соглашения (далее Условия):

Объект концессионного соглашения: объектом концессионного соглашения является недвижимое имущество и технологически связанное с ним движимое имущество, состав и описание, технико-экономические параметры которого указаны в Приложении № 1 к настоящим Условиям, которое будет принадлежать на праве собственности муниципальному образованию городское поселение город Боровичи, предназначенное для осуществления деятельности по производству и поставке тепловой энергии.

Концессионер обязан выполнить работы по созданию объекта концессионного соглашения и осуществлять деятельность по производству и поставке тепловой энергии в соответствии с условиями концессионного соглашения, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные концессионным соглашением.

Концессионер обязан поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонты, нести расходы на его содержание.

Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения с момента передачи объекта концессионного соглашения на основании акта приема-передачи.

Концессионер обязан за свой счет разработать проектную документацию по созданию объектов теплоснабжения, входящих в состав объекта концессионного соглашения, указанных в пунктах 1, 2 Приложения № 1 к настоящим Условиям, в соответствии с работами и сроками по созданию объекта концессионного соглашения, указанными в Приложении № 2 к настоящим Условиям, а также в соответствии с условиями концессионного соглашения. В отношении объекта теплоснабжения, входящего в состав объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 3 Приложения № 1 к настоящим Условиям, разработку проектной документации осуществляет концедент.

Концедент обязан предоставить концессионеру права владения и пользования объектом концессионного соглашения, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные концессионным соглашением.

Срок действия концессионного соглашения устанавливается с учетом срока создания объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание объекта концессионного соглашения, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, срока

2

исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по концессионному соглашению и составляет 15 (пятнадцать) лет с момента заключения концессионного соглашения.

Срок создания концессионером объекта концессионного соглашения, ввода его в эксплуатацию и передачи объекта концессионного соглашения концеденту – до 01 сентября 2016 года.

Срок передачи объекта концессионного соглашения, а также прав владения и пользования указанным объектом концессионного соглашения концессионеру – до 01 октября 2016 года.

Срок использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения – с даты передачи концессионеру объекта концессионного соглашения по последний срок действия концессионного соглашения.

Срок осуществления концессионером деятельности, указанной в пункте 1 концессионного соглашения – с 01 октября 2016 года по последний день срока действия концессионного соглашения.

Срок передачи концессионером концеденту объекта концессионного соглашения по окончании его использования (эксплуатации) – последний день срока действия концессионного соглашения.

В соответствии с конкурсным предложением концессионера могут быть установлены более ранние сроки выполнения соответствующих обязательств.

Цель использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения после окончания работ по его созданию является производство и поставка тепловой энергии в соответствии с условиями концессионного соглашения.

Концедент обязуется предоставить концессионеру земельные участки в аренду на срок, не превышающий срок действия концессионного соглашения:

с кадастровым номером 53:22:0022226:65, площадью 100 кв.метров, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г.Боровичи, пл.Труда, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения инженерно-технического объекта, сооружения, обеспечивающего реализацию разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне, для проектирования и строительства блок-модульной котельной;

с кадастровым номером 53:22:0010911:92, площадью 120 кв.метров, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г.Боровичи, мкр Комбикормового завода, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения инженерно-технического объекта, сооружения, обеспечивающего реализацию разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне, для проектирования и строительства блок-модульной котельной;

3

с кадастровым номером 53:22:0010408:293, площадью 1386 кв.метров, местоположение: Новгородская обл., р-н Боровичский, городское поселение город Боровичи, г.Боровичи, ул.В.Бианки, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения инженерно-технического объекта, сооружения, обеспечивающего реализацию разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне, для проектирования и строительства блок-модульной котельной.

Договоры аренды земельных участков должны быть заключены с концессионером не позднее чем через 30 (тридцать) дней с даты обращения концессионера. Договоры аренды земельных участков заключаются до окончания срока действия концессионного соглашения. Земельные участки передаются концессионеру по акту приема-передачи, который подписывается в день подписания соответствующего договора аренды земельного участка. Использование концессионером предоставленных ему земельных участков осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, условиями концессионного соглашения и договорами аренды земельных участков.

Концедент обязан осуществить действия по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного соглашения, в том числе устранить любые ограничения и запреты, связанные с использованием для целей создания и эксплуатации концессионером объекта концессионного соглашения соответствующих земельных участков. Указанные в настоящем абзаце действия концедент обязан осуществить до дня предоставления концессионеру соответствующих земельных участков.

Концессионная плата не устанавливается.

Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению: предоставление безотзывной непередаваемой банковской гарантии. Размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, составляет 2 (два) года с момента принятия решения о заключении с ним концессионного соглашения.

Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, с использованием долгосрочных тарифов, утвержденных уполномоченным органом Новгородской области в сфере установления и регулирования тарифов на основе метода индексации установленных тарифов, с учетом условий концессионного соглашения.

Объем и источники инвестиций, привлекаемых концессионером в целях создания объектов теплоснабжения, входящих в состав объекта концессионного соглашения, учитываются в полном объеме в инвестиционной

4

программе концессионера. При изменении инвестиционной программы - объем инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. Перечень объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, указанный в Приложении № 1 к настоящим Условиям, включается в инвестиционную программу концессионера, утверждаемую в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения), предусмотрены Приложением № 3 к настоящим Условиям.

Задание сформировано на основании схемы теплоснабжения муниципального образования города Боровичи Новгородской области на период до 2029 года, утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 30.06.2014 № 1806, и указано в Приложении № 2 к настоящим Условиям. В составе конкурсного предложения участников конкурса должны быть указаны мероприятия по созданию объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, указанные в Приложении № 3 к настоящим Условиям, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

Минимально допустимые показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения приведены в Приложении № 3 к настоящим Условиям.

Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Возмещение убытков сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концедент обязан возместить концессионеру расходы на создание объекта концессионного соглашения в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер должен возвратить концеденту объект концессионного соглашения в технически исправном состоянии с учетом износа и эксплуатации.

Возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, осуществляется путем:

5

продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет;

путем возмещения недополученных доходов концессионера из бюджета муниципального образования в срок не более 2 лет с момента истечения срока действия концессионного соглашения, в соответствии с данными инвестиционной программы концессионера, в том числе с расходами, подлежащими включению в инвестиционную программу согласно действующему на момент заключения концессионного соглашения постановлению Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

По окончании срока действия концессионного соглашения концессионер должен возвратить концеденту объект концессионного соглашения в состоянии, соответствующем минимально допустимым плановым значениям показателей (Приложение № 3 к настоящим Условиям), пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соответствующем установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» требованиям, не обремененным правами третьих лиц, и передать концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту концессионного соглашения, в том числе проектную документацию на созданные объекты теплоснабжения, входящие в состав объекта концессионного соглашения.

После прекращения срока действия концессионного соглашения концедент обязан принять от концессионера объект концессионного соглашения в порядке, предусмотренном концессионным соглашением.

# ___________________

# Приложение № 1

# к условиям заключения

# концессионного соглашения

Состав и описание недвижимых объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Индивидуализирующие характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок-модульная газовая котельная | Новгородская обл., г.Боровичи, пл.Труда | газовая, производительностью 1,12 МВт; тепловые нагрузки: отопление - 1,089 тыс.Гкал; технологические нужды - 0,033 тыс.Гкал |
| 2. | Блок-модульная газовая котельная | Новгородская обл., г.Боровичи, мкр Комбикормового завода | газовая, производительностью 1,22МВт; тепловые нагрузки: отопление -1,082 тыс.Гкал; технологические нужды - 0,032 тыс.Гкал |
| 3. | Блок-модульная газовая котельная | Новгородская обл., г. Боровичи, ул. В. Бианки | газовая, производительностью 10 МВт; тепловые нагрузки: отопление - 20,787 тыс.Гкал технологические нужды - 0,624 тыс.Гкал |

________________________

# Приложение № 2

# к условиям заключения

# концессионного соглашения

ЗАДАНИЕ

Концессионер обязан обеспечить создание объектов теплоснабжения, входящих в состав объекта концессионного соглашения, указанных в приложении № 1 к конкурсной документации, ввод их в эксплуатацию и передачу концеденту в срок не позднее 01 сентября 2016 года.

Создание объекта концессионного соглашения должно осуществляться с учетом следующих этапов выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Получение разрешения на строительство | в течение 10 дней со дня получения заявления |
| 2. | Выполнение строительных работ, строительный надзор | концессионер не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства должен направить в Инспекцию государственного строительного надзора извещение о начале таких работ. Строительный надзор осуществляется концессионером самостоятельно либо привлекаемым им на основании договора физическим или юридическим лицом с оформлением актов освидетельствования строительных работ, составляемых каждые 6 месяцев. Государственный строительный надзор осуществляется Инспекцией государственного строительного надзора с даты получения извещения концессионера о начале работ до даты выдачи заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. Заключение о соответствии выдается Инспекцией государственного строительного надзора в течение 10 рабочих дней с даты обращения концессионера за выдачей заключения |
| 3. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | в течение 10 дней со дня поступления заявления |
| 4. | Постановка на кадастровый учет | в течение 18 календарных дней со дня получения органом кадастрового учета заявления |
| 5. | Представление документов для проведения государственной регистрации права муниципальной собственности | не позднее 30 рабочих дней с момента ввода в эксплуатацию объекта концессионер предоставляет в комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района документы для регистрации права собственности муниципального образования городское поселение город Боровичи |

В соответствии с требованием части 2.4 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" задание сформировано на основании схемы теплоснабжения муниципального образования город Боровичи Новгородской области на период до 2029 года,

2

утвержденной постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 30.06.2014 № 1806.

Мероприятия по созданию объектов теплоснабжения должны осуществляться с учетом следующих обязательных требований:

требования к центральным тепловым пунктам:

1) наличие регулирования температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления в зависимости от фактической температуры наружного воздуха (погодное регулирование);

2) наличие частотного регулирования на горячем водоснабжении;

3) наличие узлов учета теплоносителя;

4) наличие диспетчеризации основных параметров работы ЦТП.

В целях повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения города Боровичи концессионер обязан создать объекты теплоснабжения в соответствии с нижеуказанными требованиями:

| I. Требования по блок-модульной газовой котельной, для теплоснабжению помещений по адресу: г.Боровичи, пл.Труда |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Стадия проектирования | разработка проектной по ГОСТ документации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 1.2. | Назначение и тепловая мощность котельной | котельная для теплоснабжения жилых и производственных помещений, установленной мощностью 1,12 МВт |
| 1.3. | Вид топлива | природный газ |
| 1.4. | Резервное и аварийное топливо | нет |
| 1.5. | Категория потребителей по надежности отпуска тепла | 2-я категория |
| 1.6. | Категория котельной по надежности отпуска тепла | 2-я категория |
| 1.7. | Состав проектной документации | приложение № 1 к ТЗ |
| 2. Основные требования, предъявляемые к котельной |  |  |
| 2.1. | Требования к архитектурным и конструктивно-планировочным решениям | здание котельной - пространственный металлический каркас. Ограждающие конструкции котельной - сэндвич-панели. Выполнить ограждение территории котельной в границах проектирования в соответствии с утвержденной схемой планировочной организации земельного участка. Ограждение выполнить в соответствии с дополнительными указаниями концедента. Фундаменты котельной, дымовой трубы, опор наружных сетей и ограждения территории котельной выполнить в соответствии с результатами геологических изысканий |

3

| 2.2. | Тепломеханическая часть | система теплоснабжения – независимая, закрытая, двухтрубная. – погодозависимая от датчика наружной температуры, с управлением электромеханическим приводом 3-ходового клапана. Параметры системы теплоснабжения: 1. Давление в системе теплоснабжения: а) в подающем трубопроводе 4,0 кгс/см2 (0,4 МПа); б) в обратном трубопроводе 2,5 кгс/см2 (0,25 МПа). 2. Температура теплоносителя: Контур котёл-теплообменник: а) в подающем трубопроводе 105°С; б) в обратном трубопроводе 80°С. Контур теплообменник-потребитель: а) в подающем трубопроводе 95°С; б) в обратном трубопроводе 70°С. Распределение расчетной тепловой нагрузки: на нужды теплоснабжения – 100% установленной мощности котельной с учетом собственных нужд и потерь в сетях. Проектом предусмотреть: 1. Контур котёл-теплообменник. Два циркуляционных насоса с частотником (один – рабочий, один – резервный); 2. Контур теплообменник - потребитель. Два сетевых насоса с частотником (один рабочий, один резервный); 3. Два насоса котловой рециркуляции (оба рабочих); 4. Два насоса с частотником для подпитки теплосети (один рабочий, один резервный); Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в пределах котельной предусмотреть закрытые расширительные баки. Расширение теплоносителя в тепловых сетях не предусматривается. Тепловая изоляция должна быть выполнена согласно требованиям, СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Изоляцию выполнить из вспененного каучука с покровным слоем из ПВХ пленки с алюминиевым покрытием. Вспомогательное оборудование котельной определить проектом. Предусмотреть возможность установки дополнительного блок-модуля с оборудованием для выработки ГВС. Параметры контура ГВС дополнительно представляются концедентом |
| --- | --- | --- |
| 2.3. | Система водоснабжения котельной | Система водоснабжения и водоотведения: - предусмотреть установку насосного оборудования для поддержания давления исходной воды; |

4

|  |  | - предусмотреть отведение аварийных стоков с котлов, трубопроводов и прочего оборудования; - максимальное и минимальное давление воды на входе – 5/3 кгс/см2. В котельной предусмотреть установку узла учета исходной воды на базе механического счетчика комбинированного типа с обводным узлом. На вводе в котельную предусмотреть установку сетчатого фильтра. Исходная вода отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Система очистки воды: - предусмотреть установку умягчения воды и комплекс дозирования реагентов; качество воды для котлов и систем теплоснабжения должно отвечать требованиям ГОСТ 21563-93 "Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования". Противопожарные мероприятия определить проектом на основе действующих норм и правил. |
| --- | --- | --- |
| 2.4. | Система водоотведения котельной | Проектом предусмотреть отвод стоков из здания котельной в колодец-охладитель. Отвод дождевых стоков – неорганизованный, на грунт. Дренажи от ХВО, котлов и вспомогательного оборудования вывести в дренажный приямок и далее в канализацию. |
| 2.5. | Система внутреннего газоснабжения | Система ГСВ: - предусмотреть установку на вводе газопровода отключающего устройства, быстрозакрывающегося электромагнитного клапана и фильтра; - предусмотреть коммерческий и поагрегатный учёт (на каждый котёл) природного газа; - предусмотреть установку на каждый котел автоматизированного комбинированного горелочного устройства на природном газе и дизельном топливе; - предусмотреть отключающее устройство на опуске газопровода к каждому котлу; - предусмотреть установку ГРУ; - предусмотреть установку шкафа телеметрии. |
| 2.6. | Система электроснабжения котельной | Электроснабжение котельной выполнить согласно требованиям ПУЭ, СНиП II-35 «Котельные установки», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения". Надежность электроснабжении – не ниже II категории. - электропитание осуществляется от 2-х независимых кабельных вводов; - предусмотреть установку АВР с контролем пропадания фаз; |

5

|  |  | Предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Молниезащиту выполнить в соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122. Предусмотреть резервный источник электроснабжения (дизельгенератор), мощность и тип определить проектом |
| --- | --- | --- |
| 2.7. | Отопление и вентиляция котельной | отопление и вентиляцию котельной выполнить согласно требованиям СНиП 2.04.05 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП II-35 «Котельные установки», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» |
| 2.8. | Система дымогазоудаления | дымовая труба – самонесущая (пространственная металлическая конструкция), с утепленными газоходами из нержавеющей стали, лестничными скобами (без промежуточных площадок и ограждения), и молниеотводами – максимальная высота до 20 м; Светоограждение дымовой трубы не требуется |
| 2.9. | Узлы учета | - узел учета электроэнергии на базе счётчика «Меркурий»; - коммерческий узел учета газа с электронным корректором ЕК-270, датчиками температуры и давления, блоком питания и кабелем передачи данных (согласовать с ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» филиал г.Боровичи); - поагрегатный учет природного газа (установить 1 счётчик на каждый котел); - узел учета тепловой энергии с установкой теплосчётчиков в контуре теплоснабжения и подпитки; - технологический учет исходной и химочищенной воды (механический счётчик) |
| 2.10. | Система автоматизации | систему автоматизации котельной выполнить из систем автоматики безопасности и регулирования котлов, систем общекотельной автоматики. Переключение котлов и насосного оборудования производить в автоматическом режиме. Котлоагрегаты и вспомогательное оборудование оснастить в соответствии с нормами и правилами необходимыми технологическими защитами, отключающими устройствами при аварийных ситуациях, устройствами, осуществляющими сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы. Способ управления котлами – каскадный |

6

| 2.11. | Система диспетчеризации | предусмотреть отображение светозвуковых сигналов согласно требований СНиП II-35-76 «Котельные установки» и Правил безопасности. Предусмотреть GSM модуль. Предусмотреть подключение удаленного диспетчерского пульта |
| --- | --- | --- |
| 2.12. | Система пожарно-охранной сигнализации и пожаротушение | помещение котельной оборудовать охранно-пожарной сигнализацией в соответствии с действующими нормами и правилами |
| 2.13. | Требования к очередности пуска (каскадное регулирование и т.п.) | специальные требования отсутствуют |
| 2.14. | Контроль технологического процесса | котлы: - температура на входе в котёл и выходе из котла; - давление воды на входе в котел и выходе из котла; теплообменное оборудование: - давление и температура на входе и выходе из теплообменников. насосное оборудование: - давление на входе и выходе насосов. контуры теплоснабжения: - давление и температура в прямом и обратном трубопроводах. гидравлическое сопротивление фильтров-грязевиков контуров теплоснабжения: - по показаниям манометров на входе. контур ГСВ: - давление и температура на вводе газопровода; - контроль перепада давления на фильтре и узле учёта газа |
| 2.15. | Дополнительные требования | - предусмотреть сигнализатор загазованности СО, СН4; - выполнить аэродинамический расчет самотяги дымовой трубы; - выполнить расчет потребителей электроэнергии; - в качестве аварийного освещения использовать аккумуляторные фонари с напряжением не выше 12В |
| Наружные сети |  |  |
| 2.16. | Наружные сети газоснабжения | проектом предусмотреть подключение и подвод наружной сети газоснабжения от газопровода среднего давления. Давление газа в точке подключения – 0,27 МПа (среднее). Протяженность наружного газопровода не более 100 м Раздел выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |

7

| 2.17. | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | Проектом предусмотреть подключение и подвод наружной сети водоснабжения к зданию котельной. Сети водоснабжения провести подземно ниже глубины промерзания грунта. Ввод водопровода в котельную предусмотреть через фундамент. Протяженность проектируемой сети водоснабжения не более 100 м. Водоотведение выполнить в соответствии с техническими условиями. Предусмотреть колодец-охладитель на расстоянии не более 3 м от здания котельной. Канализационный трубопровод от колодца до котельной проложить подземно ниже глубины промерзания грунта и завести в здание котельной через фундамент к специально подготовленному дренажному приямку с гидрозатвором. Протяженность проектируемой сети водоотведения не более 100 м. Раздел выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| --- | --- | --- |
| 2.18. | Тепловые сети | проектом предусмотреть подключение и подвод к существующей тепловой сети. Тепловую сеть проложить из стальных труб, наружно, по опорам. Материал изоляции определить проектом. Протяженность проектируемой тепловой сети не более 100 м. Раздел выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 2.19. | Наружные сети электроснабжения | проектом предусмотреть подключение и подвод наружной сети электроснабжение от ближайшего распределительного устройства. Протяженность проектируемой сети не более 100м от первого распределительного устройства и не более 100 м от второго. Раздел выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 2.20. | Сети связи | проектом предусмотреть подключение и подвод сетей связи котельной с диспетчерским пунктом. Способ прокладки сетей связи определить проектом. Размещение диспетчерского пункта определяется Концедентом. Протяженность сетей не более 100 м. |

8

|  |  | Раздел выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| --- | --- | --- |
| 2.21. | Основное оборудование котельной | котлы водогрейные мощностью 560 кВт – 2 шт; 1 резервный водогрейный котел мощностью 560 кВт. Горелки газовые. Насосное оборудование; Запорно-регулирующая арматура. Химводоподготовка; Узел учета расхода электроэнергии отечественного производства |
| 3. Особые условия |  |  |
| 3.1. | Границы проектирования | границы проектирования: помещение котельной, газоходы, газовые «рампы» горелочных устройств. Внутриплощадочные проектируемые сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, сети связи |
| 3.2. | Согласование проекта | согласование проекта в надзорных органах, выдавших ТУ на проектирование, обеспечивается концессионером при техническом содействии концедента. Государственная экспертиза проекта производится Концессионером при техническом содействии концедента |
| 3.3. | Количество экземпляров проекта | 4 (четыре) экземпляра – на бумажном носителе: 2 экз. – согласовываются с концедентом и передается на экспертизу. 2 экз. – после получения положительного заключения экспертизы с внесенными корректировками. 1 (один) экземпляр – в электронном виде |
| 3.4. | Дополнительные требования | все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний. |
| 4. Исходные данные для проектирования |  |  |
| 4.1. | Перечень исходно-разрешительной документации, выдаваемой концедентом | генеральный план земельного участка (ГПЗУ); Технические условия на подключение к инженерным сетям: - теплоснабжения (с указанием подробных характеристик тепловой сети – объём, диаметр, протяженность, точка подключения и т.д.) - водоснабжения (с указанием подробных характеристик лимит водопотребления, минимальное / максимальное давление, диаметр, точку подключения и т.д.); - водоотведения (с указанием подробных характеристик); - электроснабжения (с указанием подробных характеристик – ближайшее распр. устройство, нагрузки, характеристики защитных устройств); |

9

|  |  | - сети связи (с указанием подробных характеристик); - газоснабжения (с указанием подробных характеристик). Химический анализ исходной воды, Топографическая съёмка площадки расположения здания котельной и прилегающей на 100 м территории, включая подводящие инженерные сети в масштабе 1:500. Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-геодезические изыскания (со сводным планом инженерных сетей в формате. dwg). Инженерно-экологические изыскания |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Режим работы проектируемого объекта (сезонность, непрерывность, сменность) | Непрерывно |
| 4.3. | Наличие обслуживающего персонала | Автоматизированная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала |
| 5. Строительство объекта |  |  |
| 5.1. | Условия выполнения работ | работы выполняются в соответствии с проектной документацией, с обеспечением в ходе проведения работ выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ обеспечивается с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 ч. 1, СНиП 12-04-2002 ч. 2, СНиП 42-01-2002 |
| 5.2. | Требования к качеству и техническим характеристикам работ | в течение всего выполнения работ вести Общий журнал работ (унифицированная форма № КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а). Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие соответствие санитарным, экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности Российской Федерации. Концессионер при производстве работ должен обеспечить полный комплекс мер по соблюдению техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести полную ответственность за выполнение вышеуказанных мер. |
| 5.3. | Сроки выполнения работ | Определяются на основании конкурсного предложения Концессионера, но в любом случае не позднее срока указанного в настоящем Приложении |

10

| 5.4. | Приемка результатов работ | по завершении всех работ концессионер оформляет надлежащим образом следующие документы: - исполнительную документацию: акты на скрытые работы, геодезическую исполнительную документацию фактического расположения объекта, журнал сварных работ (при наличии); - акт приемки выполненных работ формы КС-2, подписанный ответственным за строительный контроль; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанную ответственным за строительный контроль; - акт приемки законченного строительством объекта формы КС-11, подписанный ответственным за строительный контроль. - кадастровый паспорт объекта |
| --- | --- | --- |
| II. Требования по блок-модульной газовой котельной для теплоснабжению помещений по адресу: г.Боровичи, мкр Комбикормового завода |  |  |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1. | Стадия проектирования | разработка проектной по ГОСТ документации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 1.2. | Назначение и тепловая мощность котельной | котельная для теплоснабжения жилых и производственных помещений, установленной мощностью 1,22 МВт; |
| 1.3. | Вид топлива | природный газ |
| 1.4. | Резервное и аварийное топливо | нет |
| 1.5. | Категория потребителей по надежности отпуска тепла | 2-я категория |
| 1.6. | Категория котельной по надежности отпуска тепла | 2-я категория |
| 1.7. | Состав проектной документации | Приложение № 1 к ТЗ. |
| 2. Основные требования, предъявляемые к котельной |  |  |
| 2.1. | Требования к архитектурным и конструктивно-планировочным решениям | здание котельной - пространственный металлический каркас. Ограждающие конструкции котельной - сэндвич-панели Выполнить ограждение территории котельной в границах проектирования в соответствии с утвержденной схемой планировочной организации земельного участка. Ограждение выполнить в соответствии с дополнительными указаниями концедента. Фундаменты котельной, дымовой трубы, опор наружных сетей и ограждения территории котельной выполнить в соответствии с результатами геологических изысканий |

11

| 2.2. | Тепломеханическая часть | система теплоснабжения – независимая, закрытая, двухтрубная. – погодозависимая от датчика наружной температуры, с управлением электромеханическим приводом 3-ходового клапана. Параметры системы теплоснабжения: 1. Давление в системе теплоснабжения: а) в подающем трубопроводе 4,0 кгс/см2 (0,4 МПа) б) в обратном трубопроводе 2,5 кгс/см2 (0,25 МПа) 2. Температура теплоносителя: Контур котёл-теплообменник: а) в подающем трубопроводе 105°С; б) в обратном трубопроводе 80°С. Контур теплообменник-потребитель: а) в подающем трубопроводе 95°С; б) в обратном трубопроводе 70°С. Распределение расчетной тепловой нагрузки: на нужды теплоснабжения – 100% установленной мощности котельной с учетом собственных нужд и потерь в сетях. Проектом предусмотреть: 1. Контур котёл-теплообменник. Два циркуляционных насоса с частотником (один-рабочий, один-резервный); 2. Контур теплообменник - потребитель. Два сетевых насоса с частотником (один рабочий, один резервный); 3. Два насоса котловой рециркуляции (оба рабочих); 4. Два насоса с частотником для подпитки теплосети (один рабочий, один резервный). Для компенсации тепловых расширений теплоносителя в пределах котельной предусмотреть закрытые расширительные баки. Расширение теплоносителя в тепловых сетях не предусматривается. Тепловая изоляция должна быть выполнена согласно требованиям, СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Изоляцию выполнить из вспененного каучука с покровным слоем из ПВХ пленки с алюминиевым покрытием. Вспомогательное оборудование котельной определить проектом. Предусмотреть возможность установки дополнительного блок-модуля с оборудованием для выработки ГВС. Параметры контура ГВС дополнительно будут предоставляются концедентом. |
| --- | --- | --- |

12

| 2.3. | Система водоснабжения котельной | Система водоснабжения и водоотведения: - предусмотреть установку насосного оборудования для поддержания давления исходной воды; - предусмотреть отведение аварийных стоков с котлов, трубопроводов и прочего оборудования; - максимальное и минимальное давление воды на входе – 5/3 кгс/см2. В котельной предусмотреть установку узла учета исходной воды на базе механического счетчика комбинированного типа с обводным узлом. На вводе в котельную предусмотреть установку сетчатого фильтра. Исходная вода отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Система очистки воды: - предусмотреть установку умягчения воды и комплекс дозирования реагентов; качество воды для котлов и систем теплоснабжения должно отвечать требованиям ГОСТ 21563-93 "Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования". Противопожарные мероприятия определить проектом на основе действующих норм и правил |
| --- | --- | --- |
| 2.4. | Система водоотведения котельной | Проектом предусмотреть отвод стоков из здания котельной в колодец-охладитель. Отвод дождевых стоков – неорганизованный, на грунт. Дренажи от ХВО, котлов и вспомогательного оборудования вывести в дренажный приямок и далее в систему канализации. |
| 2.5. | Система внутреннего газоснабжения | Система ГСВ: - предусмотреть установку на вводе газопровода отключающего устройства, быстрозакрывающегося электромагнитного клапана и фильтра; - предусмотреть коммерческий и поагрегатный учёт (на каждый котёл) природного газа; - предусмотреть установку на каждый котел автоматизированного комбинированного горелочного устройства на природном газе и дизельном топливе; - предусмотреть отключающее устройство на опуске газопровода к каждому котлу; - предусмотреть установку ГРУ; - предусмотреть установку шкафа телеметрии. |
| 2.6. | Система электроснабжения котельной | Электроснабжение котельной выполнить согласно требованиям ПУЭ, СНиП II-35 «Котельные установки», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения". |

13

|  |  | Надежность электроснабжении – не ниже II категории. - электропитание осуществляется от 2-х независимых кабельных вводов; - предусмотреть установку АВР с контролем пропадания фаз; Предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Молниезашиту выполнить в соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122. Предусмотреть резервный источник электроснабжения (дизельгенератор), мощность и тип определить проектом |
| --- | --- | --- |
| 2.7. | Отопление и вентиляция котельной | Отопление и вентиляцию котельной выполнить согласно требованиям СНиП 2.04.05 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП II-35 «Котельные установки», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» |
| 2.8. | Система дымогазоудаления | Дымовая труба – самонесущая (пространственная металлическая конструкция), с утепленными газоходами из нержавеющей стали, лестничными скобами (без промежуточных площадок и ограждения), и молниеотводами – максимальная высота до 20 м; Светоограждение дымовой трубы не требуется. |
| 2.9. | Узлы учета | - узел учета электроэнергии на базе счётчика «Меркурий»; - коммерческий узел учета газа с электронным корректором ЕК-270, датчиками температуры и давления, блоком питания и кабелем передачи данных (согласовать с ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» филиал в г. Боровичи); - поагрегатный учет природного газа (установить 1 счётчик на каждый котел); - узел учета тепловой энергии с установкой теплосчётчиков в контуре теплоснабжения и подпитки; - технологический учет исходной и химочищенной воды (механический счётчик); |
| 2.10. | Система автоматизации | систему автоматизации котельной выполнить из систем автоматики безопасности и регулирования котлов, систем общекотельной автоматики. Переключение котлов и насосного оборудования производить в автоматическом режиме. Котлоагрегаты и вспомогательное оборудование оснастить в соответствии с нормами и правилами необходимыми технологическими защитами, отключающими устройствами при аварийных ситуациях, устройствами, осуществляющими сигнализацию отклонения |

14

|  |  | технологических параметров от нормы. Способ управления котлами – каскадный |
| --- | --- | --- |
| 2.11. | Система диспетчеризации | предусмотреть отображение светозвуковых сигналов согласно требований СНиП II-35-76 «Котельные установки» и Правил безопасности. Предусмотреть GSMмодуль. Предусмотреть подключение удаленного диспетчерского пульта. |
| 2.12. | Система пожарно-охранной сигнализации и пожаротушение | помещение котельной оборудовать охранно-пожарной сигнализацией в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 2.13. | Требования к очередности пуска (каскадное регулирование и т.п.) | специальные требования отсутствуют |
| 2.14. | Контроль технологического процесса | Котлы: - температура на входе в котёл и выходе из котла; - давление воды на входе в котел и выходе из котла; Теплообменное оборудование: - давление и температура на входе и выходе из теплообменников. Насосное оборудование: - давление на входе и выходе насосов. Контуры теплоснабжения: - давление и температура в прямом и обратном трубопроводах. Гидравлическое сопротивление фильтров-грязевиков контуров теплоснабжения: - по показаниям манометров на входе. Контур ГСВ: - давление и температура на вводе газопровода; - контроль перепада давления на фильтре и узле учёта газа. |
| 2.15. | Дополнительные требования | - предусмотреть сигнализатор загазованности СО, СН4; - выполнить аэродинамический расчет самотяги дымовой трубы; - выполнить расчет потребителей электроэнергии; - в качестве аварийного освещения использовать аккумуляторные фонари с напряжением не выше 12В; |
| Наружные сети |  |  |
| 2.16. | Наружные сети газоснабжения | проектом предусмотреть подключение и подвод наружной сети газоснабжения от газопровода среднего давления. Давление газа в точке подключения – 0,27 МПа (среднее). Протяженность наружного газопровода не более 100 м. Раздел выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |

15

| 2.17. | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | проектом предусмотреть подключение и подвод наружной сети водоснабжения к зданию котельной. Сети водоснабжения провести подземно ниже глубины промерзания грунта. Ввод водопровода в котельную предусмотреть через фундамент. Протяженность проектируемой сети водоснабжения не более 100 м. Водоотведение выполнить в соответствии с техническими условиями. Предусмотреть колодец-охладитель на расстоянии не более 3 м от здания котельной. Канализационный трубопровод от колодца до котельной проложить подземно ниже глубины промерзания грунта и завести в здание котельной через фундамент к специально подготовленному дренажному приямку с гидрозатвором. Протяженность проектируемой сети водоотведения не более 100 м. Раздел выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| --- | --- | --- |
| 2.18. | Тепловые сети | проектом предусмотреть подключение и подвод к существующей тепловой сети. Тепловую сеть проложить из стальных труб, наружно, по опорам. Материал изоляции определить проектом. Протяженность проектируемой тепловой сети не более 100 м. Раздел выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 2.19. | Наружные сети электроснабжения | проектом предусмотреть подключение и подвод наружной сети электроснабжение от ближайшего распределительного устройства. Протяженность проектируемой сети не более 100м от первого распределительного устройства и не более 100 м от второго. Раздел выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 2.20. | Сети связи | проектом предусмотреть подключение и подвод сетей связи котельной с диспетчерским пунктом. Способ прокладки сетей связи определить проектом. Размещение диспетчерского пункта определяется Концедентом. Протяженность сетей не более 100 м. Раздел выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |

16

| 2.21. | Основное оборудование котельной | котлы водогрейные мощностью 660 кВт – 1шт., 560 кВт – 1шт; резервный котел 560 кВт – 1шт. Горелки газовые. Насосное оборудование; Запорно-регулирующая арматура Химводоподготовка; Узел учета расхода электроэнергии отечественного производства |
| --- | --- | --- |
| 3. Особые условия |  |  |
| 3.1. | Границы проектирования | границы проектирования: помещение котельной, газоходы, газовые «рампы» горелочных устройств. Внутриплощадочные проектируемые сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, сети связи. |
| 3.2. | Согласование проекта | согласование проекта в надзорных органах, выдавших ТУ на проектирование, обеспечивается концессионером при техническом содействии концедента. Государственная экспертиза проекта производится Концессионером при техническом содействии концедента |
| 3.3. | Количество экземпляров проекта | 4 (четыре) экземпляра – на бумажном носителе: 2 экз. – согласовываются с концедентом и передается в экспертизу. 2 экз. – после получения положительного заключения экспертизы с внесенными корректировками. 1 (один) экземпляр – в электронном виде |
| 3.4. | Дополнительные требования | все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний |
| 4. Исходные данные для проектирования |  |  |
| 4.1 | Перечень исходно-разрешительной документации, выдаваемой концедентом | генеральный план земельного участка (ГПЗУ); Технические условия на подключение к инженерным сетям: - теплоснабжения (с указанием подробных характеристик тепловой сети – объём, диаметр, протяженность, точка подключения и т.д.) - водоснабжения (с указанием подробных характеристик лимит водопотребления, минимальное / максимальное давление, диаметр, точку подключения и т.д.); - водоотведения (с указанием подробных характеристик); - электроснабжения (с указанием подробных характеристик – ближайшее распр. устройство, нагрузки, характеристики защитных устройств); - сети связи (с указанием подробных характеристик); - газоснабжения (с указанием подробных характеристик). |

17

|  |  | Химический анализ исходной воды, Топографическая съёмка площадки расположения здания котельной и прилегающей на 100 м территории, включая подводящие инженерные сети в масштабе 1:500. Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-геодезические изыскания (со сводным планом инженерных сетей в формате. dwg) Инженерно-экологические изыскания |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Режим работы проектируемого объекта (сезонность, непрерывность, сменность) | непрерывно |
| 4.3. | Наличие обслуживающего персонала | автоматизированная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала |
| 5. Строительство объекта |  |  |
| 5.1. | Условия выполнения работ | работы выполняются в соответствии с проектной документацией, с обеспечением в ходе проведения работ выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ обеспечивается с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 ч. 1, СНиП 12-04-2002 ч. 2, СНиП 42-01-2002 |
| 5.2. | Требования к качеству и техническим характеристикам работ | в течение всего выполнения работ вести Общий журнал работ (унифицированная форма № КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а). Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие соответствие санитарным, экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности Российской Федерации. Концессионер при производстве работ должен обеспечить полный комплекс мер по соблюдению техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести полную ответственность за выполнение вышеуказанных мер. |
| 5.3. | Сроки выполнения работ | определяются на основании конкурсного предложения Концессионера, но в любом случае не позднее срока указанного в настоящем Приложении |
| 5.4. | Приемка результатов работ | по завершении всех работ концессионер оформляет надлежащим образом следующие документы: |

18

|  |  | - исполнительную документацию: акты на скрытые работы, геодезическую исполнительную документацию фактического расположения объекта, журнал сварных работ (при наличии); - акт приемки выполненных работ формы КС-2, подписанный ответственным за строительный контроль; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанную ответственным за строительный контроль; - акт приемки законченного строительством объекта формы КС-11, подписанный ответственным за строительный контроль. - кадастровый паспорт объекта |
| --- | --- | --- |

III. Общие данные по блок-модульной газовой котельной

по адресу: г.Боровичи, ул.В.Бианки

| 1. | Вид строительства | новое строительство |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект капитального строительства | строительство блок-модульной газовой котельной, производительностью 10 МВт по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.В.Бианки |
| 3. | Назначение объекта | теплоснабжение микрорайона Сосновка города Боровичи Новгородской области |
| 4. | Адрес объекта | Новгородская обл., г.Боровичи, ул.В.Бианки |
| 5. | Условия выполнения работ | работы выполняются в соответствии с проектной документацией, предоставленной концедентом – проектная документация «Строительство блок-модульной газовой котельной, производительностью 10 МВт по адресу: Новгородская область, город Боровичи, мкр. Сосновка» (государственная экспертиза №53-1-5-0017-14), с обеспечением в ходе проведения работ выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ обеспечивается с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 ч. 1, СНиП 12-04-2002 ч. 2, СНиП 42-01-2002. |
| 6. | Требования к качеству и техническим характеристикам работ | в течение всего выполнения работ вести общий журнал работ (унифицированная форма № КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а). Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, |

19

|  |  | удостоверяющие их качество и подтверждающие соответствие санитарным, экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности Российской Федерации. Концессионер при производстве работ должен обеспечить полный комплекс мер по соблюдению техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды и нести полную ответственность за выполнение вышеуказанных мер. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Сроки выполнения работ | Определяются на основании конкурсного предложения Концессионера, но в любом случае не позднее срока указанного в настоящем Приложении |
| 8. | Приемка результатов работ | по завершении всех работ Концессионер оформляет надлежащим образом следующие документы: - исполнительную документацию: акты на скрытые работы, геодезическую исполнительную документацию фактического расположения объекта, журнал сварных работ (при наличии); - акт приемки выполненных работ формы КС-2, подписанный ответственным за строительный контроль; - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанную ответственным за строительный контроль; - акт приемки законченного строительством объекта формы КС-11, подписанный ответственным за строительный контроль. - кадастровый паспорт объекта |

Требования к материалам, оборудованию, поставке

Товар должен быть новый (не бывший в употреблении) в оригинальной заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке.

Все используемые при монтаже материалы должны иметь сертификаты заводов-изготовителей или данных повторного лабораторного испытания качества в объёме требований нормативно-технической документации. Замена материалов допускается только равноценными или имеющими более высокие технические данные. Все случаи замены должны быть предварительно согласованы с проектной организацией.

Оборудование должно быть стандартизировано в соответствии с нормами ЕС и сертифицировано в соответствии с требованиями Госстандарта и Госгортехнадзора Российской Федерации.

_________________________

Приложение № 3

к Условиям заключения

концессионного соглашения

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности

концессионера (долгосрочных параметров государственного

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации в сфере теплоснабжения) и иные необходимые сведения

и показатели

| Год | Базовый уровень операционных расходов (тыс.руб) | Индекс эффективности операционных расходов (%) | Нормативный уровень прибыли (%) | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход топлива ед.н.т/Гкал) | Объем отпуска тепловой энергии | Цены на энергетические ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | газ природный (руб.) | электрическая энергия (руб.) |
| 2014 | - | - | - |  | 19,29 | 4439,87 | 4,71 |
| 2015 | 2567,06 | 1 | 5 | 134,50 | 19,29 | 4576,34 | 4,52 |
| 2016 | 2690,28 | 1 | 5 | 134,50 | 19,29 | 4622,10 | 4,73 |
| 2017 | 2819,41 | 1 | 5 | 134,50 | 19,29 | 4765,39 | 4,95 |
| 2018 | 2954,74 | 1 | 5 | 134,50 | 19,29 | 4970,30 | 5,12 |
| 2019 | 3087,70 | 1 | 5 | 134,50 | 19,29 | 5104,5 | 5,27 |
| 2020 | 3217,38 | 1 | 5 | 134,50 | 19,29 | 5201,49 | 5,34 |
| 2021 | 3342,86 | 1 | 5 | 134,50 | 19,29 | 5222,3 | 5,45 |
| 2022 | 3469,89 | 1 | 5 | 134,50 | 19,29 | 5358,08 | 5,59 |
| 2023 | 3594,81 | 1 | 5 | 134,50 | 19,29 | 5497,39 | 5,74 |
| 2024 | 3720,63 | 1 | 5 | 134,50 | 19,29 | 5640,32 | 5,89 |
| 2025 | 3847,13 | 1 | 0,5 | 134,50 | 19,29 | 5826,45 | 6,10 |
| 2026 | 3974,09 | 1 | 0,5 | 134,50 | 19,29 | 6012,90 | 6,25 |
| 2027 | 4097,29 | 1 | 0,5 | 134,50 | 19,29 | 6205,31 | 6,51 |
| 2028 | 4216,11 | 1 | 0,5 | 134,50 | 19,29 | 6422,50 | 6,71 |
| 2029 | 4334,16 | 1 | 0,5 | 134,50 | 19,29 | 6634,44 | 6,91 |
| 2030 | 4455,52 | 1 | 0,5 | 134,50 | 19,29 | 6846,74 | 7,12 |

В отношении показателей, являющихся критериями конкурса, в настоящем Приложении указаны начальные значения данных критериев, итоговые величины определяются в соответствии с конкурсным предложением концессионера.

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления деятельности по производству и поставке тепловой энергии по отношению к предыдущему году –

2

2016 г. – 4,8%;

2017 г. – 4,8%;

2018 г. – 4,8%;

2019 г. – 4,5% ;

2020 г. – 4,2%;

2021 г. – 3,9%;

2022 г. – 3,8%;

2023 г. – 3,6%;

2024 г. – 3,5%;

2025 г. – 3,4%;

2026 г. – 3,3%;

2027 г. – 3,1%;

2028 г. – 2,9%;

2029 г. – 2,8%;

2030 г. – 2,8% к предшествующему периоду регулирования.

Ежегодный объем полезного отпуска концессионером тепловой энергии, при осуществлении деятельности по концессионному соглашению должен составлять не менее 19,29 Гкал в год.

Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения (за исключением расходов на энергетические ресурсы и налога на прибыль организаций) -29271 тыс. рублей 48 копеек в каждом году срока действия концессионного соглашения.

Потери энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса) - нет.

Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения :

Удельная норма расхода топлива (природный газ) – 134,50 ед.н.т./Гкал

Удельная норма расхода электрической энергии – 18,23 МВт/ч/Гкал

Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов) в размере 1% .

Метод регулирования тарифов – метод индексации установленных тарифов.

Минимальные значения надежности и эффективности деятельности Концессионера на каждый год срока действия концессионного соглашения:

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год – 1 ед.

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии – 134,5 ед. н.т./Гкал.

___________________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 07.04.2015 № 794

КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ

### открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

### в отношении объектов по производству и поставке тепловой энергии,

### являющихся муниципальной собственностью муниципального

### образования городское поселение город Боровичи

| № п/п | Наименование критериев конкурса | Предельные минимальные и (или) максимальные значения критериев конкурса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предельный (максимальный) размер расходов концедента на создание объекта концессионного соглашения | начальное значение не устанавливается, показатель определяется на основании конкурсного предложения | заявитель заполняет параметры, значения и величины конкурсного предложения. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется путем сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий |
| 2. | Предельное (максимальное) значение базового уровня операционных расходов | (тыс.руб) 2015 г. – 2567,06 2016 г. – 2690,28 2017 г. – 2819,41 2018 г. – 2954,74 2019 г. – 3087,70 2020 г. – 3217,38 2021 г. – 3342,86 2022 г . – 3469,89 2023 г. – 3594,81 2024 г. – 3720,63 2025 г. – 3847,13 2026 г. – 3974,09 2027 г. – 4097,29 2028 г. – 4216,11 2029 г. – 4334,16 2030 г. – 4455,52 |  |
| 3. | Предельный (максимальный) нормативный уровень прибыли (предусмотрен метод индексации установленных тарифов) | 2015 г.- 5% 2016 г. – 5% 2017 г. – 5% 2018 г. – 5% 2019 г. – 5% 2020 г. – 5% 2021 г. - 5% 2022 г . – 5% 2023 г. – 5% 2024 г. – 5% 2025 г. – 0,5% 2026 г. – 0,5% 2027 г. – 0,5% 2028 г. – 0,5% 2029 г. – 0,5% 2030 г. – 0,5% |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Предельный (макси-мальный) показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход топлива) | 134,5 ед. н.т./Гкал |  |

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия.

Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на 2 (два) процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на 2 (два) процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на 2 (два) процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта.

Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

3

Порядок дисконтирования величин установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2014 года № 510 «Об утверждении Правил дисконтирования величин при оценке Конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений и договоров аренды в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Необходимая валовая выручка от оказания услуг по тарифу рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам России от 13 июня 2013 года № 760-э, для предусмотренного абзацем 32 пункта 2.1.2 конкурсной документации метода регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные настоящей конкурсной документацией.

В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой в соответствии с пунктом 5.7 статьи 32 Закона о концессиях на каждый год срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный настоящей конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

______________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

от 07.04.2015 № 794

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право

заключения концессионного соглашения в отношении объектов

по производству и поставке тепловой энергии, являющихся

муниципальной собственностью муниципального образования

городское поселение город Боровичи

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет функции, порядок принятия и оформления решений конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов по производству и поставке тепловой энергии, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования городское поселение город Боровичи (далее конкурсная комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия создана для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов по производству и поставке тепловой энергии, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования городское поселение город Боровичи (далее конкурс), оценки заявок, определения заявителей, прошедших процедуру предварительного отбора, оценки конкурсных предложений, определения победителя конкурса и принятия решений в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конкурентных условий, равного отношения к претендентам, объективной оценки заявок и конкурсных предложений и достаточной прозрачности процедур конкурса.

2. Функции конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

2.1. Опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;

2.2. Опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

2.3. Принимает заявки на участие в конкурсе;

2.4. Предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;

2.5. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок:

2.5.1. Проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

2

2.5.2. Устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

2.5.3. В случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

2.6. Принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;

2.7. Определяет участников конкурса;

2.8. Направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критерием конкурса;

2.9. Определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;

2.10. Подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

2.11. Уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

2.12. Опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

3. Права и обязанности конкурсной комиссии,

её отдельных членов

3.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на её заседаниях. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа её членов.

3.2. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.

3.3. Конкурсная комиссия обязана:

3.3.1. Проверять соответствие заявителей требованиям, установленным законодательством о концессионных соглашениях, конкурсной документацией;

3

3.3.2. Не допускать заявителя к участию в конкурсе в случаях, установленных частью 3 статьи 29 Закона № 115-ФЗ;

3.3.3. Проверять соответствие конкурсных предложений требованиям конкурсной документации;

3.3.4. Принимать решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации в случаях, установленных частью 3 статьи 32 Закона № 115-ФЗ;

3.3.5. Не проводить переговоров с заявителями, участниками конкурса до проведения и (или) во время проведения конкурса, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.3.6. Исполнять законные предписания уполномоченных на осуществление контроля федерального органа исполнительной власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях;

3.3.7. Соблюдать положения законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации;

3.3.8. Предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заинтересованных лиц, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная комиссия вправе:

3.4.1. Потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

3.4.2. Потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией;

3.4.3. При необходимости привлекать к своей работе независимых экспертов.

3.5. Члены конкурсной комиссии обязаны:

3.5.1. Знать требования законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящего Положения и конкурсной документации и руководствоваться ими в своей деятельности;

3.5.2. Лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии Законом № 115-ФЗ и настоящим Положением. Отсутствие на заседании конкурсной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

3.5.3. Соблюдать порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений, порядок определения победителя

4

конкурса в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ, решения о заключении концессионного соглашения и конкурсной документации;

3.5.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6. Члены конкурсной комиссии вправе:

3.6.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение конкурсной комиссии документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе и конкурсное предложение.

3.6.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии.

3.6.3. Письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к соответствующему протоколу (протоколу о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколу проведения предварительного отбора участников конкурса, протоколу вскрытия конвертов с конкурсными предложениями либо протоколу рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протоколу о результатах проведения конкурса) в зависимости от того, по какому вопросу излагается особое мнение.

3.7. Члены конкурсной комиссии:

3.7.1. Подписывают протоколы о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы проведения предварительного отбора участников конкурса, протоколы вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протоколы рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протоколы о результатах проведения конкурса.

3.7.2. Принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе путем обсуждения и голосования.

3.7.3. Осуществляют иные действия и формальности в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящим Положением и конкурсной документацией.

3.8. Председатель конкурсной комиссии:

3.8.1. Осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящего Положения и конкурсной документации.

3.8.2. Объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов конкурсной комиссии.

3.8.3. Открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы.

3.8.4. Назначает члена конкурсной комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

3.8.5. Объявляет сведения, подлежащие в соответствии с Законом       № 115-ФЗ объявлению на процедурах вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

5

3.8.6. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.

3.8.7. По своей инициативе или по предложению члена конкурсной комиссии выносит на обсуждение конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе конкурсной комиссии экспертов.

3.8.8. Подписывает протоколы о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы проведения предварительного отбора участников конкурса, протоколы вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протоколы рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протоколы о результатах проведения конкурса.

3.8.9. Объявляет победителя конкурса.

3.8.10. Осуществляет иные действия и формальности в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и настоящим Положением.

3.9. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.

3.10. Секретарь комиссии:

3.10.1. Формирует повестку дня заседания комиссии и организует подготовку материалов, выносимых на рассмотрение комиссии;

3.10.2. Информирует членов комиссии и приглашенных лиц о вопросах, включенных в повестку дня, а также о дате, месте и времени заседания комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней до дня его проведения;

3.10.3. Направляет членам комиссии повестку дня заседания комиссии и материалы к очередному заседанию комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня его проведения;

3.10.4. Осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок с описью представленных им документов и материалов;

3.10.5. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных предложений;

3.10.6. Оформляет протоколы заседаний комиссии и размещает их в течение трех дней со дня их подписания на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.10.7. Размещает всю необходимую документацию на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3.10.8. Осуществляет хранение протоколов комиссии.

4. Ответственность членов конкурсной комиссии, обжалование действий (бездействия) конкурсной комиссии:

4.1. Члены конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящего

6

Положения и конкурсной документации, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае если члену конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим членом конкурсной комиссии законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, настоящего Положения и конкурсной документации, он должен письменно сообщить об этом председателю конкурсной комиссии.

4.3. Члены конкурсной комиссии не вправе распространять ставшие известными им в ходе размещения заказа сведения, составляющие государственную, служебную, коммерческую тайну, иные сведения, отнесенные в соответствии с законодательством к конфиденциальной информации. Распространением не признается передача вышеуказанных сведений в органы государственной власти (соответствующим должностным лицам), имеющим в соответствии с законодательством полномочия на получение (истребование) информации.

4.4. Любые действия (бездействие) конкурсной комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

____________________