«УТВЕРЖДАЮ»

Ддиректор ГОКУ «Региональный центр
энергосбережения и нормативов

«Новгородской     области»

_

« Ю »	2016	г°Да

МЕТОД ИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по повышению энергоэффективности объектов бюджетной сферы при строительстве, проведении реконструкции и капитального ремонта

объектов бюджетной сферы

Методические рекомендации по повышению энергоэффективности объектов бюджетной сферы при строительстве, проведении реконструкции капитального ремонта объектов бюджетной сферы (далее - методические рекомендации) разработаны в целях совершенствования системы нормативно-методического обеспечения повышения энергетической эффективности объектов бюджетной сферы при строительстве, реконструкции и капитальном: ремонте объектов бюджетной сферы расположенных на территории Новгородской области.

Приоритетные задачи настоящих методических рекомендаций:

- Уменьшение энергетических ресурсов в сопоставимых условиях, потребляемых объектами бюджетной сферы;

- Внедрение новых энергоэффективных технологий, материалов и оборудования при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

объектов бюджетной сферы;

- Повышение качества и надежности нового строительства, проведения реконструкции, планирования и проведения капитального ремонта объектов бюджетной сферы.

В основу настоящих методических рекомендаций положена эффективность применения энергосберегающих мероприятий, технических решений и технологий при новом строительстве, проведении реконструкции, планировании и проведении капитального ремонта объектов бюджетной сферы.

Методические рекомендации разработаны в целях реализации на территории Новгородской области закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №	261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении

энергетичекой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и рекомендованы к применению органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Новгородской области при новом строительстве, проведении реконструкции, планировании и проведении капитального

ремонта объектов бюджетной сферы, расположенных на территории Новгородской области.

Организационные мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы:

разработка Положения об энергосбережении для организации и подразделений;

разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов;

введение в организации ответственных за соблюдения режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии;

регулярное	проведение	в	организации	совещаний

по энергосбережению;

принятие программы энергосбережения;

назначение ответственного лица за соблюдением режима подачи

тепла и электрической энергии;

финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и организация рефинансирования части экономии в проведение новых энергосберегающих мероприятий;

принятие Положения о порядке размещения заказа на проведение энергосберегающих мероприятий в организации.

Малозатратные мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности объекте в бюджетной сферы:

установка приборов учета воды, тепла, газа;

установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления; теплоизоляция трубопроводов системы теплоснабжения; теплоизоляция обратного трубопровода горячей воды; промывка систем отопления;

установка термостатических регуляторов на радиаторах; просушка утеплителей чердачного помещения; замена ламп накаливания на энергоэффективные люминесцентные; использование светодиодных светильников для аварийного и дежурного освещения;

замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые; установка оптико-акустических регуляторов освещения; утепление подвалов с внутренней стороны; утепление чердачных люков;

установка автоматических компенсаторов реактивной мощности; использование обратной сетевой воды для подогрева тамбуров; использование обратной сетевой воды для подогрева холодной воды; замена вентильных кранов на рычажные и клавишные.

Мероприятия со средним уровнем затрат, направленные на повышение энергоэффективности объектов бюджетной сферы.

применение офисной и бытовой техники с классом

энергоэффективности А+ или А++;

замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными

стеклопакетами;

установка автоматических проветривателей на окнах и в стенах, замена и уплотнение дверных косяков, уплотнение дверей; устройство дополнительных тамбуров при входе;

установка автоматических тепловых пунктов с климат-контролем и балансировка систем отопления;

установка систем подогрева приточного воздуха теплом от вытяжной

вентиляции;

установка дополнительных ИК излучателей в помещениях

с высокими потолками;

теплоизоляция потолков верхних этажей; теплоизоляция чердачных перекрытий; теплоизоляция плоских крыш;

теплоизоляция наружных стен теплозащитными штукатурками или дополнительными утеплителями;

использование стеклянных панелей — ограждений с i, к покрытиями для аккумулирования тепла или теплоизоляции;

установка индивидуальных тепловых пунктов с автоматически регулированием и светодиодным освещением;

применение реверсивных тепловых насосов для отопления  кондиционирования с использованием грунта подвальных помещений

в качестве теплового аккумулятора;

дополнительное отопление с использованием утилизации тепла сточных вод и обратной сетевой воды тепловыми насосами;

дополнительное отопление и горячее водоснабжение с использованием солнечных коллекторов;

использование частотно регулируемых приводов электродвигателей системы приточно-вытяжной вентиляции;

применение контроллеров в управлении вентсистем; применение	водонаполненных	охладителей в ограждающих

конструкциях для отвода излишнего тепла;

применение энергоэффективных газовых горелок в топочных устройствах блок котельных;

применение систем климат-контроля для управления газовыми горелками в блок котельных;

применение систем климат-контроля для управления газовыми горелками в ИТГ;

применение программируемого отопления в помещениях;

использование энергоэффективных газовых плит с керамическими ИК излучателями и программным управлением.