УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОКУ «Региональный центр

энергосбережения и нормативов

«Новгородской области»

А.В. Алексашкин

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по повышению энергетической эффективности объектов

коммунальной инфраструктуры при строительстве, проведении реконструкции или капитального ремонта

Методические рекомендации по повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры при строительстве, проведении реконструкции или капитального ремонта (далее - методические рекомендации) разработаны в целях совершенствования системы нормативно-методического обеспечения повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры при новом строительстве, проведении реконструкции или капитального ремонте объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Новгородской области.

Приоритетные задачи настоящих методических рекомендаций:

- Повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры

- Улучшение показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры;

- Уменьшение количества потерь в сетях при транспортировке коммунальных ресурсов;

В основу настоящих методических рекомендаций положена эффективность применения энергосберегающих мероприятий, технических решений и технологий при новом строительстве, проведении реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

Методические рекомендации разработаны в целях реализации на территории Новгородской области закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетичекой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и рекомендованы к применению организациям коммунального комплекса, имеющим на балансе объекты коммунальной инфраструктуры, расположенным на территории Новгородской области при новом: строительстве, проведении реконструкции или капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и экономию топлива при производстве тепловой и электрической энергии объектами коммунальной инфраструктуры:

применение рекуперативных и регенеративных горелок (позволяют подогревать подаваемый в камеру горения воздух за счет утилизации тепла отводимых газов);

автоматизация режимов горения (поддержание оптимального соотношения топливо-воздух);

применение беспламенного объемного сжигания. Технология ИТАК;

сжигание твердого топлива в кипящем слое;

рекуперация тепла отводимых газов системы дымоудаления. Подогрев исходной воды или приточного воздуха; минимизация величины продувки котла;

надстройка действующих водогрейных или паровых котлов газотурбинными установками;

магнитострикционная очистка внутренних поверхностей котлов от накипи;

устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

сбор и возврат конденсата в котел;

применение экономайзеров для предварительного подогрева питательной воды в деаэраторах;

повторное использование выпара в котлоагрегатах. Применение пароструйных инжекторов;

применение обоснованных режимов снижения температуры теплоносителя;

использование энергии выделяющейся при снижении давления магистрального газа для выработки электрической и тепловой энергии;

когенерация. Совместная выработка тепловой и электрической энергии;

реконструкция котельный в мини-ТЭЦ с надстройкой ГТУ; тригенерация. Совместная выработка электрической, тепловой энергии, холода;

компенсация реактивной мощности на уровне объекта.

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности тепловых сетей объектов коммунальной инфраструктуры:

оптимизация сечения трубопроводов при перекладке; прокладка трубопроводов «труба в трубе» с пенополиуретаной изоляцией;

замена изоляции минераловатой на пенополиуретановую с металлическими отражателями;

замена металлических труб на асбоцементные; электрохимическая защита металлических трубопроводов; применение систем дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

применение обоснованных режимов снижения температуры теплоносителя;

исключение подсоса грунтовых и сточных вод в подземные теплотрассы;

установка теплосчетчиков на ЦТП;

замена малоэффективных кожухотрубных теплообменников на ЦТП на пластинчатые. Устранение течей;

установка частотно регулируемых приводов для поддержания оптимального давления в сетях (экономия электроэнергии 20-25% и снижение аварийности);

закрытие малоэффективных и ненагруженных котельных; проведение мероприятий по оптимизации тепловых режимов здания ЦТП и вторичному использованию тепла обратной сетевой воды и вытяжной вентиляции;

проведение мероприятий по внедрению системы энергоэффективного	освещения	(замена ламп	накаливания на

люминесцентные и светодиодные, промывка окон, окраска стен в светлые тона);

установка регулируемых вентилей на подаче тепла на нагруженные участки теплотрасс;

иполъзование	мобильных	измерительных	комплексов для

диагностики состояния и подачи тепла, а так же для регулирования отпуска тепла;

установка теплосчетчиков на входах теплоподачи зданий; внедрение кустовых автоматизированных комплексов диспетчеризации ЦТП;

комплексная гидравлическая балансировка теплосетей;

официальное принятие показателей энергоэффективности в эксплуатирующих тепловые сети организации и ЦТП;

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности электрических сетей и системы освещения объектов коммунальной инфраструктуры:

исключение недогруза трансформаторов (менее 30%); исключение перегруза трансформаторов;

исключение перегруза длинных участков распределительных сетей; установка компенсаторов реактивной мощности у потребителей;

внедрение распределенной энергетической сетки для компенсации реактивной мощности;

исключение утечек тока на подземных магистралях; своевременная замена изоляторов на ЛЭП;

повышение	качества электрической энергии (применение

экранирования, энергосберегающей системы FORCE);

увеличение загрузки асинхронных двигателей (нагрузка должна быть более 50%);

применение автоматических переключателей с соединения «треугольник» на соединение «звезда» при малонагруженных режимах; замена асинхронных двигателей синхронными; применение частотно регулируемых приводов в системах

вентиляции энергообъектов сетей;

автоматическое поддержание заданного уровня освещенности с помощью частотных регуляторов питания люминесцентных светильников;

замена ртутных люминесцентных светильников на натриевые и металлогалогенные;

применение светодиодных светильников для уличного и дежурного освещения;

применение	эффективных электротехнических	компонентов

светильников;

использование осветительной арматуры с отражателями; применение аппаратуры для зонального отключения по уровням освещенности;

применение	автоматических выключателей для дежурного освещения;

регулярная очистка стекол в окнах в производственных помещениях и применение светлых тонов при окраске стен;

использование световодов для подсветки темных помещений; разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения нерациональных энергозатрат.

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности систем водоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры:

сокращение использование воды на собственные нужды в водозаборных станциях;

внедрение систем водооборота на водозаборах; оптимизация режимов промывки фильтров; применение технологии водо-воздушной промывки; установка на раструбные соединения ремонтных комплектов (придают раструбу высокую степень герметичности);

использование частотно регулируемых приводов на насосах тепловых пунктов, насосных станциях;

замена металлических труб на полиэтиленовые (сокращение потерь на поддержание избыточного давления в закодированных трубах);

применение систем электрохимической защиты стальных трубороводов;

внедрение современной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры;

применение сильфонных компенсаторов гидравлических ударов;

санация ветхих участков водопроводных сетей;

оптимизация работы системы водоснабжения. Диспетчеризация и автоматизация управления сетями;

установка на ответвлениях сети датчиков и регуляторов сетевого давления;

изменение схемы централизованного ГВС из циркуляционного в циркуляционно-повысительную;

установка счетчиков расхода воды на входах объектов водопотребления;

установка технологических водомеров на проблемных ответвлениях.

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности «Нетрадиционных» способов энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры:

использование солнечных коллекторов для дополнительного горячего водоснабжения и отопления зданий

создание системы сезонного и суточного аккумулирование тепла;

использование пароструйных инжекторов в качестве эффективных теплообменников при утилизации низкопотенциального тепла мятого пара;

использование пароструйных инжекторов в замен циркуляционных, насосов	          использование тепловых насосов для отопления и ГВС с извлечением низкопотенциального тепла из:

- канализационных стоков и сбросов промышленных вод;

- тепла подвальных помещений зданий;

- тепла солнечных коллекторов;

- теплого выхлопа вытяжной вентиляции;

- обратной сетевой воды системы отопления;

- открытых водоемов.

применение газогенераторных установок для замещения природного газа и теплоснабжения;

производство пелет, торфобрикетов и их использование для газогенерации и отопления.