Приложение № 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 16.02.2024

«Приложение № 6

к конкурсной документации

Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции (модернизации) объекта Соглашения

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения на территории Боровичского муниципального района необходимо проведение следующих мероприятий: Перечень мероприятий по концессионному соглашению, в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Боровичского муниципального района Новгородской области № Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам реализации Срок создания и (или) реконструкции (модернизации) объекта Соглашения 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1 Реконструкция скважин в н.п. Боровичского района 131 998,42 0,00 0,00 8 656,79 13 779,95 14 903,85 0,00 6 813,90 14 172,93 16 297,97 17 760,11 19 043,51 14 554,22 6 015,19 0,00 0,00 1.1. Реконструкция скважины № 839 Передско-Школьная ЦСХВ д.Передки (школа-интернат), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 5811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. Реконструкция скважины № 466 Мышлячская ЦСХВ (д.Мышлячье), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительностью 10 м3/сут 5561,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5561,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Реконструкция скважины №1828 Ровенская ЦСХВ(д.Ровное), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 5588,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5588,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4. Реконструкция скважины №997 Кончанско-Суворовская ЦСХВ (с.Кончанско-Суворовское), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 20 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот) 4776,88 0,00 0,00 0,00 4776,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5. Реконструкция скважины №859 Еремеевская ЦСХВ (д.Еремеево, д.Вилачево), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6. Реконструкция скважины №1860 Реченская ЦСХВ (д.Речка, д.Фаустово), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7. Реконструкция скважины №27321 Тухунская ЦСХВ (п.Тухун), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 50 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4593,15 0,00 0,00 4593,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.8. Реконструкция скважины №2591 Прошковская ЦСХВ (д.Прошково), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительностью 130 м3/сут 4063,64 0,00 0,00 4063,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9. Реконструкция скважины №2588 Плавковская ЦСХВ , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительностью 20 м3/сут 4226,19 0,00 0,00 0,00 4226,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10. Реконструкция скважины №11-74 Удинская ЦСХВ (д.Удино), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4776,88 0,00 0,00 0,00 4776,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11. Реконструкция скважины №13-74 Болоньская ЦСХВ (д.Болонье), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 6044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12. Реконструкция скважины №48а-84 Жадинская ЦСХВ (д.Жадины) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.13. Реконструкция скважины №2254 Малосемерицкая ЦСХВ (д.Малые Семерицы) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 6044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.14. Реконструкция скважины №1845 Паневская ЦСХВ (д.Панёво) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 5811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.15. Реконструкция скважины №2108 Липовецкая ЦСХВ (д.Липовец), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 5588,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5588,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.16. Реконструкция скважины №1922 Желомельская ЦСХВ (д.Желомля) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 5373,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5373,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.17 Реконструкция скважины №1176 Озеревская ЦСХВ (д.Озерёво) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 5548,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,61 5231,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.18 Реконструкция скважины №1165 Окладневская ЦСХВ (д.Окладнево) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 20м3/сут 5561,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5561,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.19 Реконструкция скважины №б/н Черноземьская ЦСХВ (д.Черноземь) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 5676,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2689,68 2986,56 0,00 0,00 0,00 1.20 Реконструкция скважины №921 Марьинская ЦСХВ (д.Марьинское) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 5023,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5023,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.21 Реконструкция скважины Старосельская ЦСХВ (д.Староселье) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 4293,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1440,57 2852,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.22 Реконструкция скважины №2-74 Ёгольская ЦСХВ (д.Путлино) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 5783,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5783,83 0,00 0,00 0,00 1.23 Реконструкция скважины №549 Ёгольская ЦСХВ (д.Ёгла) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 20м3/сут 5148,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,83 4674,37 330,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.24 Реконструкция скважины №957 Ёгольская ЦСХВ (д.Ровное) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 5783,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5783,83 0,00 0,00 0,00 1.25 Реконструкция скважины №87-72 Зареченская ЦСХВ (д.Заречная) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 6015,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6015,19 0,00 0,00 2 Строительство резервуара чистой воды г.Боровичи ул.Парковая д.2 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 30486,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6828,29 23658,27 3 Реконструкция станции обезжелезивания г.Боровичи ул.Парковая д.2 инв. № 20770 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 16123,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11081,33 5042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Реконструкция и строительство водопроводных сетей 101327,36 0,00 0,00 18471,11 20490,62 21310,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6127,36 17681,00 17247,03 0,00 4.1. Строительство магистрального водопровода по ул.Матросова д.7-17, переулок Матросова с закольцовкой по ул.Великанова г.Боровичи Новгородской области (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 9246,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3753,11 5493,72 0,00 4.2. Строительство магистрального водопровода по ул.Целинная, ул.Фурманова, ул.Фадеева, ул.Заречная, ул.Чернышевская, ул.Бумажников, ул.Раздольская, Набережная Бумажников, ул.Быстрицкая г.Боровичи Новгородской области (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 20055,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6127,36 13927,89 0,00 0,00 4.3. Реконструкция водопроводной сети по ул.Загородной г. Боровичи от ручья около АО "БКСМ" до ул.Энтузиастов в районе №1в инв.№14481 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 11753,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11753,31 0,00 4.4. Реконструкция водопроводной сети по ул. Кузнецова от пл.1Мая до ул. Сенная (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию). 60271,97 0,00 0,00 18471,11 20490,62 21310,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ: 279935,67 0,00 0,00 27127,90 34270,57 36214,09 11081,33 11855,90 14172,93 16297,97 17760,11 19043,51 20681,58 23696,19 24075,32 23658,27 II. ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПРОПУСК СТОКОВ) 1 Реконструкция КНС 21876,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19904,80 1971,52 1.1. Реконструкция КНС г.Боровичи (создание системы диспетчеризации и автоматического управления) 21876,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19904,80 1971,52 2 Реконструкция К/сетей 103848,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5055,80 9666,01 41924,02 27487,57 19715,23 2.1. Реконструкция напорного коллектора от ГНС до камеры гашения в мест.Гверстянка Боровичского района инв.№ 14509 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 11193,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5055,80 6137,87 0,00 0,00 0,00 2.2. Реконструкция к/сетей по ул.Зеленая- ул.Гагарина в п. Прогресс Боровичского муниципального района инв.№ 14565 с установкой КНС (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 22807,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3528,14 19279,58 0,00 0,00 2.3. Строительство канализационного коллектора от ул.Фадеева до ул.Бригадная г. Боровичи с установкой КНС (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 28086,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18725,46 9360,94 0,00 2.4. Реконструкция канализационного коллектора в районе Агролицея с установкой КНС и переключения стоков на БОС в д.Егла 41760,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3918,98 18126,63 19715,23 ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ (ПРОПУСК СТОКОВ): 125724,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5055,80 9666,01 41924,02 47392,37 21686,75 III. ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОКОВ) 1 Строительство биологических очистных сооружений д.Передки Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 41950,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5603,25 24929,97 11417,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Строительство биологических очистных сооружений д. Прошково Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)* (проект предоставит Предприятие) Данный объект предназначен для очистки канализационных стоков от населенного пункта по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Прошково. Границы земельного участка проектируемого объекта находятся в границах кадастрового участка 53:02:0101202:210. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф5.1- здания производственного или складского назначения. Водопотребление - 1 м3/сут Электрическая энергия - 35 кВт Категория надежности электроснабжения – 2 (вторая) Класс напряжения – 0,4 кВ Производительность проектируемых очистных сооружений биологической очистки хозяйственно- бытовых стоков составляет- макс.120м3/сут. , сред. 110м3/сут., минимально -90м3/сут., и предусматривают очистку механическими, биологическими и физико-химическими методами. Среднечасовой расход стоков 4 ,2 м3/час или 1,2 л/с. Этажность – 1 эт. Площадь застройки – 56.02 м2 Общая площадь – 41.51 м2 Строительный объем – 151.54м3 86548,12 0,00 0,00 11698,37 12166,30 13318,90 15236,82 18007,15 16120,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Реконструкция БОС в н.п. Егла Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 35000,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9743,75 25257,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Реконструкция БОС в н.п. Волок Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 36043,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7196,41 1707,17 27140,20 0,00 0,00 0,00 Итого по водоотведению (очистка стоков) 199543,63 0,00 0,00 11698,37 12166,30 13318,90 15236,82 18007,15 21723,83 24929,97 28357,84 26964,25 27140,20 0,00 0,00 0,00 ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПОЛНЫЙ ЦИКЛ) 325268,58 0,00 0,00 11698,37 12166,30 13318,90 15236,82 18007,15 21723,83 24929,97 28357,84 32020,05 36806,21 41924,02 47392,37 21686,75

Основные требования:

- При работе использовать только сертифицированные в Российской Федерации строительные материалы и технологическое оборудование;

- Ремонтно-восстановительные работы выполнять согласно действующим строительным нормам и правилам.

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения определяется на основании задания и конкурсного предложения концессионера.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

обеспечение нормативной надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения.

При реализации Основных мероприятий Концессионер должен обеспечить достижение следующих целей:

Цели концессионного соглашения:

- Обеспечение качества воды в соответствии с нормами СаНПиН;

- Увеличение резервного объема воды в объеме не менее 1 000 кум. м;

- Увеличение производительности объема воды не менее 5 000 куб/сут;

- Увеличение протяженности линейных объектов (водопроводных сетей);

- Уменьшение потерь объемов воды;

- Автоматизация объектов водоотведения;

- Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;

- Сокращение аварийных ситуаций на объектах водоотведения.