Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«Приложение № 1

к условиям заключения концессионного соглашения

Сведения о составе и описании, в том числе о технико-экономических показателях объекта Соглашения

1. Объекты водоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, подлежащие созданию

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения объекта с кадастровым номером ЗУ | Технико-экономические показатели объекта Соглашения | Год планируемого ввода в эксплуатацию после завершения мероприятий по созданию реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание объектов в сфере водоснабжения |
| 1 | Резервуар чистой воды | г. Боровичи ул. Парковая д.2 | в соответствии с проектом | 2038 |
|  |  | 53:22:0020930:145 |  |  |
| 2 | Магистральный водопровод | по ул. Матросова д.7-17, переулок Матросова с закольцовкой по ул.Великанова г. Боровичи Новгородской области 53:22:0022451; 53:22:0022455; 53:22:0022459 ; 5322:0022454 | в соответствии с проектом | 2037 |
| 3 | Магистральный водопровод | по ул. Целинная, ул. Фурманова, ул. Фадеева, ул. Заречная, ул.Чернышевская, ул. Бумажников, ул.Раздольская, Набережная Бумажников, ул.Быстрицкая г.Боровичи Новгородской области 53:22:0022424; 53:22:0022490; 53:22:0022414; 53:22:0022413 53:22:0022415; 53:22:0022416; 53:22:0022428; 53:22:0022408; 53:22:0022429; 53:22:0022440;53:22:0022444; 53:22:0022448; 53:22:0022409; 53:22:0022430; 53:22:0022441 ;53:22:0022445; 53:22:0022448; 53:22:0022460; 53:22:0022452;53:22:0022446 ; 53:22:0022432;53:22:0022431; 53:22:0022417;53:22:0022410; 53:22:0022411; 53:22:0022412. | в соответствии с проектом | 2036 |
| Создание объектов в сфере водоотведения (пропуск стоков) |
| 1 | Канализационный коллектор | от ул. Фадеева до ул.Бригадная с установкой КНС г.Боровичи Новгородской области 53:22:0022427; 53:22:0022426; 53:22:0022210; 53:22:0022208; 53:02:00222212 | в соответствии с проектом | 2037 |

|  |  | Создание объектов в сфере водоотведения (очистка стоков) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Биологические очистные сооружения | д. Передки Боровичского муниципального района 53:02:0080801 | в соответствии с проектом | 2033 |
| 2. | Биологические очистные сооружения | д.Прошково Боровичского муниципального района 53:02:0101202:210 | В соответствии с имеющимся проектом, проходящим государственную экспертизу. Проект предоставляет предприятие. Данный объект предназначен для очистки канализационных стоков от населенного пункта по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д. Прошково. Границы земельного участка проектируемого объекта находятся в границах кадастрового участка 53:02:0101202:210. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф5.1- здания производственного или складского назначения. Водопотребление - 1 м3/сут Электрическая энергия - 35 кВт Категория надежности электроснабжения – 2 (вторая) Класс напряжения – 0,4 кВ Производительность проектируемых очистных сооружений биологической очистки хозяйственно- бытовых стоков составляет- макс.120м3/сут. , сред. 110м3/сут., минимально -90м3/сут., и предусматривают очистку механическими, биологическими и физико-химическими методами. Среднечасовой расход стоков 4 ,2 м3/час или 1,2 л/с. Этажность – 1 эт. Площадь застройки – 56.02 м2 Общая площадь – 41.51 м2 Строительный объем – 151.54м3. | 2031 |

2. Объекты водоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, подлежащие реконструкции и модернизации.

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование объекта | Адрес (месторасположение) | Год постройки | Сведения о государственной регистрации прав /Правоустанавливающий документ | Площадь (недвижимости) | Реестровый номер муниципального имущества | Описание объекта | Первоначальная стоимость | Стоимость по балансу на 01.07.2023 г., | год планируемого ввода в эксплуатацию после завершения мероприятий | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Номер записи в ЕГРН о государственной регистрации права собственности Боровичского муниципального района | Кадастровый номер |  |  |  | руб. | руб. |  |  |
| Реконструкция объектов в сфере водоснабжения |
| 1 | 23374 | Артезианская скважина д. Прошково №2591 | Боровичский р-н д.Прошково | 29.12.2018 | № 53:02:0101201:153-53/002/2017-2 от 30.08.2017 | 53:02:0101201:153 |  | 120001499 | скважина д.Прошково № 2591 глубиной 70 м конструкция 426/6,273/36,168/70 диаметр мм и длина м рабочей части 168/12 дебит 10,8 мз час реестровый в составе насосная станция с погружным насосом ЭЦВ 6-16-90. Состояние удовлетворительное. | 1 530 734,71 | 918 440,77 | 2026 | 53:02:0101201:84 |
| 2 | 11637 | Скважина №997 | Боровичский район, с. Кончанское-Суворовское, Молодежная , 25 м на север от д.6 | 01.01.1994 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 | 3,00 | 120001700 | Фундамент-бетонный, стены и их наружная отделка-бетонные, пеерекрытие чердачное-деревянное, крыша-рубероид, полы-бетонные, проемы дверные-глухие дощатые, электроосвещение-открытая проводка. ЭЦВ 5-7-72, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева, расходомер Питерфлоу РС 32-16-Ф-Ф1-1.6-IP68, Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2027 | 53:02:0062201:62 |
| 3 | 11644 | Скважина №87-72 Боровичский район, дер. Заречная, ул. Мелиараторов 17а | Боровичский район, дер. Заречная, ул. Мелиараторов 17а | 01.01.1995 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 | 1,50 | 120001704 | Фундамент-бетонный, стены и их наружная отделка-бетонные, перекрытие чердачное-деревянное, крыша-совмещенная профлист, полы-бетонные, проемы дверные-глухие мет, электроосвещение-открытая проводка, глубина скважины-80 м, IBO 4SD 3/14, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева. Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2036 | 53:02:0151305:99 |
| 4 | 11653 | Скважина №839 дер. Передки, ул. Школьная 6б, Передский с/с | Боровичский р-он, дер. Передки, ул. Школьная 6б, Передский с/с | 01.01.1967 | 53:02:0080804:107-53/035/2023-1 22.03.2023 | 53:02:0080804:107 | 2,30 | 120001709 | Фундаменты бетонные, стены и их наружная отделка-кирпичные, перекрытия чердачные-бетонные, крыша-рубероид, полы-бетонные, проемы дверные-глухие дощатые, электроосвещение-открытая проводка, глубина-84 м, ЭЦВ 4-3-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева. Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2032 | 53:02:0080804:95 |
| 5 | 11656 | Скважина №859 | Боровичский р-он, д. Еремеево, 300 м на запад от д. 15а | 01.01.2003 | 53:02:0081801:123-53/036/2023-1 | 53:02:0081801:123 | 3,80 | 120001710 | Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час, глубина-107 м, Колодец 1.5м, ЭЦВ 4-2,5-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева, счетчик воды ВСКМ -15 с имп. Вых. Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2028 | 53:02:0081801:96 |
| 6 | 11666 | Скважина №466 | д. Мышлячье, 800 м на север от д. 21, Боровичский район, Починносопский с/с | 01.01.2003 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 | 5,10 | 120001712 | Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час.колодец 1.5 м. бетонный, глубина-59 м, iBO 4SD 6/10, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева, счетчик воды ВСКМ-15 с имп.вых. Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2034 | 53:02:0111501:66 |
| 7 | 23373 | Скважина № 2588 д. Плавково | Боровичский р-н д.Плавково | 29.04.2010 | 53:02:0000000:4032-53/002/2017-2 | 53:02:0000000:4032 | 6,20 | 120001498 | глубиной 50 м,конструкция 325/5,273/10,219/26,25 133/12 диаметр и длина рабочей части 133мм/7,8 м перфорированная труба,сетка галунного плетения гравийная засыпка ,дебит 5,4 мЗ час, реестровый № 120001498 , ЭЦВ 4-2,5-80, ограждение сетка высота 1,5 м, длина 65,2 м, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева расходомер Питерфлоу РС 32-16-Ф-Ф1-1.6-IP68, Состояние удовлетворительное. | 1 292 959,86 | 775 775,94 | 2027 | 53:02:0100201:77 |
| 8 | 11675 | Скважина №921 | д. Марьинское, Боровичский район, Опеченский с/с | 01.01.1997 | 53:02:0071601:108-53/036/2023-1 | 53:02:0071601:108 | 50,00 | 120001761 | Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час. Здание насосной станции - стены кирпичные, перекрытия дощатые, полы бетонные, глубина-50 м, ЭЦВ 4-3-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева. Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2033 | 53:02:0071601:89 |
| 9 | 11677 | Скважина №549 | Боровичский р-он, д. Егла , ул. Советская, 205 В | 01.01.1964 | 53:02:0000000:3240-53/036/2023-1 | 53:02:0000000:3240 | 6,70 | 120001719 | Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час, глубина-80 м, ЭЦВ 5-6,5-80, шкаф управления погружным насосом, лента обогрева расходомер Питерфлоу РС 50-16-Ф-Ф1-1.6-IP68, Состояние удовлетворительное. | 0,01 | 0,01 | 2033 | 53:020031202:227 |
| 10 | 11679 | Скважина №957 | Боровичский р-он, д. Ровное, ул. Труда, 200 м на северо-восток от д. 67 | 01.01.1968 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 | 10,60 | 120001720 | Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час. Здание насосной станции - стены кирпичные, перекрытия деревянные, полы бетонные, глубина-52 м, ЭЦВ 4-2,5-80, шкаф управления погружным насосом, лента обогрева. Состояние удовлетворительное. | 0,01 | 0,01 | 2035 | 53:02:0031101:115 |
| 11 | 11680 | Скважина №2-74 | Боровичский р-он, д. Егла, ул. Совхозная, д. 17 б | 01.01.1974 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 | 8,50 | 120001721 | Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час. Здание насосной станции - стены кирпичные, перекрытия деревянные, полы бетонные, глубина-68 м, ЭЦВ 5-6,5-80, шкаф управления погружным насосом, лента обогрева. Состояние удовлетворительное. | 0,01 | 0,01 | 2035 | 53:02:0031201:209 |
| 12 | 11682 | Скважина н.п. Староселье, 100 м на северо-запад от д. 2 | Боровичский р-он, д. Староселье, 100 м на северо-запад от д. 3 | 01.01.1978 | 53:02:0031001:79-53/036/2023-1 | 53:02:0031001:79 | 40,00 | 120001722 | Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час, глубина-40 м. Здание насосной станции - стены кирпичные, перекрытия деревянные, полы бетонные,ТF 60(220), шкаф управления погружным насосом, лента обогрева счетчик воды ВСКМ-15 с имп.вых. Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2031 | 53:02:0031001:39 |
| 13 | 11707 | Скважина №11-74 | Боровичский район д. Удино | 01.01.1998 | 53:02:0000000:2391-53/093/2023-1 | 53:02:0000000:2391 | 4,00 | 120001729 | Фундамент-ж/бетонный, стены-кирпичные, полы-бетонные, крыша-совмещенная. Wilo 4-4-140, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева расходомер Питерфлоу РС 32-16-Ф-Ф1-1.6-IP68, Состояние удовлетворительное. | 109 394,44 | 47 860,00 | 2027 | 53:02:0180902:47 |
| 14 | 11710 | Артскважина № 48а-84 ус. Жадины, ул. Льнозавод, 120 м на северо-восток от д. 23 | Боровичский район, ус. Жадины, ул. Льнозавод, 120 м на северо-восток от д. 24 | 01.01.1997 | 53:02:0071001:129-53/036/2023-1 | 53:02:0071001:129 | 25,00 | 120001730 | Глубина скважины - 19 м, дебит - 6,6 л/сек. Здание насосной станции - фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия чердачные деревянные, полы бетонные, ЭЦВ 4-2,5-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева. Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2028 | 53:02:0071001:101 |
| 15 | 11758 | Скважина № 1860 | Боровичский р-он, д. Речка | 01.01.1997 | 53:02:0130804:114-53/036/2023-1 | 53:02:0130804:114 | 5,00 | 120001732 | Год бурения - 1979, глубина - 36м, дебит - 0,5л/сек. Фундамент бетонный, Стены кирпичные, перекрытия чердачные деревянные, ЭЦВ 5-6,5-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева. Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2028 | 53:02:0130804:51 |
| 16 | 11761 | Скважина № 27321 | Боровичский р-он, п. Тухун | 01.01.1997 | 53:02:0080301:57-53/036/2023-1 | 53:02:0080301:57 | 2,30 | 120001733 | Год бурения - 1972, глубина - 48м, дебит - 1,8л/сек. Фундамент бетонный, Стены кирпичные, перекрытия чердачные бетонные, полы бетонные, 4sd 8-15, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева расходомер Питерфлоу РС 32-16-Ф-Ф1-1.6-IP68, Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2026 | 53:02:0081305:25 |
| 17 | 11805 | Скважина № 2254 | Боровичский р-он, д. Малые Семерицы, в 100 м на восток от д. 14 | 01.01.2005 | 53:02:0140501:131-53/036/2023-1 | 53:02:0140501:131 | 45,00 | 120001736 | Глубина - 45 м, дебит - 0,04л/сек. Ж/б колодец 1.5м., ЭЦВ 4-3-80, шкаф управления погружным насосом, лента обогрева счетчик воды ВСКМ-15 с имп.вых. Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2033 | 53:02:0140501:86 |
| 18 | 00023203 | Артезианская скважина д.Озерёво № 1176 | Боровичский р-н, д. Озерево | 02.08.2022 | № 53:02:0010201:240-53/036/2022-3 от 21.06.2022 | 53:02:0010201:240 |  | 120003362 | погружной насос ЗЦВ4-3-80 -1 шт ; водомер с импульсным входом ДЕКАСТ ВСКМ -15 ДГ -1 шт ; шкаф силовой - 1 шт Состояние удовлетворительное. | 1,00 | 0,90 | 2034 | 53:02:0010201:244 |
| 19 | 11811 | Скважина № 13-74 | Боровичский р-он, д. Болонье, ул. Центральная, в 200 м на север от д. 28 | 01.01.2003 | 53:02:0090601:137-53/036/2023-1 | 53:02:0090601:137 | 6,30 | 120001738 | Глубина - 52 м, дебит - 0,08 л/сек. Здание насосной станции - фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия чердачные деревянные, полы бетонные, IBO 4SD 3/14, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева счетчик воды ВСКМ-15 с имп.вых. Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2033 | 53:02:0090601:84 |
| 20 | 23183 | Разведочно-эксплуатационная скважина № 1165 д.Окладнево | Боровичский р-н, д.Окладнево | 01.01.1970 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 |  | 120001366 | В 100м. от животноводческой фермы. Общей глубиной 123м. реестровый № 120001366. Год ввода 1970 , блок -контейнер мет.ЭЦВ 6-10-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева счетчик воды ВСКМ-25 с имп.вых. ВРК-7шт.Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2034 | 53:02:0010501:368 |
| 21 | 23192 | Артезианская скважина д.Черноземь | Боровичский р-н, д.Черноземь | 01.01.1975 | 53:02:0000000:3307-53/036/2023-1 | 53:02:0000000:3307 | 54,00 | 120001493 | Глубина 50 м., производительность - 3,6 м.куб/час; Год ввода - 1975; Состояние удовлетворительное. | 0,01 | 0,01 | 2034 | 53:02:0041501:310 |
| 22 | 23194-а | Скважина № 1828 | Боровичский р-н, д. Ровное | 01.01.1975 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 |  | 120003191 | артезианская скважина глубиной 40 м., производительностью 3,6 м.куб./час; Год ввода - 1975; Состояние удовлетворительное. | 95 311,11 | 9 531,09 | 2031 | 53:02:0040601:280 |
| 23 | 23773 | Артезианская скважина № 1845 д.Панёво | Боровичский р-н, д Панево | 06.02.1979 | 53:02:0090901:239-53/036/2023-5 | 53:02:0090901:239 |  | 120003624 | глубина 20 м (глубина скв. 45 метров. Обсадная труба 273 мм от 0 до 20 метров, 168 мм от 10 до 30 метров, Статический уровень от поверхности 6,0 м, Динамический уровень 15, 0 м, дебит скважины 2,5 л/сек. Состояние удовлетворительное. | 0,01 | 0,01 | 2032 | 53:02:0090901:240 |
| 24 | 23202 | Скважина д.Липовец № 2108 | Боровичский р-н, д. Липовец | 01.01.1985 | 53:02:0080201:223-53/036/2023-3 | 53:02:0080201:223 | 70,00 | 120003394 | координаты 58.43с.ш., 34.00в.д., дебит – 2,77 л/сек, глубина – 70 м, год постройки - 1985Состояние удовлетворительное. | 1,00 | 0,96 | 2031 | 53:02:0080201:224 |
| 25 | 23204 | Артезианская скважина п.Желомля № 1922 | Боровичский р-н, д. Желомля | 01.01.1980 | 53:02:0171401:249-53/036/2023-3 | 53:02:0171401:249 |  | 120003395 | координаты 58.37с.ш., 33.80в.д., дебит – 1,0 л/сек, глубина – 60 м, год постройки – 1980, Кирпичное здание, крыша плита ЖБИ, кровля рулонная Состояние удовлетворительное. | 1,00 | 0,96 | 2030 | 53:02:0171401:101 |
| 26 | 20770 | Станция обезжелезивания воды | г.Боровичи ул.Парковая, д.2 | 28.11.2014 | 53-53/002-53/102/002/2015-245/2 | 53:22:0020930:14 | 1 260,00 | 120001363 | технологические трубопроводы, фильтры, расходомеры, кабельные линии, УФ-установки. Состояние удовлетворительное. | 173 509 300,00 | 149 169 800,86 | 2030 | 53:22:0020930:5 |
| 27 | 14481 | Водопроводные сети ул.Загородная до пос.Коммунистически | г. Боровичи | 01.05.1997 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 |  | 120001823 | д=200 ст 1427.8, д=150 асб-цем 251.5м, д=200 пнд 320.7м. Состояние удовлетворительное. | 0,01 | 0,01 | 2037 |  |
| 28 | 14501 | Водопроводные сети по ул.А.Кузнецова | г. Боровичи | 01.01.1972 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |  | 120001843 | Трубы чугунные d=200мм-464.8п/м, глубина заложения до 2,2 | 0,01 | 0,01 | 2028 |  |
| 29 | 14558 | Водопроводные сети по ул.Кузнецова | г. Боровичи | 01.01.1972 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 |  | 120001895 | Трубы д=150 чвр 231м, д=100 чвр 116.5 | 0,01 | 0,01 | 2028 |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 177 776 747,63 | 151 045 315,73 |  |  |
| Реконструкция объектов в сфере водоотведения (пропуск стоков) |
| 1 | КНС г. Боровичи : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 |  |
|  | 14379 | Здание КНС №1 | г.Боровичи, пер.Огородный | 01.01.1965 | 53:22:0000000:2507-53/036/2021-2 | 53:22:0000000:2507 | 338,20 | 120001657 | 14379 фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б ; технологические трубопроводы (д=250-6м, д=200-3м, д=100-4м, д=400-6м, д=500-10м), запорная арматура (задвижки: д=200-1шт, д=250-3шт, д=400-2шт, д=100-1шт; затвор: д=500-4шт), кабельные линии, электрооборудование; метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.); насосное оборудование: насос №1: 150 м3/ч, h-31м;насос №4: 25 м3/ч, h-11м; | 434 050,30 | 354 474,43 |  | 53:22:0020617:41 |
|  | 14381 | Здание КНС №4 | г.Боровичи, ул.Советская | 01.01.1975 | 53-53/002-53/202/001/2016-8805/02 | 53:02:0000000:4458 | 56,40 | 120001659 | фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б ; технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование; метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.); насосное оборудование: насос №1СД-100/40; насос №2 СД-100/40; насос №3 "Дренажник"200/10 | 0,01 | 0,01 |  | 53:22:0021801:4 |
|  | 14382 | Здание КНС №5 | г.Боровичи, ул.Кр.Командиров | 01.01.1975 | 53-53/002-53/202/001/2016-8807/02 | 53:02:0000000:1807 | 97,70 | 120001660 | 14382 фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б; метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.); технологические трубопроводы (д=200-14м, д=150-9м, д=50-4м), запорная арматура (задвижки д=200-7шт, д=150-3шт), кабельные линии, электрооборудование; насосное оборудование: насос №1: 150 м3/ч, h-35м; насос №2: 150 м3/ч, h-35м; насос №3: 150 м3/ч, h-35м; насос №4: 15.3 м3/ч, h-11м; | 0,01 | 0,01 |  | 53:22:0021228:10 |
|  | 14383 | Здание КНС №6 | г.Боровичи, ул.О.Кошевого | 01.01.1993 | 53-53/002-53/202/001/2016-8806/3 | 53:22:0000000:1620 | 2,70 | 120001661 | фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б ; технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование; метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.); насосное оборудование: SEG 40.09.250В - 1 шт. | 16 642,13 | 7 910,08 |  | 53:22:0011861:5 |
|  | 14384 | Здание КНС №7 | г.Боровичи, ул.Набережная Октябрьской революции | 01.01.1965 | 53-53/002-53/999/001/2016-1761/1 | 53:22:0020929:5 | 14,00 | 120001662 | фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б; технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование; насосное оборудование: насос СМ 100-65-200 в кол-ве 2 штуки | 0,01 | 0,01 |  | 53:22:0020929:1 |
|  | 14371 | Здание КНС № 8 | г.Боровичи, ул.Устюженская | 01.01.1999 | 53-53/002-53/999/001/2016-1759/1 | 53:22:0000000:13299 | 6,60 | 120001654 | фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б; технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование ; насосное оборудование: насос СД 50-10; насос СД 25-14 | 5 507,34 | 3 190,06 |  | 53:22:0021705:6 |
|  | 14385 | Здание КНС №9 | г.Боровичи, ул. Л. Павлова | 01.01.1975 | 53:22:0011721:21-53/002/2017-1 | 53:22:0011721:21 | 36,70 | 120001663 | фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б ; технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование; метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.); насосное оборудование: насос СМ125-80-315-4 | 1 338,96 | 442,89 |  | 53:22:0011721:8 |
|  | 14399 | Здание КНС №10 | г.Боровичи, ул.Вышневолоцкая | 01.01.1997 | 53-53/002-53/999/001/2016-1707/1 | 53:22:0000000:4801 | 126,10 | 120001666 | 14399 фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б; технологические трубопроводы (д=200-14м, д=150-9м, д=50-4м), запорная арматура (задвижки д=200-7шт, д=150-3шт), кабельные линии, электрооборудование; насосное оборудование: насос №1: 118 м3/ч, h-32м;насос №2: 118 м3/ч, h-32м;насос №3: 118 м3/ч, h-32м;насос №4: 15.3 м3/ч, h-11м; | 3 517,52 | 2 550,29 |  | 53:22:0011567:7 |
|  | 14387 | Здание КНС №11 | г.Боровичи, ул.1 Раздолье | 01.01.1986 | 53-53/002-53/999/001/2016-1701/1 | 53:22:0000000:484 | 12,50 | 120001665 | фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б; технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование; насосное оборудование: насос К 90-55; насос СМ 100-65-200-2 | 2 135,87 | 543,15 |  | 53:22:0022103:15 |
|  | 14386 | Здание КНС №12 | г.Боровичи, ул. Окуловская | 01.01.1997 | 53-53/002-53/999/001/2016-1702/1 | 53:22:0000000:617 | 60,30 | 120001664 | 14386 фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-ж/б; технологические трубопроводы (д=100-14м, д=50-3м), запорная арматура (задвижки д=100-7шт), кабельные линии, электрооборудование; метал. конструкции (лестницы, площадки и т.п.); насосное оборудование: насос №1: 144 м3/ч, h-36м;насос №2: 100 м3/ч, h-31м;насос №3: 15.3 м3/ч, h-11м; | 9 680,96 | 7 018,72 |  | 53:22:0010402:9 |
|  | 00023578 | Канализационная насосная станция м. Перевалка Индустриальный парк "Преображение" | Новгородская область,г.Боровичи, | 30.09.2021 | № 53:22:0010921:120-53/036/2021-3 от 22.10.2021 | 53:22:0010921:120 | 7,30 | 120003313 | КНС подземного исполнения, комплектная, с насосным оборудованием и технологическими трубопроводами | 1 501 362,36 | 1 369 993,08 |  | 53:22:0000000:16421 |
| 2 | 23209 | К/сети от д.№ 197 до д.№205 по ул.Советская в д.Ёгла | Боровичский р-он, д. Егла |  | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 |  | 120003399 | материал – ЧВР, диаметр – 150 мм, длина 600 м | 1,00 | 1,00 | 2034 |  |
| 3 | 14565 | К/сети напорная труба от КНС-3 инв.11440 | г. Боровичи | 01.12.1990 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 |  | 120001902 | Трубы д=300мм ЧВР длиной 1220м от КНС-3 до КГН | 0,01 | 0,01 | 2036 |  |
| 4 | 14509 | Коллектор от ГНС до камеры гашения | г. Боровичи, м.Гверстянка, ГНС | 01.01.1988 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 |  | 120001850 | Канализ.коллектор из ст.труб d-700мм-1820м, напорный, самотечный до БОС из ж/б труб д=1200мм -2791м | 0,01 | 0,01 | 2035 |  |
| Реконструкция объектов в сфере водоотведения (очистка стоков) |
| 5 | 11693 | Аэротенка (компактная установка) | Боровичский р-он, дер. Волок, ул. Центральная, д. 61 | 01.01.2005 | 53:02:0011703:201-53/036/2023-1 | 53:02:0011703:201 | 52,20 | 120001724 | Емкость металлическая | 191 370,92 | 63 287,91 | 2035 | 53:02:0011703:82 |
|  | 11688 | Иловые площадки | Боровичский р-он, дер. Волок, ул. Центральная, д. 61 | 01.01.2005 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " №197 от 30.06.1992 | 131,70 | 120001723 | Фундамент - земляные работы, стены - основание и покрытия - ж/бетонные, полы - сборный коллектор | 0,01 | 0,01 |  | 53:02:0011703:82 |
| 6 | 11705 | Иловые площадки | Боровичский р-он, дер. Егла, ул. Молодежная , 200 м на юго-запад от д. 1 | 01.01.1986 | Решение Малого Совета «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственности города Боровичи и Боровичского района " № 197 от 30.06.1992 | 737,50 | 120001727 | Основание и покрытия ж/б | 0,01 | 0,01 | 2034 | 53:02:0031205:225 |
|  | 11706 | Аэротенки | Боровичский р-он, дер. Егла, ул. Молодежная , 200 м на юго-запад от д. 1 | 01.01.1986 | 53:02:0031205:314-53/036/2023-1 | 53:02:0031205:314 | 177,10 | 120001728 | Основные конструкции-металлические, перекрытие чердачное-металлическое. | 0,01 | 0,01 |  | 53:02:0031205:225 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2 165 607,44 | 1 809 411,69 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 179 942 355,07 | 152 854 727,42 |  |  |

___________________________________»

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«Приложение № 3

к условиям заключения

концессионного соглашения

Плановые значения показателей деятельности Концессионера. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки Участников конкурса при формировании тарифов на услуги Концессионера.

В сфере водоснабжения

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения:

1. Показатели качества питьевой воды

| Год | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024-2038 | 1,58 |
| Год | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
|  | % |
| 2024-2038 | 60 |

2.Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

| Год | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
| --- | --- |
|  | (ед./км) |
| 2024-2038 | 0 |

2

3.Показатели энергетической эффективности

| Год | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024 | 33,65 |
| 2025 | 28,40 |
| 2026 | 23,84 |
| 2027 | 19,28 |
| 2028-2038 | 15,00 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть воды |
|  | кВт*ч/куб.м |
| 2024-2038 | 0,54 |

II. Объем полезного отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения

| Год | Объем отпуска воды, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| --- | --- |
|  | тыс.м3 |
| 2022 (факт) | 3267,705 |
| 2023 (план) | 3508,03 |
| 2024-2038 | 3267,705 |

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

| Год | Электрическая энергия |
| --- | --- |
|  | руб. |
| 2023 | 7,32 |
| 2024 | 7,76 |
| 2025 | 8,15 |
| 2026 | 8,55 |
| 2027 | 8,98 |
| 2028 | 9,43 |
| 2029 | 9,90 |
| 2030 | 10,40 |
| 2031 | 10,92 |
| 2032 | 11,46 |
| 2033 | 12,04 |
| 2034 | 12,64 |
| 2035 | 13,27 |
| 2036 | 13,93 |
| 2037 | 14,63 |
| 2038 | 15,36 |

3

IV. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

потери - 30,4%;

удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды – 0,628 кВт.ч./м3

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

| Год | Неподконтрольные расходы |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| 2024 | 15 646,90 |

В сфере водоотведения (полный цикл)

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (полный цикл):

1. Показатели энергетической эффективности

| Год | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024-2038 | 3 |
| Год | Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
|  | % |
| 2024-2038 | 21,37 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
|  | кВт*ч/куб.м |
| 2024-2038 | 0,71 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
|  | кВт*ч/куб.м |
| 2024-2038 | 0,45 |

4

II. Объем полезного отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения на срок действия концессионного соглашения

| Год | Объем водоотведения, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| --- | --- |
|  | тыс.м3 |
| 2022 (факт) | 2618,39 |
| 2023 (план) | 2713,86 |
| 2024-2038 | 2618,39 |

III.Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

| Год | Электрическая энергия |
| --- | --- |
|  | руб. |
| 2023 | 7,07 |
| 2024 | 7,49 |
| 2025 | 7,87 |
| 2026 | 8,26 |
| 2027 | 8,68 |
| 2028 | 9,11 |
| 2029 | 9,56 |
| 2030 | 10,04 |
| 2031 | 10,54 |
| 2032 | 11,07 |
| 2033 | 11,63 |
| 2034 | 12,21 |
| 2035 | 12,82 |
| 2036 | 13,46 |
| 2037 | 14,13 |
| 2038 | 14,84 |

IV. Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения – 1,39 кВт.ч./м3

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

| Год | Неподконтрольные расходы |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| 2024 | 5 847,49 |

5

В сфере водоотведения (пропуск стоков)

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (пропуск стоков):

1. Показатели энергетической эффективности

| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
| --- | --- |
|  | кВт*ч/куб.м |
| 2024-2038 | 0,71 |

II. Объем полезного отпуска водоотведения (пропуск стоков) в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема водоотведения (пропуск стоков) на срок действия концессионного соглашения

| Год | Объем водоотведения, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| --- | --- |
|  | тыс.м3 |
| 2022 (факт) | 70,83 |
| 2023 (план) | 70,95 |
| 2024-2038 | 70,83 |

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

| Год | Электрическая энергия |
| --- | --- |
|  | руб. |
| 2023 | 7,07 |
| 2024 | 7,49 |
| 2025 | 7,87 |
| 2026 | 8,26 |
| 2027 | 8,68 |
| 2028 | 9,11 |
| 2029 | 9,56 |
| 2030 | 10,04 |
| 2031 | 10,54 |
| 2032 | 11,07 |
| 2033 | 11,63 |
| 2034 | 12,21 |
| 2035 | 12,82 |
| 2036 | 13,46 |
| 2037 | 14,13 |
| 2038 | 14,84 |

IV. Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения – 0,70 кВт.ч./м3

6

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

| Год | Неподконтрольные расходы |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| 2024 | 64,71 |

В сфере водоотведения (очистка стоков)

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (очистка стоков):

1. Показатели энергетической эффективности

| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
| --- | --- |
|  | кВт*ч/куб.м |
| 2024-2038 | 0,45 |

II. Объем полезного отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения

| Год | Объем водоотведения, а также прогноз объема на срок действия концессионного соглашения |
| --- | --- |
|  | тыс.м3 |
| 2022 (факт) | 19,38 |
| 2023 (план) | 7,01 |
| 2024-2038 | 19,38 |

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения

| Год | Электрическая энергия |
| --- | --- |
|  | руб. |
| 2023 | 7,07 |
| 2024 | 7,49 |
| 2025 | 7,87 |
| 2026 | 8,26 |
| 2027 | 8,68 |
| 2028 | 9,11 |
| 2029 | 9,56 |
| 2030 | 10,04 |
| 2031 | 10,54 |
| 2032 | 11,07 |
| 2033 | 11,63 |
| 2034 | 12,21 |

7

| 2035 | 12,82 |
| --- | --- |
| 2036 | 13,46 |
| 2037 | 14,13 |
| 2038 | 14,84 |

IV. Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения:

удельное потребление электрической энергии на единицу объема водоотведения – 0,69 кВт.ч./м3

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)

| Год | Неподконтрольные расходы |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| 2024 | 25,57 |

_________________________»

Приложение № 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«Приложение № 6

к условиям заключения

концессионного соглашения

Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции (модернизации) объекта Соглашения

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения на территории Боровичского муниципального района необходимо проведение следующих мероприятий:

Перечень мероприятий по концессионному соглашению, в отношении объектов централизованных   систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Боровичского муниципального района Новгородской области

№ Наименование мероприятия Объем инвестиций по годам реализации Срок создания и (или) реконструкции (модернизации) объекта Соглашения 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1 Реконструкция скважин в н.п. Боровичского района 131 998,42 0,00 0,00 8 656,79 13 779,95 14 903,85 0,00 6 813,90 14 172,93 16 297,97 17 760,11 19 043,51 14 554,22 6 015,19 0,00 0,00 1.1. Реконструкция скважины № 839 Передско-Школьная ЦСХВ д.Передки (школа-интернат), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 5811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. Реконструкция скважины № 466 Мышлячская ЦСХВ (д.Мышлячье), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительностью 10 м3/сут 5561,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5561,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Реконструкция скважины №1828 Ровенская ЦСХВ(д.Ровное), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 5588,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5588,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4. Реконструкция скважины №997 Кончанско-Суворовская ЦСХВ (с.Кончанско-Суворовское), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 20 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4776,88 0,00 0,00 0,00 4776,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5. Реконструкция скважины №859 Еремеевская ЦСХВ (д.Еремеево, д.Вилачево), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6. Реконструкция скважины №1860 Реченская ЦСХВ (д.Речка, д.Фаустово), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7. Реконструкция скважины №27321 Тухунская ЦСХВ (п.Тухун), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 50 м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4593,15 0,00 0,00 4593,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.8. Реконструкция скважины №2591 Прошковская ЦСХВ (д.Прошково), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительностью 130 м3/сут 4063,64 0,00 0,00 4063,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9. Реконструкция скважины №2588 Плавковская ЦСХВ , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительностью 20 м3/сут 4226,19 0,00 0,00 0,00 4226,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.10. Реконструкция скважины №11-74 Удинская ЦСХВ (д.Удино), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4776,88 0,00 0,00 0,00 4776,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11. Реконструкция скважины №13-74 Болоньская ЦСХВ (д.Болонье), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 6044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.12. Реконструкция скважины №48а-84 Жадинская ЦСХВ (д.Жадины) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.13. Реконструкция скважины №2254 Малосемерицкая ЦСХВ (д.Малые Семерицы) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 6044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.14. Реконструкция скважины №1845 Паневская ЦСХВ (д.Панёво) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 5811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.15. Реконструкция скважины №2108 Липовецкая ЦСХВ (д.Липовец), в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 5588,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5588,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.16. Реконструкция скважины №1922 Желомельская ЦСХВ (д.Желомля) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут; строительство ограждения скважины (Устройство ограждения из сетки – рабицы с устройством распашных ворот ) 5373,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5373,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.17 Реконструкция скважины №1176 Озеревская ЦСХВ (д.Озерёво) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 5548,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,61 5231,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.18 Реконструкция скважины №1165 Окладневская ЦСХВ (д.Окладнево) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 20м3/сут 5561,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5561,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.19 Реконструкция скважины №б/н Черноземьская ЦСХВ (д.Черноземь) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 5676,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2689,68 2986,56 0,00 0,00 0,00 1.20 Реконструкция скважины №921 Марьинская ЦСХВ (д.Марьинское) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 5023,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5023,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.21 Реконструкция скважины Старосельская ЦСХВ (д.Староселье) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 4293,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1440,57 2852,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.22 Реконструкция скважины №2-74 Ёгольская ЦСХВ (д.Путлино) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 5783,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5783,83 0,00 0,00 0,00 1.23 Реконструкция скважины №549 Ёгольская ЦСХВ (д.Ёгла) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 20м3/сут 5148,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,83 4674,37 330,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.24 Реконструкция скважины №957 Ёгольская ЦСХВ (д.Ровное) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 5783,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5783,83 0,00 0,00 0,00 1.25 Реконструкция скважины №87-72 Зареченская ЦСХВ (д.Заречная) , в т.ч.: установка оборудования систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа производительность 10м3/сут 6015,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6015,19 0,00 0,00 2 Строительство резервуара чистой воды г.Боровичи ул.Парковая д.2 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 30486,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6828,29 23658,27 3 Реконструкция станции обезжелезивания г.Боровичи ул.Парковая д.2 инв. № 20770 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 16123,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11081,33 5042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Реконструкция и строительство водопроводных сетей 101327,36 0,00 0,00 18471,11 20490,62 21310,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6127,36 17681,00 17247,03 0,00 4.1. Строительство магистрального водопровода по ул.Матросова д.7-17, переулок Матросова с закольцовкой по ул.Великанова г.Боровичи Новгородской области (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 9246,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3753,11 5493,72 0,00 4.2. Строительство магистрального водопровода по ул.Целинная, ул.Фурманова, ул.Фадеева, ул.Заречная, ул.Чернышевская, ул.Бумажников, ул.Раздольская, Набережная Бумажников, ул.Быстрицкая г.Боровичи Новгородской области (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 20055,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6127,36 13927,89 0,00 0,00 4.3. Реконструкция водопроводной сети по ул.Загородной г. Боровичи от ручья около АО "БКСМ" до ул.Энтузиастов в районе №1в инв.№14481 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 11753,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11753,31 0,00 4.4. Реконструкция водопроводной сети по ул. Кузнецова от пл.1Мая до ул. Сенная (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию). 60271,97 0,00 0,00 18471,11 20490,62 21310,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ: 279935,67 0,00 0,00 27127,90 34270,57 36214,09 11081,33 11855,90 14172,93 16297,97 17760,11 19043,51 20681,58 23696,19 24075,32 23658,27 II. ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПРОПУСК СТОКОВ) 1 Реконструкция КНС 21876,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19904,80 1971,52 1.1. Реконструкция КНС г.Боровичи (создание системы диспетчеризации и автоматического управления) 21876,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19904,80 1971,52 2 Реконструкция К/сетей 103848,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5055,80 9666,01 41924,02 27487,57 19715,23 2.1. Реконструкция напорного коллектора от ГНС до камеры гашения в мест.Гверстянка Боровичского района инв.№ 14509 (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 11193,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5055,80 6137,87 0,00 0,00 0,00 2.2. Реконструкция к/сетей по ул.Зеленая- ул.Гагарина в п. Прогресс Боровичского муниципального района инв.№ 14565 с установкой КНС (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 22807,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3528,14 19279,58 0,00 0,00 2.3. Строительство канализационного коллектора от ул.Фадеева до ул.Бригадная г. Боровичи с установкой КНС (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 28086,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18725,46 9360,94 0,00 2.4. Реконструкция канализационного коллектора в районе Агролицея с установкой КНС и переключения стоков на БОС в д.Егла 41760,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3918,98 18126,63 19715,23 ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ (ПРОПУСК СТОКОВ): 125724,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5055,80 9666,01 41924,02 47392,37 21686,75 III. ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКА СТОКОВ) 1 Строительство биологических очистных сооружений д.Передки Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 41950,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5603,25 24929,97 11417,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Строительство биологических очистных сооружений д. Прошково Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта)* (проект предоставит Предприятие) Данный объект предназначен для очистки канализационных стоков от населенного пункта по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д.Прошково. Границы земельного участка проектируемого объекта находятся в границах кадастрового участка 53:02:0101202:210. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф5.1- здания производственного или складского назначения. Водопотребление - 1 м3/сут Электрическая энергия - 35 кВт Категория надежности электроснабжения – 2 (вторая) Класс напряжения – 0,4 кВ Производительность проектируемых очистных сооружений биологической очистки хозяйственно- бытовых стоков составляет- макс.120м3/сут. , сред. 110м3/сут., минимально -90м3/сут., и предусматривают очистку механическими, биологическими и физико-химическими методами. Среднечасовой расход стоков 4 ,2 м3/час или 1,2 л/с. Этажность – 1 эт. Площадь застройки – 56.02 м2 Общая площадь – 41.51 м2 Строительный объем – 151.54м3 86548,12 0,00 0,00 11698,37 12166,30 13318,90 15236,82 18007,15 16120,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Реконструкция БОС в н.п. Егла Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 35000,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9743,75 25257,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Реконструкция БОС в н.п. Волок Боровичского муниципального района (в т.ч. разработка и экспертиза проекта, строительство и ввод в эксплуатацию объекта) 36043,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7196,41 1707,17 27140,20 0,00 0,00 0,00 Итого по водоотведению (очистка стоков) 199543,63 0,00 0,00 11698,37 12166,30 13318,90 15236,82 18007,15 21723,83 24929,97 28357,84 26964,25 27140,20 0,00 0,00 0,00 ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПОЛНЫЙ ЦИКЛ) 325268,58 0,00 0,00 11698,37 12166,30 13318,90 15236,82 18007,15 21723,83 24929,97 28357,84 32020,05 36806,21 41924,02 47392,37 21686,75

Основные требования:

- При работе использовать только сертифицированные в Российской Федерации строительные материалы и технологическое оборудование;

- Ремонтно-восстановительные работы выполнять согласно действующим строительным нормам и правилам.

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения определяется на основании задания и конкурсного предложения концессионера.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

обеспечение нормативной надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения.

При реализации Основных мероприятий Концессионер должен обеспечить достижение следующих целей:

Цели концессионного соглашения:

- Обеспечение качества воды в соответствии с нормами СаНПиН;

- Увеличение резервного объема воды в объеме не менее 1 000 кум. м;

- Увеличение производительности объема воды не менее 5 000 куб/сут;

- Увеличение протяженности линейных объектов (водопроводных сетей);

- Уменьшение потерь объемов воды;

- Автоматизация объектов водоотведения;

- Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;

- Сокращение аварийных ситуаций на объектах водоотведения.

__________________________»

Приложение № 5

к постановлению Администрации

муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«Приложение № 8

к условиям заключения

концессионного соглашения

Значение долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

Водоснабжение

1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоснабжения

| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| 2024 | 96 332,61 |

2. Нормативный уровень прибыли в сфере водоснабжения

| Год | Нормативный уровень прибыли |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024 | 0,15 |
| 2025 | 4,08 |
| 2026 | 10,53 |
| 2027 | 10,84 |
| 2028 | 12,68 |
| 2029 | 0,15 |
| 2030 | 0,15 |
| 2031 | 0,15 |
| 2032 | 0,15 |
| 2033 | 0,15 |
| 2034 | 0,15 |
| 2035 | 0,15 |
| 2036 | 0,15 |
| 2037 | 0,15 |
| 2038 | 0,15 |

3. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, по отношению к предыдущему году

| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоснабжения |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024 | 109,9 |
| 2025 | 113,5 |
| 2026 | 106,8 |
| 2027 | 106,8 |
| 2028 | 105,7 |

2

| 2029 | 86,7 |
| --- | --- |
| 2030 | 103,4 |
| 2031 | 104,3 |
| 2032 | 104,1 |
| 2033 | 103,7 |
| 2034 | 103,6 |
| 2035 | 103,7 |
| 2036 | 104,4 |
| 2037 | 103,1 |
| 2038 | 102,5 |

Кроме того, предложение концессионера по регулированию тарифов установить метод индексации установленных тарифов и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.

Водоотведение (полный цикл)

1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (полный цикл)

| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| 2024 | 61 047,95 |

2.Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения (полный цикл)

| Год | Нормативный уровень прибыли |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024 | 0,14 |
| 2025 | 7,36 |
| 2026 | 14,44 |
| 2027 | 14,47 |
| 2028 | 17,82 |
| 2029 | 19,23 |
| 2030 | 17,42 |
| 2031 | 20,50 |
| 2032 | 21,14 |
| 2033 | 20,88 |
| 2034 | 20,61 |
| 2035 | 9,61 |
| 2036 | 5,12 |
| 2037 | 6,52 |
| 2038 | 6,97 |

3.Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения, по отношению к предыдущему году

| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (полный цикл) |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024 | 109,9 |
| 2025 | 110,3 |
| 2026 | 111,2 |
| 2027 | 106,4 |

3

| 2028 | 106,7 |
| --- | --- |
| 2029 | 107,0 |
| 2030 | 106,0 |
| 2031 | 107,8 |
| 2032 | 106,5 |
| 2033 | 104,1 |
| 2034 | 107,0 |
| 2035 | 101,1 |
| 2036 | 97,5 |
| 2037 | 103,5 |
| 2038 | 105,2 |

Кроме того, предложение концессионера по регулированию тарифов установить метод индексации установленных тарифов и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.

Водоотведение (пропуск стоков):

1. Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (пропуск стоков)

| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| 2024 | 819,16 |

2.Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения (пропуск стоков)

| Год | Нормативный уровень прибыли |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024 | 0,15 |
| 2025 | 1,93 |
| 2026 | 2,87 |
| 2027 | 4,36 |
| 2028 | 10,18 |
| 2029 | 11,36 |
| 2030 | 12,34 |
| 2031 | 13,56 |
| 2032 | 12,71 |
| 2033 | 10,44 |
| 2034 | 11,04 |
| 2035 | 11,34 |
| 2036 | 9,67 |
| 2037 | 12,06 |
| 2038 | 12,56 |

3.Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения, по отношению к предыдущему году

4

| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (пропуск стоков) |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024 | 109,9 |
| 2025 | 111,8 |
| 2026 | 107,4 |
| 2027 | 107,8 |
| 2028 | 108,9 |
| 2029 | 107,8 |
| 2030 | 107,4 |
| 2031 | 108,2 |
| 2032 | 105,8 |
| 2033 | 101,0 |
| 2034 | 108,0 |
| 2035 | 107,1 |
| 2036 | 106,9 |
| 2037 | 107,2 |
| 2038 | 107,9 |

Кроме того, предложение концессионера по регулированию тарифов установить метод индексации установленных тарифов и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.

Водоотведение (очистка стоков):

1.Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения (очистка стоков)

| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) |
| --- | --- |
|  | тыс. руб. |
| 2024 | 227,70 |

2.Нормативный уровень прибыли в сфере водоотведения (очистка стоков)

| Год | Нормативный уровень прибыли |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024 | 0,13 |
| 2025 | 12,97 |
| 2026 | 27,22 |
| 2027 | 25,56 |
| 2028 | 26,00 |
| 2029 | 27,79 |
| 2030 | 22,78 |
| 2031 | 28,14 |
| 2032 | 30,60 |
| 2033 | 32,39 |
| 2034 | 31,18 |
| 2035 | 7,93 |
| 2036 | 0,12 |
| 2037 | 0,13 |
| 2038 | 0,13 |

5

3.Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения, по отношению к предыдущему году

| Год | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки в сфере водоотведения (очистка стоков) |
| --- | --- |
|  | % |
| 2024 | 109,9 |
| 2025 | 109,0 |
| 2026 | 114,8 |
| 2027 | 105,1 |
| 2028 | 104,8 |
| 2029 | 106,3 |
| 2030 | 104,7 |
| 2031 | 107,5 |
| 2032 | 107,2 |
| 2033 | 107,0 |
| 2034 | 106,1 |
| 2035 | 95,8 |
| 2036 | 87,9 |
| 2037 | 99,1 |
| 2038 | 101,5 |

Кроме того, предложение концессионера по регулированию тарифов установить метод индексации установленных тарифов и индекс эффективности операционных расходов в размере 1%.

В соответствии с пунктом 64 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

__________________________»

Приложение № 6

к постановлению Администрации

муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 07.07.2023 № 2263

Критерии конкурса

на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения

1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения устанавливается в конкурсном предложении участника конкурса.

| Долгосрочный параметр (максимальный), ед.изм. | Значения по годам срока действия Соглашения |
| --- | --- |
| Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осущест-вить концессионером, без учета расходов, источником финансиро-вания которых является плата за подключение (технологическое присоединение) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 27127,90 | 34270,57 | 36214,09 | 11081,33 | 11855,90 | 14172,93 | 16297,97 | 17760,11 | 19043,51 | 20681,58 | 23696,19 | 24075,32 | 23658,27 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение (пропуск стоков) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5055,80 | 9666,01 | 41924,02 | 47392,37 | 21686,75 |
| Водоотведение (очистка стоков) | 0,00 | 0,00 | 11698,37 | 12166,30 | 13318,90 | 15236,82 | 18007,15 | 21723,83 | 24929,97 | 28357,84 | 26964,25 | 27140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение (полный цикл) | 0,00 |  | 11698,37 | 12166,30 | 13318,90 | 15236,82 | 18007,15 | 21723,83 | 24929,97 | 28357,84 | 32020,05 | 36806,21 | 41924,02 | 47392,37 | 21686,75 |

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

2.1. Базовый уровень операционных расходов

| Год | Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | в сфере водоснабжения | в сфере водоотведения (полный цикл) | в сфере водоотведения (пропуск стоков) | в сфере водоотведения (очистка стоков) |
| 2024 | 96 332,61 | 61 047,95 | 819,16 | 227,70 |

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности для объекта концессионного соглашения - системы водоснабжения и водоотведения

| Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоснабжения: |
| --- |
| Показатели энергетической эффективности в сфере водоснабжения |
| Год | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
|  | % |
| 2024 | 33,65 |
| 2025 | 28,40 |
| 2026 | 23,84 |
| 2027 | 19,28 |
| 2028-2038 | 15,00 |
| Год | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть воды |
|  | кВт*ч/куб.м |
| 2024-2038 | 0,54 |

3

| Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (полный цикл): |
| --- |
| Показатели энергетической эффективности |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 2024-2038 | 3 |
| Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 2024-2038 | 21,37 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 2024-2038 | 0,71 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемых в сеть воды _(кВт*ч/куб.м) | 2024-2038 | 0,45 |

| Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (пропуск стоков): |
| --- |
| Показатели энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб.м | 2024-2038 | 0,71 |

| Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (очистка стоков): |
| --- |
| Показатели энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | 2024-2038 | 0,45 |

4

2.3. Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)

| Год | Нормативный уровень прибыли % |
| --- | --- |
|  | в сфере водоснабжения | в сфере водоотведения (полный цикл) | в сфере водоотведения (пропуск стоков) | в сфере водоотведения (очистка стоков) |
| 2024 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,13 |
| 2025 | 4,08 | 7,36 | 1,93 | 12,97 |
| 2026 | 10,53 | 14,44 | 2,87 | 27,22 |
| 2027 | 10,84 | 14,47 | 4,36 | 25,56 |
| 2028 | 12,68 | 17,82 | 10,18 | 26,00 |
| 2029 | 0,15 | 19,23 | 11,36 | 27,79 |
| 2030 | 0,15 | 17,42 | 12,34 | 22,78 |
| 2031 | 0,15 | 20,50 | 13,56 | 28,14 |
| 2032 | 0,15 | 21,14 | 12,71 | 30,60 |
| 2033 | 0,15 | 20,88 | 10,44 | 32,39 |
| 2034 | 0,15 | 20,61 | 11,04 | 31,18 |
| 2035 | 0,15 | 9,61 | 11,34 | 7,93 |
| 2036 | 0,15 | 5,12 | 9,67 | 0,12 |
| 2037 | 0,15 | 6,52 | 12,06 | 0,13 |
| 2038 | 0,15 | 6,97 | 12,56 | 0,13 |

5

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера

Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Устанавливаются следующие минимально допустимые значения показателей деятельности концессионера:

| Показатели качества питьевой воды |
| --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % | 2024-2038 | 1,58 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % | 2024-2038 | 60 |
| Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2024-2038 | 0 |

_____________________________»

Приложение № 7

к постановлению Администрации

муниципального района

от 16.02.2024 № 455

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 07.07.2023 № 2263

СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Боровичского муниципального района Новгородской области

| Мелешев М.Е. | - | первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Рыбакова О.В. | - | заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии |
| Михайлина Е.Ю. | - | заместитель председателя комитета, начальник отдела по управлению и приватизации муниципального имущества комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Горячева Н.А. | - | главный специалист отдела правовой экспертизы и договорной работы комитета правового и кадрового обеспечения Администрации муниципального района |
| Завражнева Н.И | - | председатель комитета экономики Администрации муниципального района |
| Зенькович Г.М. | - | заместитель директора, начальник отдела норм и нормативов ГОКУ «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» (по согласованию) |
| Корнеева О.А. | - | председатель комитета правового и кадрового обеспечения Администрации муниципального района |
| Образцова О.С. | - | заместитель председателя комитета, начальник отдела по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации муниципального района |
| Яковлева О.Г. | - | заместитель председателя комитета, начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района |

__________________________»