|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к постановлению Администрации  муниципального района  от 16.02.2024 № 455  «Приложение № 2.1  к условиям заключения концессионного соглашения | | | | | | | | | | | | | |
| **Состав и описание иного незарегистрированного недвижимого имущества, предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением** | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Инвен-тарный номер | Наимено-вание здания, сооружений | Состояние объекта | Адрес (местораспо-ложение) | Площадь (недви-жимости) | Протяжен-ность сетей | Реестровый номер муниципального имущества | | Описание объекта | Перво-началь-ная стои-мость  руб. | Стоимость по балансу на 01.07.2023 г.,  руб. | Правоустанавливающий документ |
| Сеть | Ввод в дом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 23744 | Водопроводный ввод на здание котельной №8 от места врезки в колодце до наружной стены здания в п.Кировский, ул.Центральная д.7 | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Кировский, Центральная,7 |  |  | 45,00 | 120003454 | трубы стальн.д=40мм, L=45м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11754 | Водопроводные сети чугунные | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Кировский |  | 3 420,00 |  | 120001770 | 3420 пм, D-100мм, чугун (заменено 900п.м. на ПЭ д.63).ВК 81 шт., регулятор давления РДВ 50-1Г, ВРК - 7 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11755 | Водопроводные сети стальные | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Кировский |  | 1 530,00 |  | 120001771 | 1530 пм, D-100мм, чугун (замена на ПЭ д.63). | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23738 | Водопроводный ввод на здание котельной №4 от места врезки в колодце до наружной стены здания в д.Железково д.30 | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Железково |  |  | 60,00 | 120003448 | трубы д=40мм, L=60м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23663 | Водопроводная сеть к зданию ФАП по адресу:д.Круппа,ул. Новая,23 ,Боровичского района | удовлетворительное | Боровичский р-н,д. Круппа |  | 50,00 |  |  | ПЭ д=25 мм -50 м | 41 455,05 | 38 921,64 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11764 | Водопровод от ОУДС чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Железково |  | 406,00 |  | 120001778 | 406 пм, D-100мм, чугун | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11765 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Железково |  | 3 800,00 |  | 120001779 | 3800 пм, D-100мм, чугун, ВК 14 шт, ВРК- 1шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23755 | Водопроводный ввод на здание котельной №19 от ВК-6 до наружной стены здания в котельной д.Прошково д.8а | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Прошково |  |  | 70,00 | 120003465 | трубы д=40мм, L=70м материал ПНД | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11786 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Прошково |  | 1 500,00 |  | 120001787 | 1500 пм, D-100мм, чугун, ВК 11 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23741 | Водопроводный ввод на здание котельной №5 от места врезки в колодце до наружной стены здания в д.Травково, ул.Новая д.3 | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Травково,ул. Новая,3 |  |  | 150,00 | 120003451 | трубы стальн. д=40мм, L=150м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11748 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Травково |  | 560,00 |  | 120001764 | 560 пм, D-100мм, чугун, ВК 18 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11749 | Водопроводные сети | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Травково |  | 2 100,00 |  | 120001765 | 2100 пм, D-100мм, чугун, ВРК - 4шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23743 | Водопроводный ввод на здание котельной №6 от места врезки в колодце до наружной стены здания в д.Сушилово, ул.Советская д.8 | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Сушилово,Советская,8 |  |  | 15,00 | 120003453 | трубы стальн. д=40мм, L=15м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11635 | Скважина №582 | удовлетворительное | Боровичский район, дер. Иевково, Сушиловский с/с, 350м на северо-запад от д. 28 | 20,30 |  |  | 120001699 | Фундамент-бутовый, стены и их наружная отделка-бревенчатые, перекрытие чердачное-дощатое, крыша-шифер, полы-дощатые, проемы дверные-глухие дощатые, электроосвещение-открытая проводка, глубина скважины-25 м ;в составе насос ЭЦВ 4-8-75Блок-контейнер утепленного типа, ЭЦВ 5-6,5-120, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева | 95 311,11 | 9 531,09 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11750 | Водопроводные сети чугунные | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Сушилово |  | 3 800,00 |  | 120001766 | 3800 пм, D-100мм, чугун, ВРК - 7шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11751 | Водопроводные сети стальные | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Сушилово |  | 520,00 |  | 120001767 | 520 пм, D-100мм, чугун | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23745 | Водопроводный ввод на здание котельной №9 от места врезки в колодце до наружной стены здания в с.Кончанское Суворовское, ул.Молодежная д.12 | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Кончанское-Суворовское |  |  | 65,00 | 120003455 | трубы стальн. д=40мм, L=65м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11752 | Водопроводные сети чугунные | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Кончанское-Суворовское |  | 1 200,00 |  | 120001768 | 1200 пм, D-100мм, чугун, ВК 12 шт., ВРК- 1шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11753 | Водопроводные сети стальные | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Кончанское-Суворовское |  | 800,00 |  | 120001769 | 800 пм, D-100мм, сталь | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23752 | Водопроводный ввод на здание котельной №13 от места врезки в колодце до наруж-ной стены здания в д.Заречная ул.Мелиораторов д.23Б | удовлетворительное | Боровичский район, дер. Заречная |  |  | 125,00 | 120003462 | трубы стальн. д=40мм, L=125м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23223 | В/сеть в д.Заречная по ул.Мелиораторов от скважины до ВК, находящегося на территории лесхоза | удовлетворительное | Боровичский район, дер. Заречная |  | 310,00 |  | 120003433 | длина – 300м, диаметр – 63 мм, материал – пнд. длина – 10м, диаметр – 150 мм, материал – ЧВР. | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23735 | Водопроводный ввод на здание котельной №1 от места врезки в колодце до наружной стены здания в д.Починная Сопка | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Починная Сопка |  |  | 101,00 | 120003445 | трубы д=40мм, L=101м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23643 | Водопроводная сеть к зданию ФАП по адресу:д.Починная Сопка,ул. Советская,з/у 53 ,Боровичского района | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Починная Сопка |  | 2,50 |  |  | ПЭ д=25 мм -2,5 м,ВК-1 шт | 33 849,32 | 31 404,67 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11647 | Артскважина №219К | удовлетворительное | Боровичский район, дер. Починная Сопка, 50 м на север от д. 4, Починносопский с/с | насосная-9,5 м2 |  |  | 120001705 | Фундамент-бетонный, стены и их наружная отделка-кирпичные, перекрытие чердачное-деревянное, крыша-шифер, полы-дощатые, проемы дверные-глухие простые, электроосвещение-открытая проводка, глубина-30 м, ЭЦВ 5-6,3-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева | 95 311,11 | 9 531,09 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11762 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Починная Сопка |  | 1 815,00 |  | 120001776 | 1815 пм, D-100мм, чугун, ВК 45 шт., ВРК- 15шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11763 | Водопровод асб/цементный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Починная Сопка |  | 3 585,00 |  | 120001777 | 3585 пм, D-100мм, асб/ц. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23757 | Водопроводный ввод на здание котельной № 20 от места врезки в колодце до наружной стены здания в д.Передки ул.Школьная д.6 | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Передки |  |  | 25,00 | 120003467 | трубы стальн. д=40мм, L=25м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11663 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский район, дер. Дуброви |  | 300,00 |  | 120002848 | 300 п. м., D - 100 мм, чугун, ВК 41 шт., ВРК-5шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23553 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Перёдки,2 | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Перёдки,2 |  | 0,50 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 0,5 м | 1 458,87 | 1 280,59 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11776 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Передки |  | 1 300,00 |  | 120001780 | 1300 пм, D-100мм, чугун, ВРК-5шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11777 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Передки |  | 300,00 |  | 120001781 | 300 пм, D-100мм, чугун | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11778 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Передки |  | 1 000,00 |  | 120001782 | 1000 пм, D-100мм, чугун | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11779 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Передки-Дуброви Школьная |  | 400,00 |  | 120001783 | 400 пм, D-100мм, чугун. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11780 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Еремеево |  | 1 000,00 |  | 120001784 | 1000 пм, D-100мм, чугун, ВК 4 шт., ВРК-2шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11784 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Мышлячье |  | 1 570,00 |  | 120001785 | 1570 пм, D-100мм, чугун, ВК 6 шт.,ВРК-3шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23589 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Плавково,8 | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Плавково,8 |  | 3,00 |  |  | ПЭ д=25мм 3 пм, ВК д=1м 1 шт | 44 321,92 | 39 397,32 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11785 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Плавково |  | 3 250,00 |  | 120001786 | 3250 пм, D-100мм, чугун, ВК 18 шт., ВРК-4шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023675 | Водопроводная сеть к зданию ФАП по адресу:ул. Центральная, з/у 0011703/435/19ад. Волок | удовлетворительное | Центральная, з/у 0011703/435/19ад. Волок |  | 25,50 |  |  | ПЭ д= 25 мм 25,5 ; м ;ВК 1 шт | 53 683,93 | 50 701,53 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23664 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу:д.Березицы,д.26 -В, Боровичского района | удовлетворительное | Боровичский р-н,д. Березицы |  | 121,00 |  |  | ПЭ д=40 мм -121 м ; ВКд. =1м -1 шт | 51 926,77 | 48 753,49 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23612 | Водопроводнаяя сеть к БМК д. Волок ,ул Молодёжная | удовлетворительное | д. Волок |  | 110,00 |  |  | ПЭ д=110мм 110 м ;ВК 1 шт | 41 383,92 | 37 015,63 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23540 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу:ул. Центральная,38 в д. Волок | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу:ул. Центральная,38 в д. Волок |  | 5,00 |  |  | ПЭ,д 25 мм - 5 м, ВК -1 шт | 19 844,73 | 17 198,73 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11787 | Водопроводные сети ПНД | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Волок |  | 13 500,00 |  | 120001788 | 13500 пм, D-150мм, ПНД, 13,9км , ВК 38, ВРК-4шт. | 28 022,49 | 9 267,24 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11790 | Водопроводные сети полиэтиленовые | удовлетворительное | Боровичский р-он, н. п. Волок |  | 400,00 |  | 120001789 |  | 115 237,70 | 19 206,34 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23759 | Водопроводный ввод на здание котельной № 34 от места врезки в колодце ВК-1 до ВК-2 и от ВК-2 до наружной стены здания в с.Опеченский Посад ул.2-я линия д.158А | удовлетворительное | с.Опеченский Посад |  |  | 155,00 | 120003469 | трубы ПНД д=40мм, L=155м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23760 | Водопроводный ввод на здание котельной № 35 от места врезки в колодце ВК-1 до наружной стены здания в с.Опеченский Посад ул.4-я линия д.54А | удовлетворительное | с.Опеченский Посад |  |  | 60,00 | 120003470 | Трубы ПНД д=40мм, L=60м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23761 | Водопроводный ввод на здание котельной № 36 от места врезки в колодце ВК-1 до здания школы и от школы до наружной стены здания в с.Опеченский Посад ул.7-я линия д.2Б | удовлетворительное | с.Опеченский Посад |  |  | 45,00 | 120003471 | трубы ПНД д=40мм, L=45м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23762 | Водопроводный ввод на здание котельной № 38 от места врезки в колодце ВК-1 до наружной стены здания в с.Опеченский Посад ул.2-я линия д.2Б | удовлетворительное | с.Опеченский Посад |  |  | 90,00 | 120003472 | трубы ПНД д=40мм, L=90м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23231 | В/сети д.№ 4Б пол 2 линии до вышки сотовой связи до колодца в с.Опеченский Посад | удовлетворительное | с.Опеченский Посад |  | 200,00 |  | 120003440 | длина – 200м, диаметр – 63 мм, материал - ПНД | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11670 | Скважина № 229 К (н.п.Опеч.Посад) | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Опеченский Посад, ул. Ю. Мишарина, д.19 | 9,00 |  |  | 120001716 | Стальные трубы диаметром начальный-325мм, конечный-219мм, дебит 3,6м3/час, глубина-65 м, ЭЦВ 6-10-80, ограждение высота 2м, длина 102 м, | 95 311,11 | 9 531,09 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11714 | Водопроводные сети | удовлетворительное | Боровичский р-н, Опеченский с/совет, с. Опеченский Посад, 2 линия |  | 2 167,00 |  | 120001763 | трубы чугунные, D 100 мм - 947 п.м., D76 мм - 350 п. м., трубы стальные, D 50 мм - 160 п. м., трубы пластиковые - D 50 мм - 710 п. м.,ВК 42 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11791 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Опеченский посад |  | 2 100,00 |  | 120001790 | 2100 пм, D-100мм, чугун, ВК 18 шт., ВРК-11шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11792 | Водопровод а/ц | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Опеченский посад |  | 2 460,00 |  | 120001791 | 2460 пм, D-100мм, асб/ц. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11793 | Водопровод а/ц | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Опеченский посад |  | 773,00 |  | 120001792 | 773 пм, D-100мм, асб/ц. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23557 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Опеченский Рядок, д147 кв 2 в Боровичском районе | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Опеч.Рядок |  | 2,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 2,0 м; ВК - 1 шт | 25 915,69 | 22 748,13 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11794 | Водопровод а/ц | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Опеч.Рядок |  | 2 300,00 |  | 120001793 | 2300 пм, D-100мм, асб/ц, ВК 26 шт. | 45 618,51 | 15 086,51 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11795 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Опеч.Рядок |  | 1 000,00 |  | 120001794 | 1000 пм, D-100мм, чугун | 31 502,32 | 10 418,07 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23651 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Марьинское,53 Боровичского района | удовлетворительное | д. Марьинское, Боровичский район, Опеченский с/с |  | 9,50 |  |  | ПЭ д=25 мм -9,5 м, | 13 041,09 | 12 171,69 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11674 | Водопроводные сети | удовлетворительное | д. Марьинское, 250 м на юго-запад от д. 51 Боровичский район, Опеченский с/с |  | 1 240,00 |  | 120001762 | 1235 п. м., чугун, ВК 15 шт., ВРК-4шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23763 | Водопроводный ввод на здание котельной № 40 от места врезки в колодце ВК-1 до наружной стены здания в д.Ёгла, ул.Советская д.205А | удовлетворительное | д. Ёгла |  |  | 66,00 | 120003473 | трубы ПНД д=40мм, L=66м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23764 | Водопроводный ввод на здание котельной № 41 от места врезки в колодце ВК-1 до наружной стены здания в д.Ёгла, ул.Советская д.158Б | удовлетворительное | д. Ёгла |  |  | 90,00 | 120003474 | трубы ПНД д=40мм, L=90м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23765 | Водопроводный ввод на здание котельной № 39 от места врезки в колодце ВК-1 до наружной стены здания в д.Ёгла, ул.Советская д.219А | удовлетворительное | д. Ёгла |  |  | 25,00 | 120003475 | трубы ПНД д=40мм, L=25м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23766 | Водопроводный ввод на здание котельной № 39 от места врезки в колодце ВК-1 до наружной стены здания в д.Ёгла, ул.Набережная д.17 | удовлетворительное | д. Ёгла |  |  | 50,00 | 120003476 | трубы ПНД д=40мм, L=50м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23208 | В/сети от д.№ 195 до д.№203 по ул.Советская в д.Ёгла | удовлетворительное | д. Ёгла |  | 350,00 |  | 120003398 | материал – сталь, диаметр – 100 мм, длина 350 м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023695 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская,д. 113 в д. Ёгла Боровичского района | удовлетворительное | ул. Советская,д. 113 в д. Ёгла Боровичского района |  | 1,50 |  |  | ПЭ д= 25 мм 1,5 м, ВК д=1м-1 шт | 35 279,95 | 33 515,95 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023676 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская,д. 142 в д. Ёгла Боровичского района | удовлетворительное | ул. Советская,д. 142 в д. Ёгла Боровичского района |  | 38,00 |  |  | ПЭ д= 25 мм 38 м | 24 784,72 | 23 407,82 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23649 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская,д. 10-а в д. Ёгла Боровичского района | удовлетворительное | д. Ёгла |  | 7,50 |  |  | ПЭ д=25 мм -7,5 м, д=40мм-52 м ВК-1 шт | 59 679,97 | 55 701,25 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23650 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Совхозная,д. 29 в д. Ёгла Боровичского района | удовлетворительное | д. Ёгла |  | 9,50 |  |  | ПЭ д=25 мм -9,5 м, ВК-1 шт | 43 204,20 | 40 323,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23592 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская, д.196 в д. Ёгла Боровичского района | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская, д.196 в д. Ёгла Боровичского района |  | 74,00 |  |  | ПЭ д=25мм 12пм,д=40мм 62 пм,,ВКд=1 1 шт | 65 612,55 | 58 322,35 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23586 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Ровное,ул. Труда.д.10 Боровичского района | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Ровное,ул. Труда.д.10 Боровичского района |  | 2,00 |  |  | ПЭ д=25мм 2 пм, ВК д=1м 1 шт | 25 732,92 | 22 873,72 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23539 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу:д. Ровное,ул. Труда.д 6,Боровичского района | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу:д. Ровное,ул. Труда.д 6,Боровичского района |  | 8,00 |  |  | ПЭ,д 25 мм -8 м | 8 917,58 | 7 728,62 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23534 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Береговая.д.12 в д. Ёгла Боровичского района | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Береговая.д.12 в д. Ёгла Боровичского района |  | 4,50 |  |  | ПЭ,д 25 мм -4,5 м,ВК 1 шт | 17 993,03 | 15 593,99 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23535 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Береговая.д.7 в д. Ёгла Боровичского района | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Береговая.д.7 в д. Ёгла Боровичского района |  | 2,00 |  |  | ПЭ,д 25 мм -2 м,ВК 1 шт | 16 023,16 | 13 886,68 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23536 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Береговая.д.9 в д. Ёгла Боровичского района | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Береговая.д.9 в д. Ёгла Боровичского района |  | 1,50 |  |  | ПЭ,д 25 мм -1,5м,ВК 1 шт | 14 810,23 | 12 835,51 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23537 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская,д. 27 в д. Ёгла Боровичского района | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская,д. 27 в д. Ёгла Боровичского района |  | 1,80 |  |  | ПЭ,д 25 мм -1,8 м, | 3 920,32 | 3 397,60 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23552 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская,д. 114 в д. Ёгла Боровичского района | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская,д. 114 в д. Ёгла Боровичского района |  | 47,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 47 м | 93 506,54 | 82 077,98 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23427 | Автоматизированная водоразборная колонка ИЧВ-УП-14 | удовлетворительное | Боровичский р-н д. Ёгла |  |  |  | 23000682 | Для установки на водопроводных сетях,для разбора воды населением на бытовые нужды Рабочее давление МПа от 0,2 до 0,6;Условный проход подающей трубы мм 15,20;Условный проход подводящей трубы мм 20;Ход клапана в мм от 16 до 18 Высота колонки мм в надземной части 1000;в подземной части от 750 до 3500. | 213 407,83 | 56 315,90 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11799 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Ровное |  | 350,00 |  | 120001795 | 350 пм, D-100мм, чугун | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11800 | Водопровод а/ц | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Ровное |  | 1 660,00 |  | 120001796 | 1660 пм, D-100мм, асб/ц. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11801 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Егла-Ровное |  | 6 430,00 |  | 120001797 | 6430 пм, D-100мм, чугун, ВК 112 шт. | 77 580,88 | 25 656,75 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11802 | Водопровод а/ц | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Егла-Ровное |  | 9 432,00 |  | 120001798 | 9432 пм, D-100мм, асб/ц. | 94 392,26 | 31 216,19 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23207 | В/сети от д.12 до скважины в д.Староселье | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Староселье, |  | 600,00 |  | 120003397 | материал – сталь, диаметр- 50 мм, длина – 600 м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11708 | Водопроводные сети | удовлетворительное | Боровичский район н.п. Удино |  | 1 040,00 |  | 120002849 | 1040 п.м., чугун, ВК 7 шт.,ВРК-4шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23443 | В/сети централизованной системы холодного водоснабжения деревня Жадины | удовлетворительное | В/сети централизованной системы холодного водоснабжения деревня Жадины |  | 770,00 |  | 120003421 | длина –770м, диаметр – 100 мм, материал - сталь | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23606 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Речка д.,80 кв 1 в Боровичском районе | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Речка д.,80 кв 1 в Боровичском районе |  | 8,00 |  |  | ПЭ д=25мм 8 м | 22 421,74 | 20 054,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23591 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Речка д.,80 кв 2 в Боровичском районе | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Речка д.,80 кв 2 в Боровичском районе |  | 5,50 |  |  | ПЭ д=25мм 5,5 пм, ВК д=1м 1 шт | 35 728,54 | 31 758,74 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23551 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Речка,64 в Боровичском районе | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Речка |  | 5,00 |  |  | ПЭ д=25мм 5пм; ВК д=1,0 м 1 шт | 28 399,40 | 24 928,45 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23555 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Речка,83 в Боровичском районе | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Речка |  | 9,50 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 9,5 м | 5 596,87 | 4 912,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23747 | Водопроводный ввод на здание котельной №10 от места врезки в колодце до наруж-ной стены здания в п.Тухун, д.26 | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Тухун |  |  | 170,00 | 120003457 | трубы стальн. д=40мм, L=170м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11759 | Водопроводные сети асб/цементные | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Тухун |  | 300,00 |  | 120001774 | 300 пм, D-100мм, асб/ц., ВК 15 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11760 | Водопроводные сети чугунные | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Тухун |  | 1 201,00 |  | 120001775 | 1201 пм, D-100мм, чугун | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11804 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Малые Семерицы |  | 1 410,00 |  | 120001799 | ВК 4 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23205 | В/сети д.Озерёво от д.№ 4 до д.№ 36 | удовлетворительное | Боровичский р-н,д. Озерево |  | 600,00 |  | 120003396 | материал – ЧВР, диаметр – 50 мм, длина -600 м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23538 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу:д. Озерёво.д.9 ,Боровичского района | удовлетворительное | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу:д. Озерёво.д.9 ,Боровичского района |  | 14,50 |  |  | ПЭ,д 32 мм -14,5 м,ВК 1 шт, счетчик воды ВСКМ-15 с имп.вых. | 33 037,60 | 28 632,64 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23737 | Водопроводный ввод на здание котельной №2 от места врезки в колодце до наружной стены здания в д.Перелучи ул.Новая д.17 | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Перелучи |  |  | 52,00 | 120003447 | трубы д=40мм, L=52м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11807 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Перелучи |  | 9 760,00 |  | 120001800 | 9760 пм, D-100мм, чугун, ВК 29 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11810 | Водопровод чугунный | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Болонье |  | 1 280,00 |  | 120001801 | 1280 пм, D-100мм, чугун, ВК 7 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23441 | В/сети централизованной системы холодного водоснабжения п.Окладнево | удовлетворительное | НО, Боровичский р-н, д.Окладнево |  | 1 500,00 |  | 120003420 | длина – 1500м, диаметр – 100 мм, материал - сталь | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23184 | Водопровод д.Черноземь, | удовлетворительное | НО, Боровичский р-н, д.Черноземь |  | 2 000,00 |  | 120001492 | Полиэтиленовые + стальные протяженностью 2 км., 3 ВРК. Год выпуска - 1976, ВК 6 шт., ВРК-2шт. | 13 520,52 | 4 115,22 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23193 | Насосная станция д.Черноземь | удовлетворительное | НО, Боровичский р-н, д.Черноземь |  |  |  | 120001494 | Кирпичная, насос ЭЦБ-5; Год ввода - 1975; ЭЦВ 4-3-80, шкаф управления погружным насосом, печь обогрева | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23185 | Водопровод д.Ровное, 00-023185 | удовлетворительное | НО, Боровичский р-н, д.Ровное |  | 3 000,00 |  | 120001496 | Полиэтиленовые+стальные протяженностью 3 км., 5 ВРК; Год ввода 1976, ВК 6 шт.ВРК-1шт. | 87 527,91 | 26 638,95 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23195 | Насосная станция д.Ровное | удовлетворительное | НО, Боровичский р-н, д.Ровное |  |  |  | 120001497 | Кирпичная, площадью 5,7 м.кв., насос ЭЦБ-6-10-80 электрический счетчик "Меркурий" Год ввода - 1975, ЭЦВ 4-2,5-80, шкаф управления погружным насосом, лента обогрева | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23229 | В/сети от скважины до д.№ 15, и от д.№ 2 до д.№ 30 д.Панёво | удовлетворительное | д Панево |  | 1 100,00 |  | 120003438 | длина – 600м, диаметр – 50 мм, материал – сталь. длина – 500м, диаметр – 63 мм, материал – ПНД | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23444 | В/сети централизованной системы холдного водоснабжения деревня Липовец | удовлетворительное | д. Липовец |  | 300,00 |  | 120003422 | длина – 300м, диаметр – 100 мм, материал - сталь | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23226 | В/сети п.Желомля - от насосной станции до водонапорной башни | удовлетворительное | д. Желомля |  | 120,00 |  | 120003435 | длина – 120м, диаметр – 50 мм, материал - ПНД | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23227 | В/сети п.Желомля - от водонапорной башни до колодца | удовлетворительное | д. Желомля |  | 20,00 |  | 120003436 | длина – 20м, диаметр – 50мм, материал - ПНД | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11690 | Напорный канализационный коллектор | удовлетворительное | Боровичский р-он, дер. Волок, ул. Центральная, д. 61 |  | 2 000,00 |  | 120002855 | Чугун, 2000 пм, D 100мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11691 | Самотечный канализационный коллектор | удовлетворительное | Боровичский р-он, дер. Волок, ул. Центральная, д. 61 |  | 500,00 |  | 120002856 | Чугун, 500 пм, D 100мм, КК 20 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11814 | Канализационные сети | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Волок |  | 540,00 |  | 120001802 | 540 пм, D-100мм, чугун | 257 321,76 | 56 658,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11695 | Хлораторная | удовлетворительное | Боровичский р-он, дер Речка(Фаустово 6а) Реченский с/с | 13,40 |  |  | 120001674 | Фундамент - ж/бетонный, стены - кирпичные, пол - бетонный | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11697 | Аэротенки | удовлетворительное | Боровичский р-он, дер Речка(Фаустово 6а) Реченский с/с | 28,90 |  |  | 120001725 | Фундамент - земляные работы, стены - основные конструкции, перекрытия - металлоконструкции | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11698 | Компрессорная | удовлетворительное | Боровичский р-он, дер Речка(Фаустово 6а) Реченский с/с | 27,70 |  |  | 120001676 | Фундамент - ж/бетонный, стены - кирпичные, пол - бетонный | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23230 | КНС, К/сети по ул.Новая от д.№ 15 до д.№4 вдоль домов №№1,2,3,4 до КНС от КНС до выпуска д.Перелучи | удовлетворительное | д. Перелучи |  | 1 300,00 |  | 120003439 | длина – 1300м, диаметр – 200 мм, материал – ЧВР | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11822 | Дренаж (Канализационные сети (н.п.Прошково) | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Прошково |  | 2 700,00 |  | 120001809 | 2700 пм , КК 6 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11702 | Очистные сооружения | удовлетворительное | Боровичский р-он, дер. Егла, ул. Молодежная , 200 м на юго-запад от д. 1 | 186,60 |  |  | 120001678 | Фундамент-ж/б, стены и их наружная отделка-кирпичные, перегородки-кирпичные, перекрытия чердачное-ж/Б плиты, крыша-совмещенная рулонная, полы-бетонные, проемы оконные-блоки с двумя переплетами, дверные-однопольные дощатые, внктренняя отделка-побелка куира, воздуходувка 2 АФ 51 Э-53 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11703 | Резервуар промывки | удовлетворительное | Боровичский р-он, дер. Егла, ул. Молодежная , 200 м на юго-запад от д. 1 | 35,30 |  |  | 120001726 | Емкость-бетонная | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11631 | Канализационно-насосная станция | удовлетворительное | Боровичский р-он, дер. Егла, ул. Молодежная, 200 мна юго-запад от д. 1 | 38,60 |  |  | 120001670 | Фундаменты-бетонные, стены и их наружная отделка-кирпичные, перекрытия чердачное-ж/б плиты, надподвальное-шахта, крыша-совмещенная рулонная, полы-бетонные, проемы оконные-блоки с 2-мя переплетами, дверные-деревянные, отопление-от местной котельной, электр, фекальный насос UNIPUMP 25-15-2,2 | 42 337,37 | 14 655,37 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11823 | Напорный канализац.коллектор | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Егла |  | 8,00 |  | 120001810 | чугун - д-100; Протяженность - 8п.м | 4 460,05 | 1 474,85 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11824 | Самотечный канализац.коллектор | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Егла |  | 500,00 |  | 120001811 | 500 пм, D-100мм, чугун, КК 32 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11825 | Канализационные сети | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Егла |  | 700,00 |  | 120001812 | 700 пм, D-100мм, чугун | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11826 | Канализационные сети | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Егла |  | 1 300,00 |  | 120001813 | 1300 пм, D-100мм, чугун | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11632 | Канализационно-насосная станция | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Опеченский Посад, 2 линия, 70 м на восток от д. 158 | 3,10 |  |  | 120001671 | Емкость металлическая, Фекальный насос ЦМФ с реж мех. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11828 | Канализационные сети чугунные | удовлетворительное | н.п. Опеченский Посад |  | 750,00 |  | 120001815 | 750 пм, D-100мм, чугун, КК 14 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11830 | Канализационные сети стальные | удовлетворительное | н.п. Опеченский Посад |  | 210,00 |  | 120001816 | 210 пм, D-100мм, сталь | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11827 | Канализационные сети керам.(н.п. Опеченский Посад) | удовлетворительное | (н.п. Опеченский Посад) |  | 840,00 |  | 120001814 | 840 пм, D-100мм, керамика | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11816 | Канализационные сети Боровичский р-он, н.п. Волгино | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Волгино д/сад,школа |  | 600,00 |  | 120001803 | 600 пм, D-100мм, чугун, КК 10 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11817 | Канализационные сети Боровичский р-он, н.п. Кончанское-Суворовское | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Кончанское-Суворовское |  | 800,00 |  | 120001804 | 800 пм, D-100мм, чугун, КК 8 шт. | 387,55 | 128,30 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11818 | Канализационные сети Боровичский р-он, н.п. Кировский | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Кировский |  | 2 500,00 |  | 120001805 | 2500 пм, D-100мм, чугун, КК 22 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11820 | Канализационные сети Боровичский р-он, н.п. Травково | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Травково |  | 1 200,00 |  | 120001807 | 1200 пм, D-100мм, чугун, КК 8 шт. | 14 549,99 | 4 811,72 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11821 | Канализационные сети Боровичский р-он, н.п. Железково | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Железково |  | 1 800,00 |  | 120001808 | 1800 пм, D-100мм, чугун, КК 23 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11819 | Канализационные сети Боровичский р-он, н.п. Тухун | удовлетворительное | Боровичский р-он, н.п. Тухун |  | 1 600,00 |  | 120001806 | 1600 пм, D-100мм, чугун | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23215 | К/сети по ул.Молодежная в д.Перёдки | удовлетворительное | К/сети по ул.Молодежная в д.Перёдки |  | 350,00 |  | 120003404 | трубы Ду=100мм керамич.350м, КК-12шт. | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14374 | Насосная станция сырого осадка | удовлетворительное | Боровичский р-он, Сушанский с/с, п. Волгино, в 200 м на юг | 167,50 |  |  | 120001694 | фунд.- ж/бетон, стены- ж/б, перекр.-ж/б; технологические трубопроводы, кабельные линии; эл.оборудование; насосное оборудование: ФГ 216/24 - 2 шт., Иртыш РФ2150-315.332-18.5/6 -1шт. | 66 843,40 | 20 272,08 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14393 | Метантенки 2 шт. | удовлетворительное | Боровичский р-он, Сушанский с/с, п. Волгино, в 200м на юг | 142,50 |  |  | 120001679 | фунд.- ж/бетон, стены- кирп., перекр.-ж/б; технологическое оборудование, технолог. трубопроводы, накопительные емкости, фильтрпресс, эл.оборудование | 268 946,96 | 107 957,71 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14411 | Производственная дорога | удовлетворительное | Боровичский р-он, Сушанский с/с, п. Волгино, в 200м на юг |  |  |  | 120001756 | Подъездная дорога с асфальто-бетонным покрытием от ул.Центральная в п.Волгино до территории БОС и по территории до иловых площадок 400 п.м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14615 | Трубопроводы теплосети | удовлетворительное | Боровичский р-он, Сушанский с/с, п. Волгино, в 200м на юг |  |  |  | 120001946 | Из стальных труб на территории БОС Волгино | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 11863 | Здание КНС №13 | удовлетворительное | г. Боровичи ул. Ленинградская,3 | 11,20 |  |  | 120003133 | Бетонный ленточный фундамент, стены кирпичные (в 1 кирпич), перекрытия деревянные; технологические трубопроводы, кабельные линии, электрооборудование; метал. конструкции (лестнацы, площадки и т.п.); насосное оборудование: 2 насосаза; порная арматура 2шт задвижка д.50 | 566 483,88 | 410 411,95 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23388 | (скв.6 ГРЕБЛОШЬ) | удовлетворительное | д. Греблошь |  |  |  |  | кабельные линии, колонна скважины из стальных труб с фланцевыми соединениями | 908 760,54 | 496 789,21 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14543 | Электролиния ВЛ-04 | удовлетворительное | Боровичский р-он, д.Бабино, скважины 5-8 |  |  |  | 120002850 | воздушная линия 0.4 КВ, провод АС 50 | 158 265,77 | 123 947,87 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14583 | Линия электропередач | удовлетворительное | Боровичский р-он, д.Бабино, скважины 1-4 |  |  |  | 120002852 | воздушная линия 0.4 КВ, провод АС 50 | 224 683,88 | 114 924,36 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14376 | ОС(с) блок № 1 | удовлетворительное | г.Боровичи, ул.Парковая 2 |  |  |  | 120001759 | Отстойник ж/бетон, объем 138м^3Стены и перегородки ж/бетон | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14377 | Очистные сооружения ( 1 блок) | удовлетворительное | г.Боровичи, ул.Парковая 2 |  |  |  | 120001760 | Железобетонный с пропускной способностью 71,59 м3 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14410 | Водоприемный колодец | удовлетворительное | г.Боровичи, ул.Парковая 2 | 17,30 |  |  | 120001681 | фунд.- ж/бетон, стены- кирп, перекр.-дощатые | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14414 | Водоприемный колодец 2шт | удовлетворительное | г.Боровичи, ул.Парковая 2 | 15,90 |  |  | 120001683 | кирпичный | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00015 | Павильон для цеха гипохлорида, | удовлетворительное | НО, г.Боровичи ул.Парковая, д.2 | 67,06 |  |  |  | стены-брус, центр.отопление, электроосвещение, кровля-металлопрофиль | 487 618,36 | 24 380,85 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14400 | Фильтровальная станция | удовлетворительное | г. Боровичи, ул. Парковая,2 | 489,00 |  |  | 120001680 | Фунд.-бутобетон, стены-кирпич. перекр.-ж/б. ,реконструкция хлораторной | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00030 | Площадка под павильон для хранения гипохлорита натрия, | удовлетворительное | НО, г.Боровичи ул.Парковая, д.2 | 71,50 |  |  |  | ж/б монолит | 135 090,72 | 12 383,16 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14416 | Резервуар НС 2- подъема (300 м3) | удовлетворительное | г.Боровичи, ул.Парковая 2 | 113,00 |  |  | 120001757 | Ж/бетон d-11,5 м,высота -3,2 м.Объем 300 м3; ж/б конструкции, технологические трубопроводы | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14409 | Водозаборные сооружения | удовлетворительное | г. Боровичи, ул. Парковая, р. Мста | 7,20 |  |  | 120001755 | фунд.- монолит.ж/б; технологические трубопроводы, ж/б конструкции, металлические решетки | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14392 | Ограждения территории насосной станции 1 подъема | удовлетворительное | г.Боровичи, ул.Парковая |  |  |  | 120001743 | Из ж/б элементов, установлено 5 рядов колючей проволоки, длина 930 м, | 32 782,11 | 10 841,36 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14527 | Водоразборные колонки | удовлетворительное | г. Боровичи, |  |  |  | 120001867 | ВРК - 98 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023780 | К/сети по Набережной Октябрьской революции от ул.Порожской до пр.Гагарина | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 607,00 |  |  | Трубы д-400мм ПВХ L=607м, колодцы д-1м 21 шт. | 6 413 507,45 | 6 370 892,79 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023781 | К/сети по Набережной Октябрьской революции от КНС №7 до ул.Порожской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 746,00 |  |  | Напорная часть: д-225мм ПЭ L=409м, колодец гаситель напора 1 шт д-1м. Самотечная часть: д-500мм ПЭ L=5м., д-300мм кер. L=332м, колодцы 10 шт. | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023782 | К/сети по Набережной Октябрьской Революции от пр.Гагарина по м.Лучки до пер.Огородный | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 1 135,00 |  |  | Трубы: д-300мм кер. L=715м, д-350мм кер. L=90м, д-400мм кер. L=330м, колодцы 40 шт. | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23776 | Канализационная сеть от ж.д. по адресу: ул.Металлистов,1 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 8,00 |  |  | трубы ПЭд=100 мм-8 м до ГЗУ | 19 264,85 | 19 072,85 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23446 | К/сети дворовые от домов 16, 18, 20 по ул.Потерпелицкой (без выпусков) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 236,00 |  | 120003424 | д=200 пэ, 8 КК, 236 м. | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23447 | К/сети дворовые от домов 12, 14 по ул.Потерпелицкой (без выпусков) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 151,00 |  | 120003425 | д=200 пэ, 6 КК, 151 м. | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23449 | К/сети дворовые от пр.Титова д.8 (2) до дворовых к/с к д.1 ул.Энгельса | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 65,00 |  | 120003427 | д=200 пэ, 3 КК, 65м. | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23452 | К/сети на новую полицию уличные пер.Огородный | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 163,00 |  | 120003430 | по улице д-300 пэ, 6 КК, 163м. | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23713 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. А. Невского,29 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 63,00 |  |  | ПЭ д=110 мм -7 м ; Д=160 мм - 56 м; КК д=1м 3 шт | 252 738,17 | 247 823,82 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23722 | Канализационная сеть от нежилого дома по адресу : ул. Кропоткина,12 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 20,50 |  |  | ПВХ д=160 мм -20,5 КК д=1м 1 шт | 54 241,48 | 52 980,08 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23725 | Канализационные сети ул. А. Невского,пер. Огородный в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 227,30 |  | 120003384 |  | 800 609,61 | 767 250,87 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023709 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. Заводская,д.24 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 6,00 |  |  | ПЭ д=110 мм -6 м ; | 17 188,78 | 16 806,78 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023710 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. Заводская,д.26 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 148,00 |  |  | ПЭ д=110 мм - 4 м ; Д=160 мм -144 м; КК Д=1 м -4 шт | 422 645,98 | 413 253,82 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023673 | Канализационная сеть от жилого дома по ул.9 Января,5 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 16,00 |  |  | ПВХ д=110 мм -16 м до ГЗУ | 28 769,61 | 27 890,49 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12948 | к/сети уличные от ГДК по ул. 9-го Января до Набережной Окт.революции | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 251,50 |  | 120000336 | К/сети дворовые и уличные,длина 251.5 м, д=200 кер, 9 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12949 | к/сети дворовые от д.71 по ул.Гоголя до двор. к/с от д.71а по ул.Гоголя | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 100,00 |  | 120000337 | К/сети дворовые,длина 100 м, д=150 кер, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12950 | к/сети дворовые от д.71а по ул.Гоголя до к/с по ул.Гоголя | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 210,00 |  | 120000338 | К/сети дворовые и уличные, длина 210 м, д=250 кер, 6 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12951 | к/сети уличные от д.5 по пер.Реппо по ул.Дзержинского до Набережной Окт.революции | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 192,00 |  | 120000339 | К/сети уличные,длина 192 м, д=200 кер, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12954 | к/сети уличные по ул.Мира от ул.1-го Мая до ул.Кооперативной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 454,00 |  | 120000342 | К/сети дворовые,длина 454 м, д=300 кер, 11 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12956 | к/сети уличные по ул.С.Перовской от КК у д.81 до ул.Кооперативной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 920,00 |  | 120000344 | К/сети уличные,длина 920 м, д=300 кер, 27 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12957 | к/сети уличные по ул.Кузнецова от ул.1-го Мая до ул.Кооперативной, по ул.Кооперативной до КНС №1 на пер.Огородный | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 1 090,00 |  | 120000345 | К/сети уличные,длина 1090 м, д=300 кер - 750м, д=400 бет.-120м, д=500 бет-220м, 28 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12958 | к/сети дворовые от КК у д.9 до КК у д.11 по ул.Энгельса | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 32,00 |  | 120000346 | К/сети дворовые,длина 32 м, д=250 кер | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12959 | к/сети уличные по ул.Фрунзе от КК у д.22 до ул.Пушкинской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 58,00 |  | 120000347 | К/сети уличные,длина 58 м, д=300 кер, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12960 | к/сети дворовые от д.73а по ул.Калинина и уличные к/сети от д.73а до ул.Гоголя | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 85,00 |  | 120000348 | К/сети дворовые и уличные, длина 85 м, д=250 кер, 5 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12961 | к/сети уличные по ул.Новой от КК у д.5 до КК у д.117 по ул.Ломоносовская | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 80,00 |  | 120000349 | К/сети уличные, длина 80 м, д=150 кер, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12962 | к/сети дворовые от д.47 по ул.Подбельского до ул.Пушкинской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 178,00 |  | 120000350 | К/сети дворовые ,длина 178 м, д=200 кер, 9 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12963 | к/сети уличные от КК у школы №3 в двор.к/с д.47 по ул.Подбельского | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 111,00 |  | 120000351 | К/сети уличные, длина 111 м, =150 чвр, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12965 | к/сети дворовые д.19 по ул. Парковой в к/с от кинопроката | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 20,00 |  | 120000352 | К/сети дворовые, длина 20 м, д=150кер, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12966 | к/сети дворовые от д.32 по ул.Московской до к/с от д.17 по ул.Пушкинской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 132,00 |  | 120000353 | К/сети дворовые и уличные, длина 132 м, д=200 кер, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12967 | к/сети уличные по ул.Кузнецова от ул.Порожской до ул.Советской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 240,00 |  | 120000354 | К/сети уличные, длина 240м, д=400 кер, 6 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12969 | к/сети уличные по пл.Володарского между к/с д=150, д=300, д=500 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 103,00 |  | 120000355 | К/сети уличные, длина 103 м, д=400 бет, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12970 | к/сети уличные по ул.Сенной от ул.Кузнецова до к/с д=300 в районе р.Мста | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 484,50 |  | 120000356 | К/сети уличные, длина 484.5 м, д=300 кер, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12971 | к/сети уличные по ул.Подбельского от КК у д.5 до ул.Коммунарная | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 82,00 |  | 120000357 | К/сети уличные, длина 82 м, д=200 кер, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12973 | к/сети уличные по ул.Некрасовской от КК у д.16 по ул.Пушкинской до ул.Пушкинской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 57,00 |  | 120000359 | К/сети уличные, длина 57 м, д=300 кер, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12975 | к/сети уличные по ул.9-го Января от КК у д.31 до ул.Кузнецова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 88,00 |  | 120000360 | К/сети уличные, длина 88 м, д=200 кер, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12977 | к/сети уличные по ул.Порожской от КК у д.25 до КК у д.23 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 37,00 |  | 120000361 | К/сети уличные, длина 37 м, д=200 кер, 1 колодец | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12996 | к/сети уличные по ул.Парковой от КК между д.31 и д.35 вдоль д/сада и школы до к/с вдоль парка 30-летия Октября; в том числе ул.к/сети между школой и котельной №1 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 300,00 |  | 120000363 | К/сети дворовые и уличные, длина 300 м, д=200 кер, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12997 | к/сети уличные по ул.Парковой между школой и котельной №1 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 64,00 |  | 120000364 | К/сети дворовые, длина 64 м, д=150 кер, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13001 | к/сети дворовые вдоль домов 2 и 2а по ул.Сушанской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 325,00 |  | 120000400 | К/сети дворовые, длина 325 м, д=150 кер, 16 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13002 | к/сети дворовые от котельной у шк.№7 до КК у д.2а по ул.Сушанской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 106,00 |  | 120000401 | К/сети дворовые, длина 106 м, д=150 кер, 6 колодец | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13003 | к/с уличные от дворовых к/с от д.2 и 2а по ул.Сушанской до ул.С.Перовской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 186,00 |  | 120000402 | К/сети уличные, длина 186 м, д=200 кер-136м, д=200 ПВХ-50м, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13004 | к/сети уличные по ул.9-го Января от КК у д.46 до КК у д.11 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 123,40 |  | 120000365 | К/сети уличные, длина 123.4 м, д=150 кер, 5 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13006 | к/сети дворовые от д.6 по ул.Ботанической в двор.к/с д.4 по ул.Ботанической | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 100,00 |  | 120000403 | К/сети дворовые, длина 100 м, д=250 а/цем, 5 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13009 | к/сети дворовые от д.4 по ул.Ботанической в двор.к/с д.2 по ул.Ботанической | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 80,00 |  | 120000404 | К/сети дворовые, длина 80 м, д=250 кер, 5 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13010 | к/сети дворовые от д.2 по ул.Ботанической в к/с в районе д.127 по ул.Гоголя | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 98,50 |  | 120000405 | К/сети дворовые, длина 98,5 м, д=300 кер, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13012 | к/сети уличные по ул.Ботанической от КК в районе д.127 по ул.Гоголя до ул.Гоголя | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 159,00 |  | 120000406 | К/сети уличные, длина 159 м, д=250 а/цем, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13013 | к/сети уличные по ул.Гоголя от ул.Энгельса до к/с у катка в районе ул.Ботанической | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 223,00 |  | 120000407 | К/сети уличные, длина 223 м, д=300 бет, 6 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13014 | к/сети дворовые от к/с д.3а по ул.Ботанической до КК у д.127 по ул.Гоголя | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 210,00 |  | 120000408 | К/сети дворовые, длина 210 м, д=200 а/цем, 8 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13016 | к/сети дворовые от д.6 по ул.Подбельского (кроме выпусков) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 16,00 |  | 120000410 | К/сети дворовые, длина 16 м, д=100 а/цем, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13031 | к/сети дворовые от д.134 по ул.Гоголя (кроме выпусков) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 11,00 |  | 120000414 | К/сети дворовые, длина 11 м, д-160 ПВХ, 2 ж/б колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13033 | к/сети дворовые от д.40 по ул.1-го Мая (кроме выпусков) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 66,00 |  | 120000415 | К/сети дворовые, длина 66 м, д-160 ПВХ, 3 ж/б колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13043 | к/сети дворовые от д.5 по ул.Кропоткина до двор.к/с д.32 по ул.Ленинградской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 41,50 |  | 120000422 | К/сети дворовые, длина 41,5 м, д=200 а/цем, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13044 | к/сети уличные по ул.Международной от двор.к/с д.30 по ул.Ленинградская до ул.Ленинградской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 32,00 |  | 120000423 | К/сети уличные, длина 32 м, д=150 кер, 1 колодец | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13052 | к/сети уличные по ул.Международной от ул.Металлистов до ул.Рабочей | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 391,00 |  | 120000430 | К/сети уличные, длина 391 м, д=400 кер, 15 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13053 | к/сети по ул.Рабочей от ул.Кокорина на ул.Кропоткина на ул.Южную до ул.Солодовниковой вдоль вокзала на территорию стадиона Металлург до напорных к/сетей | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 1 483,00 |  | 120000431 | К/сети уличные, длина 1483 м, д=400 бет-95м, д=500 бет.-938м, д=800 бет-450м, 38 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13054 | к/сети напорные через р.Мста в районе пер.Речного | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 390,00 |  | 120000432 | К/сети напорные, длина 390 м, д=500 ст., 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13056 | к/сети от напорных к/с в районе пер.Речного вдоль домов 3а, 5а, 7а по пер.Кооперативному до КНС №1 на пер.Огородный | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 412,00 |  | 120000433 | К/сети уличные, длина 412 м, д=800 бет-145м, д=1000 бет-267м, 9 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13057 | к/сети уличные по ул.Вышневолоцкой от ул.Металлстов до ул.Южной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 577,00 |  | 120000434 | К/сети уличные, длина 577 м, д=150 чвр-370м, д=300 кер.-207м, 18 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13058 | к/сети дворовые от д.15 по ул.Ленинградской до ул.Вышневолоцкой | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 71,00 |  | 120000435 | К/сети дворовые, длина 71 м, д=200 а/цем., 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13059 | к/сети дворовые от д.8 по ул.Южной до ул.Вышневолоцкой | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 116,00 |  | 120000436 | К/сети уличные, длина 116 м, д=150 чвр, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13060 | к/сети уличные по ул.Кокорина от двор к/с д.60 по ул.Кокорина до д.54 по ул.Кокорина | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 139,00 |  | 120000437 | К/сети дворовые, длина 139 м, д=300 кер, 11 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13061 | к/сети уличные от КК у д.21 по ул.Южной на ул.Валдайскую во двор д.60 по ул.Кокорина до ул.Кокорина | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 247,00 |  | 120000438 | К/сети уличные, длина 247 м, д=200 кер, 9 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13062 | к/сети дворовые от д.8 по ул.Новгородской до ул.К.Либкнехта | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 110,00 |  | 120000439 | К/сети дворовые, длина 110 м, д=200 чвр, 6 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13064 | к/сети уличные по ул.Ленинградской от ул.Работницы до к/с вдоль вокзала | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 64,00 |  | 120000441 | К/сети уличные, длина 64 м, д=700 бет, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13065 | к/сети уличные по ул.Вышневолоцкой от ул.Ленинградской до ул.Революции | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 262,00 |  | 120000442 | К/сети уличные, длина 262 м, д=300 кер-130м, д=400 бет-132м, 10 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13070 | к/сети уличные по ул.Вышневолоцкой от ул.Гончарной на ул.Ленинградскую до КК у д.37 по ул.Ленинградская | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 190,00 |  | 120000446 | К/сети уличные, длина 190 м, д=400 бет, 5 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13071 | к/сети дворовые от д.29 по ул.Ленинградской до ул.Вышневолоцкой | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 84,00 |  | 120000447 | К/сети дворовые, длина 84 м, д=150 кер, 5 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13072 | к/сети дворовые от д.13 по ул.Рабочей и д.48 по ул.Вышневолоцкой (пристройка) до ул.Вышневолоцкой (кроме выпусков) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 90,00 |  | 120000448 | К/сети дворовые, длина 90 м, д=150 кер, 9 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13073 | к/сети дворовые от д.40 по ул.Новоселицкая (кроме выпусков) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 128,00 |  | 120000449 | К/сети дворовые, длина 128 м, д=200 ПВХ, 6 ж/б колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13074 | к/сети дворовые от д.40 по ул.Ленинградской (кроме выпусков) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 78,00 |  | 120000450 | К/сети дворовые, длина 78 м, д=200 ПВХ, 6 ж/б колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13076 | к/сети дворовые от д.13 по ул. Международной до ул.Международной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 60,00 |  | 120000451 | К/сети дворовые, длина 60 м, д=150 кер, 4 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13077 | к/сети дворовые от д.16 по ул.Желябова до ул.Международная | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 120,00 |  | 120000452 | К/сети дворовые, длина 120 м, д=120 кер, 6 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13078 | к/сети уличные по ул.Международной от двор.к/с д.13 по ул.Международной до пер.Горного | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 140,00 |  | 120000453 | К/сети уличные, длина 140 м, д=250 кер, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13079 | к/сети дворовые от д.48/38а по ул.К.Либкнехта/Гончарная через территорию д/сада №3 на ул.К.Либкнехта | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 113,00 |  | 120000454 | К/сети дворовые, длина 113 м, д=200 кер, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13081 | к/сети дворовые по ул.К.Либкнехта от д.51 до КК у д.93 по ул.Ленинградская | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 200,00 |  | 120000455 | К/сети дворовые и уличные, длина 200 м, д=200 кер-130м, д=200 а/цем-70м, 6 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14504 | Коллектор напорный от здания КНС-1 | удовлетворительное | г. Боровичи, от пер.Огородный до ул. Суворова |  | 828,00 |  | 120001845 | протяженность 828 м трубы ст. напорные Д-500 мм | 17 393,87 | 5 752,27 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14522 | Коллектор двухнит.от КНС-1 до Суворова | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 816,00 |  | 120001862 | протяженность 816 м стальные трубы электровварные Д-500 мм | 954,34 | 315,81 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14531 | Коллектор канализационный переключения стоков по пер.Мстинский вдоль р.Мста до к/дюкера инв.11498 | удовлетворительное | г. Боровичи, пер.Мстинский от ул.Работницы до дюкерной камеры |  | 440,00 |  | 120001871 | Трубы стальные d426\*8-440п.м.Колодцы ж/б d-1000-6шт , входные камеры из ж/б -2шт. Задвижка чугунная-7шт..Станция УКЗ-2 | 97 992,34 | 32 407,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14545 | Канализационный коллектор по ул.Пушкинской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 312,00 |  | 120001883 | Тр.кер. d=300мм-312м глубина до 3 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14573 | Канализационный коллектор по ул.Революции | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 231,00 |  | 120001909 | Тр.кер. d=300мм-1231м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14613 | Канализационные сети ул.Революции | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 315,00 |  | 120001945 | Канализац.уличная труба а/ц d-400, l-315 п/м, 10 ж/б колодцев | 2 502,70 | 31,92 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14624 | Канализационные сети ул. Заводская набережная 1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 140,00 |  | 120001953 | канализация дворовая, труба керамическая Д-150мм.L-140м. 10 ж/б колодцев | 20 623,88 | 7 541,53 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14634 | Канализационные сети ул.Подбельского 36 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 164,00 |  | 120001963 | Труба керамическая d-200 протяж. 164 м, колодец ж/б 8 шт. | 27 745,05 | 10 778,87 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14636 | Канализационный коллектор по ул.А.Кузнецова | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 780,00 |  | 120001965 | Трубы кер. d=350мм-445п/мd=250мм-335п/м Глубина заложения до 3-х метров | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14642 | Канализационные сети ул.Новоселицкая 39 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 388,00 |  | 120001970 | Тр.кер.d=250мм-388 п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14653 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.№ 44 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 335,00 |  | 120001978 | Труты чугунные протяж.335м, Д-150, 200 | 8 869,54 | 2 933,14 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14655 | Канализационные сети ул.Южная45 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 132,00 |  | 120001980 | Трубы керамические Д-200,протяж.-132м, колодцы-7 Д-1м.от ОАО БКО | 13 863,48 | 5 847,13 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14666 | Канализационный коллектор от ул.Пушкинской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 2 314,00 |  | 120001989 | Тр.кер.d=350мм-2314м, глубина до 3,5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14668 | Канализационные сети Рабочая 21 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 131,60 |  | 120001991 | Трубы керамические d-200, l-70п/м; трубы чугунные d-300, l-61.6 п/м, 6 ж/б колодцев. | 288,14 | 45,71 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14679 | Канализационные сети ул. 1-го Мая 66 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 115,00 |  | 120002002 | Канализация дворовая, трубы кер.d-200мм, l-115п/м, 5ж/б колодца | 59,22 | 14,17 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14687 | Канализационные сети ул.Ботаническая3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 103,60 |  | 120002010 | Тр.кер. d-150мм-103.6п/м, 5 ж/б колодца d=1м, глубина до 2.5м. | 4 732,62 | 709,75 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14688 | Канализационные сети ДОК ул.Ленинградская 12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 184,00 |  | 120002011 | Канализация дворовая от ж/дома тр.кер.d-150мм, l-184п/м, 6ж/б колодцев | 4 883,51 | 732,37 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14694 | Канализационные сети ул.Л.Толстого 41 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 102,00 |  | 120002017 | трубы чугунные 102 п.м. Д 150, 3 колодца | 9 289,39 | 4 227,69 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14696 | Канализационные сети ул.Гончарная 12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 80,00 |  | 120002019 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 80 м, колодец ж/б 8 шт. | 16 644,85 | 4 654,81 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14704 | Канализационный коллектор по ул.Пушкинской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 473,00 |  | 120002026 | Тр.кер.d=300мм-473м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14705 | Канализационые сети по ул.Ломоносовская 1 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 89,20 |  | 120002027 | Трубы асбоцементные d-200 протяженностью 89,2 м, колодцы ж/б - 4 шт | 1 428,94 | 629,94 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14707 | Канализационные сети по ул.Парковой | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 131,00 |  | 120002028 | Тр.кер.d=200м-131м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14709 | Канализационные сети Новоселицкая 28 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 89,60 |  | 120002030 | Трубы чуг.d-150, 89.6п/м; 6 ж/б колодцев. | 6 618,63 | 2 257,42 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14722 | Канализационные сети от ДСПМК-4 ул.Подбельского27 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 196,60 |  | 120002043 | Канализ.дворовая, тр.кер.d-150мм-196.6м | 2 291,11 | 757,71 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14724 | Канализационные сети ЖСК-4 ул.Парковой 9 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 105,70 |  | 120002045 | Тр.кер.d-200-105.7п/м, 5ж/б колодцев d-1000мм | 1 212,38 | 400,81 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14728 | Канализационные сети ул.Валдайская 45 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 294,00 |  | 120002048 | Тр.кер.d=150мм-265м, д=160 ПВХ-29м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14749 | Канализационные сети 54х кв.дома ул.Ботаническая 3а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 80,00 |  | 120002066 | Трубы керамические d-200мм - 80м, колодцы из сборных ж/б элементов d-1000мм -5 шт. | 14 560,85 | 6 873,45 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14752 | Канализационный коллектор от ф-ки`Восход`(р-н Лучки) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 311,50 |  | 120002069 | Тр.бет.d=500мм-305п/м, 8 колодцев, д-200 ПВХ-6.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14755 | Канализационные сети по ул.Дзержинского | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 383,50 |  | 120002072 | Канализация d-200мм, l-383.5п/м, 7ж/б колодцев, трубы чугунные | 3 632,26 | 1 201,26 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14757 | Канализационные сети тр.51 ул.Гончарная 20 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 448,00 |  | 120002074 | Тр.кер. d=200мм-448м, глубина до 3м, 16 ж/б кол | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14759 | К/коллектор от ул.1Мая по ул.Пушкинской до ул.Дзержинского инв.10255 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 215,00 |  | 120002076 | Тр.кер.d=300мм-215м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14762 | Канализационные сети по ул. Января 11а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 65,00 |  | 120002079 | Трубы чугунные d-150 протяж. 65 м, ж/б колодец 4шт | 33 893,97 | 17 336,75 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14767 | Канализационные сети ул.Кокорина 54 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 184,00 |  | 120002084 | Тр.кер.d=150, 200мм-184п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14770 | Канализационные сети ул.Декабристов 54 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 102,00 |  | 120002087 | Тр.кер.d-100-102 п/м, 6 ж/б колодцев. | 1 180,77 | 390,39 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14772 | Канализационные сети по ул.Дзержинского.59 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 102,60 |  | 120002089 | Канализация дворовая d-150мм.L-102.6 п.м.трубы керамические.7 колодцев кирпичных | 213,61 | 70,77 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14774 | Наружная канализация ж/д 47 по ул. Южная инв.30416 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 190,00 |  | 120002091 | d-150 асб/ц длина 60м, d150 чугун длина 130м | 59 104,86 | 31 038,53 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14781 | Канализационные сети здания РПТС | удовлетворительное | г. Боровичи, ул.Газа,1 от ул.Парковая |  | 54,00 |  | 120002098 | Трубы асбоцемент.d-150 мм протяж. 54 м, колодец ж/б d-100 мм - 2 шт. | 6 698,27 | 3 025,24 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14783 | Канализационные сети Вышневолоцкая 48 дворовая канализация | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 90,00 |  | 120002100 | трубы а/цементные д 200мм протяженность 90м | 11 322,51 | 5 694,49 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14784 | Канализационные сети ул.Физкультуры 32 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 192,90 |  | 120002101 | Тр.кер.d=150мм-151,9п/м, d=200мм-41п/м, 11ж/б колодцев d=1м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14791 | Канализационные сети котельная ул.Гончарная 11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 156,00 |  | 120002107 | Трубы кер.d=250мм-79 d=150-76.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14792 | Канализационные сети ул. 9 января 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 73,00 |  | 120002108 | 00014792 # Уличная канализация, тр. а/цементная d-200мм, l-73п/м, 3ж/б колодца. | 1 865,41 | 61,75 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14795 | Канализационные сети ул.Ботаническая 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 56,00 |  | 120002111 | Канализация дворовая трубы чуг.d-150мм, l-56п/м | 4 466,20 | 669,97 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14799 | Канализационные сети ул.Пушкинская 26 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 101,00 |  | 120002115 | Тр.кер.d-150мм-101п/м. Глубина 1,64 1,97 2,01 1,86, 5ж/б колодцев d-1м | 426,66 | 141,06 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14805 | Канализационные сети ул.Кокорина 57 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 104,60 |  | 120002121 | Тр.кер.d-150мм-104.6, 6ж/б колодцев, глубина заложения 1,4-2,02м | 686,16 | 227,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14806 | Канализационные сети ул.Подбельского 20 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 155,00 |  | 120002122 | тр.d=200 мм керам. Кол.ж/б d=1м- 7шт, глуб.до 2.8м, L=155м | 24 154,68 | 1 837,88 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14807 | Канализационные сети ул.Новоселицская 30 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 201,30 |  | 120002123 | Тр.кер.d=150мм-168м, d=200мм ПВХ-33.3м, 9 колодцев из сборных ж/б колец d=1м, глубина заложения до 2-х м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14810 | Наружная канализация по Вышневолоцкой 43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 125,00 |  | 120002125 | Трубы а/цем Д=200 l-125,1 7ж/б колодца | 10 319,76 | 4 311,78 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14813 | Канализационные сети ул.Валдайская д.16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 132,00 |  | 120002128 | Тр.кер.d=150мм-132п/м с 8-ю сборными ж/б колодцами | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14817 | Дюкер ч/з р.Мста двухниточный пер.Речной инв.11525 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 224,00 |  | 120002132 | трубы стальные протяженность 224м, Д-500мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14821 | Канализационные сети ул.Кокорина 58 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 86,00 |  | 120002135 | тр.кер.d-150мм-86п/м, 4ж/б колодца d=1м, глубина до 3м | 2 165,11 | 715,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14823 | Канализационные сети ул.Тухунская 17а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 101,00 |  | 120002137 | Тр.кер.d=150мм-101п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14826 | Канализационные сети ул.Сушанская 12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 240,00 |  | 120002140 | Трубы кер. Д=300мм, длиной 240м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14845 | Канализационные сети ул.Международная 33 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 53,31 |  | 120002159 | Канализация дворовая Трубы керамические d 150мм, протяженность 53.31п/м, 4 ж/б колодца. | 1 658,75 | 219,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14846 | Канализационный коллектор ул.Московская к д.30 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 215,80 |  | 120002160 | Тр.кер. d=200мм-215.8м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14850 | К/сети по ул.Физкультуры д.50 инв.10477 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 53,30 |  | 120002164 | канализация дворовая Д 150 мм, l-53.3п.м. трубы а/цементные, колодцы ж/б Д-1.0м-4 шт. | 1 413,87 | 258,49 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14855 | Канализационные сети ул.Южная 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 70,30 |  | 120002169 | Трубы кер.d-200мм-70.3п/м, 6 ж/б колодцев Глубина 2,35 2,67 2,69 | 827,70 | 273,63 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14858 | Канализация 52-х кв.дома Ботаническая 3а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 41,50 |  | 120002171 | Трубы а/ц d-150мм -41.5 м, колодцы из сборных ж/б элементов d-1м 2 шт. | 5 845,17 | 2 778,37 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14860 | Канализационные сети ул.Гоголя 90 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 126,00 |  | 120002173 | Трубы кер. Д=150мм, длиной 126м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14864 | Канализационные сети ул.Кокорина 56 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 86,00 |  | 120002177 | Тр.кер.d-150мм-86п/м, 5ж/б колодцев d=1м, глубина до 2.5м | 160,31 | 53,13 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14869 | Канализация дворовая ул.Пушкинская д.60 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 36,00 |  | 120002182 | 00014869 # Трубы керамические d - 150 мм, протяженность - 36 м, ж/б колодец - 2 шт. | 150,22 | 71,22 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14875 | Канализационные сети ул.Международная 6 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 71,00 |  | 120002188 | Трубы кер.d-150мм-71п/м, 5ж/б колодцев | 443,51 | 146,79 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14877 | Канализационные сети к жилым домам ЖЭУ № 2/Энгельса/ | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 522,20 |  | 120002190 | Трубы кер. Д=150мм, длиной 1522.2м, 78 ж/б колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14886 | Канализационные сети ЖЭК тр.51 ул.Сушанская 10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 181,00 |  | 120002198 | Трубы кер. д=200мм длиной 101м, трубы д=250мм длиной 80м, 10 колодцев д=1.0м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14887 | Канализационные сети Кузнецова 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 65,30 |  | 120002199 | Трубы чугунные d 150 65,3п/м | 3 967,88 | 1 353,28 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14888 | К/сети ул.Желябова 5 г-ца`Мста` инв.10369 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 80,60 |  | 120002200 | Трубы кер.d-150мм-80,6 п/м, 9 ж/б колодцев d-1000мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14893 | Канализационные сети к жилому дому пл. Володарского 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 31,00 |  | 120002205 | Трубы кер. Д=150мм, длиной 31м | 14 600,10 | 6 892,12 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14896 | Канализационные сети ул Парковая 23 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 70,00 |  | 120002208 | Тр.кер.d-150мм-70м, 5 колодцев d-1м ж/б | 121,35 | 39,93 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14897 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.91 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 491,00 |  | 120002209 | Трубы кер. протяж.242м, Д-200, д=160 ПВХ -143м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14900 | Канализационные сети ул.Дзержинского 35 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 45,40 |  | 120002212 | Трубы кер.d-150мм-45.4п/м, 4ж/б колодца | 719,12 | 237,93 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14911 | Канализационные сети ул.Ленинградская 27 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 94,00 |  | 120002223 | Тр.кер.d=200мм-94м, 5 ж/б колодцев глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14915 | Канализационные сети ул.Некрасовская 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 229,00 |  | 120002227 | Трубы d=150мм-80п/м чугунные17п/м трубы d=100мм чугунные56п/м трубы кер.150 с 6-ю колодцами | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14917 | Канализационные сети по Набережной Октября | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 385,70 |  | 120002229 | Канализация d-500мм, l-385.7п/м, трубы ж/б,12 ж/б колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14922 | Канализационные сети ул.Гоголя 71 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 118,00 |  | 120002233 | 88п/м тр.кер.d=150мм, д=200 ПВХ-30м с ж/б колодцами d=1,5м 7шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14923 | Канализационные сети ул.Гончарная 36 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 69,30 |  | 120002234 | Тр.кер.d=150мм-69.3п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14925 | К/сети 2ДУЖГУ Парковая 3а, 35, котельная №1, пл. 1 Мая 1, 3, Кузнецова 2, Коммунарная 41, Московская 21, 23 инв.10261 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 547,30 |  | 120002236 | Тр.кер.d=200мм-297.3м d=150мм-250м глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14927 | Канализационные сети ул.Сушанская 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 106,00 |  | 120002238 | Трубы кер. Д=200мм, длиной 106м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14929 | Канализационные сети Набережная Окт.Революции 8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 55,30 |  | 120002240 | Трубы кер.d-150мм-55.3п/м, 2 кирпичных колодца | 660,77 | 218,61 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14932 | Канализационные сети ул.Вышневолоцская 36 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 12,00 |  | 120002243 | Тр.кер.d=150мм-12п/м, 3 ж/б колодца d=1м, глубина до 2.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14933 | Канализационные сети по ул.Парковая 21 от КК1 доКК5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 71,70 |  | 120002244 | Трубы чугунные Д-200, протяж.-71.7 м, колодцы-4 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14938 | Канализационные сети ул.Сушанская 8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 131,00 |  | 120002247 | Трубы кер. d-200мм-131 п/м, 8ж/б колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14941 | Канализационный коллектор по ул.Энгельсаул.Гоголя | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 200,00 |  | 120002250 | Тр.кер d=300мм-1200м глубина до 5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14946 | Канализационные сети ул.Пушкинская 43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 100,00 |  | 120002255 | Тр.кер.d-200мм-1002п/м. Глубина до 2.5, 4ж/б колод. d-1м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14948 | Канализационные сети ул.Гоголя 113 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 65,00 |  | 120002257 | Тр.кер.d=150мм-65п/м 3 ж/б колодца d=1м, глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14956 | Канализационные сети котельная ул.Некрасовская1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 148,00 |  | 120002264 | Тр.кер.d=150мм-148м глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14961 | Канализационные сети по ул.Ленинградской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 225,00 |  | 120002269 | Тр.кер.d=300мм-842м, d=400мм-200м, d=500мм-183м глубина до 5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14963 | Канализационные сети ул.Дзержинского 11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 36,70 |  | 120002271 | Трубы керамические d-150мм l-36.7м уличная, 2 кирпичных колодца, глубина заложения труб 1,60-1,62м | 476,25 | 157,50 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14971 | Канализационные сети ЖСК-9 ул.Ботаническая 10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 98,70 |  | 120002277 | Тр.кер.d-200мм-98,7п/м, 5 ж/б колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14972 | Канализационные сети к ул.Пушкинская 70 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 69,00 |  | 120002278 | трубы d=150-25м чугун., d=150-44м кер. 5 ж/б колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14985 | Канализационные сети ул.Коммунарная 24 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 12,00 |  | 120002290 | Трубы кер.d-150мм-12м, 2ж/б колодца | 563,35 | 186,13 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14991 | Канализационные сети ул.А.Кузнецова 6 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 134,30 |  | 120002296 | Тр.кер.d-150мм-134.3п/м; 8ж/б колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14992 | Канализационные сети ул.Мира 154 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 33,00 |  | 120002297 | Трубы кер.d-150мм, 33п/м, 3ж/б колодца | 375,49 | 124,07 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14993 | Канализационные сети по ул.Свободы к д.16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 122,20 |  | 120002298 | Трубы чугунные прояж.-122.2м, Д-150 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15002 | Канализационные сети ул.А.Кузнецова 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 88,00 |  | 120002307 | Тр.кер.d-150мм-88п/м, 6ж/б колодцев. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15005 | Канализационные сети по Набережной Революции | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 622,00 |  | 120002310 | Тр.кер.d=200мм-622м, 20 шт ж/б колодцев. Глубина заложения до 4,5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15008 | Канализационные сети н/котельной у бани N 2 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 38,00 |  | 120002313 | Тр.кер. d-150мм-38п/м, 2ж/б колодца д-1м | 210,51 | 69,51 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15012 | Канализационные сети ул.Ткачей 10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 148,00 |  | 120002317 | Тр.кер.d=150мм-148м глубина заложения до 2-х м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15018 | Канализационные сети от в/ч по ул.А.Кузнецова | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 727,50 |  | 120002323 | Трубы керамические d=150мм-727.5м, 20 кирпичных колодцев, глубина заложения до 2,57м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15019 | Канализационные сети ул.Дзержинского 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 39,50 |  | 120002324 | Трубы кер.d-150мм-39.5п/м, 4ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15031 | Канализационные сети ул.Коммунарная 40 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 76,50 |  | 120002335 | Трубы кер.d-150мм-76.5п/м, 7 кирп.колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15032 | Канализационные сети по ул.Физкультуры | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 435,50 |  | 120002336 | Тр.кер.d=150мм-435.5м глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15033 | Канализационные сети по ул.Свободы к д.18 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 133,00 |  | 120002337 | Трубы чугунные протяж.-133м, Д-200мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15037 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.28 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 131,70 |  | 120002341 | Трубы чугунные прояж.-131.7м, Д-200мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15040 | Канализационные сети от РДК по ул.Революции | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 140,20 |  | 120002343 | Тр.кер.d=150мм-140.2м, 13 колодцев глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15041 | К/сети Наб.Октябрьской революции д.16 от ф-ки `Юность` инв.10446 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 43,70 |  | 120002344 | Трубы кер. Д=150мм, длиной 43.7м | 381,04 | 4,56 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15046 | Канализационные сети ул.Пушкинская 17пристройка | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,00 |  | 120002349 | Тр.кер.d=150мм-32м, 2 кирп.колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15050 | К/сети по ул.Энгельса к домам №1, №12 ЖЭУ № 2 инв.11527 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 53,40 |  | 120002353 | Трубы кер. Д=150мм-53.4м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15054 | Канализационные сети ул.Кокорина к д.26 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 67,00 |  | 120002356 | Тр.кер.d-200мм-67п/м, 6ж/б колодца d=1м, глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15059 | Канализационные сети телевизионной станции | удовлетворительное | г. Боровичи, ул.Газа,1 от ул.Парковая |  | 517,40 |  | 120002361 | Тр.кер. d=150мм-517.4м, глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15069 | Канализационные сети ул.Подбельского 7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 35,00 |  | 120002370 | Трубы кер.d-150м, l-35п/м, 3 ж/б колодца. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15071 | Канализационные сети ДРСУ ул.Пушкинская 39 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 85,50 |  | 120002372 | Трубы ЧВР д=150мм, длиной 32м, трубы д=200мм кер. длиной 53.5м, 5 колодцев д=1.0м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15072 | Канализационные сети ул.А.Кузнецова 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 15,00 |  | 120002373 | Тр.чуг.d-150-15 п/м | 780,58 | 130,15 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15075 | Канализационные сети ул.Пушкинская 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 92,50 |  | 120002376 | Трубы кер.d-150мм-92.5п/м, 7ж/б колодцев | 29,45 | 9,87 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15084 | Канализационные сети ул.Калинина50а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 45,00 |  | 120002385 | Трубы кер. d=150мм с 4-мя колодцами d=1000мм-45п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15086 | Канализационные сети по ул.К.Либнехта | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 405,00 |  | 120002387 | Тр.ж/б d-250мм-405м, 9 колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15090 | Канализационные сети КООП 10 пр.Титова 5а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 85,50 |  | 120002391 | Тр.кер.d=150мм, 85.5м, 4 колодца d=1м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15093 | Канализационные сети ул.Фрунзе 10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 95,00 |  | 120002393 | Тр.кер.d-150мм-95п/м, 4 ж/б колодца. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15100 | Канализационные сети ул.9 Января 27 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 15,00 |  | 120002400 | Трубы кер.d-150мм-15 п/м, 2 кирпичных колодца | 26,27 | 8,60 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15102 | Канализационные сети по ул.Декабристов | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 146,00 |  | 120002402 | Тр.кер.d=250мм-146м глубина до 2,5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15107 | Канализационные сети ул.Кокорина к д.26 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 41,00 |  | 120002407 | Тр.кер.d-150мм-41п/м, 3ж/б колодца d=1м, глубина до 2.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15108 | Канализационные сети по ул.Революции к д.9 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 101,00 |  | 120002408 | Трубы чугунные протяж.101 м, Д-150мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15109 | Канализационные сети ул.Комсомольская 48 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 42,50 |  | 120002409 | Трубы кер.d-150мм-42,5п/м, 3 ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15111 | Канализационные сети РСУ ул.Пушкинская 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 6,20 |  | 120002411 | Тр.кер.d-150мм-6.2м, 2 колодца Глубина заложения 2,12 2,19 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15131 | Канализационные сети ул.Ленинградская 47 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 192,00 |  | 120002431 | Тр.кер.d=150мм-192м, 12 колодцев глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15132 | Канализационные сети ул.Энгельса 18 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 61,50 |  | 120002432 | Трубы кер.d=150мм-61.5п/м с 2-мя кирпичными колодцами d=1000мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15137 | Канализационный коллектор от ул.Гоголя по ул.Энгельса | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 359,00 |  | 120002436 | Тр.кер.и а/цем d=250мм- 359м. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15139 | Канализационные сети ул.Коммунарная 30а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 20,00 |  | 120002438 | Трубы чуг.d-150мм, 20п/м, 1 ж/б колодец | 164,40 | 54,57 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15147 | Канализационные сети ул.Пушкинская 70 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 75,60 |  | 120002445 | Тр.кер.d=150мм-75.6м, 5 колодцев глубина до 2 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15149 | Канализационные сети ул.Л.Толстого 32/34 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 18,30 |  | 120002447 | Трубы чуг.d-150мм-18.3п/м | 155,30 | 51,45 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15151 | Канализационные сети от ул.Гоголя по ул.Сенной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 688,60 |  | 120002449 | Тр.кер.d=150мм-688.6м 15 колодцев, глубина заложения до 3,5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15160 | Канализационные сети от ЦРБ по ул.Коммунарной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 090,00 |  | 120002455 | Тр.кер.d=200мм-1090м, глубина заложения 2,57м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15163 | Канализационные сети ул.Комсомольская 48 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 15,60 |  | 120002458 | Трубы чуг.d-150мм-15.6п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15168 | Канализационные сети КООП 3 ул.Парковая 11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 21,00 |  | 120002462 | Тр.чуг.d=100мм со стальными кожухами- 21п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15169 | К/сети по ул.Гончарная-ул. Валдайская инв.10475 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 42,00 |  | 120002463 | Трубы а/ц d 200 мм. L=42м 1 ж/б колодец | 1 102,72 | 155,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15175 | Канализационные сети по ул.Ленинградской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 178,50 |  | 120002467 | Тр.кер.d=200мм-178.5м, 13 колодцев глубина до 5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15180 | Канализационные сети ул.А.Кузнецова 97а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 23,00 |  | 120002472 | Тр.кер. d-100мм-23п/м, 2 ж/б колодца. | 990,78 | 11,24 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15184 | Канализационные сети по ул.Вышневолоцкая к д.20 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 103,00 |  | 120002475 | Трубы чугунные протяж.-103 м, Д-150мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15186 | Канализационные сети ГЖУ ул.Парковая 7а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 20,00 |  | 120002477 | Тр.кер.дл.20м, d-150мм, 2 колодца d-1000мм ж/б | 72,74 | 24,15 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15189 | К/сети от Кузнецова по Порожской до Пушкинской и по Пушкинской до Красноармейской инв.10206 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 620,50 |  | 120002480 | Тр.кер.d=200м-294м, д=300 -326.5м, глубина заложения до 2,5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15191 | Канализационные сети ул.Л.Толстого 32/34 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 26,60 |  | 120002482 | Трубы кер.d-150мм-26.6п/м, 4ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15192 | Канализационные сети от д.115 по ул.Гоголя | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 55,00 |  | 120002483 | Тр.кер.d=200мм-55м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15215 | К/сети котельная №3 3ДУ ул.Подбельского инв.10291 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 167,50 |  | 120002503 | Тр.кер.d=150мм-167.5м, 12 колодцев, 4 отстойника глубина до3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15216 | РСУ наружная канализация по ул.Тинской149 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 105,60 |  | 120002504 | Тр.кер.d=150мм-60.6п/м, d=160мм ПВХ-45п/м с 4-мя кирп.колодцами | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15221 | Канализационные сети от д.15 по ул.Парковой | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 27,00 |  | 120002509 | Тр.кер.d=150мм-27м 3ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15232 | Канализационные сети ул.Гоголя 85 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 58,00 |  | 120002519 | Тр.кер.d-200мм-58п/м, 4ж/б колодца. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15245 | Канализационные сети ул.А.Кузнецова 93 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 88,00 |  | 120002531 | Тр.кер.d=150мм-88м, 3 колодца, 1 отстойник глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15248 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.93 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 120,00 |  | 120002534 | Трубы чугунные протяж.120м, Д-200мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15253 | Канализационные сети по ул.А.Кузнецова | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 184,50 |  | 120002539 | Тр.кер.d=150мм-184.5м, глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15256 | Канализационные сети ул.Ленинградская 45а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 101,00 |  | 120002542 | Тр.кер.d=150мм-101м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15260 | Канализационные сети ул.Гончарная 2 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 79,30 |  | 120002546 | Трубы кер.d=150мм-79.3п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15263 | Канализационные сети от бани N 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 110,00 |  | 120002549 | Тр.кер.d=150мм-110м, 2 колодца глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15265 | Канализационные сети по ул.Гончарной к д.50 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 104,00 |  | 120002551 | Трубы чугунные протяж.104м., Д-100 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15266 | Канализационные сети ул.Красноармейская 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 107,90 |  | 120002552 | Тр.кер.d=150мм-107,9п/м8 смотр.колодцев глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15268 | Канализационные сети от пр-ва базы ПОК и ТС | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 19,60 |  | 120002554 | Тр.кер.d=150мм-19.6п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15270 | Канализационные сети ул.Фрунзе 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 106,00 |  | 120002556 | тр.d=150 мм керам. Кол.ж/б d=1м - 3шт, глуб.до 3м, отстойник ж/б 2х3м глуб до 4м, L=106м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15281 | К/сети по ул.Кропоткина от соц.гостиницы инв.10233 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 150,00 |  | 120002567 | Тр.кер.d=150мм-150м, 5 колодцев глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15282 | К/сети от ж.домов ул.Дзержинского на пл.Володарского инв.10289 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 159,00 |  | 120002568 | Тр.кер.d=200мм-159м, 7 колодцев, 1 отстойник глубина зал.до 3 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15291 | Канализационные сети ул.Пушкинская 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 53,00 |  | 120002577 | Тр.кер. d=150мм- 53м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15301 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к № д.6 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 30,00 |  | 120002587 | Трубы чугунные протяж.-30 м, Д-150 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15313 | Канализационные сети 2ДГЖУ ул.Пушкинская 57а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 67,30 |  | 120002598 | Тр.кер.d=150мм-67.3м, 2 колодца глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15316 | К/сети от д.Пионеров ул.Дзержинского д.7 инв.10211 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 109,00 |  | 120002601 | Тр.кер.d=150мм-109м, 3 кирп.колодца. Глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15319 | Канализационные сети ул.Энгельса 20 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 21,50 |  | 120002604 | Трубы кер.d=150мм-21.5п/м с 2-мя кирп.колодцами d=1000мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15320 | К/сети по ул.Советской инв.10204 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 229,00 |  | 120002605 | Трубы керамические d=200мм, 3 кирпичных колодца, глубина заложения до 2,57м, протяженность 229м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15335 | Канализационные сети ул.Коммунарная 22а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 23,00 |  | 120002618 | Трубы кер.d-100мм-23,0п/м, 2кирп.колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15337 | Канализационные сети от шк.9 по ул.Гоголя | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 500,20 |  | 120002620 | Тр.кер.d=150мм-500.2м, 10 колодцев, глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15342 | Канализационные сети по ул.Дзержинского | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 172,50 |  | 120002624 | Тр.кер.d=200мм-172.5м, глубина заложения до 3м, 5 колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15345 | Канализационные сети от ГДК по ул.9 Января | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 108,60 |  | 120002627 | Тр.кер.d=200мм-108.6м, 5 кирп.колодцев, глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15347 | Канализационные сети по ул.А.Кузнецова к д.97а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 25,40 |  | 120002629 | Тр.кер.d=100мм-25.4м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15349 | Канализационные сети ул.Боровая 77а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 92,00 |  | 120002630 | Тр.кер. d-150мм-92 п/м, 4 ж/б колодца. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15350 | К/сети от д.7 ул.Пушкинская инв.10246 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 88,00 |  | 120002631 | Тр.кер.d=150мм-88м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15353 | Канализационные сети от туалета УКХ | удовлетворительное | г. Боровичи, от туалета по ул.9 января до ул.Коммунарная |  | 58,00 |  | 120002634 | Тр.кер.d=150мм-58м. Глубина заложения до 3,5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15368 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.48 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 111,00 |  | 120002647 | Трубы чугунные протяж.111м, Д-150мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15372 | Канализационные сети по ул.Л.Толстого | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 163,70 |  | 120002650 | Тр.кер.d=150мм-163.7, 1 кирп.колодец, 5 ж/б колодцев с чугунными люками. Глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15379 | Канализационные сети ул.9 Января 22 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 36,60 |  | 120002655 | Трубы кер.d-150мм-36.6п/м, 5 кирпичных колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15382 | Канализационные сети ул.Титова 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 25,80 |  | 120002658 | тр.d=150 мм керам.L=25.8м Кол.d=1м из красн кирп - 2шт, глуб.до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15384 | Канализационные сети ЖСК-1 ул.Фрунзе 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 73,30 |  | 120002660 | Канализ.дворовая, тр.кер.d-200мм-73.3п/м, 3ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15387 | Канализационные сети от шк.2 по ул.Ленинградской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,20 |  | 120002662 | Тр.кер.d=150мм-32.2м, глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15389 | Канализационные сети ул.Кропоткина д.3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 73,40 |  | 120002664 | Канализация дворовая d-150мм.Трубы керамические L-73.4 п.м. .8 кирпичных колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15390 | Канализационные сети ул.Парковая 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 83,60 |  | 120002665 | тр.d=150 мм керам. 83.6 п/м Кол.ж/б d=1м- 4шт, глуб.до 2.5м, | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15396 | Канализационные сети 2ДГУЖУ ул.Советская 32 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 30,00 |  | 120002671 | Тр.кер.d=150мм-30м, 2 колодца глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15398 | Канализационные сети ул.Парковая 19 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 26,30 |  | 120002673 | Труба д=160 ПВХ 26.3м, колодец ж/б d-1м 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15399 | Канализационные сети ул.Парковая 29 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 31,70 |  | 120002674 | Труба асбоцементная d-250 протяж. 31.7 м, колодец ж/б d-1000 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15401 | Канализационные сети от ПТУ-8 до ул.Коммунарной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 134,50 |  | 120002676 | Тр.кер.d=150мм, 3 кирп.колодца-134.5м. Глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15402 | К/сети по ул.Подбельского д.5 инв.10219 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 36,00 |  | 120002677 | Тр.кер.d=200мм-36м, 1 колодец, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15406 | Канализационные сети ул.Парковая 31 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 100,20 |  | 120002681 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 100.2 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15407 | Канализационные сети ул.А.Кузнецова 77а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 52,30 |  | 120002682 | Тр.кер.d=150мм-56м, 2 колодца, 1 отстойник глубина до 3 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15410 | К/сети от ф-ки`Искра` цех 2 ул.9 Января инв.10220 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 34,00 |  | 120002685 | Тр.кер.d=200мм-34м, 1 колодец, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15412 | Канализационные сети от АДТ до ул.А.Кузнецова | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 81,00 |  | 120002687 | Тр.кер.d=150мм, глубина заложения до 1,5м-81м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15413 | Канализационные сети ул.Некрасовская 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 92,50 |  | 120002688 | Тр.кер.d-150мм-92.5п/м, 4 ж/б коллодца глубина до 2.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15416 | Канализационные сети ул.Ленинградская30 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 110,60 |  | 120002691 | Трубы керамические Д-200, протяж 110.6м,10 колодцев Д-0,95м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15424 | Канализационные сети по ул.Пушкинской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 234,30 |  | 120002699 | Тр.кер.d=150мм-234.3м, 3 колодца, глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15431 | Канализационные сети Пушкинская 1-а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 93,60 |  | 120002706 | Трубы чугунные Д-100, протяж.-93.6м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15434 | Канализационные сети ул.Гоголя 156 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 73,00 |  | 120002709 | Тр.кер.d=150мм-73м, 4 колодца, 1 отстойник глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15437 | Канализационные сети ПО УЛ.К.Либкнехта к д.47 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 96,00 |  | 120002712 | Трубы чугунные протяж.79м, Д-150м, д=160 ПВХ 17м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15443 | Канализационные сети ул. Ленинградская д.45 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 90,30 |  | 120002716 | Канализация дворовая d-150мм.Трубы стальные L-90.3 п.м. 5 к/колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15447 | Канализационные сети ул.Ботаническая 8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 85,50 |  | 120002719 | Тр.кер. d-150мм-85.5п/м, 4 ж/б колодца d=1м, глубина до 2.5м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15448 | К/сети от Госбанка ул.Л.Толстого инв.10223 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 28,00 |  | 120002720 | Тр.кер.d=150мм-28м, 1 колодец. Глубина заложения до 3 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15456 | К/сети по ул.Порожской д.4 инв.10224 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 27,00 |  | 120002728 | Тр.кер.d=150мм-27м, 1 колодец, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15460 | К/сети от д.ИТР ул.Ленинградская д.93 инв.10235 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 73,00 |  | 120002732 | Тр.кер.d=200мм-73м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15466 | Канализационные сети ул.Парковая 13 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 60,90 |  | 120002737 | тр.d=150 мм керам. Кол.ж/б d=1м- 3шт, глуб.до 2.5м, 60.9 п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15475 | Канализационные сети ул.Л.Толстого 43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 9,90 |  | 120002745 | Тр.кер.d-150мм, 9,9п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15480 | Канализационные сети от ул.Ленинградская 43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 75,50 |  | 120002750 | Тр.кер.d=150мм, 75.5м глубина заложения до 3-х м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15481 | Канализационные сети ул.Парковая 27 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 50,50 |  | 120002751 | Труба асбоцементная d-250 протяж. 50.5 м, колодец ж/б d-1000 2 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15488 | Канализационные сети 2ДУЖГУ ул.Л.Толстого 29/56 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 13,60 |  | 120002757 | Тр.кер.d=150мм-13.6м, 1 колодец, 1 отстойник глубинадо 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15498 | Канализационные сети ул.Л.Толстого 27а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 23,20 |  | 120002764 | Трубы кер.d-150мм-23.3п/м, 4 ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15501 | Канализационные сети 2ДГЖУ ул.Гоголя 109а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 36,60 |  | 120002767 | Тр.кер.d=150мм-36.6п/м, 2 отстойника, 2 колодца глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15502 | Канализационные сети пер.Реппо 1/9 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 48,00 |  | 120002768 | Тр.кер. d=150мм-48м, 2 колодца глубина до 2 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15503 | Канализационные сети по ул.Дзержинского | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 27,00 |  | 120002769 | Тр.кер.d=150мм-27м. Глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15504 | Канализационные сети от ул.Подбельского 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 17,00 |  | 120002770 | Тр.кер.d=200мм-17м, 1 колодец глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15506 | Канализационные сети ул.Физкультуры 18а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 25,30 |  | 120002772 | Тр.кер.d=150мм-25.3м, 2 колодца, 1 отстойник глубина до3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15507 | Канализационные сети ул.Титова 1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 45,20 |  | 120002773 | тр.d=150 мм керам. L=45.2м Кол.d=1м из красн кирп - 2шт, глуб.до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15509 | Канализационные сети ул.Пушкинская 74 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 38,00 |  | 120002775 | Тр.кер.d=150мм-38м, 3 колодца, глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15514 | Канализационные сети ул.Дзержинского 1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 23,50 |  | 120002780 | Тр.кер.d=200мм-23.5м, 2 колодца глубина до2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15515 | Канализационные сети 2ДУГЖУ ул.Декабристов 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 15,20 |  | 120002781 | Тр.кер.d=150мм-15.2м, 1 колодец глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15526 | Канализационные сети ул.Физкультуры 16а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 38,20 |  | 120002791 | Тр.кер.d-150мм-38.2м, 3 ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15527 | Канализационные сети по ул. К.Либкнехта к д.38"а" | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 46,00 |  | 120002792 | Трубы чугунные протяж. 46 м, Д-100 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15528 | Канализационные сети ул.Коммунарная 41 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 38,50 |  | 120002793 | Тр.кер d-150мм-38.5п/м, 6 ж/б колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15529 | Канализационные сети 2ДУЖГУ ул.Пушкинская 66 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 57,00 |  | 120002794 | Тр.кер.d=150мм-57м, 3 колодца глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15542 | Канализационные сети ул.Ленинградская 32 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 43,30 |  | 120002807 | Тр.кер. d=100мм-43.3м, 2 колодца, 1 отстойник глубина до 5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15544 | Канализационные сети ул.Ленинградская 32 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 38,00 |  | 120002809 | Тр.кер.d=200мм-38м, 1 колодец глубина до 5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15545 | Канализационные сети ул.Коммунарная 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 63,00 |  | 120002810 | Трубы кер. d-150мм-63п/м, 4 кирп.колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15547 | Канализационные сети ул.Парковая 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 24,00 |  | 120002812 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 24 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15548 | Канализационные сети ул.А.Кузнецова 77а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 24,00 |  | 120002813 | Тр.кер. d=200мм-24м, 2 колодца глубина до 2 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15549 | Канализационные сети 2ДУГЖУ ул.1Мая 52 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 34,00 |  | 120002814 | Тр.кер.d=150мм-34м, 3 колодца, 1 отстойник глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15553 | Канализационные сети ул.Парковая 9 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 16,00 |  | 120002818 | Труба чугунная d-100 протяж. 16 м, колодец ж/б d-1000 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15557 | Канализационные сети ул.Парковая 11 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 14,00 |  | 120002822 | Труба чугунная d-100 протяж. 14 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15576 | Канализационные сети 2ДГЖУ ул.Гоголя 117а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 7,00 |  | 120002839 | Тр.кер.d=150мм-7м, 1 отстойник глубина до 2 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15588 | Канализационные сети 2ДУГЖУ ул.Ломоносовская 44 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 15,00 |  | 120002847 | Тр.кер.d=150мм-15м, 1 отстойник глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 20756 | канализационная сеть (дворовая) ул.Ботаническая 1 | удовлетворительное | НО г.Боровичи ул.Ботаническая д.1 дворовая территория |  | 50,00 |  | 120000559 | К/сети, дворовая территория от первого выпускного колодца до места врезки во внутриквартальные сети д-200мм, протяженностью 50,0 м | 27 890,00 | 7 606,62 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23541 | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Желябова,64 в г. Боровичи | удовлетворительное | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Желябова,64 в г. Боровичи |  | 41,50 |  |  | ПВХ д=110 мм 8 м до ГЗУ; д= 160 мм 33,5 м ; КК д=1 -2 шт | 55 705,53 | 51 263,85 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23542 | Канализационная сеть от границы земельного участка школы в мкр Мстинский до к/колл д =500 на пер. Огородный | удовлетворительное | Канализационная сеть от границы земельного участка школы в мкр Мстинский до к/колл д =500 на пер. Огородный |  | 145,20 |  |  | Трубы НПВХ д=160мм-145,2 п.м КК д=1000мм 5 шт | 359 084,86 | 330 453,58 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23565 | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Сенная,31 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 7,00 |  |  | ПВХ трубы Д=110 мм - 7,0 м до ГЗУ | 26 770,77 | 24 814,09 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23566 | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Порожская,5-а в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 87,50 |  |  | ПВХ трубы Д=160 мм - 78,5 м, Д=110 мм - 9 м до ГЗУ; КК Д=1,0 м - 3 шт. | 172 737,14 | 160 111,78 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23573 | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул.Кропоткина,46 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 8,00 |  |  | ПВХ трубы Д=110 мм - 8 м до ГЗУ | 28 593,55 | 26 598,60 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23575 | Канализационная сеть от жилого дома по адресу: ул.Свободы, д.78 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 21,00 |  |  | ПВХ трубы Д=110 мм - 21 м до ГЗУ; КК - 1 шт. | 44 799,12 | 41 673,69 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23574 | Канализационная сеть от жилого дома по адресу: ул.Сенная, д.45 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 6,00 |  |  | ПВХ трубы Д=110 мм - 6 м до ГЗУ; КК - 1 шт. | 39 283,14 | 36 542,43 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23596 | Канализационная сеть от жилого дома по адресу: ул. Декабристов,50/83 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 6,50 |  |  | ПВХ д=110мм 6,5 пм до ГЗУ | 19 215,09 | 17 938,29 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23613 | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Комсомольская,92 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 6,50 |  |  | ПВХ д=110 6,5 м до ГЗУ | 19 490,20 | 18 259,95 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023647 | Канализационная сеть от жилого дома по адресу: ул. Желябова, 11-а в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 25,00 |  |  | ПВХ д=160 - 25 м,, КК-1 шт | 70 561,64 | 68 013,64 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023648 | Канализационные сети от здания гаража по ул.9 Января,31 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 15,00 |  |  | ПВХ д=110 - 15 м, до ГЗУ, КК-2 шт | 71 323,25 | 68 747,69 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13084 | к/сети уличные по ул.Окуловской от КГН в районе з-да Полимермаш до к/с в районе д.3 по ул.Окуловской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 602,00 |  | 120000458 | К/сети уличные, длина 602 м, д=300 кер=300м, д=500 бет-302м, 14 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13085 | к/сети дворовые от д.3 по ул.Окуловской до к/с бывшего молокозавода | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 53,70 |  | 120000459 | К/сети дворовые, длина 53,7 м, д=150 кер, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14477 | Промколлектор КНС № 2 д.Плесо | удовлетворительное | Боровичский р-он, д. Плесо |  | 2 525,00 |  | 120001819 | Промколлектор напорный протяженностью 2525м Трубы стальные Д-400мм | 2 498 480,81 | 1 110 435,91 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14479 | Коллектор по ул. Окуловская от д7-а в г. Боровичи до КНС-2 д. Плесо | удовлетворительное | г. Боровичи, от ул.Железнодорожников до КНС №2 д.Плёсо |  | 1 777,00 |  | 120001821 | Коллектор от территории строящегося молочного завода до КНС и КНС-2 /д.Плесо/,трубы ж/б d-400 - 432 м, d-600 - 1020 м,колодцы ж/б d-1 м с люками - 34 шт. Реконструкция труба КОРСИС ПЭ Ду=500мм 289,2 м,; тр. стальная Д=530 мм 35,8 м; КК Д=1,5 м 1 шт.; КК Д=1м 8 шт: | 5 641 898,51 | 3 104 394,59 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14516 | Коллектор канализационный от Боровичисельхозхимия | удовлетворительное | г. Боровичи, от ул.Железнодорожников,22 до ул.Окуловская |  | 452,80 |  | 120001857 | канализационный коллектор от Боровичисельхозхимия из а/цементных труб , диаметром 300мм, длиной 452.8м.,ж/б колодцы д=1000мм в колличестве 10 штук | 47 488,22 | 15 704,85 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14518 | Коллектор канализ.в р-оне 3-го поселка | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 398,20 |  | 120001859 | трубы асбоцементные d-300 протяженностью 498.2 м, колодцы ж/б d-1 м - 9 шт | 32 717,16 | 10 819,64 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14529 | Коллектор канализационный от Боровичисельхозхимия | удовлетворительное | г. Боровичи, 3-поселок до ул.Железнодорожников, 25 |  | 358,50 |  | 120001869 | канализационный коллектор от Боровичисельхозхимия из а/ментных труб , диаметром 300мм, длиной365 метров,железобетонные колодцы диаметром 1000мм в колличестве 7 штук | 43 347,37 | 14 335,23 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14606 | Дюкер через р. Мста от КНС-2 инв.11905 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 740,00 |  | 120001939 | трубы стальные в две нитки Д=400\*8.0, протяж. 740м от АООТ БЗДС | 233 523,99 | 77 228,54 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23568 | Канализационная сеть к ж.д.по адресу:г. Боровичи ул. В. Бианки д.16б/1 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 33,00 |  |  | ПВХ трубы Д=160 мм - 33 м до ГЗУ, КК Д=1,0 м - 2 шт. | 68 514,29 | 63 506,65 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 0023793 | Канализационная сеть от жилого дома по адресу: ул. Шоссейная,43- в , п. Прогресс | удовлетворительное | п Прогресс |  | 6,00 |  |  | трубы ПЭд=110 мм-6 м до ГЗУ | 16 330,29 | 16 284,93 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23450 | К/сети уличные Гоголя 14/18 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 76,80 |  | 120003428 | д=200 пэ, 5 КК, 76,8 м. | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23451 | К/сети уличные Сенная 93 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 141,00 |  | 120003429 | д=200 пэ-131.3м, д=160-9.7м, 5 КК | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023711 | Канализационная сеть от производственного здания по адресу: ул. Советская з/у 53 22 0021101 120в г | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 48,50 |  |  | ПЭ д=110 мм - 10 м ; Д=160 мм -38,5 м; КК Д=1,5 м -1 шт ; КК Д=1м-1 шт | 142 012,47 | 138 856,63 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12955 | к/сети дворовые от д.122 по ул.Декабристов от двор.к/с д.57 по ул.Декабристов до ул.1-го Мая | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 74,00 |  | 120 000 343 | К/сети дворовые,длина 74 м, д=150 кер, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12972 | к/сети уличные по ул.Тинской от ул.9-го Января до ул.Л.Толстого | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 72,00 |  | 120 000 358 | К/сети уличные, длина 72 м, д=300 а/цем, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12986 | к/сети уличные по ул.1-го Мая от ул.Тинской до КНС №3 в п.Прогресс на ул.Дружбы | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 530,00 |  | 120 000 389 | К/сети уличные, длина 530 м, д=400 бет, 12 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12987 | к/сети уличные по ул.Сельской от КК у д.17 по ул.Гагарина п.Прогресс на пер.Мошенской по ул.Совхозной до пер.Совхозного | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 686,00 |  | 120 000 390 | К/сети уличные, длина 686 м, д=300 кер-456м, д-300 а/цем-230м, 19 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12988 | к/сети уличные от КК у д.10 по ул.Гагарина п.Прогресс до к/с на перекрестке ул.Сельская-ул.Физкультуры | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 594,00 |  | 120 000 391 | К/сети, длина 594 м, д=500 бет, 14 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12989 | к/сети по ул.Дружбы в п. Прогресс четная сторона в к/с в районе ул.Сельской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 262,60 |  | 120 000 392 | К/сети, длина 262,6 м, д=200 а/цем, 11 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12990 | к/сети уличные по ул.Дружбы в п. Прогресс нечетная сторона в к/с в районе ул.Сельской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 257,00 |  | 120 000 393 | К/сети уличные, длина 257 м, д=200 кер, 10 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12995 | к/сети уличные по ул.Сельской от КК у ПАТП по ул.Советской до пер.Совхозного | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 88,00 |  | 120 000 362 | К/сети уличные, длина 88 м, д=200 кер, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13018 | к/сети дворовые от д.19, 20 по ул.Гагарина п.Прогресс до ул.Сельской (кроме выпусков) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 323,00 |  | 120 000 411 | К/сети дворовые, длина 323 м, д=200 ПВХ, 18 ж/б колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14500 | Канализационные сети cамотечная ул.Сельская | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 720,50 |  | 120001842 | Канализац.Тр.ж/б d-500мм, l-720.5м, 12ж/б колодцев | 50 104,13 | 15 195,48 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14535 | Канализационные сети ул.Некрасовская 43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 577,00 |  | 120001875 | Канализация дворовая: тр.кер.d-150мм,l-100п/м, 5ж/б колодцев уличная тр.кер.d-200мм, l-477п/м, 14ж/б колодцев | 13 816,07 | 2 072,47 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14537 | Канализационные сети от ул.Строит. до ул.Сельс.(с/хПрогресс) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 304,00 |  | 120001876 | Трубы а/цем. D=250мм протяж. 304 м. 6 ж/бет. коллодцев D=1метр ( от КК-48 до КК-41 по полю вдоль д.17 ул. Гагарина) | 15 108,81 | 1 552,15 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14571 | Канализационные сети по ул.Л.Толстого | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 468,50 |  | 120001907 | Тр.кер.d=350мм-468.5м глубина до 3,5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14596 | Канализационные сети ул. Дзержинского 91 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 233,00 |  | 120001929 | Канализ.дворовая, тр.чугунные d-200мм,l-48мТр.кер.d-200мм,l-185, 9ж/б колодцев. | 11 773,62 | 2 917,46 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14600 | Канализационные сети ПО Знамя ` пер.Совхозный | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 256,00 |  | 120001933 | Трубы чугунные d-200п/м-156м; трубы керамические d-200-100п/м, 7 ж/б колодцев | 741,57 | 129,57 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14601 | К/сети п.Прогресс ул.Гагарина д.17, 18 инв.11419 | удовлетворительное | Боровичский р-он, с-з "Прогресс" |  | 248,00 |  | 120001934 | Канализация дворовая, трубы керамические d-200мм, l-248п/м 13ж/б колодцев. | 13 399,85 | 2 009,92 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14640 | Канализационные сети ул.Гагарина 16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 360,00 |  | 120001969 | Труба керамическая d-200 протяж. 360 м,колодец ж/б d-1000 12 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14711 | Канализационные сети ул.Декабристов 55 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 157,00 |  | 120002032 | Тр.чуг.d=150-157п/м | 2 854,88 | 944,08 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14723 | Канализационные сети ул.Гагарина 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 105,00 |  | 120002044 | Труба керамическая d-200 протяж. 105 м, колодец ж/б d-1000 6 шт. | 11 804,09 | 1 212,62 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14747 | Канализационные сети Декабристов 57 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 55,50 |  | 120002064 | Трубы чуг.d-150мм, 55.5п/м, 4ж/б колодца | 5 220,66 | 1 780,71 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14796 | Канализационные сети Мебельной ф-ки ул.Мира 140 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 82,60 |  | 120002112 | Канализация дворовая d-200мм-82.6м чугун | 12 212,57 | 659,80 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14822 | Канализационные сети по ул.Физкультуры 50 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 46,80 |  | 120002136 | Протяженность 46.8п.м.,трубы керамические диаметром 200мм, 2 колодца | 8 490,76 | 3 408,43 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14847 | Канализационные сети ул.Тинская 26 от КК1 до КК 2 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 58,60 |  | 120002161 | Трубы чугунные Д-150, протяж.-58.6 м, переход ч/з дорогу в манжете д-200, 2 колодца вдоль дома | 260,26 | 2,97 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14883 | Канализация на площадке станции обезжелезивания | удовлетворительное | г. Боровичи, внутриплощадочные сети ст.обезжелезивания ул.1 мая/ул.Сельская |  | 365,00 |  | 120002195 | Трубы сталь, ЧВР d - 100-365м, колодцы ж/б - 11 шт. | 39 170,63 | 15 723,38 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14910 | К/сети от ВБФ дом №50 ул.Физкультуры инв.10445 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 42,40 |  | 120002222 | ул.Московская д.50, 28.2м кер. Д=150мм, 14.2м д=160 ПВХ | 4 273,61 | 1 413,36 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14986 | Канализационные сети ул.Некрасовская 45 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 22,00 |  | 120002291 | Труба чугунная d-200 протяж. 22 м, колодец ж/б 2 шт. | 3 771,21 | 1 605,41 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14988 | Канализационные сети по ул.Зел.от Нов.пер.до КНС(с/хПрогресс) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 368,00 |  | 120002293 | Трубы а/цем. D=150 мм протяж. 368м. 5 кол. D=1 м. (от КК-63 до КК-73) | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15085 | Канализационные сети от ул.Строит. до ул.Зеленой(с/хПрогресс) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 177,50 |  | 120002386 | Трубы кер. D=150мм протяж. 177.5 м. 5 кирп. кол. D=1 м. (от КК-48 до КК-63) | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15176 | Канализационные сети Московская 71 от ул.Некрасовской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 270,90 |  | 120002468 | Трубы d 200м чугунные 270.9м, 5 ж/б колодцев. | 628,28 | 193,99 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15207 | Канализационные сети по ул.Декабристов | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 214,40 |  | 120002495 | Тр.кер.d=150мм-214.4м глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15249 | Канализационные сети ул.Гагарина 13 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 228,00 |  | 120002535 | Труба кер.d-150-80 м, д=200 а/цем-80м, д=250 чвр-68м, колодец ж/б d-1м 8 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15307 | Канализационные сети ул.Гоголя 20 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 63,20 |  | 120002592 | Трубы кер. Д=150мм, длиной 63.2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15423 | Канализационные сети ул.Гагарина 12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 95,00 |  | 120002698 | Труба асбоцементная d-100 протяж. 67м, д=160 ПВХ 28м, колодец ж/б d-1м 6 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15465 | Канализационные сети ул.Строителей 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 40,00 |  | 120002736 | Труба асбоцементная d-100 протяж. 40 м, колодец ж/б d-1000 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15471 | Канализационные сети ул.Строителей12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 84,00 |  | 120002741 | Труба асбоцементная d-100 протяж. 84 м, колодец ж/б d-1000 3 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15541 | Канализационные сети ул.Строителей 8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 27,30 |  | 120002806 | Труба асбоцементная d-100 протяж. 27.3 м,колодец ж/б d-1000 3 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15563 | К/с Новый переулок. 4 инв.30336 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 20,00 |  | 120002827 | Труба асбоцементная d-100 протяж. 20 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23567 | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул.Л. Толстого,90 а в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 13,00 |  |  | ПВХ трубы Д=110 мм - 13 м до ГЗУ; КК Д=1,0 м - 1 шт | 37 894,18 | 35 124,60 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23614 | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Дружбы,20 в п. Прогресс | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 17,00 |  |  | ПВХ д=110 мм 17 до ГЗУ, КК 1 шт | 49 106,93 | 46 007,08 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23624 | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Московская д.103 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 10,00 |  |  | ПВХ д=160 мм 10 м до ГЗУ; КК-1 шт | 55 937,01 | 52 591,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023681 | Канализационная сеть от ж.д. по адресу: ул. Мира, 111 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 9,50 |  |  | ПВХ д=110 мм -9,5 м до ГЗУ | 20 070,54 | 19 513,04 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12980 | к/сети уличные от КГН у д.179 по ул.Советской до КНС №4 по ул.Советской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 178,00 |  | 120 000 385 | К/сети уличные, длина 178 м, д=200 а/цем, 9 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14546 | К/сети от КНС-4 до КНС-5 по ул.Кр.Командиров, ул.Тинской до ул.Московской инв.10321 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 1 466,00 |  | 120001884 | Трубы кер. Д=200мм длиной 1466м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14656 | Канализационные сети по ул.Советская 1к д.177-а з-дДвигат | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 162,00 |  | 120001981 | Трубы чугунные Д-350мм протяж.-77м., Д250мм протяж.-58м, Д-150мм протяж.-27м | 2 249,05 | 731,80 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023787 | Канализационная сеть от жилого дома по адресу: ул.Бригадная,д.62 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 21,50 |  |  | трубы ПЭд=110 мм-21,5 м до ГЗУ | 40 638,31 | 40 412,55 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12964 | к/сети уличные по ул.Загородная от ул.1-я линия кирпичного завода до ул.Кирпичной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 364,00 |  | 120 000 380 | К/сети уличные, длина 364 м, д=200 кер, 9 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12968 | к/сети уличные по ул.Транзитная от КК в районе пилорамы до КК в районе хлебокомбината | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 738,50 |  | 120 000 381 | К/сети уличные, длина 738.5 м, д=200 а/цем, 15 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12976 | к/сети уличные по ул.Вельгийской от ул.Пушкинской до ул.Мира на ул.Тинскую до ул.Кр.Командиров | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 700,00 |  | 120 000 382 | К/сети уличные, длина 700 м, д=300 кер 350м, д=300 а/цем 350м, 19 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12978 | к/сети уличные от перекрестка ул.Гоголя-ул.Вельгийская через двор д.15 по ул.Гоголя на ул.Кр.Командиров к бывшей КНС во дворах котельной по ул.Гоголя д.17а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 236,00 |  | 120 000 383 | К/сети уличные, длина 236 м, д=300 бет, 8 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12979 | к/сети дворовые от КК котельной по ул.Гоголя д.17а к бывшей КНС во дворах котельной по ул.Гоголя д.17а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 20,00 |  | 120 000 384 | К/сети дворовые, длина 20 м, д=200 кер, 1 колодец | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12983 | к/сети дворовые от д.17 по ул. Горького до КК в районе бани на ул.Горького | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 217,00 |  | 120 000 387 | К/сети дворовые, длина 217 м, д=200 чвр, 8 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13005 | к/сети уличные от КК у д.12 по пер.Чайковскому до КК у д.2 по ул.Пуцита | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 131,00 |  | 120 000 366 | К/сети дворовые, длина 131 м, д=200 кер, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13007 | к/сети дворовые от д.16 и д.18 по Школьному бульвару | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 41,00 |  | 120 000 367 | К/сети дворовые, длина 41 м, =150 чвр, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13008 | к/сети уличные от КК на ул.Стахановской до КК у д.14 по ул.Рудничной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 173,00 |  | 120 000 368 | К/сети уличные, длина 173 м, д=150 кер, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13011 | к/сети уличные по ул.Колхозная от КК уд.11 до КК у д.7 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 286,00 |  | 120 000 369 | К/сети уличные, длина 286 м, д=150 кер, 12 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13017 | к/сети уличные по ул.Бригадной от д.15 до д.68 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 745,00 |  | 120 000 370 | К/сети уличные, длина 745 м, д=600 бет-500м, д=1м-245м, 20 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13019 | К/сети дворовые ул.Транзитная д.24 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 65,20 |  | 120 000 412 | К/сети дворовые, длина 65.2 м, д=160 ПВХ, 3 ж/б колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13020 | К/сети дворовые ул.Пушкинская д.2 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 65,90 |  | 120 000 413 | К/сети дворовые, длина 65.9 м, д=200 ПВХ, 3 ж/б колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13021 | уличные к/сети от д.68 по ул.Бригадная до КНС №5 по ул.Кр.Командиров | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 943,60 |  | 120 000 371 | К/сети уличные, длина 943.6 м, д=600 бет, 18 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13022 | к/сети уличные в районе завода Эльбор до к/с на КНС №5 по ул.Кр.Командиров | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 743,60 |  | 120 000 372 | К/сети уличные, длина 743.6 м, д=300 ПВХ, 15 ж/б колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13023 | к/сети напорные по ул.Кр.Командиров от КНС №5 до ул.Тинской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 526,00 |  | 120 000 373 | К/сети напорные, длина 526 м, д=200 чвр, 1 колодец | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13029 | к/сети дворовые по ул.Загородной от КК у д.49а до КК у д.51а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 50,80 |  | 120 000 378 | К/сети дворовые, длина 50,8 м, д=150 чвр, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13030 | к/сети дворовые от д.36 по ул.Загородной в к/с по ул.Загородная | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 39,00 |  | 120 000 379 | К/сети дворовые, длина 39 м, д-150 кер, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14413 | Приемный к/колодец | удовлетворительное | г.Боровичи ул.Парковая, д2(г.Боровичи, ул. Пуцита) |  |  |  | 120001682 | ж/б d-1.0 м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14506 | Коллектор канализацион. по ул.Бригадная | удовлетворительное | г. Боровичи, от ул.Колхозная до ж.д.№31 ул.Бригадная |  | 398,00 |  | 120001847 | Трубы асбоцементные d-300 мм,протяж. 398 м, ж/б колодец 12 шт d- 1,5 м. | 119 524,02 | 39 527,79 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14517 | Канализационные сети ул.Загородная | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 452,00 |  | 120001858 | Труба керамическая Д-100мм L=149м Д-200мм L=303м | 10 117,54 | 4 708,99 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14542 | Канализационные сети ул.Бригадная-Социалистическая | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 323,00 |  | 120001881 | Труба керамическая Д-200мм L=323м | 14 143,18 | 6 582,43 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14557 | Канализационные сети УЭМС по ул.Транзитной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 422,00 |  | 120001894 | Канализация по ул.Транзитной протяженностью 422 м, труба а/ц-200, 14 ж/б колодцев | 172,48 | 7,50 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14581 | Канализационные сети ул.Загородная 36 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 226,00 |  | 120001916 | Труба а/цементная d-200 протяж. 226 м, колодец ж/б d-1000 3 шт. | 29 986,75 | 992,65 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14665 | Канализационные сети по ул. Транзитная | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 110,00 |  | 120001988 | сети канализационные д=150мм, длиной 85 метров, д=200мм длиной 25 метров, общей протяженностью 110 метров, 7 железобетонных колдодцев д-1 м. | 72 025,23 | 35 144,68 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14670 | Канализационные сети ул.Коммунистическая 33а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 229,00 |  | 120001993 | Тр.кер.d-150мм-229п/м, 10ж/б колодцев d-1000мм, глубина заложения труб 1,3-1,8м | 1 710,35 | 565,53 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14675 | К/сети от Хлебокомбината по ул.Кирпичной, ул.Тинской, ул.Вельгийской до КНС-5 инв.10355 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 542,00 |  | 120001998 | Тр.кер.d-150мм-693м. Кер.d-200мм-623м, д-160 ПВХ-23м, д=250 ПВХ-28м, д=300 ПВХ-175м Колодцы ж/б d-1000мм. Глубина заложения 2,98 2,19 2,54 1,62 1,80 2,14, | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14686 | Канализационные сети пос.Коммунистический КК72-КК60 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 496,00 |  | 120002009 | Трубы керамические Д-200, протяж.-496м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14700 | К/сети от д.2а по ул.Промышленной до ул.Рудничной от АО Знамя инв.10941 | удовлетворительное | г. Боровичи ул.Вельгийская (двор) |  | 389,00 |  | 120002022 | канализация дворовая д 200 ммкерамическая l-389, 11 ж/б колодцев д-1м. | 1 715,35 | 20,46 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14733 | Канализационные сети ул.Загородная43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 81,60 |  | 120002052 | Трубы керамические Д-200, протяж.81.6м, 6 колодцев | 1 813,25 | 704,67 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14734 | Канализационные сети ул.Гоголя 15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 87,50 |  | 120002053 | Канализация дворовая, трубы чуг.d-200мм, l-87.5п/м, 4ж/б колодца | 4 791,63 | 1 425,63 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14768 | Канализационные сети пос. Коммунистический -КК44-КК37 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 470,00 |  | 120002085 | Трубы асбестовые Д-100,протяж.-470м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14773 | Канализационные сети ул.Красных Командиров 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 52,50 |  | 120002090 | Труба чугунная d-200 протяж. 52.5 м, колодец ж/б 2 шт. | 11 607,80 | 5 479,30 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14777 | Канализационные сети уличные Чайковского 6, 8, Загородная43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 58,60 |  | 120002094 | Трубы керамические Д-200,протяж.-58.6м, 2 колодца Д-0.96 | 1 451,14 | 606,24 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14804 | Канализационные сети ул.Вельгийская 13 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 60,00 |  | 120002120 | Труба асбоцементная d-150 протяж. 60 м, колодец ж/б 4 шт | 8 304,93 | 929,17 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14829 | Канализационные сети ул.Пуцита 2 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 90,00 |  | 120002143 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 90 м, колодец ж/б d-1000 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14868 | К/сети по ул.Транзитная 20 инв.30273 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 36,30 |  | 120002181 | Наружные канализационные сети из а/цементных труб d-200мм 36.3м | 24 276,75 | 12 417,55 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14876 | Канализационные сети по ул.Загородная д.57 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 98,00 |  | 120002189 | Канализационые сети д-150 кер.-49м, д=160 ПВХ-49м. | 5 453,37 | 2 537,87 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14904 | Канализационные сети наружные Школьный бульвар 57 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 40,20 |  | 120002216 | Трубы керамические Д-200, протяж.-40.2 м КК 78-КК77-КК75 | 6 976,27 | 78,64 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14931 | Канализационные сети ул.Загородная 43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 26,00 |  | 120002242 | Трубы асбоцементные Д-200, протяж.-26м, 2 колодца Д-0.96 | 477,60 | 124,67 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14936 | Канализационные сети в пос.Коммунистический КК57-54 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 131,00 |  | 120002246 | Трубы асбестовые Д-250, протяж.-131м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14954 | Канализационные сети к жилому дому ул.Горького18 от з.Э/посу | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 48,50 |  | 120002262 | Тр.кер.d-150мм-48.5 м. Колодцы сборные ж/б d-1000мм и прямоугольные из огнеупорного кирпича 1,5x1,6 | 104,63 | 34,75 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15006 | Канализационные сети от кк1 до кк190 по ул. Энтузиастов | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 49,00 |  | 120002311 | трубыкер д=150мм, протяженность 49м | 4 074,84 | 2 222,69 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15027 | Канализационные сети Школьный бульвар 55 КК 76-72 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 127,00 |  | 120002331 | Трубы чугунные Д-150, протяж.-127м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15036 | Канализационный коллектор КК 37-КК6 | удовлетворительное | г. Боровичи, от ул.Загородная по ул.Рудничная до ул.Бригадная |  | 530,00 |  | 120002340 | Асбестовые трубы протяж.-530м, Д-300 от ОАО БКО | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15044 | К/сети дворовые от кафе ул.Московская д.50 инв.10444 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 31,80 |  | 120002347 | ул.Московская д.50, длиной 31.8м кер. Д=150мм | 2 136,59 | 706,71 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15056 | Канализационные сети пер.Чайковского12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 15,00 |  | 120002358 | а/цементные трубы Д-150,протяж.-15м, 1-колодец | 301,10 | 96,25 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15080 | Канализационные сети ул.Загородная 51 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 60,50 |  | 120002381 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 60.5 м, колодец ж/б d-1000 2 шт | 1 501,17 | 17,15 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15129 | Канализационные сети ул.Энтузиастов 19 КК210-60 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 78,60 |  | 120002429 | Чугунные трубы Д-200, протяж.-78.6 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15136 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.20 КК167-КК152 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 150,00 |  | 120002435 | Трубы чугунные Д-150 протяж.150м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15161 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.4 КК170-КК57 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 254,20 |  | 120002456 | Трубы керамические Д-250 протяж,-254.2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15173 | К/сети ул.Загородная к д.41 и д.39 КК50-КК41 инв.11662 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 102,50 |  | 120002466 | трубы кер. д-100 - 40.5м, д=160 ПВХ - 62м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15193 | Канализационные сети Школьный бульвар 47 КК 83-82 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 48,00 |  | 120002484 | Трубы чугунные Д-150,протяж.48м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15197 | Канализационные сети Школьный бульвар 45 КК86-81 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 64,50 |  | 120002487 | Трубы чугунные Д-150,протяж.64.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15212 | Канализационные сети ул.Энтузиастов к д.21 КК218-КК60 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 96,30 |  | 120002500 | Трубы керамические Д-150 протяж.-20м КК218, Д200 протяж.-22 м., Д-250 протяж.-54.3 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15213 | Канализационные сети ул.Энтузиастов 16 КК 214-216 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 73,00 |  | 120002501 | Трубы чугунные Д-200,протяж.-73м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15217 | Канализационные сети Школьный бульвар 53 КК 84-83 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 36,40 |  | 120002505 | Трубы чугунные Д-150,протяж.-36.4м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15230 | Канализационные сети ул.Энтузиастов 23 КК-204-208 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 80,00 |  | 120002517 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-80м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15250 | К/сети от общ.СУ-81 ул.Гоголя д.20 инв.10251 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 174,00 |  | 120002536 | Тр.кер.d=150мм-174 глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15257 | Канализационные сети Школьный бульвар 49 КК 81-79 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 63,00 |  | 120002543 | Керамические трубы Д-200, протяж.-61м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15258 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.14 КК154-КК143 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 205,50 |  | 120002544 | Трубы чугунные Д-150, протяж.-205.5м, 7 колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15262 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.29 КК103-КК106 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 82,70 |  | 120002548 | Трубы чугунные Д-150 протяж.-82.7м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15274 | Канализационные сети ул.Энтузиастов 12 КК 122-126 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 82,30 |  | 120002560 | Керамические Д-100, протяж.-82.3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15275 | Канализационные сети ул.Энтузиастов к д.18 КК-212-210 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 47,60 |  | 120002561 | Чугунные трубы Д-200,протяж.-47.6 м от КК212-211 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15276 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.33 КК95-98 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 77,30 |  | 120002562 | Трубы чугунные Д-100 протяж.-77.3м от КК95-97, от КК97-99 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15279 | Канализационные сети по пл.Труда д.11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 30,00 |  | 120002565 | Канализация дворовая Д-200 трубы стальные, протяж 30 п.м. трубы керамические | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15292 | Канализационные сети Школьный бульвар 35-аКК87-89 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 49,90 |  | 120002578 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-49.9м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15295 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.6 КК183-КК174 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 122,50 |  | 120002581 | Трубы чугунные Д-100,протяж,-70м КК183-180,Д-150 протяж.-52.5м КК180-175 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15297 | Канализационные сети от ул.Загородная 24 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 90,50 |  | 120002583 | Трубы кер.d=100мм-90.5п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15299 | Канализационные сети Школьный бульвар 25 КК 106-115-121 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 67,50 |  | 120002585 | Трубы чугунные Д-150,протяж.-67.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15302 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.27КК119-КК122 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 69,00 |  | 120002588 | Трубы чугунные Д-100 -протяж.69м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15311 | Канализационные сети Школьный бульвар 37КК 111-108 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 58,00 |  | 120002596 | Чугунные трубы Д-100,протяж.-58м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15314 | Канализационные сети ул.Энтузиастов 24 КК 200-205 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 52,00 |  | 120002599 | Чугунные трубы Д-100,протяж.-52м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15324 | Канализационные сети Школьный бульвар 23 КК 90-89-97 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 53,80 |  | 120002608 | Трубы чугунные Д-150 протяж.53.8м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15325 | Канализационные сети от ул Энтузиастов 1б | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 10,70 |  | 120002609 | трубы чугунные д 100мм протяженность 10.7м | 585,97 | 318,22 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15326 | Канализационные сети ул.Энтузиастов к д.17 отКК216доКК57 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 68,00 |  | 120002610 | Трубы бет.Д-250 - протяж. 68 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15333 | Канализационные сети ул.Энтузиастов 22 КК 203-201 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 35,10 |  | 120002616 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-35.1м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15336 | Канализационные сети Школьный будьвар к д.43 КК92-КК94 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 34,70 |  | 120002619 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-34.7 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15338 | Канализационные сети Школьный бульвар 31 КК117-КК119 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 47,40 |  | 120002621 | Трубы чугунные Д-100, протяж.-47.4м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15340 | Канализационные сети Школьный бульвар 39КК-114-109 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 51,10 |  | 120002623 | Трубы чугунные Д-100, протяж.-51.1м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15346 | Канализационные сети Школьный бульвар 51КК 79-78 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 35,00 |  | 120002628 | Керамические трубы Д-200, протяж.-35м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15351 | Внутриквартальные К/сети ул.Пуцита д.3, 5, 7 инв.11486 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 182,80 |  | 120002632 | Трубы керамические d 150, L-182.8м, колодцы ж/б с чугунным люком и крышкой,d-1000, 5шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15363 | Канализационные сети ул.Энтузиастов 2 КК 191-180 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 87,00 |  | 120002642 | Керамические трубы Д-150, протяж.87м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15366 | Канализационные сети ул бригадная к д.42КК 14-КК 7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 105,50 |  | 120002645 | Трубы керамические Д-100, протяж.-105.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15367 | Канализационные сети Школьный бульвар 22 КК 159-157 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 41,00 |  | 120002646 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-41м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15376 | Канализационные сети ул.Энтузиастов к д.11 КК128-КК129 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 75,80 |  | 120002652 | Трубы чугунные КК128-126, Д-150 протяж.-75.8м КК126-130 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15378 | Канализационные сети ул.Загородная 28 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 41,30 |  | 120002654 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 41.3 м, колодец ж/б d-1м 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15381 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.4 КК173-КК170 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 49,00 |  | 120002657 | Трубы чугунные протяж.49 м Д-100 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15400 | Канализационные сети Школьный бульвар 12 КК 157-154 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 62,20 |  | 120002675 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-62.2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15403 | Канализационные сети Школьный бульвар 41КК-101-102-114 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 30,00 |  | 120002678 | Труба чугунная Д-100,протяж.-30 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15405 | Канализационные сети пер.Чайковского7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 42,00 |  | 120002680 | Трубы керамические Д-200, протяж.-42 м, колодца-3 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15408 | Канализационные сети Энтузиастов 4 КК188-180 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,80 |  | 120002683 | Трубы чугунные Д-100,протяж.32.8м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15411 | Канализационные сети Школьный бульвар 9 КК 147-145 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 57,90 |  | 120002686 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-57.9м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15417 | Канализационные сети ул.Энтузиастов к д.8 КК-136-138 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 136,00 |  | 120002692 | Трубы Д-150 протяж.-136 м от КК136-134, от КК-134-139 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15428 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.17 КК99-КК26 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 51,50 |  | 120002703 | Трубы чвр протяж.-51.5м от КК99 до КК98, от КК98 до КК106 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15433 | Канализационные сети школьный бульвар к д.43 КК93-КК91 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 45,60 |  | 120002708 | Керамические трубы Д-150, протяж.45.6м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15435 | Канализационные сети Школьный бульвар 4-а КК 185-182 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 50,20 |  | 120002710 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-50.2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15442 | Канализационные сети ул.Энтузиастов к д.10 КК133-КК134 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 90,30 |  | 120002715 | Трубы чугунные Д-150,протяж.90.3 м КК133-131, КК131-135 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15445 | Канализационные сети пер.Чайковского 68 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 42,60 |  | 120002717 | Трубы керамич.Д-200,протяж.-42.6м, колодца-2 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15452 | Канализационные сети ул.Бригадная 42аКК8-КК6 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 28,20 |  | 120002724 | Трубы керамические Д-100,протяж.-28.2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15459 | Канализационные сети Школьный бульвар 24 КК 168-167 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 24,70 |  | 120002731 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-24.7м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15464 | Канализационные сети Школьный бульва 19 КК100-99 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 20,20 |  | 120002735 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-22 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15467 | К/сети ул.Энтузиастов 20 КК-213-212 инв.11698 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 15,00 |  | 120002738 | Чугунные трубы Д-100,протяж.-15м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15470 | Канализационные сети ул.Энтузиастов к д.10 КК130а-КК131 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 81,60 |  | 120002740 | Трубы чугунные Д-150,протяж.81.6м КК129-КК132, КК130а-КК129 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15472 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.5 КК143-КК139 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 60,80 |  | 120002742 | Труба керамическая Д-250, протяж.-60.8м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15483 | Канализационные сети Энтузиастов 1 КК 193-191 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,00 |  | 120002753 | Трубы керамические Д-150,протяж.-32м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15484 | Канализационные сети Школьный бульвар 11 КК 148-147 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 26,30 |  | 120002754 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-26.3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15489 | Канализационные сети пер.Чайковского10/дворовая/ | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 51,00 |  | 120002758 | Трубы керамические Д-200, протяж.-51 м, колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15497 | Канализационные сети ул.Загородная 28 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 30,20 |  | 120002763 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 30.2 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15500 | Канализационные сети Школьный бульвар 7 КК 145-144 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 17,50 |  | 120002766 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-17.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15505 | Канализационные сети пер.Чайковского6/дворовая/ | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 17,60 |  | 120002771 | Трубы керамические Д 200,протяж.-17.6м,1 колодец Д-0,95м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15508 | Канализационные сети ул.Колхозная 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 16,20 |  | 120002774 | Тр.кер.d-150мм-16.2 п/м, 4ж/б колодца. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15512 | Канализационные сети Школьный бульвар 13 КК107-106 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 22,80 |  | 120002778 | К/сети трубы чугунные Д-100 протяж.22.8м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15520 | Канализационные сети Школьный бульвар 21 КК-91-90 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 20,50 |  | 120002786 | Керамические трубы Д-150 протяж. 20.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15522 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.2 КК177-КК174 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 41,80 |  | 120002788 | Трубы чугунные Д-100 протяж.-41.8м КК177-175 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15533 | Канализационные сети Школьный бульвар 15 КК-108-107 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 23,60 |  | 120002798 | Трубы чугунные Д-100 протяж.-23.6м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15536 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.2 КК174-КК170 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 48,00 |  | 120002801 | Трубы керамические Д-250 м, протяж.-48м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15537 | Канализационные сети школьный бульвар 3 КК141-КК140 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 24,00 |  | 120002802 | Трубы чугунные Д-100, протяж.-24 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15538 | Канализационные сети Школьный бульвар 1 КК 140-139 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 13,70 |  | 120002803 | Трубы чугунные Д-100, протяж.-13.7м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15539 | Канализационные сети ул.Загородная 51 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 37,00 |  | 120002804 | Тр.кер.d-150мм, 37п/м, 3ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15546 | Канализационные сети ул.Бригадная кд.40 от КК 15-КК 10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 62,50 |  | 120002811 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-62.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15552 | Канализационные сети пл.Труда д. 11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 24,00 |  | 120002817 | Дворовая канализация Трубы кер. Д-150 протяж.24 м Получено от ОАО Восход | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15559 | Канализационные сети пер.Чайковского8/дворовая/ | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 23,60 |  | 120002824 | Трубы керамические Д-200, протяж.-23.6м, 1 колодец Д-0,95м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15565 | Канализационные сети Энтузиастов 3 КК 189-188 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 22,20 |  | 120002828 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-22.2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15569 | Канализационные сети ул.Энтузиастов 5 КК178-177 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 13,00 |  | 120002832 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-13м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15572 | Канализационные сети Школьный бульвар к д.5 КК144-КК-143 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 15,20 |  | 120002835 | Трубы чугунные Д-100 ротяж.-15.2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23563 | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Горняков,20 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 19,00 |  |  | ПВХ трубы Д=110 мм - 19 м до ГЗУ, КК Д=1,0 м - 1 шт. | 33 946,95 | 31 465,79 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23655 | Канализационная сеть от жилого дома по адресу: ул.Подгорная,д.10 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 17,00 |  |  | ПВХ д=110 мм 17 м до ГЗУ; КК-1 шт | 37 585,95 | 36 333,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23448 | К/сети уличные от д.5 по ул.О.Кошевого до КНС №6 (без выпусков | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 72,50 |  | 120003426 | д=200 пэ, 4 КК, 72,5м | 1,00 | 1,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13035 | к/сети напорные от КНС №6 по ул.Лядова до КГН у бывшего Ленвторсырья по ул.Лядова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 558,20 |  | 120 000 416 | К/сети напорные, длина 528.2 м, д=100 ст, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13038 | к/сети уличные по ул.О.Кошевого от школы №6 по ул.М.Гвардии до КНС №6 по ул.Лядова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 200,00 |  | 120 000 418 | К/сети уличные, длина 200 м, д=200 чвр, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13040 | к/сети дворовые от д.7 по ул.О.Кошевого до к/с на КНС №6 по ул.Лядова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 29,00 |  | 120 000 419 | К/сети дворовые, длина 29 м, д=150 кер, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13041 | к/сети дворовые от д.2а по ул.Восточной по ул.О.Кошевого до к/с на КНС №6 по ул.Лядова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 99,00 |  | 120 000 420 | К/сети дворовые и уличные, длина 99 м, д200 чвр, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15092 | Техническая канализация от ОС | удовлетворительное | г. Боровичи, ул.Парковая, 2 |  | 596,40 |  | 120002392 | Внутриплощадочные сети от производственных зданий до КНС-7. Трубы д-200мм чвр 188м, д-200мм кер. 260м, д-150мм ст. 15.4м, д-400мм кер. 95м, д-500мм ПВХ 13.5м, д-500мм а/ц 24.5м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15110 | Грязеспуски от контррезервуара | удовлетворительное | г. Боровичи, ул.Парковая, 2 |  | 119,30 |  | 120002410 | Грязеспуски от резервуара V-300 трубы д-150мм керамика 28.5м; Грязеспуски от резервуара V-1000 трубы д-150мм ст. 44.8м, д-400мм ст. 46м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15289 | Грязеспуски на ст.II подъема | удовлетворительное | г. Боровичи, ул.Парковая, 2 |  | 175,00 |  | 120002575 | Трубы керамика d=400мм-175м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12981 | к/сети напорные у д.5а по ул.Устюженской до КГН у д.179 по ул.Советской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 197,00 |  | 120 000 386 | К/сети напорные, длина 197 м, д=200 чвр | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14729 | Канализационные сети ул.Устюженская 9 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 66,50 |  | 120002049 | Труба чугунная d-200 протяж. 66.5 м, колодец ж/б d-1000 4 шт. | 14 528,30 | 5 952,65 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14743 | Канализационные сети ул.Устюженская 5 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 78,00 |  | 120002060 | Труба керамическая d-200 протяж. 78 м. | 11 826,70 | 4 845,65 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15053 | Канализационные сети ул.Устюженская 5 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 15,00 |  | 120002355 | Труба чугунная d-200 протяж. 15 м, колодец ж/б d-1м 6 шт. | 3 810,29 | 969,41 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023712 | Канализационная сеть от ж.д. по адресу: ул. Горная,15 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 4,50 |  |  | ПЭ трубы Д=110 мм -4,5 м, КК Д=1м -1 шт | 37 906,91 | 37 064,51 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13037 | к/сети уличные от КГН у бывшего Ленвторсырья по ул.Лядова до к/с бывшего Ленвторсырья | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 75,00 |  | 120 000 417 | К/сети уличные самотечные, длина 75 м, д=150 чвр, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13042 | к/сети дворовые от д.16а по ул.Лядова в к/с от бывшего Ленвторсырья на ул.Майскую | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 123,00 |  | 120 000 421 | К/сети дворовые, длина 123 м, д=150 кер, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13045 | к/сети уличные от КК у д.21 по ул.Горной до КНС №9 по ул.Л.Павлова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 467,30 |  | 120 000 424 | К/сети уличные, длина 467,3 м, д=150 кер, 12 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14525 | Канализационные сети напорный Ленвторсырье станция перекачки Устье | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 300,00 |  | 120001865 | Тр.чуг.d=150мм-1300 п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14570 | Канализационные сети по ул Л Павлова 22-28 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 295,00 |  | 120001906 | Трубы ЧВР д=150мм, длиной 150м, кер. Д=200мм, длиной 145м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14690 | Самотечный коллектор от Ленвторсырья до ст.перекачки Устье инв.10319 | удовлетворительное | г. Боровичи, КНС №9, ул.Горная |  | 572,60 |  | 120002013 | Тр.кер.d=150мм-572.6 п/м глубина до 2-х м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14798 | Канализационные сети ул.Майская 6а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 105,00 |  | 120002114 | Канализ.дворовая d-150мм-105п/м, трубы кер.,3ж/б колодца | 1 150,96 | 380,73 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15141 | К/дюкер 2 нити ч/з р.Крупа у КНС-9 инв.10074 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 167,00 |  | 120002440 | Трубы стальные d=150мм протяженностью 167п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023697 | Канализационная сеть от жилого дома по адресу: ул.Вышневолоцкая,2-г в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 6,50 |  |  | ПВХ д=110 мм -6,5 м ; КК д=1 м-1 шт | 46 619,39 | 45 453,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13048 | к/сети уличные от пож.части по ул.Л.Павлова по ул.Металлистов на ул.Керамиков до ул.Ленинградской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 410,00 |  | 120 000 426 | К/сети уличные, длина 410 м, д=200 кер, 12 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13049 | к/сети дворовые от д.6а по ул.Ленинградской до к/с по ул.Ленинградской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 118,50 |  | 120 000 427 | К/сети дворовые и уличные, длина 118,5 м, д=200 кер, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13050 | к/сети уличные по ул.Ленинградской от КГН на ул.Ленинградской в районе завода Смены до двор.к/с д.2а по ул.Ленинградской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 238,50 |  | 120 000 428 | К/сети уличные, длина 238,5 м, д=200 кер, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13051 | к/сети уличные от КК в районе д.15 по ул.Ленинградской по дворовой территории домов 2а, 2, 4, 6 по ул.Ленинградской до бывшей КНС на ул.Ленинградской-ул.Новоселицкой | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 350,00 |  | 120 000 429 | К/сети уличные, длина 350 м, д=300 кер=207м, д=400 бет=143м, 11 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13067 | к/сети напорные от КНС №10 на ул.Вышневолоцкой по ул.Вышневолоцкой до ул.Революции; | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 628,00 |  | 120 000 443 | К/сети напорные, длина 628 м, д=150 ст.-300м, д=200 ст.-328м | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13068 | к/сети уличные от двор к/сетей д.8 по Набережной 60 лет.Октября до КНС №10 на ул.Вышневолоцкой | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 140,00 |  | 120 000 444 | К/сети уличные, длина 140 м, д=200 а/цем, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13069 | к/сети уличные от бывшей КНС на ул.Ленинградской-ул.Новоселицкой вдоль р.Мста до КК на ул.Новоселицкой в районе д.4 по Набережной 60 лет.Октября | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 405,00 |  | 120 000 445 | К/сети напорные, длина 405 м, д=200 ст.-180м, д=300 ст.-225м, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13082 | к/сети дворовые от д.47 по ул.Новоселицкой до ул.Новоселицкой | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 39,00 |  | 120 000 456 | К/сети дворовые, длина 39 м, д=150 кер, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14576 | Канализационные сети по Набережной 60лет Октября к д.7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 143,00 |  | 120001912 | Труба чугунная протяж.143м. Д-150,200мм | 27 878,46 | 9 219,44 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14618 | К/сети по Набережной к д.1 инв.11547 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 473 |  | 120 001 947 | **Трубы керамические протяж.473 м,Д-150,300** | 3 008,88 | 995,19 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14702 | Канализационные сети по Набережной 60лет Октября к д.8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 340,00 |  | 120002024 | Труба чугунная протяж.-340м., Д-200мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14708 | Канализационные сети ул.Ленинградская 15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 80,00 |  | 120002029 | Трубы асбоцементные Д-200, протяж.-80м от ОАО БКО | 14 078,62 | 4 655,70 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14739 | Канализационные сети Ул.Рабочая д.1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 71,00 |  | 120002058 | Трубопровод из а/цем. труб d-200, протяженностью 71п/м | 19 558,24 | 8 901,62 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14746 | Канализационные сети по Наб.60лет Октября к д.5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 119,40 |  | 120002063 | Трубы чугунные прояж.-119.4м, Д-200мм | 2 914,16 | 963,59 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14761 | Канализационные сети наружные ул.Новоселецкая 47а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 76,00 |  | 120002078 | К/сети от КК 1 до КК 3, протяж.-76п.м., Д-200 мм кер | 1 341,66 | 406,81 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14778 | Канализационные сети по Набережной 60 лет Октября к д.6 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 71,00 |  | 120002095 | Трубы чугунные протяж.-71м, Д-150 | 653,05 | 216,09 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14800 | Канализационные сети ул.Ленинградская15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 81,00 |  | 120002116 | Трубы асбоцементные Д-150,протяж-81м, от ОАО БКО | 7 083,90 | 2 342,60 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14820 | Канализационные сети по ул.Новоселицкой | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 214,00 |  | 120002134 | Тр.чугун.d=150мм-214м глубина до 4м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14849 | Канализационные сети по Наб.60лет Октября к д.3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 97,00 |  | 120002163 | Трубы чугунные протяж.-97м, Д-200 | 4 375,24 | 1 446,99 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14865 | Канализационные сети по Наб.60лет Октября к д.2 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,20 |  | 120002178 | Трубы чугунные протяж.-32.2 м, Д-150мм | 3 540,48 | 1 170,75 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14939 | Канализационные сети ул.Новоселицкая д.47 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 46,00 |  | 120002248 | Канализация дворовая d-150мм.Трубы керамические L-46 п.м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14997 | Канализационные сети Набережная Октября 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 26,00 |  | 120002302 | Трубы ЧВР Д=150мм, длиной 26м | 3 573,75 | 40,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15014 | Канализационные сети ул.Ленинградская 9а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 56,00 |  | 120002319 | Тр.чуг.d=100мм-56п/м Глубина заложения до 2-х м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15074 | Канализационные сети детский сад ул.Новоселицкая | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 34,50 |  | 120002375 | Тр.кер.d=150мм-34,5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15076 | Канализационные сети ул.Рабочая 7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 62,00 |  | 120002377 | Тр.кер.d=150мм-62п/м 4 колодца глубина заложения до 1,9 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15164 | Канализационные сети по ул.А.Кокорина к д.5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 115,00 |  | 120002459 | Трубы чугунные протяж.-115 м, Д-150мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15220 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 228,00 |  | 120002508 | Трубы чугунные протяж.228м, Д-200мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15223 | Канализационные сети ул.Южная 1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 241,30 |  | 120002511 | Тр.кер.d=150мм-241.3м, 7 колодцев глубина до 2 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15224 | Канализационные сети по ул.Вышневолоцкая к д.18 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 100,60 |  | 120002512 | Трубы чугунные протяж.-100.6м, Д-150мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15247 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.25 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 203,00 |  | 120002533 | Трубы чугунные протяж.203 м, Д-150мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15294 | Канализационные сети по переулку Ленинградскому к д.5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 110,00 |  | 120002580 | Трубы чугунные протяж.-110м, Д-150мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15357 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.№ 19 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 48,30 |  | 120002636 | Трубы чугунные протчж.48.3м, Д-150 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15365 | Канализационные сети по ул.Новоселицкая к д.23 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 34,00 |  | 120002644 | Трубы чугунные протяж. 34м, Д-150 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15393 | Канализационные сети ул.Ленинградская к д. № 2 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 49,00 |  | 120002668 | Трубы чугунные дл.49м, д-150мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15420 | Канализационные сети по переулку Ленинградскому к д.3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 122,40 |  | 120002695 | Трубы чугунные протяж.-122.4м, Д-200мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15432 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.21 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 65,00 |  | 120002707 | Трубы чугунные протяж.65м, Д-200 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15440 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.23 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 186,00 |  | 120002714 | Трубы чугунные протяж.186, Д-200мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15474 | Канализационные сети Ленинградская к д.№ 2-а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 78,50 |  | 120002744 | Трубы чугунные протяж.78.5 м, Д-150мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15486 | Канализационные сети по ул.Ленинградская к д.№ 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 45,50 |  | 120002756 | трубы чугунные протяж.-45.5 м, Д-200 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15510 | К/сети от пожарной N 1 ул.Ленинградская инв.10232 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 15,00 |  | 120002776 | Тр.кер.d=150мм-15м, 1 колодец глубина до 3 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13024 | к/сети уличные на 1-е Раздолье от КК на территории д/сада до к/с от завода ПМК-3 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 211,00 |  | 120 000 374 | К/сети уличные, длина 211 м, д=200 чвр, 8 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13026 | к/сети дворовые на 1-е Раздолье КК у д.11 до КК у д.10 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 30,00 |  | 120 000 375 | К/сети дворовые, длина 30 м, д=100 чвр, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13027 | к/сети уличные на 1-е Раздолье от КК в районе д.14, 15, 20 до КК в районе д.8а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 163,00 |  | 120 000 376 | К/сети уличные, длина 163 м, д=150 чвр, 8 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13028 | к/сети уличные по ул.Советской в районе д.154 через дорогу на 1-е Раздолье до напорных к/с в районе магазина | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 330,00 |  | 120 000 377 | К/сети уличные, длина 653 м, д=150 кер, 10 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14562 | Напорная канализация ул.Раздолье ТОО"Восход" инв.11637 | удовлетворительное | г.Боровичи, от КНС№11 до ул.Советская ТП"Прогресс" |  | 777,00 |  | 120001899 | Трубы чугунные Д-100 мм,протяж.-777 м | 1 174,37 | 388,29 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14710 | Kанализационные сети ПМК д.№ 9 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 68,60 |  | 120002031 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 68.6 м, колодец ж/б d-1000 - 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14835 | Канализационные сети ПМК д.№ 20 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№20 |  | 65,70 |  | 120002149 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 58 м, колодец ж/б d-1000 - 3 шт | 5 566,07 | 64,40 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14880 | Канализационные сети ПМК д.№ 19 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№19 |  | 72,60 |  | 120002192 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 72.6 м, колодец ж/б d-1000 - 3 шт | 3 583,27 | 1 185,24 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14891 | Канализационные сети ПМК д.№ 12 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№12 |  | 49,60 |  | 120002203 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 49.6 м, колодец ж/б d-1000 4 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14894 | Канализационные сети ПМК д.№ 8 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№8 |  | 66,00 |  | 120002206 | Труба керамическая d-250 протяж. 66 м, колодец ж/б d-1000 - 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14951 | Канализационные сети ПМК д.№ 18 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№18 |  | 44,60 |  | 120002259 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 44.6 м, колодец ж/б d-1м - 1 шт. | 1 590,25 | 526,05 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14958 | Канализационные сети ПМК д.№ 7 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№7 |  | 53,50 |  | 120002266 | Труба керамическая d- 150 протяж. 53.5 м, колодец ж/б d-1000 - 3 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14976 | Самотеч.канализация от д.5 до КК-4 ул.Раздолье от Восход инв.11653 | удовлетворительное | г. Боровичи, м-н Раздолье-1 от ж.д.№5 |  | 45,50 |  | 120002282 | Трубы асбоцементные Д-200,протяж.- 45.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14990 | Канализационные сети ПМК д.№ 16 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№16 |  | 26,00 |  | 120002295 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 26 м, колодец ж/б d-1000 1 шт | 1 357,46 | 448,81 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15079 | Канализационные сети ПМК д.№ 10 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№10 |  | 40,00 |  | 120002380 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 40 м, колодец ж/б d-1000 - 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15083 | Канализационные сети ПМК д.17 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№17 |  | 13,00 |  | 120002384 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 13 м, колодец ж/б d-1м - 2 шт | 933,23 | 308,49 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15112 | Канализационные сети ПМК д.№ 14 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№14 |  | 15,00 |  | 120002412 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 15 м | 699,44 | 231,21 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15127 | Самотечная канализация от д.№ 4 ул.Раздолье до КНС Восход инв.11652 | удовлетворительное | г. Боровичи, м-н Раздолье-1, от ж.д.№4 до КНС№11 |  | 277,40 |  | 120002427 | Трубы асбоцементные Д-200, протяж.-277.4м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15204 | Канализационные сети ПМК д.№ 6 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№6 |  | 47,00 |  | 120002492 | Труба керамическая d-250 протяж. № 47 м, колодец ж/б d-1000 - 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15244 | Канализационные сети ПМК д.№ 13 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№13 |  | 10,00 |  | 120002530 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 10 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15315 | Самотеч.канализ.от д.№ 3 ул.Раздолье до КК-23 Восход инв.11651 | удовлетворительное | г. Боровичи, м-н Раздолье-1 от ж.д.№3 |  | 104,60 |  | 120002600 | Трубы асбоцементные Д-150мм,протяж.-104.6м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15321 | Канализационные сети ПМК д.№15 | удовлетворительное | г. Боровичи, поселок ПМК-3 от ж.д.№15 |  | 5,00 |  | 120002606 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 5 м, колодец ж/б d-1000 1 шт | 190,92 | 63,24 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15344 | Самотечная канализация от детсада ул.Раздолье до КНС инв.11648 | удовлетворительное | г. Боровичи, Сосновка, ул.Окуловская, КНС № 12 |  | 172,00 |  | 120002626 | Трубы асбоцементные Д-150,протяж.-172м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15404 | Самотеч.канализ.от д.№ 2 ул.Раздолье до КНС Восход инв.11650 | удовлетворительное | г. Боровичи, м-н Раздолье-1 от ж.д.№2 |  | 114,50 |  | 120002679 | Трубы керамические Д-200, протяж.-114.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15422 | Самотечная канализация от д.№ 1 до отстойник | удовлетворительное | г. Боровичи, м-н Раздолье-1 от ж.д.№1 |  | 97,20 |  | 120002697 | Трубы асбоцементные Д-150,протяж.-97.2 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23564 | Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Раздолье,3 г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 20,00 |  |  | ПВХ трубы Д=110 мм - 20 м до ГЗУ, КК Д=1,0 м - 1 шт. | 42 559,15 | 39 448,57 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023682 | Канализационная сеть от ж.д. .по адресу:г. Боровичи ул. В. Бианки,28-а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 81,10 |  |  | ПВХ д= 150мм 81,1 м до ГЗУ, КК д=1м 5 шт | 254 485,30 | 247 416,30 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12935 | к/сети уличные от д.12 и д.2 по ул.Механизаторов до КК уд.34 по ул.Бианки | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 537,00 |  | 120 000 326 | К/сети уличная, длина 537 м, д=150 чвр, 26 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12938 | к/сети уличные от КК у д.34 по ул.Бианки в к/сети КНС№12; дворовые к/сети от д.29 по ул.Окуловская | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 330,00 |  | 120 000 327 | К/сети дворовые и уличные,длина 330 м, д=150 чвр, 13 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12939 | к/сети уличные от КК в районе школы по ул.Бианки вдоль д.14 на территорию д/сада до КК в районе д.9 по ул.Бианки | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 142,00 |  | 120 000 328 | К/сети уличная,длина 142 м, д=250 кер, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12940 | к/сети дворовые от д.47 по ул.В.Бианки | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 129,00 |  | 120 000 329 | К/сети дворовые, длина 129 м, д=300 а/цем, 7 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12941 | К/сети от ж.д.за домом В.Бианки 45 а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 48,50 |  | 120 000 330 | К/сети дворовые,длина 48.5 м, д=150 чвр, 1 колодец | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12942 | к/сети уличные по ул.Бианки от КК у д.33 до КК в районе д.29 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 72,00 |  | 120 000 331 | К/сети уличная, длина 72 м, д=200 кер., 1 колодец | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12944 | к/сети дворовые от д.7 по ул.Бианки в к/сети на КНС №12 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 32,50 |  | 120 000 332 | К/сети дворовые,длина 32,5 м, д=200 а/цем, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12945 | к/сети дворовые от д.12 по ул.Бианки в к/сети на КНС №12 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 45,00 |  | 120 000 333 | К/сети дворовые,длина 45 м, д=250 кер, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12946 | к/сети дворовые от школы по ул.Бианки | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 50,00 |  | 120 000 334 | К/сети дворовые,длина 50 м, д=150 чвр, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12947 | к/сети дворовые от д.28, 30, 32, 34, 39а по ул.Бианки; уличные к/сети от КК у д.30 по ул.Бианки до к/сетей в районе ул.Окуловской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 316,00 |  | 120 000 335 | К/сети дворовые,длина 316 м, д=150 кер, 13 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13083 | к/сети напорные от КНС №12 по ул.Окуловской до КГН в районе з-да Полимермаш | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 1 455,00 |  | 120 000 457 | К/сети напорные, длина 1455 м, д=100 ст, 5 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14574 | К/сети от КНС-12 до колодца № 18 п.Сосновка БЗСК инв.11859 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 491,20 |  | 120001910 | Трубы чугунные Д-300,протяж.-491.2м | 30 557,04 | 10 105,37 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14604 | К/сети от КК № 12 до КК № 54 п.Сосновка от БЗСК инв.11862 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 454,00 |  | 120001937 | Трубы чугунные Д-200 17 колодцев Д-1 м, протяж.-454м | 29 072,75 | 9 614,55 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14703 | К/сети от КК № 37 до КК № 52 п.Сосновка БЗСК инв.11863 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 239,50 |  | 120002025 | Трубы чугунные Д-200, протяж.-239,5м, 14 колодцев Д-1м | 19 513,03 | 645,97 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14765 | К/сети от КК № 18 до КК 23 БЗСК п.Сосновка инв.11864 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 175,50 |  | 120002082 | Трубы чугунные Д-150 протяж.-175,5м 5 колодцев Д-1.5м, | 14 747,75 | 5 919,73 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14815 | Самотечная канализация к1-к3 В.Бианки 43 | удовлетворительное | г. Боровичи, м-н Сосновка, ул.Бианки, 43 |  | 46,00 |  | 120002130 | Трубы асбоцементные Д-150,протяж.-46 м, 2 колодца Д-1м,от АООТ "Гранит" | 1 361,81 | 389,23 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15206 | К/сети от КК № 16 до КК 36 п.Сосновка БЗСК инв.11861 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 307,00 |  | 120002494 | Трубы чугунные Д-200мм-307м,13 ж/б колодцев, д-1м | 19 919,25 | 6 587,67 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13046 | к/сети дворовые от д.1г и 1в по ул.Металлистов в двор к/с д.3 по ул.Ленинградской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 91,00 |  | 120000425 | К/сети дворовые, длина 91 м, д=150 кер, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13063 | к/сети уличные от двор к/сетей до КНС №13 на ул.Ленинградской и напорные к/сети от КНС№13 до к/с по ул.Металлистов | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 154,00 |  | 120000440 | К/сети уличные, длина 154 м, д-110 ПВХ, 2 ж/б колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14924 | Канализационные сети ул.Ленинградская 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 40,00 |  | 120002235 | Труба асбоцементная d-200 протяж. 40 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 2 315,64 | 765,91 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23721 | Канализационная сеть от жилого дома по адресу: мкр Северный,13 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 1,50 |  |  | ПВХ д=110 мм -1,5 КК д=1м 1 шт | 38 885,22 | 37 980,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23615 | Канализационные сети к ж. д. по ул. С. Лазо,4 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 11,00 |  |  | ПВХ д=110 мм 11м до ГЗУ КК 1 шт | 51 843,59 | 48 571,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023674 | Канализационная сеть от жилго дома по ул. Крайняя,9 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 12,00 |  |  | ПВХ д=110 мм -12 м до ГЗУ | 17 103,58 | 16 580,97 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12952 | к/сети уличные от КК у д.88б по ул.С.Перовской дворами в сторону п.Северный до гл.к/коллектора на перекрестке ул.С.Перовская-ул.С.Лазо | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 513,50 |  | 120 000 340 | К/сети уличные,длина 513,5 м, д=350 а/цем, 15 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12953 | к/сети уличные по ул.С.Перовской от КК в районе д.88 до гл.к/коллектора на пересечении ул.С.Перовской-ул.С.Лазо | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 277,00 |  | 120 000 341 | К/сети дворовые,длина 277 м, д=150 кер, 8 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12991 | к/сети дворовые от пристройки д.21 по ул.Сушанской в двор к/с д.21 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 51,30 |  | 120 000 394 | К/сети дворовые, длина 51,3 м, д=150 чвр, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12992 | к/сети уличные по ул.Сушанской от д.25 и д.23 до двор.к/с д.21 в районе арки д.21а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 160,00 |  | 120 000 395 | К/сети дворовые, длина 160 м, д=250 чвр, 4 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12993 | к/сети дворовые от д.23 по ул.Сушанской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 78,00 |  | 120 000 396 | К/сети дворовые, длина 78 м, д=150 а/цем, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12994 | к/сети дворовые от д.21а по ул.Сушанской со стороны оз.Сушанского в двор. к/с д.23а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 95,00 |  | 120 000 397 | К/сети дворовые, длина 95 м, д=150 кер, 3 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12998 | к/сети к/коллектор от КК ул.Мира-ул.Совхозная вдоль оз.Сушанское до п.Северный | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 1 280,00 |  | 120 000 398 | К/сети уличные, длина 1280 м, д=1м бет, 18 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 12999 | к/сети уличные от КК за магазином в районе д.19 по ул.Сушанской до к/коллектора вдоль оз.Сушанского | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 58,00 |  | 120 000 399 | К/сети уличные, длина 58 м, д=250 кер, 2 колодца | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13015 | к/сети дворовые от д.86а, 88, 86б по ул.С.перовской до внутриквартальных к/сетей по ул.С.Перовской (кроме выпусков) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 418,00 |  | 120 000 409 | К/сети дворовые, длина 418 м, д=150 а/цем-56м, д=160 ПВХ-44.6м, д=250 кер-317.4м, 25 колодцев | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23331 | Канализационные сети от жилых домов №№ 143,145,148 по ул.Тинской в г.Боровичи (без выпусков) | удовлетворительное | Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Тинская ул, дом № 143,145,148 |  | 382,50 |  | 120 001 128 | Дворовые к/сети d=160мм, длиной 99,5 м, канализационные колодцы - 5 шт., Уличные к/сети d=160мм, длиной 84 м, d=200мм (от КК6 до КК-11) длиной 199 м канализационные колодцы - 8 шт. | 370 924,73 | 235 220,75 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14489 | Канализационные сети микрорайона Северный | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 171,00 |  | 120001831 | трубы асбоцементные протяж.-1171м, Д-200,колодцы и крышки ж/б,д-1м,кол-во -33 шт. | 37 299,16 | 4 947,98 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14498 | Канализационные сети от КГН ул.Сельская до К-31 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 649,00 |  | 120001840 | Канализация самотечная тр.ж/б d-800мм,l-649п/м, 10 ж/б колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14534 | Самотечный коллектор Вельгийский промколлектор вдоль оз.Сушанское до ГНС инв.11362 | удовлетворительное | Боровичский район, Вельгия |  | 1 284,00 |  | 120001874 | Канализация из ж/б труб d=1000мм-720п/м d=120мм-564п/м, 16ж/б колодцев d=2,0п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14555 | Канализационные сети ул.Сушанская 23 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 265,00 |  | 120001893 | Труба керамическая d-200 протяж. 144 м, d-150 протяж. 20 м, d-300 протяж. 101 м, колодец ж/б 11 шт. | 43 349,35 | 14 785,95 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14575 | Канализационные сети детский сад Ланошино | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 565,00 |  | 120001911 | Тр.кер.d=150мм-257п/мтрубы ж/б d=300мм-251п/м,трубы ж/б d=250мм-57п/м, 21 колодец | 264,87 | 87,40 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14590 | Канализационные сети ул.Сушанская 19 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 352,00 |  | 120001924 | Трубы кер.d-200-352 п/м, 19 ж/б колодца | 11 675,03 | 3 860,98 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14602 | К/сети дворовые Сушанская 18 и Мира 153 инв.10596 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 173,00 |  | 120001935 | Трубы чуг.d-150-173п/м | 27 912,47 | 9 520,35 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14609 | Канализационные сети ул.Сушанская 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 378,00 |  | 120001942 | Трубы кер.d-150мм-378 п/м, 17 ж/б колодцев. | 3 392,64 | 1 122,11 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14627 | Канализационные сети по ул.Сушанская 27 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 103,00 |  | 120001956 | канализация уличная d-300мм труба керамическая 5 ж/б колодцев l-103 м. | 4 644,31 | 1 653,83 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14639 | Канализационные сети ул.Сушанская 11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 289,00 |  | 120001968 | Тр.кер.d=150мм-289п/м 10 колодцев d=1000мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14662 | Канализационные сети детский дом Ланошино | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 097,00 |  | 120001985 | Трубы керамические d-150мм-1097п/м, сборные ж/б колодца д-1м в количестве 42 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14667 | Канализационные сети Сушанская 1б | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 148,5 |  | 120001990 | Трубы керамические d 200м, l-148.5 п/м, 5 ж/б колодцев. | 3 230,65 | 511,68 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14676 | Канализационные сети ул.Сушанская 16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 368,00 |  | 120001999 | Тр.кер.d=150мм-368п/м глубина до 2-х м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14678 | Канализационные сети Сушанская 25 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 126,70 |  | 120002001 | Трубы керамические d-200м, l-126.7п/м, 6 ж/б колодцев. | 1 164,73 | 184,56 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14701 | Канализационные сети ул.Сушанская 15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 210,00 |  | 120002023 | Трубы керамические d-150мм, l-210м, 12ж/б колодцев d-1000мм. Глубина заложения труб 1,95 2,23 2,12 2,24 2,54 3,04 2,5 | 551,23 | 182,33 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14735 | Канализационные сети ул.Сушанская 21 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 145,00 |  | 120002054 | Канализация кер. d-150мм,l-145п/м, 6ж/б колодцев | 2 447,28 | 809,33 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14790 | Канализационные сети ул.Сушанская 1а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 165,40 |  | 120002106 | Канализация дворовая:тр.кер. d-200мм, l-53.2 п/м, кер. d-250мм, l-97,4п/м, кер. d-300мм, l-14,8п/м | 8 981,83 | 1 347,22 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14889 | Канализационные сети по ул.С.Перовской 88а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,50 |  | 120002201 | Трубы асбоцементные Д-200 мм, протяж.-32.5м,получено от ОУДС | 5 142,26 | 1 975,04 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14890 | Канализационные сети котельная ул.Сушанская 15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 49,30 |  | 120002202 | Тр.кер.d-150мм-49.3п/м, 4ж/б колодца d-1000мм | 581,37 | 192,15 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14930 | Канализационные сети ул.Сушанская 1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 116,30 |  | 120002241 | Тр.кер.d-200-116.3 п/м, 6 ж/б колодцев | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14952 | Канализационные сети шк.ВОС котельная | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 38,20 |  | 120002260 | Тр.кер.d=150мм-38.2п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14973 | Главный коллектор от ул.Суворова до п.Северный инв.11361 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 457,00 |  | 120002279 | Канализация из ж/б труб d=1000мм-1457 п/м, 16 ж/б колодцев d=2п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15061 | Канализационные сети ПМК-3 ул.Сушанская 9 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 100,00 |  | 120002362 | Трубы кер. Д=150мм, длиной 100м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15095 | Канализационные сети ул.Сушанская 18 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 39,50 |  | 120002395 | Тр.кер.d=150мм-39.5п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15098 | Канализационные сети ул.Сушанская 18 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,00 |  | 120002398 | Тр.кер.d=150мм-32п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15293 | Канализационные сети ул.С.Перовской 90а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 99,20 |  | 120002579 | Тр.кер.d=150мм-99.2м, 4 колодца глубина до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15334 | Канализационные сети ул.Сушанская 18 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 184,60 |  | 120002617 | трубы кер. d=200мм 184,6 п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15179 | Канализационные сети ул.Заречная 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 17,40 |  | 120002471 | Тр.кер.d-150мм-17.5п/м, 3ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14908 | Канализационные сети от шк.5 до р.Вельгийки | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 100,00 |  | 120002220 | Тр.кер.d=200мм-1100м глубина до 3 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023672 | Канализационная сеть от производственного здания №8по адресу:г.Боровичи,м. Перевалка д17,17б | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 2,00 |  |  | ПВХ д=200 мм -2 м до ГЗУ | 11 652,40 | 11 296,33 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15057 | Трубопровод технологический | удовлетворительное | НО,Боровичский р-н, п. Волгино |  | 1 797,00 |  | 120002359 | трубы д=250 кер. l-1797п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14494 | Канализационные сети на площадке КОС | удовлетворительное | НО,Боровичский р-н, п. Волгино |  | 1 205,00 |  | 120001836 | Из кер.труб d-200мм,l-1205п/м, колодцы сборные ж/б d-1,0м | 27 997,36 | 9 259,11 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23790 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Л. Павлова,25 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 22,50 |  |  | трубы ПЭ д=25 мм-22,5 м до ГЗУ | 28 524,98 | 28 366,51 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23774 | Водопроводная сеть к жилому дому по ул.Полевая,д.4 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 8,50 |  |  | трубы ПЭ д=25мм-8,5 м до ГЗУ,ВК д=1м 1 шт | 30 789,40 | 30 276,25 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23775 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Металлистов,1 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 17,00 |  |  | трубы ПЭ д=25 мм -17 м до ГЗУ | 23 888,82 | 23 490,66 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023789 | Водопроводная сеть к зданию " Детско-взрослая поликлиника второго уровня на 750 посещений в смену", | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,00 |  |  | трубы ПЭ д=63 мм-32 м ;ВК д=1,5м -1шт | 139 360,23 | 138 586,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 0023791 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Раздольская,6 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 14,50 |  |  | трубы ПЭ д=25 мм-14,5 м до ГЗУ ; ВК д=1 м -1 шт | 50 513,76 | 50 233,13 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 0023792 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Шоссейная,43-в , п. Прогресс | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 8,00 |  |  | трубы ПЭ д=32 мм -8 м до ГЗУ ; ВК д=1 м -1 шт | 43 816,77 | 43 573,34 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023783 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Бригадная,д.62 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 24,00 |  |  | ПЭ д=25мм-24 м до ГЗУ,ВК д=1м 1 шт | 42 223,18 | 41 754,04 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023784 | Водопроводная сеть к жилому дому по ул.3 Июля,д.7 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 18,50 |  |  | трубы ПЭ д=25мм-18,5 м до ГЗУ,ВК д=1м 1 шт | 52 117,54 | 51 538,46 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023785 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Некрасовская,д.34 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 11,50 |  |  | трубы ПЭ д=25мм-11,5 м до ГЗУ | 17 247,05 | 17 055,41 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023786 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Раздолье, з/у 1 г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 58,00 |  |  | трубы ПЭ д=40 мм-58 м до ГЗУ | 26 732,57 | 26 435,55 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023777 | В/сети по Набережной Октябрьской революции от д.8 до поликлиники АО БКО | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 492,00 |  |  | Трубы: д=100мм чвр L=212м, д-110мм пэ L=280м, 10 шт. ВК д-1м, 5 шт. ВК д-1.5м | 1 331 883,62 | 1 317 084,92 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023778 | В/сети на ВРК от Набережной Октябрьской революции до ВРК на ул.Л.Толстого | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 20,00 |  |  | Трубы: д=63мм пэ L=20м, 1 шт. ВК д-1м | 1,00 | 0,98 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 023779 | В/сети на ВРК от Набережной Октябрьской революции до ВРК на ул.Комсомольской и ул.Советской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 8,00 |  |  | Трубы: д=110мм пэ L=3м, д-25мм пэ L=5 м, 1 шт. ВК д-1м кирпич | 1,00 | 0,98 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23733 | Водопроводный ввод на здание АБК от места врезки в колодце до наружной стены здания по ул.Дзержинского д.7а в г.Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 7,00 | 120003443 | трубы стальные д=76мм, L=7м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23734 | Водопроводный ввод на здание котельной №1 от места врезки в колодце до наружной стены здания по ул.Парковая д.1а в г.Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 70,00 | 120003444 | трубы чвр д=50мм, L=70м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23736 | Водопроводные ввода на здания котельной №2 и №7 от места врезки в колодцах до наружных стен зданий по ул.Некрасовская д.1/1а в г.Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 60,00 | 120003446 | трубы чвр Ду=100мм, L=23м; трубы стальные Ду=100мм, L=37м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23742 | Водопроводный ввод на здание котельной №6/8 от места врезки в колодце до наружной стены здания по ул.Сушанская д.3а/5а в г.Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 23,50 | 120003452 | трубы чвр д=100мм, L=23,5м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23746 | Водопроводный ввод на здание котельной №10 от места врезки в колодце до наруж-ной стены здания по ул.Энгельса д.21а в г.Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 31,00 | 120003456 | трубы д=100мм, L=31 м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23748 | Водопроводный ввод на здание котельной №11 от места врезки в колодце до наруж-ной стены здания по ул.Советская д.181 в г.Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 2,50 | 120003458 | трубы ПНД д=63мм, L=2,5м, водопроводный колодлец, задвижка - 1шт. | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23749 | Водопроводный ввод на здание котельной №12 от места врезки в колодце до наруж-ной стены здания по ул.Гагарина д.1 в п.Прогресс | удовлетворительное | Водопроводный ввод на здание котельной №12 от места врезки в колодце до наруж-ной стены здания по ул.Гагарина д.1 в п.Прогресс |  |  | 5,00 | 120003459 | трубы чвр д=100мм, L=5м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23750 | Водопроводный ввод на здание котельной №12 от места врезки в колодце до наружной стены здания в м.Гверстянка | удовлетворительное | м Гверстянка |  |  | 47,90 | 120003460 | Трубы д-40мм ПЭ 9,4м, д-32мм ПЭ 38,5м. | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23751 | Водопроводный ввод на здание котельной №13 от места врезки в колодце до наружной стены здания по ул.Декабристов д.55а в г.Боровичи | удовлетворительное | г.Боровичи |  |  | 48,00 | 120003461 | трубы ПНД д=63мм, L=48м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23753 | Водопроводный ввод на зда1ние котельной №17 от места врезки в колодце до наруж-ной стены здания по ул.Ботаническая д.3Б в г.Боровичи | удовлетворительное | г.Боровичи |  |  | 6,00 | 120003463 | трубы д=100мм, L=6м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23756 | Водопроводный ввод на здание котельной № 20 от места врезки в колодце ВК-1 до наружной стены здания по ул.Великанова д.8а в г.Боровичи | удовлетворительное | г.Боровичи |  |  | 44,00 | 120003466 | трубы ПНД д=63мм, L=44 м, водопроводный колодец, задвижка - 1шт. | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23758 | Водопроводный ввод на здание котельной № 29 от места врезки в колодце до наружной стены здания по пл.Володарского д.24А в г.Боровичи | удовлетворительное | г.Боровичи |  |  | 65,00 | 120003468 | трубы чвр д=100мм, L=65м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23222 | В/сеть м.Гверстянка от ведомственных водопроводных сетей бывшей котельной АО «БКО» до ж.д.  № 3 | удовлетворительное | г.Боровичи |  | 155,00 |  | 120003432 | д-63 пэ-155м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23516 | Ввод водопровода на здание до наружной стенки фундамента ул. Строителей,8 в п. Прогресс | удовлетворительное | г.Боровичи |  |  | 17,00 | 120003431 | д-63 пэ, 17м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23435 | В/сети ул.Кузнецова д. 19 до ПГ №88 у пож.части | удовлетворительное | г.Боровичи |  | 22,50 |  | 120003414 | д=100 чвр, 22,5м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23436 | В/сети уличные по ул.Почтовой от ВК у д.2 до пер.Чайковского | удовлетворительное | г.Боровичи |  | 57,00 |  | 120003415 | д-63 пэ, ВК-1 шт кирпичный, 57 м. | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23437 | В/сети уличные по ул.Совхозной от д.8 до ул.9-го Января | удовлетворительное | г.Боровичи |  | 60,00 |  | 120003416 | д-32 пэ, ВК-1 шт ж/б, 60м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23438 | В/сети уличные п.Волгино от д.3 ул.Зеленая до ВК у кож.завода | удовлетворительное | В/сети уличные п.Волгино от д.3 ул.Зеленая до ВК у кож.завода |  | 205,50 |  | 120003417 | д-110 пэ, 205,5м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23439 | В/сети уличные по пер.Реппо от ул.Дзержинского до д.5 по пер.Реппо | удовлетворительное | г.Боровичи |  | 99,00 |  | 120003418 | д=125 чвр, ВК-1шт., 99м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23440 | Ввод до фундамента ул.О.Кошевого д.5 | удовлетворительное | г.Боровичи |  |  | 88,00 | 120003419 | д-63 пэ, 88 м. | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23240 | Устройство наружных систем водоснабжения с установкой ВРК у ж.д. № 11 по ул.Фурманова в г.Боровичи | удовлетворительное | г.Боровичи |  | 91,70 |  | 120003423 | Трубы д=63 пнд 91.7м 1 ВРК, 2 ж/б колодца д-1м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23216 | В/сети по у.Центральная в п.Волгино от ВК на вод-де на БОС до ВК в р-не д.5 по ул.Зеленая п.Волгино | удовлетворительное | В/сети по у.Центральная в п.Волгино от ВК на вод-де на БОС до ВК в р-не д.5 по ул.Зеленая п.Волгино |  | 940,00 |  | 120003405 | трубы д=110 пнд 940м, 1ВРК | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23218 | В/сети от ВК в р-не РЧВ на БОС до ВК в р-не здания школы в п.Волгино | удовлетворительное | В/сети от ВК в р-не РЧВ на БОС до ВК в р-не здания школы в п.Волгино |  | 933,00 |  | 120003406 | Трубы д=100 чвр 402м, д=63 пнд 531м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23428 | В/сети уличные по ул.Ткачей от ул.С.Перовской мимо церкви в Ланошино вдоль полиции по пер.Огородному | удовлетворительное | Устройство наружных систем водоснабжения и водоотведения ж.д. №№ 2, 4 по ул.Загородная в г.Боровичи |  | 1 243,50 |  | 120003407 | 1029.5м д=160 пэ, 214м д=110 пэ, 6 ВК | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23429 | В/сети внутриквартальные по ул.Потерпелицкой дома 12, 14, 16, 18, 20 (без вводов | удовлетворительное | В/сети внутриквартальные по ул.Потерпелицкой дома 12, 14, 16, 18, 20 (без вводов |  | 422,00 |  | 120003408 | д=110 пэ, 10 ВК (без вводов), 422 м. | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23430 | В/сети уличные за ул.Сельской (со стороны Прогресса) от ул.Сенной до ул.Шоссейной в п.Прогресс | удовлетворительное | В/сети уличные за ул.Сельской (со стороны Прогресса) от ул.Сенной до ул.Шоссейной в п.Прогресс |  | 1 516,00 |  | 120003409 | д=160 пэ, 6 ВК, 1516 м. | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23431 | В/сети уличные по ул.Декабристов от ул.Сельской до ул.Дружбы в п.Прогресс | удовлетворительное | В/сети уличные по ул.Декабристов от ул.Сельской до ул.Дружбы в п.Прогресс |  | 84,30 |  | 120003410 | д=110 пэ, 84,3 м. | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23239 | Устройство наружных систем водоснабжения и водоотведения ж.д. №№ 2, 4 по ул.Загородная в г.Боровичи | удовлетворительное | г.Боровичи |  | 82,60 | 56,00 | 120003411 | Ввод до фундамента д=63 пнд 13м (д.4) 43м (д.2) Трубы д=63 пнд уличные 82.6м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23210 | В/сети от перекр.Сельская-9 Января вдоль д.18 и17, по ул.Гагарина в п.Прогресс доВК с ПГ в р-не д.17 | удовлетворительное | В/сети от перекр.Сельская-9 Января вдоль д.18 и17, по ул.Гагарина в п.Прогресс доВК с ПГ в р-не д.17 |  | 319,00 |  | 120003400 | Трубы д=150 ЧВР 319м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23212 | В/сети по ул.Дружбы в п.Прогресс от д.№13А и от д.№7 до колодца в р-не д.№1А в д.Тини ул.Мира | удовлетворительное | В/сети по ул.Дружбы в п.Прогресс от д.№13А и от д.№7 до колодца в р-не д.№1А в д.Тини ул.Мира |  | 312,00 |  | 120003401 | Трубы д=80 чвр 146м, д=100 чвр 166м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23213 | В/сети от ул.Гагарина п.Прогресс вдоль котельной № 12 до д.№ 20 по ул.Дружба в п.Прогресс | удовлетворительное | В/сети от ул.Гагарина п.Прогресс вдоль котельной № 12 до д.№ 20 по ул.Дружба в п.Прогресс |  | 440,00 |  | 120003402 | трубы д=100 ст. 199 м, д=100 чвр 182 м, д=110 пнд 59м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23214 | В/сети от ВК ул.Зеленая в р-не д. № 5 в п.Волгино до ВРК в р-не д.№ 16 в д.Алёшино В/сети от ВК ул.Зеленая в р-не д. № 5 в п.Волгино до ВРК в р-не д.№ 16 в д.Алёшино | удовлетворительное | В/сети от ВК ул.Зеленая в р-не д. № 5 в п.Волгино до ВРК в р-не д.№ 16 в д.Алёшино В/сети от ВК ул.Зеленая в р-не д. № 5 в п.Волгино до ВРК в р-не д.№ 16 в д.Алёшино |  | 1 720,00 |  | 120003403 | трубы д=63 пнд 1720м | 1,00 | 0,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23717 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Болотная,4 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 5,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 5 м, ВК Д=1м-1 шт | 33 282,07 | 31 987,77 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23718 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Дзержинского,16 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 7,00 |  |  | ПЭ трубы Д=32 мм - 7 м до ГЗУ , ВК Д=1м-1 шт | 43 804,19 | 42 100,67 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23719 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Фурманова,24 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 84,00 |  |  | ПЭ трубы Д=63 мм - 72 м,ПЭ трубы Д=25мм-12 м до ГЗУ , ВК Д=1м-1 шт | 73 287,73 | 70 437,68 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23720 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Фурманова,18-а/1 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 38,00 |  |  | ПЭ трубы Д=63 мм 33 м,ПЭ трубы Д=25мм-5 м до ГЗУ , ВК Д=1м-1 шт | 51 017,15 | 49 033,14 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23726 | Магистральный водопровод ул. Раздольская,ул. Быстрицкая в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 280,00 |  | 120003385 |  | 1 376 443,21 | 1 291 302,37 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023698 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Т.Шевченко д.8 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 10,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 10 м; | 15 490,52 | 14 802,04 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023699 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Т.Шевченко д.10-а в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 14,50 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 14,5 м; ВК Д=1м-1 шт | 39 662,71 | 37 899,91 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023700 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Декабристов,д 77 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 8,50 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 8,5 м | 16 679,15 | 15 937,87 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023701 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Комсомольская,д. 77 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 6,50 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 6,5 м, ВК Д=1м -1 шт | 39 066,01 | 37 329,77 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023702 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Загородная,д.9 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 9,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 9 м, ВК Д=1м -1 шт | 41 845,13 | 39 985,37 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023703 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Шамотная,д.31 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 14,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 14 м, | 20 298,47 | 19 396,31 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023704 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Сушани,44 ,Боровичского р-на | удовлетворительное | д. Сушани |  | 1,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 1 м, | 7 874,05 | 7 524,13 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023705 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Сушани,84-а Боровичского р-на | удовлетворительное | д.Сушани |  | 1,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 1 м, | 8 038,08 | 7 680,80 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023707 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Горняков,36 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 10,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 10 м, | 14 629,51 | 13 979,30 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023708 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Подгорная,10 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 21,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 21 м, | 19 971,52 | 19 083,92 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023696 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Матросова,д 3 кв 1 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 4,50 |  |  | ПЭ трубы Д=25мм - 4,5 м до ГЗУ ; ВК 1 шт | 26 251,20 | 24 938,64 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023694 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.С.Щедрина,24 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 42,00 |  |  | ПЭ трубы Д=40 мм - 42 м до ГЗУ; | 23 056,77 | 21 903,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023691 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Строителей,16-а , п. Прогресс | удовлетворительное | п.Прогресс |  | 21,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 21м до ГЗУ; | 19 785,35 | 18 796,07 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023690 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Строителей,24 п. Прогресс | удовлетворительное | п.Прогресс |  | 60,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 8 м до ГЗУ; Д=40мм-52 м ;ВК 1 шт | 56 178,74 | 53 369,84 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023680 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Декабристов,д 18 кв 2 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 6,50 |  |  | ПЭ трубы Д=40 мм - 6,5 м до ГЗУ; ВК д=1 м 1 шт | 34 533,73 | 32 615,23 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023671 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Мира, 111 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 17,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25мм -17 м до ГЗУ | 21 054,05 | 19 767,38 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023670 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Мстинская Набережная,44 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 11,50 |  |  | ПЭ трубы Д=25мм -11,5 м до ГЗУ; ВК д=1м-1шт | 34 897,97 | 32 765,29 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023669 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская,169 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 57,50 |  |  | ПЭ трубы Д=63 мм - 36,5 м; Д=25мм -21м до ГЗУ; ВК д=1м-1шт | 92 947,86 | 87 267,68 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023668 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.А. Невского,29 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 8,50 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 8,5 м до ГЗУ; ВК д=1м-1шт | 41 515,51 | 38 978,47 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023667 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу : ул.9 Января,5 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 9,00 |  |  | ПЭ трубы Д=32 мм - 9 м до ГЗУ | 17 079,45 | 16 035,66 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23654 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Пестовская, д. 3 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 8,50 |  |  | ПЭ д=25мм 8,5 м до ГЗУ ВК 1 шт | 39 914,46 | 37 253,46 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023646 | Водопроводные сети к зданию гаража по ул.9 Января,31 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 52,50 |  |  | ПЭ д=25 - 52.5 м до ГЗУ, | 69 764,79 | 64 726,25 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00023644 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Пестовская, д.21 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 5,00 |  |  | ПЭ д=25мм 5 м до ГЗУ, ВК=1 м -1 шт | 43 842,52 | 40 676,11 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23639 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская,145 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 25,00 |  |  | ПЭ д=25мм 20 м до ГЗУ | 19 422,23 | 17 911,63 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23640 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Декабристов,83 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 25,00 |  |  | ПЭ д=25мм 9 м до ГЗУ | 12 758,18 | 11 765,86 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23641 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Дружинников,1 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 25,00 |  |  | ПЭ д=25мм 10,5 м до ГЗУ | 18 213,34 | 16 796,71 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23621 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Красноармейская, д.38 в г.Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,00 |  |  | ПЭ д=32 мм 11м до ГЗУ | 10 205,48 | 9 184,88 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23623 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Московская, д.103 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 25,00 |  |  | ПЭ д=25 мм 12,5 м до ГЗУ | 21 611,85 | 19 450,59 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23608 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Молодежная, д.14а в д.Коегоща Боровичского района | удовлетворительное | д. Коегоща |  | 1,50 |  |  | ПЭ д=25мм 1,5м до ГЗУ; ВК 1 шт | 22 763,98 | 20 361,05 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23605 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Подбельская Слободка, д.1 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 41,00 |  |  | ПЭ д =40мм 29 м ПЭ д=25мм 12 м до ГЗУ, ВК 1 шт | 56 051,89 | 50 135,29 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23609 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Почтовая, д.9 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 7,50 |  |  | ПЭ д=25мм 7,5м до ГЗУ; ВК 1 шт | 38 964,31 | 34 851,38 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23610 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Пестовская, д.16а в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 11,50 |  |  | ПЭ д=25мм 11,5 м до ГЗУ | 23 127,52 | 20 686,21 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23582 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Кр Зорь у дома 9 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 11,00 |  |  | ПЭ д=25 11 пм до ГЗУ, ВК д=1м 1 шт | 31 135,42 | 27 676,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23583 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Строителей ,13 в п. Волгино | удовлетворительное | п. Волгино |  | 79,50 |  |  | ПЭ д=25 мм 6,5 пмдо ГЗУ ПЭ д=110мм 73 пм ВК д=1м 2 шт | 176 666,82 | 157 037,22 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23585 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Красноармейская, д.49 в г.Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 8,50 |  |  | ПЭ д=25мм 8,5 пм до ГЗУ ВК д=1 1шт | 42 434,91 | 37 719,91 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23587 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Быстрицкая,4-а в г.Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 30,50 |  |  | ПЭ д=63мм 23 пм. д=25мм 7,5 пм до ГЗУ, ВК д=1м 1 шт | 40 158,03 | 35 696,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23588 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Дружинников,30 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 12,50 |  |  | ПЭ д=25мм 12,5пм до ГЗУ, ВК д=1 1 шт | 48 145,55 | 42 796,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23590 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Московская, 68а в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 45,00 |  |  | ПЭ д= 25мм 45пм до ГЗУ | 39 668,52 | 35 260,92 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23594 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Тинская, д.33 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 42,00 |  |  | ПЭ д=25мм 42пм до ГЗУ, ВКд=1 1 шт | 36 151,18 | 32 134,38 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23595 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: м.Северный, д.97 в г. Боровичи | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 56,00 |  |  | ПЭ д=25мм 56 пм до ГЗУ | 30 617,37 | 27 215,37 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23580 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Ломоносовская,8 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 2,00 |  |  | ПЭ Д=25мм-2,0м до ГЗУ; ВК Д=1м-1шт | 19 419,52 | 17 153,83 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23570 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Строителей,22 п. Прогресс | удовлетворительное | п.Прогресс |  | 30,00 |  |  | ПЭ Д=25мм-30,0м до ГЗУ; ВК Д=1м-1шт. | 56 756,81 | 50 135,09 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23545 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Тинская,119 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 16,00 |  |  | ПЭ д=25 мм 16 пм до ГЗУ; ВК д.1,5м 1 шт | 58 188,57 | 50 753,36 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23546 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Кр. Командиров,67 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 17,50 |  |  | ПЭ д=25мм 17,5 пм до ГЗУ; ВК д 1,0м 1 шт | 36 943,87 | 32 223,35 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23547 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. С. Лазо,4 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 6,00 |  |  | ПЭ д= 25 мм 6 пм до ГЗУ; ВК д 1,0 м 1 шт | 29 593,07 | 25 811,64 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23548 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Кооперативная,116 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 19,00 |  |  | ПЭ д=25 мм 19 пм до ГЗУ | 37 917,94 | 33 072,83 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23549 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Горняков,34 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 40,00 |  |  | ПЭ д=25мм 40 пм до ГЗУ | 42 761,71 | 37 297,70 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23554 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Л. Тостого,90-а в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 18,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 18 м до ГЗУ, ВК Д=1 м - 1 шт. | 35 999,68 | 31 599,68 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23556 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул . Сенная,31 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 26,50 |  |  | ПЭ трубы Д=63 мм - 26,5 м до ГЗУ | 68 388,00 | 60 029,54 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23558 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул . Горняков,20 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 12,50 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 12,5 м до ГЗУ | 10 877,16 | 9 547,70 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23559 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул . Фурманова,18 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 39,00 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 3 м до ГЗУ, Д=63 мм - 36 м, ВК Д=1 м - 1 шт. | 42 749,43 | 37 524,43 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23560 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул . Порожская 5-а в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 60,00 |  |  | ПЭ трубы Д=63 мм - 52,5 м, ПЭ трубы Д=25 мм - 7,5 м до ГЗУ, ВК Д=1 м - 1 шт. | 65 864,69 | 57 814,57 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23561 | Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул . Бумажников,5 в г. Боровичи | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 3,50 |  |  | ПЭ трубы Д=25 мм - 3,5 м до ГЗУ | 8 148,00 | 7 152,06 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23569 | Ввод водопровода в 2 нитки по 6 п.м до границы зем.участка школы в мкр Мстинский | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 12,00 |  |  | Трубы д-110мм, в 2 нитки по 6 п.м до ГЗУ, ВК - 2 шт | 27 284,95 | 23 950,19 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23524 | Кольцевые в/сети мкр Мстинский от пер. Огородного до ул. С. Перовской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 412,00 |  | 120003283 | труба ПЭ 160 ,длина 412 м, два водопроводных колодца д=1.5м | 936 783,48 | 858 934,38 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13086 | в/сети по ул.Сельской от ул.Советской до ВК у д.30 по пер.Совхозному | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 115,11 |  | 120 000 151 | В/сети длина 115,11 м, д=50 мм ЧВР, ВК-2,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13087 | в/сети по ул.Сельской от ул.9-го Января до ул.1 Мая | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 572,34 |  | 120 000 152 | В/сети, длина 572,34 м, д=100 ЧВР-227м, д=150 ЧВР-117.4м, д=200 ст-151.05м, д=200 ЧВР-76.85м, ВК-10,ЗУ-1,ВРК-3 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13088 | в/сети по ул.Трактористов от ВК у д.15 по ул.Труда до ВК у д.18 по ул.Песочной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 378,13 |  | 120 000 153 | В/сети длина 378,13 м, диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-8,ЗУ-1,ВРК-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13089 | в/сети по ул.Новой от ул.Сельской до ул.Мира | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 673,30 |  | 120 000 154 | В/сети длина 673.3 м,д=150 ЧВР-305м, д=200 ЧВР-139.5м, д=150 ст-78м, д=200 ст-22.3м, д=160 пэ-128.5м,ВК-3,ЗУ-3,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13090 | в/сети по ул.Боровой от ул.Энгельса до ул.Комсомольской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 1 538,85 |  | 120 000 155 | В/сети, длина 1538,85 м,д=50 ст-31.3м, д=25 ПНД-4.1м, д=40 ПНД-2.8м, д=100 ЧВР-11.5м, д=150 ст-97.8м, д=150 ЧВР-1391.4м,ВК-24,ЗУ-9,ВРК-7 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13091 | дворовые в/сети от ул.Гоголя до ВК д.71а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 92,39 |  | 120 000 156 | В/сети,длина 92,39 м,диаметр трубы 0,1м,чугун,ВК-3,ЗУ-3. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13092 | в/сети по ул.Гоголя от ул.Комсомольской до ул.9-го Января | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 325,64 |  | 120 000 157 | В/сети, длина 325,64 м,диаметр трубы 0,15 м,чугун,ВК-7,ЗУ-2,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13093 | в/сети по ул.Гоголя от ул.Калинина до ул.1-го Мая | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 207,97 |  | 120 000 158 | В/сети,длина 207.97 м,диаметр трубы 0,15 м,чугун,ВК-1. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13094 | в/сети по ул.Гоголя от ул.Комсомольской до ул.Кр.Командиров | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 662,50 |  | 120 000 159 | В/сети,длина 662,5 м,д=150 чвр 553.5м, д=100 чвр 109м,ВК-9,ЗУ-8,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13095 | в/сети по ул.Комсомольской от ул.Пушкинской до ул.Кузнецова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 217,53 |  | 120 000 160 | В/сети,длина 217,53 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-6,ЗУ-3,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13096 | в/сети по ул.9-го Января от ВК у д.46 до ВК у д.31 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 201,00 |  | 120 000 161 | В/сети, длина201 м,д=150 чвр 59.5м, д=125 чвр 103м, д=100 чвр 38.5м, ВК-4,ЗУ-3, ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13097 | в/сети по ул.9-го Января от ул.Коммунарной до ВК у д.44 по ул.Коммунарной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 14,50 |  | 120 000 162 | В/сети, длина 14,5 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-2,ЗУ-2. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13098 | в/сети по ул.Кузнецова от ул.Красноармейской до ВК на д.5 по ул.Кузнецова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 97,43 |  | 120 000 163 | В/сети, длина 97,43 м,диаметр трубы 0,125 м,сталь,ВК-2,ЗУ-2. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13099 | в/сети по ул.Кузнецова от ул.9-го Января до ул.Советской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 222,04 |  | 120 000 164 | В/сети,длина 222.04 м,д=200 чвр 167.5м, д=200 пнд 54.5м,Вк-4,ЗУ-1,ВРК-1. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13100 | в/сети по ул.А.Невского от ул.Сельской до ВРК у д.139 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 73,00 |  | 120 000 165 | В/сети, длина 73 м,диаметр трубы 0,063 м,полиэтилен,ВК-2,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13101 | в/сети по ул.Кузнецова от ул.Кооперативной до ул.Ломоносовской и до ВРК у д.18 по ул.Ломоносовской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 176,48 |  | 120 000 166 | В/сети,длина 176,48 м,д=150 чвр 110.1, д=100 ст 66.4м,ВК-3,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13102 | в/сети по ул.Московской от ул.Пушкинской до ул.Гоголя | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 199,87 |  | 120 000 167 | В/сети,длина 199.87 м,диаметр трубы 0,15 м,чугун,ВК-4,ЗУ-3,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13103 | дворовые в/сети на дом 21 по ул.Московской от ВК по ул.Московской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 25,10 |  | 120 000 169 | В/сети,длина 25,1 м,диаметр трубы 0,05 м,чугун,ВК-1,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13104 | в/сети по ул.Л.Толстого от ул.Кузнецова до ВРК у д.53 по ул.Л.Толстого | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 148,60 |  | 120 000 170 | В/сети,длина 148.6 м,д=100 ст 4.5м, д=100 чвр 118.6м, д=110 пнд 25.5м,ВК-5,ЗУ-2,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13105 | в/сети по ул.Л.Толстого от ул.Коммунарной до ВК у д.27а по ул.Л.Толстого | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 48,50 |  | 120 000 171 | В/сети,длина 48,5 м,д=63 пнд 13.7м, д=100 ст 34.8м,ВК-1,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13106 | в/сети по ул.Л.Толстого от ул.Коммунарной до ВК уд.41 по ул.Л.Толстого | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 167,00 |  | 120 000 172 | В/сети,длина 167 м, д=100 ст 103.7м, д=100 чвр 63.3м,ВК-6,ЗУ-5 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13107 | в/сети по ул.Порожской от ул.Коммунарной до ВРК у д.34 по ул.Порожской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 70,27 |  | 120 000 173 | В/сети,длина 70,27 м, д=100 ст 61.5м, д=50 чвр 8.77,ВК-4,ЗУ-3,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13108 | в/сети по ул.Порожской от ул.Кузнецова до ВРК у д.56 по ул.Порожской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 29,03 |  | 120 000 174 | В/сети,длина 29.03 м,диаметр трубы 0,05 м,полиэтилен,ВК-2,ЗУ-2,ВРК-1. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13109 | в/сети по ул.Физкультуры от ВРК у д.74 по ул.Пушкинской до ВРК у д.16а по ул.Физкультуры | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 205,77 |  | 120 000 175 | В/сети,длина 183.77 м, диаметр трубы 0,1 м, чугун, д-40мм пэ - 22 м, ВК-5,ЗУ-6,ВРК-2. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13110 | в/сети по ул.Московской от ул.Коммунарной до ул.Кузнецова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 243,43 |  | 120 000 168 | В/сети,длина 243,43 м,диаметр трубы 0,2 м,чугун,ВК-5,ЗУ-3,ВРК-1. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13111 | в/сети по ул.Мира от ул.Красноармейской до ул.Труда и по ул.Труда до ул.Сельской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 847,42 |  | 120 000 176 | В/сети,длина 847,42 м,д=250 чвр 59м, д=100 чвр 777.4м, д=32 пнд 11м,ВК-11,ЗУ-3,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13112 | в/сети по ул.Красноармейская от ул.Сельской до ВК у д.52 по ул.Красноармейской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 52,84 |  | 120 000 177 | В/сети,длина 52,84 м,д=150-100 чвр 33.9м, д=40 пэ 22м,ВК-5,ЗУ-2. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13113 | в/сети по ул.3-го Июля от ул.Мира до ул.Гоголя | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 350,88 |  | 120 000 178 | В/сети,длина 350,88 м,д=125 чвр 72.6м, д=100 чвр 278.3м,ВК-6,ЗУ-1,ВРК-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13114 | в/сети по ул.Вельгийской от ул.Мира до ул.Пушкинской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 551,50 |  | 120 000 179 | В/сети,длина 551.5 м,д=150 асб-цем 65.3м, д=100 ст 86.4мм, д=150 чвр 257.8м, д=100 чвр 133.4м, д=32 пнд 8.6м,ВК-11,ЗУ-9, ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13115 | в/сети по ул.Дзержинского от ул.Совхозной до в/сетей у д.113 по ул.Дзержинского | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 162,00 |  | 120 000 180 | В/сети,длина 162 м,диаметр трубы 0.63 м,пнд,ВК-3,ЗУ-3 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13116 | в/сети по ул.Фрунзе от ул.Кузнецова до ВК у д.3 по ул.Фрунзе | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 67,00 |  | 120 000 181 | В/сети,длина 67 м,диаметр трубы 0,1м,чугун,ВК-2,ЗУ-2. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13117 | в/сети по ул.Фрунзе от ул.Гоголя до ВРК у д.32 по ул.Фрунзе | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 27,00 |  | 120 000 182 | В/сети,длина 27 м,диаметр трубы 0,125 м,ст.,ВК-1,ВРК-1. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13118 | в/сети по ул.1-го Мая от ПГ у д.17 до ВК у д.11 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 134,67 |  | 120 000 183 | В/сети,длина 134,67 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-3,ЗУ-2,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13119 | в/сети по ул.Ломоносовской от ул.Гоголя до ВРК у д.40 по ул.Ломоносовской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 112,46 |  | 120 000 184 | В/сети,длина 112,46 м,д=100 чвр ,ВК-3,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13120 | в/сети по ул.Кооперативной от ул.Гоголя до ВК у д.80 по ул.Кооперативной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 61,84 |  | 120 000 185 | В/сети,длина 61,84 м,диаметр трубы 0,05 м,чугун,ВК-2,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13121 | в/сети по ул.Кооперативной от ул.Мира до ул.Совхозной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 263,00 |  | 120 000 186 | В/сети,длина 263 м,д=150 ст 218м, д=63 пнд 45м,ВК-5,ЗУ-4,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13122 | в/сети по ул.Декабристов от ул.Гоголя до ВК на д.54 по ул.Декабристов | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 94,14 |  | 120 000 187 | В/сети,длина 94,14 м,д=150 чвр 70.3м, д=160 пнд 23.8м,ВК-2,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13123 | в/сети от ВК у КНС №1 на пер.Огородный до ВК у д.7а по пер.Кооперативный | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 125,00 |  | 120 000 188 | В/сети,длина 125 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-2,ЗУ-2. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13124 | в/сети по пер.Огородный от ВРК у д.4 до ВК за КНС №1 по пер.Огородный | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 63,00 |  | 120 000 189 | В/сети,длина 63 м,диаметр трубы 0,1 м, чугун, ВК-4, ЗУ-2, ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13125 | в/сети по ул.Тухунской от ул.Совхозной до ВРК у д.33 по ул.Тухунской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 127,82 |  | 120 000 190 | В/сети,длина 127,82 м,д=100 чвр 100.6м, д=100 ст 27.2м,ВК-2,ЗУ-2,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13126 | в/сети по ул.Тухунской от ул.Тинской до ВК у д.29 по ул.Тухунской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 43,50 |  | 120 000 191 | В/сети,длина 43,5 м,д=100 чвр 5м, д=32 пнд 38.5м,ВК-2,ЗУ-1. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13127 | в/сети по ул.А.Невского от пер.Огородного до ВК у д.5 по ул.А.Невского | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 147,30 |  | 120 000 192 | В/сети,длина 147.3 м,д=150 ст 97м, д=100 ст 50.3м, ВК-2, ЗУ-3. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13128 | в/сети по ул.Советская от ул.Кузнецова до ВРК у д.48 по ул.Советская | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 22,74 |  | 120 000 193 | В/сети,длина 22,74 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-3,ЗУ-2,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13129 | в/сети по ул.Советской от ВК у д.142 по ул.Советской до поворота на ул.Бригадную | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 142,79 |  | 120 000 194 | В/сети,длина 142,79 м,диаметр трубы 0,15 м,чугун,ВК-5,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13130 | в/сети по ул.Советской от ВК за д.181 до ВК на 1-е Раздолье (на ПМК-3) | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 959,80 |  | 120 000 195 | В/сети длина 959,8 м, д=150 чвр 314.3м, д=125 чвр 37м, д=150 ст 64м, д-160 пэ 510м, д=110 пэ 34.5м, ВК-10, ЗУ-9 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13131 | в/сети по ул.Советской от ВК у д.127 до ВРК у д.123 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 76,00 |  | 120 000 196 | В/сети,длина 76 м,диаметр трубы 0,063 м,полиэтилен,ВК-2,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13132 | в/сети по ул.Советской от ВК на ул.1-е Раздолье до ВК у д.5 ул.1-е Раздолье и от ВК за д.3 ул.1-е Раздолье | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 1 137,00 |  | 120 000 197 | В/сети,длина 1137м, д=150 чвр 472м, д=100 чвр 366м, д=110 пэ 69м, д=63 пэ 110м, д-160пэ-120м, ВК-10, ЗУ-10, ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13133 | в/сети по ул.Бригадная от ул.Советской до ВК за опытным заводом | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 495,38 |  | 120 000 198 | В/сети,длина 495,38 м,д=150 чвр 132м, д=100 чвр 363.2м,ВК-3,ЗУ-7. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13134 | в/сети по ул.Боровичской от ул.Бумажников до ул.Матросова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 606,24 |  | 120 000 199 | В/сети,длина 606,24 м, д=150 чвр 342.3м, д=100 чвр 174м, д=110 пэ 90м, ВК-4,ЗУ-2, ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13135 | в/сети по ул.Матросова от ул.Боровичской по пер.Зеленый до ВК на территории д/сада на ул.Обойной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 433,80 |  | 120 000 200 | В/сети,длина 433.8 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,Вк-4,ЗУ-3,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13136 | в/сети по ул.Р.Люксембург от ВК у д.21 ВРК у д. 19 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 57,55 |  | 120 000 201 | В/сети,длина 57,55 м,диаметр трубы 0,015 м,полиэтилен,ВК-2,ЗУ-1,ВРК-1. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13137 | в/сети по ул.Чернышевского от ВРК у д.11 по ул.Бумажников до ВРК у д.5 по ул.Чернышевского | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 193,30 |  | 120 000 202 | В/сети,длина 193.3 м,диаметр трубы 0,05 м,чугун,ВК-3,ЗУ-3 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13138 | в/сети по ул.Бумажников от ВРК у д.7 по ул.Пестовской до ПГ за д.39 по ул.Бумажников | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 523,50 |  | 120 000 203 | В/сети,длина 523.5 м,диаметр трубы 0,15 м,чугун,ВК-3,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13139 | в/сети по ул.Бумажников от ул.Дружинников до ВК у д.36 по ул.Бумажников | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 759,10 |  | 120 000 204 | В/сети, длина 759.1м, д=100 чвр 203м, д=40 пнд 158.7м, д=110 пнд 397.4м, ВК-6, ЗУ-6, ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13140 | в/сети по ул.Кирпичной от ул.Загородной до ВРК у д.9а по ул.Кирпичной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 139,00 |  | 120 000 205 | В/сети,длина 139 м,д=100 чвр 69м, д=50 чвр 66м, д=25 пнд 4м,ВК-3,ЗУ-2,ВРК-1. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13141 | в/сети по ул.Чайковского от ул.Пуцита до ВК у д.18 по ул.Чайковского | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 143,57 |  | 120 000 206 | В/сети,длина 143,57 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-2,ЗУ-1. | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13142 | в/сети по пер.Спартаковской от ул.С-Щедрина по ул.Спартаковской до ВРК у д.21 по ул.Рудничной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 290,42 |  | 120 000 207 | В/сети,длина 290,42 м,д=150 чвр 120.5м, д=100 чвр 140.5м, д=80 чвр 29.4м,ВК-6,ЗУ-4,ВРК-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13143 | в/сети по ул.С-Щедрина от ул.Загородной по до ВРК у д.12 по ул.Герцена | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 312,00 |  | 120 000 208 | В/сети,длина 312 м,д=100 чвр 282м, д=110 пнд 30м,ВК-6,ЗУ-1, ВРК-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13144 | в/сети по ул.Пуцита от ул.Песочной до ПГ у д.12 по ул.Герцена | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 795,60 |  | 120 000 209 | В/сети,длина 795.6 м, д=100 чвр 434.5м, д=100 ст 245м, д=30 ст 36.6м, д=63 пнд 79.5м, ВК-18, ЗУ-4, ВРК-3 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13145 | в/сети по ул.Мира от д.153 по ул.Мира до ул.Сушанской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 208,04 |  | 120 000 238 | В/сети,длина 208.04 м,диаметр трубы 0,2 м,чугун,ВК-3,ЗУ-3 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13146 | в/сети по ул.Песочной от ВРК у д.4 до ВРК у д.20 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 216,84 |  | 120 000 210 | В/сети,длина 216,84 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-2,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13147 | дворовые в/сети от ВК д.49а по ул.Загородной до ВК д.51 по ул.Загородной | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 34,00 |  | 120 000 211 | В/сети,длина 34 м,диаметр трубы 0,05 м,чугун,ВК-1,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13148 | в/сети по ул.Загородной от ул.Реппо до ул.Школьный Бульвар | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 456,70 |  | 120 000 212 | В/сети,длина 456.7 м,д=160 пнд 374.2м, д=110 пнд 82.5м,ВК-4,ЗУ-3 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13149 | в/сети от ВРК у д.19 по ул.Колхозная до ВК у д.1 по наб.рудник Большевик | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 149,40 |  | 120 000 213 | В/сети,длина 149.4 м,диаметр трубы 0,1 м,сталь,ВК-1,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13150 | в/сети по ул.Киевской от ул. Пуцита до ВРК на ул.Передкинской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 188,95 |  | 120 000 214 | В/сети,длина 188.95 м,д=110 пнд 14 м, д=63 пнд 26м, д=100 чвр 150.95м,ВК-4,Зу-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13151 | в/сети от Коммунистической по ул.Шамотная, ул.Реппо, ул.Индустрии, ул.Карьерная | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 1 642,20 |  | 120 000 215 | В/сети,длина 1526,2 м,д=150 чвр 961.4м, д=100 чвр 516.7м, д=20-76 ст 164.1м,ВК-22,ЗУ-9,ВРК-5 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13152 | в/сети от ул.Бригадной на ул.Колхозную, по ул.Колхозной, по ул.Горького до ВРК у д.17 по ул.Горького | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 612,40 |  | 120 000 216 | В/сети,длина 612.4 м, д=150 чвр 212м, д=100 чвр 188.4м, д=100 ст 15.5м, д=32 пэ 34.5м, д-110 пэ-162м, ВК-11, ЗУ-18, ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13153 | в/сети в районе ул.Пестовской на ВРК на ул.Междуречье | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 235,32 |  | 120 000 217 | В/сети,длина 235,32 м,диаметр трубы 0,05 м,чугун,ВК-2,ЗУ-1,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13154 | в/сети по ул.Мичурина от ул.Загородной до ВРК у д.5 по ул.Мичурина | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 102,80 |  | 120 000 218 | В/сети,длина 102,8 м,диаметр трубы 63 мм,полиэтилен,ВК-3,ЗУ-1,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13155 | в/сети на ул.Школьгый бульвар от ВК у д.39 до ВК у д.15; от ВК у д.33 до ВК у д.35а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 90,00 |  | 120 000 219 | В/сети,длина 90 м,д=100 чвр 76м, д=150 ст 14м | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13156 | в/сети по ул.Энтузиастов от ул.Школьный бульвар до ВК у д.5 по ул.Энтузиастов | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 52,70 |  | 120 000 220 | В/сети,длина 52,7 м,диаметр трубы 0,1 м,сталь | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13157 | в/сети от ВК у д.12 по ул.Энтузиастов до ВК на ул.Школьгый бульвар вдоль домов №24, 23, 21, 19, 17; в том числе ввода в дома № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 700,00 |  | 120 000 221 | В/сети,длина 700 м,д=110 пнд 518м, д=63 пнд 182м,Вк-6,ЗУ-12 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13158 | в/сети от ВК за баней на ул.Горького до ВК на ул.Горького д.18 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 54,20 |  | 120 000 222 | В/сети,длина 54.2 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-2,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13159 | в/сети от ВРК у д.4 по ул.Заречная до ВК у д.14а по ул.Чернышевского | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 97,37 |  | 120 000 223 | В/сети,длина 97,37,диаметр трубы 0,05 м,чугун,ВК-2,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13160 | в/сети по ул.Пионерской от пер.Пионерского до ВРК у д.13 по ул.Пионерской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 240,00 |  | 120 000 224 | В/сети,длина 240 м,диаметр трубы 0,063 м,полиэтилен,ВК-2,ЗУ-1,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13161 | в/сети по пер.Пионерскому от ул.Друдинников до ВК у д.21 по ул.Р.Люксембург | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 440,00 |  | 120 000 225 | В/сети,длина 440 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-5,ЗУ-1,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13162 | в/сети по ул.Промышленной от ул.Загородной до ул.Крестьянской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 197,00 |  | 120 000 226 | В/сети,длина 197 м,диаметр трубы 0,15 м,чугун,ВК-4,ЗУ-4,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13163 | в/сети от ВК у д.51 по ул.Боровичской до ВК у складов в районе ул.Быстрицкой | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 238,00 |  | 120 000 227 | В/сети,длина 238 м,диаметр трубы 0,063 м,полиэтилен,ВК-2,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13164 | в/сети по ул.Сушанской от ВК за д.19 вдоль домов 21а, 23а, 27 до ВК у д.29 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 637,00 |  | 120 000 228 | В/сети,длина 637 м,диаметр трубы 0,3 м,сталь,ВК-8,ЗУ-5 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13165 | в/сети по ул.Сушанской от ВК у д.29 до ВК у д.23 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 38,40 |  | 120 000 229 | В/сети,длина 38,4 м,диаметр трубы 0,15 м,чугун,ВК-2,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13166 | в/сети по ул.Сушанской от ул.Мира до ул.С.Перовской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 912,00 |  | 120 000 230 | В/сети,длина 912 м, д=200 чвр 575м, д=200 пнд 337м, ВК-14, ЗУ-10 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13167 | в/сети от ул.Сушанской до ВК ввод на д.2 по ул.Сушанской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 32,50 |  | 120 000 231 | В/сети,длина 32.5 м,диаметр трубы 0,11м, пнд,ВК-2,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13168 | в/сети от перекрестка ул.Сушанская-ул.Ботаническая до ВК у д.6 по ул.Сушанской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 131,80 |  | 120 000 232 | В/сети,длина 131.8,диаметр 0,15-0,1м,чугун,ВК-4,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13169 | в/сети по ул.Сушанской от ВК у д.8 дворами до ПГ у д.14 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 308,00 |  | 120 000 233 | В/сети,длина 308 м,диаметр трубы 0,15 м,чугун,ВК-2,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13170 | в/сети по ул.Ботанической от ул.Сушанской за д.2а по ул.Сушанской к котельной мимо шк.7 на ул.Ботаническую до ВК у д.8 по ул.Ботанической | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 525,00 |  | 120 000 234 | В/сети,длина 525 м,д=160 пнд 251м, д=110 пнд 12м, д=125 чвр 256.5м, д=100 чвр 5.5м,ВК-13,ЗУ-6 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13171 | в/сети по ул.Ботанической от перекрестка ул.Энгельса-ул.Гоголя до ВК у д.4 по ул.Сушанской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 533,13 |  | 120 000 235 | В/сети,длина 533,13 м,д=150 чвр 499м, д=100 чвр 34.1м,ВК-7,ЗУ-6 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13172 | в/сети по ул.Ботанической от спорткомплекса до котельной № 17 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 233,00 |  | 120 000 236 | В/сети,длина 233 м,д=160 пнд 223м, д=110 пнд 10м,ВК-4,ЗУ-3 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13173 | в/сети по ул.Мира от ул.Энгельса до ВК у д.14 по ул.Сушанской | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 148,18 |  | 120 000 237 | В/сети,длина 148,18 м,диаметр трубы 200мм,чугун,ВК-2,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13174 | в/сети по ул.Связи от ВРК на ул.Маяковского до ВРК на ул.Моховой | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 280,00 |  | 120 000 239 | В/сети,длина 280 м,д=100 ст 56м, д=100 чвр 224м,ВК-2,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13175 | в/сети по ул.Ткачей от ул.С.Перовской до ВРК у д.9 по ул.Ткачей | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 263,00 |  | 120 000 240 | В/сети,длина 263 м,д=100-50 чвр 153.5м, д=100-50 ст 109.5,ВК-7,ЗУ-8 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13176 | в/сети по ул.Крылова от ул.Понтонной до ул.Кирова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 240,40 |  | 120 000 241 | В/сети,длина 240,4 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13177 | в/сети по ул.Кирова от ул.Красных Зорь до ул.Суворова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 159,00 |  | 120 000 242 | В/сети,длина 159 м,диаметр трубы 0,1 м,сталь,ВК-3,ЗУ-3 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13178 | в/сети по пер.Солнечному от Мстинской наб. до ВК у д.28а по ул.Суворова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 253,00 |  | 120 000 243 | В/сети,длина 253 м,д=50-80 чвр 156м, д=110 пнд 97м,ВК-3,ЗУ-3 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13179 | в/сети по ул.Суворова от ПГ у д.12 до ВК у д.24 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 25,00 |  | 120 000 244 | В/сети,длина 25 м,диаметр трубы 0,076 м,сталь,ВК-1,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13180 | в/сети по ул.Суворова от Мстинской наб. до ВРК у д.32 по ул.Суворова | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 246,84 |  | 120 000 245 | В/сети,длина 246,84 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-3,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13182 | в/сети по ул.Крайней от ул.С.Перовской до ВРК на пер.Среднем и ВРК на ул.Тупиковой | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 236,00 |  | 120 000 247 | В/сети,длина 236 м,д=100 чвр 187м, д=50 чвр 23м, д=63 пнд 26м,ВК-5,ЗУ-3,ВРК-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13183 | в/сети по ул.С.Перовской от д.92 до ул.С.Лазо | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 152,00 |  | 120 000 248 | В/сети,длина 152 м,диаметр трубы 0,1 м,чугун,ВК-3,ЗУ-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13247 | в/сети от в-да д=400 мм вдоль забора Водоканала на дюкер через реку Мста | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 241,50 |  |  | В/сети Водоканал, длина 241.5 м, д=400 пэ 188м, д-400 чвр 53.5м, ВК-2, ЗУ-2 | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13248 | в/сети Водоканал от станции 2-го подъема до в-да 400 мм | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 99,88 |  | 120 000 313 | В/сети,длина 99.88 м,диаметр труб 0,25 м,сталь,ВК-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13249 | в/сети по ул.Парковой от ВК в районе д.3 вдоль школы и д/с до ВК у д.35 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 319,52 |  | 120 000 314 | В/сети,длина 319,52 м,диаметр труб 0,15 м,чугун,ВК-4,ЗУ-5 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13250 | дворовые в/сети по ул.Парковой от ВК у д.23 до ВК у д.25; от ПГ у д.3а до ВК у д.11а | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 175,00 |  | 120 000 315 | В/сети,длина 175 м,диаметр труб 0,1 м,чугун,ВК-2,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13251 | в/сети по ул.Парковой от ВК у д.21 до ВК у д.1 по ул.Парковой | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 315,20 |  | 120 000 316 | В/сети,длина315.2 м,д=100 чвр 295м, д=50 чвр 20.2м,ВК-4,ЗУ-3 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13252 | в/сети на пос.Пригородный от ул.Транзитная до ВРК | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 340,00 |  | 120 000 317 | В/сети,длина 340 м,диаметр труб 0,063 м,полиэтилен,ВК-2,ЗУ-1,ВРК-1 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13253 | в/дюкер через р. Мста в районе ул. Парковой | удовлетворительное | г.Боровичи, ул.Парковая 2 |  | 314 |  | 120000318 | В/сети дюкер, длина 314 м, д=250 пнд 159м, д=280 пнд 155м ВК-3, ЗУ-6 шт. | 1 056 921,87 | 898 822,83 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13254 | в/сети по ул.Транзитная от ВК у д.18 до ВК у пилорамы | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 224,08 |  | 120 000 319 | В/сети,длина 224,08 м,диаметр труб 0,2 м,полиэтилен,ВК-1,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 13255 | в/сети через дорогу по ул.Газа от в-да д=200 до ПГ в районе Новгородмелиорация | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 53,00 |  | 120 000 320 | В/сети,длина 53 м,диаметр труб 0,1 м пнд,ВК-2,ЗУ-2 | 1,00 | 0,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 20757 | ввод водопровода ул.Ботаническая д.1 | удовлетворительное | НО г.Боровичи ул.Ботаническая д.1 до фундамента ж.д. |  |  | 20,50 | 120 000 560 | ввод водопровода д=63 пнд 20.5м от водопроводного к-ца на внутриквартальных в/сетях в месте врезки водопроводного ввода до стенки ж/д | 8 170,00 | 3 813,02 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23187 | Сеть водоснабжения по д.Алёшино | удовлетворительное | НО, Боровичский р-н, Прогрессое с.п. д.Алешино |  | 1 736,00 |  | 120 001 500 | Протяженностью 1736,0 м., трубы чугунные ЧВР d-50мм., ВРК - 6; Год ввода - 1971 | 22 441,22 | 16 649,70 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23188 | Водопроводные сети по ул.Лесная от ВК на водопроводе на д.Алёшино до ВК в р-не ж.д.№8 в п.Волгино, | удовлетворительное | НО, Боровичский р-н, Сушанское с.п. п.Волгино, ул.Лесная |  | 100,60 |  | 120 001 503 | Трубы ПЭ d-63 мм., длиной 100.6м,. 2 ж/б водопроводных колодца, ВРК-1шт. Год ввода - 2010 | 55 456,52 | 37 710,14 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23189 | Водопроводные сети от ВК в р-не ж.д.№11 до ВК в р-не ж.д.№15 в д.Сушани, | удовлетворительное | НО, Боровичский р-н, Сушанское с.п. д.Сушани д.15 |  | 131,40 |  | 120 001 504 | Трубы ПЭ d-63 мм., длиной 131.4м,. 2 ж/б водопроводных колодца, Год ввода - 2011 | 60 656,76 | 41 993,40 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23328 | Водопроводные сети по ул.Т.Шевченко от ул. Магистральной до ВРК около д.№8 в г.Боровичи | удовлетворительное | Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Т.Шевченко ул |  | 213,00 |  | 120 001 125 | Трубы d=110 мм ПЭ длиной 213 м, водопроводные колодцы - 3шт., ВРК - 1 шт. | 394 610,19 | 291 067,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23329 | Водопроводные сети по ул.Т.Шевченко от ВРК около д.№8 до ВРК около д.№ 22 в г.Боровичи | удовлетворительное | Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Т.Шевченко ул |  | 285,00 |  | 120 001 126 | Трубы d=110 мм ПЭ длиной 285 м, ВК - 2шт., ВРК - 1шт. | 407 132,54 | 294 387,92 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23330 | Ввод водопровода нажилой дом № 148 по ул.Мира ( до наружной стены фундамента) в г.Боровичи | удовлетворительное | Новгородская обл, Боровичский р-н, Боровичи г, Мира ул, дом № 148 |  |  | 26,00 | 120 001 127 | Ввод до фундамента Трубы d=40мм ПЭ длиной 26м. | 21 968,41 | 13 931,41 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14475 | Водопроводные сети от ст.IIподъема по ул.Мира | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 4 765,50 |  | 120001817 | д=300 чвр 1064.7м, д=400 чвр 1221.5м, д=600 ст 619.3м, д=400 ст 1040.7м, д=300ст 700.8м, д=300 пэ-118.5м, 1ж/б колодец | 342 009,09 | 113 105,61 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14476 | В/сети от ул.Вельгийской по ул.Мира, ул.Горняков вдоль Зльбора через садовые участки на ул.Пестовскую до ул.Бумажников | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 2 736,00 |  | 120 001 818 | Водопровод д=400 чвр 485.5м, д=300 чвр 890м, д=250 чвр 957м, д=225 ПЭ 266.7м, д=200 чвр 47м, д=150 чвр 76.2м, д=100-20 13.6м, 18ж/б колодцев | 505 332,01 | 25 357,15 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14480 | Водопроводные сети квартальные В 1.1 микрорайон Северны | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 032,20 |  | 120001822 | Трубы д=200 чвр 753.6м, д=100 чвр 73м, д=100 ст 109.2м, д=110 пнд 96.4м, колодцы 17 шт ж/б Д-1.5-2 м, протяж.1032.2 м, задвижки - 18 шт. | 52 786,04 | 11 996,91 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14483 | Водовод напорный от станции 1 подъема до очистных сооружений | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 628,00 |  | 120001825 | Водовод выполнен из стальных труб d-700 мм, 500 мм с весьма с усиленной изоляцией, длина 628 м. | 84 451,53 | 1 009,66 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14484 | В/сети по ул. Декабристов от ул.Боровой до ул.Сельской и по ул.1 Мая от ул.Боровой до д.66 инв. 10931 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 766,70 | 21,00 | 120001826 | Водопровод ввод до фундам ул.1 Мая д.66., трубы чуг.d=100мм-21п/м, 2 ж/б колодца Водопровод уличный трубы д=150 чвр 671м, д=160 пнд 95.7м, 6 ж/б колодцев | 289,24 | 24,38 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14486 | Водопроводные сети на площадке КОС | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 627,00 |  | 120001828 | Трубы чуг.d=200мм-627п/м, колодцы ж/б d=1,5м | 34 509,98 | 11 412,87 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14487 | Водовод d500 от станции обезжелезивания до ул. Мира | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 710,00 |  | 120001829 | трубы д-700 ст 73м, д=110 пнд 23м, д=300 пнд 614 м | 1 953,71 | 646,23 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14490 | Водопроводные сети ул.Дружбы от ВК11-ВК5-ВК12-ВК1 (с/хПрогесс) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 849,00 |  | 120001832 | Трубы д=100 ст 330 м, д=100 чвр, 329м, д=80 чвр 190м. 12 ж/б кол., 10 задвиж. D=50 мм | 30 967,68 | 10 241,28 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14491 | Водопроводные сети к базе ДСУ дорожных работ | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 625,80 |  | 120001833 | Трубы д=150 чвр 470.4м, д=100 чвр 155.4м, 6 колодцев ж/б глубиной 2м d=1500мм | 17 111,52 | 5 658,80 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14492 | Водопроводные сети по ул.Моховая и ул.Дачная | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 501,00 |  | 120001834 | Водопровод уличный трубы д-от 20 до 100 чвр, ст, 3 в/колонки,42 ж/б колодца | 10 441,95 | 3 453,25 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14493 | В/с у хлебозавода: от ул. Загородной вдоль садов до ул. Газа инв.10813 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 170,60 |  | 120001835 | Трубы 937.6м- д-110 пэ, 91м- д-150ст, 142м- д-150 чвр, ж/б колодцы d=1000мм 13шт, 4 шт задвижки d=100мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14495 | Водопроводные сети от ШОЗа по ул.Дружинников | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 467,00 |  | 120001837 | Трубы д=110 пнд 235м, д=150 чвр 182м, д=100 чвр 1050м, 3 колонок, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14497 | В/сети по ул.Шоссейная от ул.Советской до Бани в с/х Прогресс инв.10016 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 689,70 |  | 120001839 | Трубы д=100 чвр 554.2м, д=110 пнд 15.8м, д=63 пнд 13.9м, д=100-30 ст 105.7м 7 ж/б колодцев D=1 метр 2 в/колонки 2 чуг.задвижки D=100мм | 24 858,81 | 297,22 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14499 | В/сети по ул.Гагарина от ул.Сельской до ул.Шоссейной в с/хПрогресс инв.10026 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 080,00 |  | 120001841 | Трубы д=100 чвр 894.5м, д=50 чвр 185.5м. 12 колодцев D=1м. , 10 задвижек D=100мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14503 | Водопроводные сети по ул.С.Лазо | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 980,70 |  | 120001844 | Трубыд=100 чвр 928.5м, д=110 пнд 52.2м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14505 | Водопроводные сети по Мстинской набережной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 040,30 |  | 120001846 | Трубы чуг.d=100мм-1040.3м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14508 | Водопроводные сети д.Коегоща | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 2 823,00 |  | 120001849 | Трубы д=100 чвр 853м, д-100 пэ 1970м, 5 в/колонок, 14 в/колодца, 5 задвижки, 11 вентилей | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14510 | Водопроводные сети ул. Коммунистическая-пл.труда | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 337,00 |  | 120001851 | Труба чугунная Д-100мм 189м, ПНД д-63мм - 148 м | 10 508,79 | 2 533,27 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14512 | В/сети ул.Загородная, ул.Осипенко, пер.Тихий инв.30162 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 221,50 |  | 120001853 | Участки труб по ул.Загородной и ул.Осипенко, пер.Тихий Д-50мм-150мм чвр, L=221.5м | 9 002,51 | 2 170,21 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14513 | Водопроводные сети по ул.Сельской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 430,00 |  | 120001854 | Трубы стальные д=100 -200 мм, длиной 430м | 62 291,02 | 720,69 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14514 | Водопроводные сети по ул.Красноармейской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 768,00 |  | 120001855 | Трубы д=200 чвр 608.5м, д=250 чвр 159.5м, 1 в/колонки, 6ж/б колодцев, 2 кирпичных колодца. Задвижки d=200мм-1шт, d=150мм-2шт,d=100мм-1шт. Глубина заложения до 3м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14519 | В/сети от ул.Раздолье г.Боровичи у д.23 (д.сад) через р.Быстрица (дюкер) на пос.Раздолье до д.22 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 860,00 |  | 120001860 | Трубы Д-100 ЧВР протяж.-762м, д=110 ПЭ протяж.98м ВРК-2 шт, колодцы (дюкер) д=1м - 2 шт, задвижки-2 шт д=100мм | 560 055,09 | 28 103,11 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14521 | Водопроводные сети по ул.С.Перовской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 560,50 |  | 120001861 | Трубы д=150 чвр 1554м, д=160 пнд 6.5м, 19 кирпичных колодцев, задвижки d=150мм-6шт, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14524 | В/сети по ул.Строителей от ул.Шоссейной до ул.Гагарина с/х Прогресс инв.10025 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 633,90 |  | 120001864 | Трубы чуг.D=100мм Протяж 633.9 метров15 колодцев D=1метов 2в/кол. 7 задв.D=50-100 | 3 469,68 | 1 147,48 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14526 | Водопроводные сети Мясокомбинат ул. СельскаяКрасноармейская Гоголя (договор с Адм. области на выполнение мероприятий моб. подготовки) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 504,30 |  | 120001866 | трубы д=150 чвр 294м, д=150 ст 72м, д=200 чвр 138.3м | 10 270,22 | 339,94 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14528 | Водопроводные сети УЭМС по ул. Транзитной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 400,00 |  | 120001868 | Водопровод l-400 пм, d 225 трубы п/э, 2 ж/б колодца, 4 задвижки | 14,33 | 0,18 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14530 | Водопроводные сети по ул.Дзержинского | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 332,00 |  | 120001870 | Трубы чугунные d=150мм-440п/м, 6 ж/б колодцев | 12 045,19 | 3 983,61 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14538 | Водопроводные сети по ул.Понтонной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 535,50 |  | 120001877 | Трубы чугунные d=100мм-535.5м 5 смотровых колодцев, 1 колонка, Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14539 | Водопроводные сети по ул.Советской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 821,30 |  | 120001878 | трубы д=150 чвр 681.7м, д=150 ст 139.6м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14540 | Водопроводные сети ДСПМК-4 ул.Подбельского 27 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 169,50 | 16,00 | 120001879 | Водопровод ввод до фундамента, трубы чуг.100мм-16м Дворовая сеть трубы чугун.d=100мм-59м Уличная сеть трубы чугун.d=150мм-110.5м В/колонка на ул.Дзержинского | 8 258,28 | 2 730,91 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14544 | Водопроводные сети по ул.Сельской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 538,20 |  | 120001882 | Трубыд=150 чвр 528м, д=30 ст 10.2м, 3 в/колонки, 2 задвижки d=150мм. Глубина заложениядо 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14547 | Водопроводные сети ул Бригадная-Социалистическая | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 147,90 |  | 120001885 | Труба д=100 чвр 126.9м, д=40 ПЭ 21м | 6 433,24 | 1 550,84 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14548 | Водопроводные сети по ул.Гоголя | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 643,60 |  | 120001886 | Трубыд=150 чвр 295м, д=150 ст 264.2м, д=125 ст 84.4м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14549 | Водопроводные сети по ул.Индустрии Обжигальщиков | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 307,70 |  | 120001887 | Трубопровод д=100 чв 167.4м, д=32 пнд 140.3м ,кодлодцы-5 | 14 879,77 | 174,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14550 | Водопроводные сети по ул.Комсомольской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 153,20 |  | 120001888 | Трубы д=150 чвр 876.5м, д=160 пнд 46м, д=150 асб-цем 140м, д=200 чвр 50.4м, д=50 ст 33.1м, д-110 пнд 7.2м, 8 колодцев. Задвижка d=150мм-4шт, d=100мм-4шт глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14551 | Водопроводные сети пер.Чайковского к д. № 6,8,10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 159,80 |  | 120001889 | Трубы д=80 чвр 159.8м, 4 колодца | 2 700,21 | 205,46 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14552 | Водопроводные сети п.Вельгия по ул.Бумажников | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 947,00 |  | 120001890 | Трубыд=100 чвр 836.8м, д=50 чвр 110.2м, 2 в/колонки по ул.Бумажников, по ул.Чернышевского. 4 колодца из кирпича, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14554 | Водопроводные сети к детскому саду Ланошино(280 мест) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 273,70 |  | 120001892 | Трубы д=100 чвр 240.7м, д=100 ст 33м, задвижки d=100мм-2 шт | 4 611,80 | 1 525,27 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14559 | Водопроводные сети по ул.Гоголя к шк.3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 474,00 |  | 120001896 | Трубы д=150 чвр-194м, д-150 ст-146м д-160 пэ-134м. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14560 | Водопроводные сети по ул.Загородной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 243,10 |  | 120001897 | трубы чвр d=150мм-243.1м, глубина заложения до 2м | 890,40 | 294,55 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14561 | В/сети по ул.Коммунистической от ул.Промышленной до Горького д.18 инв.10645 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 772,30 |  | 120001898 | Трубы д=150 чвр275.5м, д=200 чвр 118м, д=150 ст 269м, д=110 пнд 3.8м, д=160 пнд 96.7м, д=30 ст 9.3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14564 | Водопроводные сети по ул.Физкультуры | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 198,90 | 7,30 | 120001901 | Водопровод квартальный д=160 пнд 136,8м, д=150 чвр-62.5м, ввод д.№50 д-110мм полиэтилен,L-7.3 п.м., ж/бколодцы Д-2.0м-2шт.,Д-1.5м-2шт, задвижки 2шт.Д-150мм, 2шт-Д-100мм | 46 860,26 | 6 216,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14568 | В/сети пос.Рудник Пролетарий от пер.Пионерский до в/колонки инв.12975 | удовлетворительное | В/с пос. Рудник " Пролетарий " |  | 270,20 |  | 120001904 | Трубы полиэтиленовые Д-63 мм,протяж.-270.2 п.м., 2 колодца, 1 в/колонка, 1задвижка | 15 888,67 | 3 611,12 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14577 | Водопроводные сети по ул.Боровой1 МаяГоголя | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 487,80 |  | 120001913 | Трубы д=150 чвр 412м, д=100 чвр 75.8м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14578 | Водопроводные сети по ул.Суворова | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 209,40 |  | 120001914 | Трубы чугунные d=100мм-l=209.4п/м | 4 033,43 | 1 333,83 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14579 | В/сети от ул.С.Перовской до детского дома Ланошино инв.10769 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 266,00 |  | 120001915 | Наружный водопровод трубы чугун d=100мм-266м колодец ЖБ-1,0м-6шт, глубина заложения 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14585 | Водопроводные сети по ул.Рудничной до рудника | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 568,30 |  | 120001919 | Трубы д=150 чвр 48м, д=100 чвр 193.5м, д=110 пнд 198м, д=50 чвр-128.8м, 1 колонка,глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14586 | Водопроводные сети по ул.Быстрицкой | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 135,30 |  | 120001920 | 00014586 # Трубы ст. d=50мм-135.3п/м, 2 ж/б колодца | 4 061,20 | 1 342,95 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14588 | Водопроводные сети по ул.Кооперативной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 352,80 |  | 120001922 | Трубы д=150 ст 195.3м, д=100 чвр 157.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14589 | Водопроводные сети котельная школы ВОС | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 231,30 |  | 120001923 | Трубы д=150 чвр 170м, д=80 чвр 61.3м | 1 611,01 | 532,54 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14592 | Водопроводные сети по ул.Тракторной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 313,30 |  | 120001925 | Трубы д=100 ст 291м, д=50 чвр 24м, 3 колодца ж/б d-1000мм, 1 задвижка d=100мм, 2 винтиля и 2водор.колонки | 7 169,96 | 2 371,04 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14593 | Водопроводные сети по ул.Бригадной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 346,00 |  | 120001926 | Трубы чуг. d=100мм-346м, 2 смотровых колодца, глубина заложения до3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14595 | Водопроводные сети д. Сушани (верхние) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 837,40 |  | 120001928 | Водопровод уличный трубы полиэтиленовые Д-100,протяж. 837.4м ,2 в/колонки, 5-в/колодцев ,6-вентилей, 2 задвижки | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14598 | Водопроводные сети по ул.Маяковского | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 160,00 |  | 120001931 | Трубыд=100 чвр 135м, д=40 пнд 25м, 1 в/колонка, 2 ж/б колодца | 8 412,96 | 2 782,38 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14603 | Водопроводные сети по ул.Коммунистической | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 281,10 |  | 120001936 | Трубы чуг.d=150мм-281.1м, 1 колонка. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14605 | Водопроводные сети по ул.Боровой | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 453,70 |  | 120001938 | Трубы чугунные d=100мм-453.7м, 6 колодцев, 1 колонка, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14607 | Водопроводные сети по ул. С. Перовской д 92 и ул. Сушанская д.5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 190,00 |  | 120001940 | Трубы протяженность 190м Д 100мм чвр | 14 091,19 | 466,51 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14608 | Водопроводные сети ст.перекачки Кр.Командиров | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 302,00 |  | 120001941 | Трубы д=50 чвр 12м, д=100 чвр 290м Задвижки d=50мм-2шт, d=100мм-1шт Глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14610 | В/сети от ул.Гагарина,17 до ул.Строителей с/х Прогресс инв10032 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 176,80 |  | 120001943 | Трубы чуг. D=100 протяж. 176.8 м. 2 ж/б кол. D=1м.,2 задв, D=100мм | 8 744,73 | 100,10 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14612 | Водопроводные сети по Быстрицкому пер. | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 153,00 |  | 120001944 | Трубы чугунные d=100мм-153п/м, 5ж/б колодцев | 7 837,19 | 99,27 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14620 | Водопроводные сети ул.Раздольская | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 120,00 |  | 120001949 | Трубы чуг. d=100мм-120п/м, 1ж/б колодец, 1 в/колонка | 5 704,64 | 68,15 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14622 | Водопроводные сети ул.Гагарина 16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 43,60 | 120001951 | Ввод до фундамента. Труба пнд d-63м протяж. 43.6 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 6 058,38 | 2 003,70 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14625 | Водопроводные сети ул.Декабристов 55 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 134,00 |  | 120001954 | Трубы чуг. d=150мм-134п/м | 3 018,56 | 998,13 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14626 | Водопроводные сети по набережной Окт.Рев.16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 10,20 | 120001955 | Ввод до фундамента.Трубы чуг.d=50-10.2п/м, 1 кирп.колодец | 334,45 | 110,72 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14628 | В/сети от ул.Дружиников на пер.Заводской инв.10927 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 145,20 |  | 120001957 | труба пнд d-25 145.2м; 2ж/б колодца | 1 014,48 | 22,68 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14629 | В/сети на КНС-3 в с/з Прогресс инв.11418 | удовлетворительное | Боровичский р-он, с-з "Прогресс" |  | 110,40 |  | 120001958 | Трубы чуг.d=100мм-110.4п/м, 1 ж/б колодец | 7 814,00 | 88,04 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14632 | Водопроводные сети РСУ ул.Тинская к д.149 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 196,00 | 5,50 | 120001961 | Трубы чугунные d=100мм-196п/м; 2 кирп.колодца d=1250мм, Ввод до фундамента, Трубы чугунные d=50мм-5,5п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14633 | Водопроводные сети ул.Загородная 2828а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 79,10 |  | 120001962 | Трубы чуг. d=100мм-79.1м, 3 ж/б колодца d=1000мм, 3 задвижки d=100мм, глубина заложения 2м | 2 194,67 | 725,87 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14635 | Водопроводные сети по ул.Советской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 238,20 |  | 120001964 | Трубы чуг.d=100мм-238.2м. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14637 | В/сети по ул.Бригадной до ул.Колхозной инв10680 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 247,80 |  | 120001966 | Трубы д=110 пнд 87.2м, д=100 чвр 160.6, 1 колонка, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14638 | Водопроводные сети ул.Л.Толстого 41 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 76,60 |  | 120001967 | Трубы протяженность 76.6 п. м. чугунные Д 150, 3 колодца | 7 409,20 | 829,12 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14644 | В/сети по ул.Загородной от ул.Кирпичной до ул.Луговой инв.10643 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 345,00 |  | 120001972 | Трубы чугунные d=150мм-345м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14646 | Водопроводные сети по ул.Загородной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 324,10 |  | 120001974 | Трубы чугунные d=150мм-324.1м, 3 смотровых колодца, 1 колонка,глубина заложения до 3м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14659 | Водопроводные сети от НС первого подъема до ВОС УМ-282 (договор с Адм. области на выполнение мероприятий моб. подготовки) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 143,00 |  | 120001982 | Трубы ст.d-426мм, l-143п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14660 | Водопроводные сети по ул.Фрунзе | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 202,50 |  | 120001983 | Трубы чугунные d=100мм-202.5м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14661 | Водопроводные сети по ул Устюженской от ВК2 до ВК7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 362,00 |  | 120001984 | Трубыд-50-76 ст и чвр-229.5м, д-63 пэ-132.5м, 5 ж/б колодцев d1000мм 1 в/колонка, 2 чуг. задвиж. d50мм, 1 чуг. задвиж. D80мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14664 | Водопроводные сети по ул Транзитная от Боровичимежрайгаз | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 67,30 |  | 120001987 | водопровод диаметром 100мм, протяженностью67.3 м, 3 ж/б колодца д-1 метр | 15 688,05 | 1 502,14 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14669 | Водопроводные сети ул.Сушанская 8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 152,60 | 42,00 | 120001992 | Ввод до фундамента. д=100 чвр 42м. Уличные трубы чуг. d=150мм-152.6п/м, 2 ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14673 | Водопроводные сети наружние ул.Труда | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 43,70 | 120001996 | Ввод до фундамента. Трубы D-80 трубы чугунные L 43.7 м пл.Труда 12 (столовая) | 5 952,29 | 892,91 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14674 | В/сети по пер.Новый от ул.Строителей до ул.Зеленой с/х Прогресс инв.10029 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 139,20 |  | 120001997 | Трубы чуг. D=100 протяж. 139.2м. 1в/колодец D=1м. 1 в/колонка. | 1 434,80 | 474,39 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14677 | Водопроводные сети по ул.Кр.командиров | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 197,50 |  | 120002000 | Трубы чугунные d=150мм-197.5м, 3 смотровых колодца,Глубина заложения до 3м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14681 | Водопроводные сети УМ-282 ул.Сушанская 21 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 84,30 |  | 120002004 | Трубы чугунные d=100мм-84.3п/м, 2 ж/б колодца. | 2 466,51 | 815,81 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14683 | Водопроводные сети пос.Коммунистический от ВК 6 до ВК 8 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 231,20 |  | 120002006 | Трубы пнд Д-160, протяж.-231.2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14684 | В/сети от ВК-5 до ВК-7 ТОО"Восход" ул.Раздолье инв.11646 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 180,30 |  | 120002007 | Трубы д=150 чвр 78.7м, д=100 чвр 101.6м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14685 | Водопроводные сети пос.Коммунистический от ВК16 до ВК19 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 132,00 |  | 120002008 | Труба стальная д-150,протяж.-132 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14689 | Водопроводные сети по ул.Некрасовской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 150,00 |  | 120002012 | Трубы ст. d=100мм-150м, 2 колодца, глубина заложениядо 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14691 | Водопроводные сети по ул. Софьи Перовской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 115,50 |  | 120002014 | Трубы протяженность 115.5м, Д 63 мм, расположение- от магистрального водопровода на ул С Перовской до водоразборной колонки на пер Павловский, включая водоразборную колонку | 16 439,83 | 4 794,83 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14692 | Водопроводные сети по ул.Гоголя | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 268,30 |  | 120002015 | Трубыд=150 чвр 256.3м, д=50 чвр 12м, 1 колодец, задвижка d=150мм. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14693 | Водопроводные сети по ул.Боровой | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 362,10 |  | 120002016 | Трубыд=125 чвр 181м, д=100 чвр 170м, д=30 ст 11.1м, 4 кирпичных колодца. Задвижка d=100мм-2шт. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14695 | В/сети от ВК-1 до ВК-5 ТОО"Восход" ул.Раздолье инв.11647 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 125,00 |  | 120002018 | Трубыд=150 чвр 115м, д=63 пнд 10м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14697 | Водопроводные сети пр.Титова 1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 19,00 | 120002020 | Ввод до фундамента. Трубы чуг. d=100мм-19п/м, 1ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14698 | Водопроводные сети ул.Сушанская к д.15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 101,00 | 120002021 | Ввод до фундамента. Трубы д=100 чвр (2 ввода 88м и 13м), 2 ж/б колодца d=1000мм, глубина заложения труб 2,21 2,22м, 2 задвижки d=100мм | 2 399,35 | 793,59 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14713 | Водопроводные сети ул.Подбельского 20 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 49,20 | 3,00 | 120002034 | Трубы чуг.d=100мм-49.2п/м, 2ж/б колодца 1 ж/б колодец. Ввод до фундамента магазина от ул.Кузнецова d=100мм-3м ж/б колодец | 3 692,62 | 46,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14714 | Водопроводные сети по ул. Устюженской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 93,10 |  | 120002035 | Трубы д=50-100 чвр 41.6м, д=110 ПНД 51.5м ж/б колодца d-1000 мм. | 2 164,01 | 715,61 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14716 | Водопроводные сети по ул.Бригадной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 147,00 |  | 120002037 | Трубы д=150 чвр-107 м, д-110 пэ-40м, 1 колонка, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14718 | Водопроводные сети ул.Сушанская 23 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 55,10 |  | 120002039 | Труба чугунная d-100 протяж. 55.1 м, колодец ж/б 2 шт. | 7 561,49 | 935,56 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14719 | Водопроводные сети ул.Сушанская 19 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 72,00 | 120002040 | Ввод до фундамента. Трубы чуг.d=100-72п/м, 3ж/б колодца | 2 338,20 | 773,35 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14721 | Водопроводные сети по ул. А.Невского | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 58,70 |  | 120002042 | Трубы д=110 пнд 54.7м, д=32 пнд 4м, расположение -от магистрального водопровода на ул. А. Неквского до водоразборной колонки на ул. А.Невского, включая в/колонку | 41 986,73 | 12 246,08 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14727 | Водопроводные сети КООП-10 ул.Титова 5а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 112,80 | 120002047 | Ввод до фундамента. Трубы чуг.d=100мм-112.8п/м, глубина заложения до 2,2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14730 | Водопроводные сети пос.Коммунистический от ВК 11до ВК12 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 284,00 |  | 120002050 | Труба пнд Д-160,протяж.-284м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14736 | Водопроводные сети ул.Ботаническая 8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 27,30 | 120002055 | Ввод до фундамента. Ботаническая 8- трубы чугунные, d=100мм-27.3п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14737 | Водопроводные сети по ул.Гагарина 18 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 34,50 | 24,00 | 120002056 | Ввод водопровода до фундамента, трубы чуг.d=100мм-24,0п/м 1 ж/б колодец, чугун. d=100мм-34.5п/м, 1 ж/б колодец | 3 630,18 | 41,99 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14738 | Водопроводные сети по ул. Транзитной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 60,00 |  | 120002057 | Трубы стальные d=100мм 60м. 2 ж/б колодца d=1м. | 7 512,07 | 85,06 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14744 | Водопроводные сети Физкультуры32 от ф-ки `Восход` | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 205,00 |  | 120002061 | Трубы чугунные d=150мм-205м,ж/б колодцы-3 шт d=1000мм, 1500мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14745 | Водопроводные сети по ул.Пушкинской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 354,50 |  | 120002062 | Трубы чугунные d=150мм-1354.5м. Задвижки d=125мм-1шт, d=100мм-1шт, d=150мм-5шт,d=100мм-1шт. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14748 | Водопроводные сети ул.Сушанская 18(56 кв.) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 66,70 |  | 120002065 | Трубы чуг. d=100мм-66.7/м | 990,72 | 327,72 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14750 | Водопроводные сети Сушанская 25 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 55,20 | 7,00 | 120002067 | Ввод до фундамента. Труба чуг. Д=150 7м. Труба чуг.d-150, 55.2п/м, 2ж/б колодца | 509,60 | 11,39 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14751 | Водопроводные сети пер.Чайковского к д.7,12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 45,10 |  | 120002068 | Трубы стальные Д-50,протяж.45.1 м, 2 колодца | 258,21 | 85,48 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14753 | Водопроводные сети котельной ул.Сушанская15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 70,40 |  | 120002070 | Трубы чуг.d=100мм-70.4м, 2ж/б колодца d=1000мм, 1 задвижка d=100мм | 1 384,12 | 457,62 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14756 | Водопроводные сети от ул.Гоголя по ул.Сенной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 94,00 |  | 120002073 | Трубы чуг.d=150мм-94м. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14758 | Водопроводные сети к жилому дому пл. Володарского3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 45,00 | 120002075 | Ввод до фундамента Трубы сталь d-100мм, L-45п/м | 6 368,64 | 1 402,20 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14760 | Водопроводные сети Кузнецова 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 26,70 | 120002077 | Ввод до фундамента Трубы чугунные d 100, 26.7п/м, 1 ж/б колодец | 1 823,11 | 116,97 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14766 | Водопроводные сети ул.Московская 21а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 8,30 | 120002083 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-8.3п/м, 1 кирп.колодец | 60,39 | 19,77 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14769 | Водопроводные сети от ул.Тухунской по ул.Мира | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 639,00 |  | 120002086 | Трубы д=200 ст 1498м, д=150 ст 73м, д=20-30 ст 68м, 9 колонок. Глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14771 | Водопроводные сети по ул.Красноармейской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 102,70 |  | 120002088 | Трубы д=100 чвр 87.8м, д=25 пнд 14.9м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14775 | Водопроводные сети 60 кв.жил.дома по ул.Сушанской 7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 67,00 | 120002092 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=100мм-67м, 1 задвижка d=100мм, глубина заложения 2,14м | 839,11 | 277,41 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14776 | Водопроводные сети ул.Комсомольская 48 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 50,70 | 25,30 | 120002093 | Ввод до фундамента чуг.d=50мм-25.3п/м. Трубы чуг. d=100мм-50.9п/м, 2 ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14779 | Водопроводные сети ул.Сушанская 12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 78,90 |  | 120002096 | Трубы д=150 чвр 41.5, д=200 чвр 37.4м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14780 | Водопроводные сети ул.Сушанская 11(60 кв.) | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 20,60 | 120002097 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-20.6п/м, 2 колодца d=1500мм, 2 задвижки d=100мм | 739,77 | 244,89 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14782 | В/сети ул.Сушанская 9 инв.10910 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 61,80 |  | 120002099 | Трубы чугунные d=100мм-61.8п/м, 2ж/б колодца | 1 322,55 | 437,52 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14785 | Водопроводные сети ПМК д.№ 8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 78,20 |  | 120002102 | Труба чугунная d-100 протяж. 78.2 м, колодец ж/б d-1000 - 2 шт. | 1 375,81 | 455,08 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14787 | Водопроводные сети пос.Коммунистический от ВК27 до ВК30 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 84,00 |  | 120002103 | 00014787 # Трубы чугунные Д-100,протяж.-84 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14788 | Водопроводные сети ул.Гоголя 20 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 92,70 |  | 120002104 | Трубы чуг.d=100мм-92.7м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14793 | Водопроводные сети ул.Загородная 24 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 32,20 | 120002109 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-32.2п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14794 | Водопроводные сети ул.Парковая 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 187,00 |  | 120002110 | Трубы чуг.d=100мм-187п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14797 | Водопроводные сети пос.Ком-мунистический от ВК 1 ДО ВК 5 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 169,00 |  | 120002113 | Труба д=150 ст 99м, д=160 пнд 70м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14801 | Водопроводные сети по ул.Гагарина 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 29,20 |  | 120002117 | Трубы чуг. d=150мм-29.2п/м, 2 ж/б колодца | 1 130,40 | 13,08 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14802 | Водопроводные сети по ул.Физкультуры | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 211,80 |  | 120002118 | Трубы чугунные d=50-150мм-211.8м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14814 | Водопроводные сети по ул.Коммунарной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 364,80 |  | 120002129 | Трубы чугунные d=150мм-1364.8м, 17 колодцев, задвижки d=150мм-6шт, d=125мм-3шт, d=100мм-10шт, глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14816 | Водопроводные сети ДРСУ ул.Пушкинская 39 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 42,00 |  | 120002131 | Трубы чугунные d=100мм-42п/м | 2 863,00 | 817,90 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14819 | В/сети ДУГЖУ-3 котельная №3 и Подбельского 4 инв.10740 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 71,60 | 120002133 | Ввод до фундамента Трубы д=63 пнд 63.4м (котельная), д=100 чвр 8.2м (Подбельского д.4), глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14824 | Водопроводные сети пос.Коммунистический от ВК28 до ВК29 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 69,20 |  | 120002138 | Труба чугунная Д-100,протяж.-69.2 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14825 | Водопроводные сети ул.Некрасовская котельная | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 85,30 | 120002139 | Ввод до фундамента Трубы ст d=100мм-85.3м. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14827 | Водопроводные сети ул.Подбельского 36 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 46,00 | 120002141 | Ввод до фундамента Труба пнд d-63 протяж. 47.4 м, колодец ж/б 1 шт. | 2 120,84 | 701,34 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14828 | Водопроводные сети по ул.Советской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 208,80 |  | 120002142 | Трубы д=150 чвр 73.1м, д=110 пнд 131.9м. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14830 | Водопроводные сети от д.25 по ул.Парковой | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 68,0 | 8 | 120002144 | Трубы чуг.d=100мм-68м, д-50 чвр 8м (ввод до фундамента). Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14834 | Водопроводные сети по ул.Тухунской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 70,00 |  | 120002148 | Трубы чуг.d=100мм-70м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14836 | Водопроводные сети по ул.Парковой до д.15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 61,80 |  | 120002150 | Трубы чугунные d=100мм-61.8м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14837 | Водоводы от насосной станции 2 подъема по 1МаяКрасноармейской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 414,40 |  | 120002151 | Трубы д=400 чвр 866.8м, д=300 чвр 198м, д=200 чвр 349.6м Задвижки:d=400мм(1 шт), 150мм (1шт), 350мм(2шт), 100мм(3шт) Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14838 | Водопроводные сети по ул. Устюженской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 102,50 |  | 120002152 | От ул. Совесткой до дома 9а Трубы д=150 чвр 82.5м, д=110 пнд 17.5м 3 ж/б колодца d 1000 мм. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14840 | Водопроводные сети по ул.Калинина до врезки в дом 50а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 43,20 |  | 120002154 | Трубы чуг. d=100мм-43.2п/м с 4-мя смотр.колодцами | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14841 | Водопроводные сети наружние ул.Сушанская 27 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 37,00 | 120002155 | Ввод до фундамента Наружние В/сети.трубы д=63 пнд протяженность 37 п.м. колодец 1 шт. | 441,45 | 145,83 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14843 | Дюкер ч/з р.Мста и В/сети от НС-2 до реки Мста и от реки по Набережной 60 лет О ктября по ул. Вышневолоцкой до ул. Гончарной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 1 467,00 |  | 120002157 | Трубы д=300 ст 57м д=200 ст 266,6м, д=150 чвр 898м д=160 пнд 171м д=200 пнд 74,4м. Подводная часть 137 м. 8 ж/б колодцев.Задвижки:d 300 мм-1шт, d 200 мм-4шт, d 150 мм-3шт | 487 446,93 | 268 095,69 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14844 | Водопроводные сети ул.А.Кузнецова 97 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 67,00 |  | 120002158 | Трубы чуг. d=150мм-67м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14848 | Водопроводные сети по ул.Совхозной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 2 265,00 |  | 120002162 | Трубы д=100 сталь 434м, чвр 1769.5м, пнд 61.5м, 11 в/колонок, глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14851 | Водопроводные сети пос.Коммунистический от ВК1 до ВК30 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 139,40 |  | 120002165 | Трубы д=200 ст 86.4м, д=200 чвр - 53м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14853 | Водопроводные сети по ул.Гоголя | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,10 |  | 120002167 | Трубы чуг.d=100-32.1м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14856 | Водопроводные сети ПМК д.№ 20 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 34,50 | 18,50 | 120002170 | Ввод до фундамента д=63 пнд 18.5м. Труба чвр d-100 протяж.34.5 м, колодец ж/б d-1000 - 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14859 | Водопроводные сети ПМК д.№ 10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 66,30 |  | 120002172 | Труба пнд d-110 протяж. 66.3 м, колодец ж/б d-1000 - 2 шт. | 1 478,45 | 489,05 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14862 | Водопроводные сети от ОКСа ГорисполкомаСушанская 1б | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 46,30 | 7,80 | 120002175 | Ввод до фундамента ст. d-100, l-7.8п/м Труба ст. d-100, l-46,3п/м в футляре под дорогой, 2 ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14866 | Водопроводные сети ул.Загородная 51 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 22,00 |  | 120002179 | Труба чвр d-50мм протяж. 22 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14867 | Водопровод по ул.9 Января 11а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 109,60 | 17,00 | 120002180 | Трубы чугунные d-100 протяж. 109.6м, до фундамента здания 17м ж/б колодец d-1м 2шт, d-1,5м 1шт | 44 521,93 | 11 614,35 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14870 | Водопровод по ул. Ломоносовская 1 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 17,20 | 24,5 | 120002183 | Уличная часть: трубы чугунные d-100 протяженностью 17.2м, ж/б колодцы d-150 - 1 шт, задвижка d-100 1 шт., Ввод до фундамента: трубы чугун д-100мм - 24.5м | 1 502,05 | 391,95 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14871 | Водопроводные сети пос.Коммунистический от ВК32 до ВК35 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 93,80 |  | 120002184 | Труба стальная Д-150,протяж.-93.8м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14872 | Водопроводные сети ул.Сушанская 1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 53,50 | 120002185 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=100мм-53.5 п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14879 | Водопроводные сети ул.Вельгийская 13 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 23,50 | 120002191 | Ввод до фундамента Труба чугунная d-100 протяж. 23.5 м, колодец ж/б 1 шт. | 3 043,00 | 348,64 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14882 | Водопроводные сети ул.Устюженская 9 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 35,40 | 120002194 | Ввод до фундамента Труба чвр d-100 протяж. 35.4 м. | 1 375,01 | 454,64 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14884 | В/сети ул.Некрасовская д.14 инв.10771 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 48,00 | 120002196 | Ввод до фундамента Трубы д=50 чвр 19м, д=100 чвр 29м, глубина до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14885 | Водопроводные сети ул.Пушкинская 43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 42,50 | 120002197 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-42.5п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14892 | Водопроводные сети пос.Коммунистический от ВК27 до ВК32 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 88,50 |  | 120002204 | Труба стальная Д-150, протяж.-88.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14895 | Водопроводные сети по ул. Энтузиастов 1-б | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 74,40 | 120002207 | Ввод до фундамента трубы пнд д 63 мм, длина74.4м | 1 376,25 | 104,68 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14902 | Водопроводные сети ПМК д.№ 9 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 7,50 | 120002214 | Ввод до фундамента Труба пнд d-63 протяж. 7.5 м, колодец ж/б d-1000 1 шт | 1 176,11 | 389,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14903 | Водопроводные сети тр.51 ул.Сушанская 10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 38,00 | 120002215 | Ввод до фундамента Трубы чуг.,d=100мм-38п/м, 1ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14906 | Водопроводные сети ПМК д.№ 19 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 35,50 | 11,50 | 120002218 | Ввод до фундамента д=63 пнд 11.5м Уличный труба чвр d-100 протяж. 35.5 м, колодец ж/б d-1000 - 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14907 | Водопроводные сети по ул.А.Кузнецова | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 44,60 | 120002219 | Ввод до фундамента д=50 ст 7.5м (Кузнецова 2) д=80чвр 24.3м (пл. 1 Мая 3) д=50 ст 12.8м (пл.1 Мая 1) | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14909 | Водопроводные сети ул.Сушанская 18(70 кв.) | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 20,40 |  | 120002221 | Трубы чуг. d=100мм-20.4 п/м | 290,11 | 96,13 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14916 | Водопроводные сети Сушанская 16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 13,50 | 120002228 | Ввод до фундамента Трубы чугунные d-100м, 13.5п/м, 2 ж/б колодца. | 1 694,02 | 108,69 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14918 | В/сети пром.маг.N1 ул.Коммунистическая инв.10822 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Вельгия |  | 25,40 |  | 120002230 | Трубы чугунные d=100мм-25,4п/м, 1ж/б колодец d=1000мм, глубина заложения труб 2,0м | 731,19 | 241,71 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14919 | Водопроводные сети ДУГЖУ-3 ул.Дзержинского 1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 6,30 | 120002231 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-6.3м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14928 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.С.Перовской 90а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 62,50 |  | 120002239 | Трубы чуг. d=50мм 62.5м, 3 колодца. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14934 | Водопроводные сети по ул.Пушкинской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 543,00 |  | 120002245 | Трубы д=150 чвр 492м, д=160 пнд 51м, 3 бетон.колодца, 10 кирп. Задвижки d=150мм-7шт, d=125мм-2шт, d=100мм-2шт, d=50мм-2 шт. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14940 | В/сети распределительная ул.Гоголя-пр.Титова, ул.Гоголя д.133 инв.11528 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 50,00 | 36,00 | 120002249 | трубы чугунные Протяженность уличная - 50 п.м, ввод в дом Гоголя 133 - 36 п.м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14943 | Водопроводные сети ул.Парковая 13 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,50 |  | 120002252 | Трубы чуг. d=100мм-32.5п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14945 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Тинская 143 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 42,60 | 120002254 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-42.6м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14949 | Водопроводные сети РСУ ул.Энгельса к д.20 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 24,80 | 120002258 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-24.8м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14953 | Водопроводные сети ул.Пушкинская 26 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 21,00 | 120002261 | Ввод до фундамента Трубы ст. d=150мм-21п/м, глубина 2м, 1 ж/б колодец d=1000мм, задвижка 1 шт d=100мм | 427,89 | 141,44 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14955 | Водопроводные сети Декабристов 57 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,50 | 120002263 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d-100мм, l-15,5п/м, 1ж/б колодец. | 1 010,26 | 64,71 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14959 | Водопроводные сети по ул.Кooперативной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 335,00 |  | 120002267 | Трубы чвр d=100мм-335м, задвижки d=100мм, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14964 | Водопроводные сети ул.Сушанская 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 13,20 | 120002272 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-13.2п/м, 1 ж/б колодец | 448,22 | 148,17 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14966 | Водопроводные сети по ул.А.Кузнецова | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 386,30 |  | 120002273 | Трубы чугунные d=200мм-386.3м, 4 колодца. Задвижки d=100мм-3шт, d=125мм-3шт, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14969 | Водопроводные сети ул.Некрасовская 43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 20,60 | 120002275 | Водопровод ввод до фундамента, трубы чуг. d=100мм- 20.6п/м, 1ж/б колодец | 559,21 | 6,32 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14970 | Водопроводные сети ул.Гагарина 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 36,00 | 120002276 | Ввод до фундамента Труба чвр d-100 протяж. 36 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14974 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Пушкинская 74 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 34,60 |  | 120002280 | Трубы чуг.d=100мм-34.6м, 1 колодец. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14975 | Водопроводные сети ул.Сушанская 1а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 422,60 | 13,00 | 120002281 | Водопровод ввод до фундамента трубы чуг.d=80мм-13п/м Водопровод уличный трубы д=300 чвр 188.3м, д=200 пнд 31м, д=160 пнд 88м, д=110 пнд 90м, д=100-150 чвр 25.3м, 3ж/б колодца | 21 545,68 | 242,82 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14978 | Водопроводные сети пос.Коммунистический отВК36 до ВК 37 | удовлетворительное | Боровичский р-он, пос. Коммунистический |  | 70,00 |  | 120002284 | Труба чвр Д-100,протяж.-70 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14979 | Водопроводные сети Набережная Окт.Рев. 8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 22,40 |  | 120002285 | Трубы чуг.d=50мм-22.4п/м, 2 кирп.колодца,1 в/колонка | 599,86 | 198,48 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14980 | Водопроводные сети ул.Гоголя 71 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 18,00 | 120002286 | Ввод до фундамента Нар.водопровод, чуг.трубы d=100мм-18п/м с 1 колодцем d=1,5мм | 130,73 | 43,18 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14982 | Водопровод наружный по ул.Транзитная 18а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 31,60 |  | 120002288 | Наружный водопровод из чугунных труб d-50мм Протяженность -31.6м | 11 891,90 | 3 102,15 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14987 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Тинская 145 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 35,00 | 120002292 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-35м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14989 | Водопроводные сети ул.Красноармейская к д.5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 25,00 | 120002294 | Ввод до фундамента Трубы ст.d=100мм, 1 колодец 25п/м, глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14996 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Пушкинская 57а | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 41,90 |  | 120002301 | Трубы чуг.d=50мм-41.9м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14998 | Водопроводные сети ул.Красных Командиров 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 25,60 | 120002303 | Ввод до фундамента Труба пнд d-63 протяж. 25.6 м, колодец ж/б 1 шт. | 1 135,40 | 375,50 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14999 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Пушкинская 70 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 30,00 | 120002304 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-30м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15001 | Водопроводные сети ПДЭТ ул.Пушкинская 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 18,00 | 120002306 | Ввод до фундамента Трубы чугунные d=100мм-18п/м, 1 ж/б колодец | 237,98 | 78,85 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15003 | Водопроводные сети ул.Декабристов 54 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 16,50 | 120002308 | Ввод до фундамента Трубы стальные d=100мм-16.5п/м, 1 ж/б колодец | 207,01 | 68,46 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15004 | Водопроводные сети ул.Загородная43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,00 | 120002309 | Ввод до фундамента Трубы стальные Д-25,протяж.-15м, 1 колодец | 212,30 | 70,35 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15007 | Водопровод по ул.Советская 137 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 19,70 |  | 120002312 | Наружный водопровод из труб d-50мм,чвр протяж. 19.7 м | 1 875,98 | 620,53 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15009 | Водопроводные сети ул.Тухунская 17а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 22,00 | 120002314 | Ввод до фундамента Трубы ПЭ.d=63мм-22м | 116,27 | 38,25 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15010 | Водопроводные сети котельной бани 2 ул.Гоголя | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 11,70 | 120002315 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=100мм-11.7 п/м, 1 ж/б колодец d=1000мм, 1 задвижка d=100мм. Глубина заложения 2,62 | 284,68 | 94,28 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15016 | Водопроводные сети ул.Устюженская 5 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 16,00 | 120002321 | Ввод до фундамента Труба чвр d-100 протяж. 16 м. | 687,50 | 227,47 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15017 | Водопровод наружный ул.Пушкинская д.60 инв.30195 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 10,30 |  | 120002322 | Трубы чугунные d- 100 мм, протяженность - 10.3 м, ж/б колодец | 1 026,19 | 254,38 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15020 | Водопроводные сети ЖСК-1 ул.Фрунзе 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 16,00 | 120002325 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-16п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15021 | Водопроводные сети по ул.Загородной д.57 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 14,00 | 120002326 | В/сети по ул.Загородной д.57 тубы сталь Д-40, протяжонность -14 м. | 1 648,16 | 544,95 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15022 | Водопроводные сети по ул.Красноармейской до ул.Пушкинс | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 289,50 |  | 120002327 | Трубы д=100 чвр 139.5м, д=160 пнд 150м, 1 колодец, задвижка d=100мм, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15024 | Водопроводные сети ПМК д.№ 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,70 | 4,30 | 120002329 | Ввод до фундамента д=50 чвр 4.3м. Уличный Труба чвр d-100 протяж. 32.7, колодец d-1000 1 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15025 | Водопроводные сети ул.Дзержинского 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 19,50 | 120002330 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-19,5п/м, 1 ж/б колодец | 316,99 | 104,67 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15028 | Водовод от Бабино до станции обезжелезивания инв.20005 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 11800,00 |  | 120 002 332 | Трубы сталь d=700мм -1055.5км, Д-350 пэ-1245м, (в т.ч. дюкер 157м в две нитки.) Регулятор, камера 10\*2.5 ж/б, | 140 795,76 | 49 959,76 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15029 | Водопроводные сети по ул.Крестьянской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 280,20 |  | 120002333 | Трубы стальные d=100мм с битумной изоляцией протяж.300м, 2 смотровых колодца, 2 колонки, Задвижка d=100мм-1шт. Глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15030 | Водопроводные сети ул.Дзержинского 35 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 14,50 | 120002334 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50-14.5п/м, 1 ж/б колодец | 445,59 | 147,24 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15034 | Водопроводные сети Дзержинского 91 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 192,50 | 11,70 | 120002338 | Ввод водопровода трубы чугунные d=50мм l=11.7пм. Водопровод квартальный трубы чугунные d=150мм-192.5м, 3ж/б колодца. | 8 125,48 | 681,14 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15035 | Водопроводные сети ул.Некрасовская45 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 17,50 | 120002339 | Ввод до фундамента Труба чвр d-150 протяж.15 м, колодец ж/б 1 шт. | 766,89 | 253,49 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15038 | Водопроводные сети по ул.9 Января | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 412,30 |  | 120002342 | Трубы д=100 чвр 252.5м, д=150 чвр 159.8м, 4 колодца, 1 задвижка d=100мм, глубина заложения до 3м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15043 | Нап.линия от ст.2подьема по парку до узл.колодца N1 на ул.Коммунарной инв.№10602 | удовлетворительное | г. Боровичи, ул.Парковая, 2 |  | 605,00 |  | 120002346 | Трубы чугунные раструбные d=250мм-605м, 6 колодцев с задвижками d=250мм-2шт, d=150мм-3шт, d=100мм-1шт глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15045 | Водопроводные сети у.С.Перовской 88а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 18,50 | 120002348 | Ввод до фундамента Трубы пэ Д-50 мм,протяж.18.5м, Ж/б колодец | 640,17 | 211,77 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15047 | В/сети ДУГЖУ-2 котельная Пушкинская 74в инв.№10721 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 25,50 | 120002350 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-25.5м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15048 | Водопроводные сети ул.Сушанская 18(середина) | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 14,00 | 120002351 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=80мм-14п/м | 372,83 | 123,11 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15049 | Водопроводные сети ул.Фрунзе 10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 26,80 | 120002352 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-26,8п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15051 | Водопроводные сети ул.Заречная 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 20,00 | 120002354 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-20п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15055 | Водопроводные сети по ул.Загородной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 729,20 |  | 120002357 | Трубы д=150 чвр 699.2, д=100 ст 30м, 7 смотровых колодцев, 1 в/колонок, глубина заложения до3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15058 | Водопроводные сети ул.Парковая 7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 39,40 | 120002360 | Ввод до фундамента Трубы ст 39.4м d=50мм, 1 колодец d=1000мм, 1 задвижка d=50мм | 320,78 | 105,91 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15062 | Водопроводные сети ДУГЖУ-3 ул.А.Кузнецова 77 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 34,50 | 120002363 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-34.5м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15065 | Водопроводные сети по ул.Калинина | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 655,50 |  | 120002366 | Трубы д=150 чвр 636.3м, д=20-40- 19.2м, задвижки d=150мм-2шт, d=100мм-3шт, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15066 | Водопроводные сети по ул.Коммунистической | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 310,00 |  | 120002367 | ТРубы а/цем d=150мм-310м, глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15067 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Пушкинская 66 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 25,00 | 120002368 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-25м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15068 | Водопроводные сети ул.Гоголя 90 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 14,00 | 120002369 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-14м, 1 ж/б колодец | 130,14 | 43,26 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15070 | Водопроводные сети ул.Сушанская 19а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 36,30 | 120002371 | Ввод до фундамента Трубы стальные d=76мм-36.3м Гильза сталь. d=250мм, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15073 | Водопроводные сети ул.Сушанская 16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,50 | 120002374 | Ввод до фундамента Трубы чугунные d=100мм-15.5п/м, глубина заложения до 3м | 210,50 | 69,51 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15077 | В/сети от ВК № 1 до д.№ 5, ТОО"Восход" ул.Раздолье инв.11639 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 22,70 | 120002378 | Ввод до фундамента Трубы чвр Д-100,протяж.-22.7м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15078 | Водопроводные сети по ул.Кооперативной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 636,50 |  | 120002379 | Трубы стальные d=150мм-636.5м с усиленной изоляцией, 2 колонки,ж/б колодцы. Глубина заложения до 2м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15081 | Водопроводные сети ПМК д.№ 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 3,50 | 120002382 | Ввод до фундамента Труба чвр d-100 протяж.3.5 м, колодец ж/б d-1000 - 1 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15082 | Водопроводные сети ул.Парковая 23 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 7,50 | 120002383 | Ввод до фундамента Трубы чугунные 7.5м d=100мм, 1ж/б колодец d=1000мм, 1 задвижка d=100мм | 2 612,98 | 517,73 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15087 | Водопроводные сети ул.Коммунарная 40 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 8,00 | 120002388 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-8п/м, 1 кирп. колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15088 | Водопроводные сети внешнеплощадочные КНС 1 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 18,00 | 120002389 | Трубы ЧВР д=100мм длиной 18м. ввод на КНС 1 | 78,71 | 26,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15089 | Водопроводные сети по ул.Московской | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 9,00 | 120002390 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-9п/м, 1 ж/б колодец | 266,41 | 87,99 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15094 | Водопроводные сети ул.9 Января 7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 16,00 | 120002394 | Ввод до фундамента труба пнд Д-32,протяж.-16м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15096 | В/сети по ул.Парковой от д.7 до д.23, и на д.3 ул.Парковая инв.№10604 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 487,40 |  | 120002396 | Трубы чугунные d=100мм-487.4м, 10 кирп.колодцев с задвижками d=150мм-4шт, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15101 | Водопроводные сети Московская 73 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,50 | 120002401 | Ввод до фундамента Трубы d=100мм, стальные l=15.5м, 1ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15103 | Водопроводные сети ул.Гоголя 85 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 17,00 | 120002403 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-17п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15104 | Водопроводные сети 9 января 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,00 | 120002404 | Ввод водопровода- трубы стальные 15,0п/м d=40мм, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15105 | Водопроводные сети ул.Ботаническая 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 12,00 | 120002405 | Водопровод ввод до фундамента трубы ПЭ d=63мм-12,0п/м, 1ж/б колодец | 454,88 | 5,12 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15106 | Водопроводные сети ПМК д.№ 16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 33,30 | 4,30 | 120002406 | Ввод до фундамента д=63 пнд 4.3м. Уличная труба чвр d-100 протяж. 33.3 м, колодец d-1000 1 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15113 | Водопроводные сети Школьный бул.51 от Шк.б.55 до ВК-15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 24,50 |  | 120002413 | Трубы ст. Д-100, протяж.-24.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15114 | Водопроводные сети по ул.Дзержинского | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 528,20 |  | 120002414 | Трубы чугунные d=150мм-528.2м, 8 колодцев, задвижки d=150мм-3шт, d=100мм-2шт, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15117 | Водопроводные сети ул.Л.Толстого 27а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 17,00 | 120002417 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-17п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15121 | Водопроводные сети по ул.Загородной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 349,00 |  | 120002421 | Трубы чуг. d=150мм-349п/м, 2 ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15122 | Водопроводные сети от д.115 по ул.Гоголя | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,00 | 120002422 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=100мм-20м. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15123 | Водопроводные сети пр.Титова 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 36,20 | 120002423 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=100мм-36.2п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15124 | Водопроводные сети ул.Дзержинского д.59 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 25,00 | 120002424 | Водопровод ввод до фундамента d-50. L-25п.м..1 колодец трубы стальные | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15128 | Водопроводные сети с жил.дома ул.Московская 71 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 16,00 | 120002428 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-15п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15134 | Водопроводные сети по ул.Подбельского | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 200,00 |  | 120002433 | Трубы чвр d=150мм-200м. Глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15135 | Водопроводные сети ул.Подбельского 7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 10,00 |  | 120002434 | Трубы чуг.d=50мм-10п/м, 1 ж/б колодец | 99,00 | 32,70 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15138 | Водопроводные сети ул.Коммунарная 24 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 7,50 | 120002437 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-7.5п/м, 1 ж/б колодец | 269,89 | 89,02 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15142 | Водопроводные сети от ул.Энгельса по ул.Мира | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 124,70 |  | 120002441 | Трубы д=150 ст 7.5м, д=125 ст 117.2м, глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15143 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Гоголя 156а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 11,00 | 120002442 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-11м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15144 | Водопроводные сети ул.9 Января 27 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 8,75 | 120002443 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм- 8.75п/м, 1 кирп.колодец | 154,66 | 51,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15145 | Водопроводные сети по ул.Московской от Коммунар.до Пуш | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 496,10 |  | 120002444 | Трубы чугунные d=100мм-496.1м, 2 колодца, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15150 | Водопроводные сети ул.Коммунарная 41 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,50 | 120002448 | Ввод до фундамента Трубы ПЭ d=32мм-15.5п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15157 | В/сети от котельной Энтузиастов 12а до ВК-37 инв.11780 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 43,00 | 120002452 | Ввод до фундамента Трубы чугунные Д-100,протяж.43м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15158 | Водопроводные сети по ул.А.Кузнецова | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 107,00 |  | 120002453 | Трубы чугунные d=200мм-107м, 2 колодца, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15162 | В/сети от ул.Сушанская д.27 вдоль озера Сушанское до ГНС до ВОС п.Волгино инв.10850 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 5 452,00 |  | 120002457 | Трубы д=150 чвр 4782м, д=150 ст 356м, п.Волгино д-90 пэ 80м, дюкер р.Вельгия д=160 пэ-113м, дюкер дамба оз.Сушанское д-160 пэ-121м, колодцы ж/б 1,5м 11 шт. | 230 797,64 | 76 326,96 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15165 | Водопроводные сети ДУГЖУ-3 ул.Коммунарная 55 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 16,50 | 120002460 | Ввод до фундамента Трубы ПЭ d=32мм-16.5м, глубина заложения до 3м (Коммунарная 53 и 55- 7м, Дзержинского 25 и 25а 9.5м) ВК 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15167 | Водопроводные сети ул.Загородная 36 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,50 | 120002461 | Ввод до фундамента Труба чвр d-50 протяж. 15.5 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15171 | Водопроводные сети ул.Л.Толстого 43 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 17,50 | 120002464 | Ввод до фундамента Трубы ст. d=50мм-17.5п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15172 | Водопроводные сети от к.17 к в/ч через площадь 1Мая | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 204,00 |  | 120002465 | Трубыд=160 пнд 72м, д=150 чвр 132м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15177 | Водопроводные сети Набережная Окт. 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 19,60 | 120002469 | Ввод до фундамента Трубы ст.d=100мм-19.6п/м, 1 ж/б колодец | 1 755,70 | 580,82 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15178 | Водопроводные сети ПМК д.№ 15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 35,00 |  | 120002470 | Труба чвр d-100 протяж. 35м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15182 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.А.Кузнецова 93а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,00 | 120002474 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-15м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15185 | Водопроводные сети РСУ ул.Энгельса 18 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 9,50 | 120002476 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-9.5п/м, кирп.колодец d=1500мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15188 | Водопроводные сети по ул.Ткачей к д.10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 20,00 | 120002479 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-20м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15190 | Водопроводные сети ул.Л.Толстого 32/34 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 18,60 |  | 120002481 | Трубы пнд d=25мм-18.6п/м, 1 ж/б колодец | 31,39 | 10,29 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15195 | Водопроводные сети Школьный бульвар 16 до ВК-9 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 30,50 |  | 120002486 | Трубы чугунные Д-50,протяж.-30.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15198 | Водопроводные сети ул.Мира 154 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 7,50 | 120002488 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-7.5 п/м, 1 ж/б колодец | 168,75 | 55,70 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15199 | Водопроводные сети ул.Гоголя 113 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 25,50 | 120002489 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100мм-25.5м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15200 | Водопроводные сети ПМК д.№ 13 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 11,40 | 120002490 | Ввод до фундамента Труба пнд d-63 протяж. 11.4 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15202 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Гоголя 109а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 18,00 | 120002491 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-18м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15205 | Водопроводные сети ПМК д.№ 18 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 25,60 | 120002493 | Ввод до фундамента Труба пнд d-63 протяж.25.6 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15210 | Водопроводные сети от к.17 по ул.Коммунар.до ул.Москов | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 103,60 |  | 120002498 | Трубы чугунные d=150мм-103.6м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15211 | Водопроводные сети от школы № 4 до ВК 23 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 30,00 | 120002499 | Ввод до фундамента Трубы чугунные Д-100,ротяж.-30 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15214 | Водопроводные сети ул.Гоголя 15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 116,00 | 11,15 | 120002502 | Водопровод ввод до фунд. трубы сталь d=100-11,15 п/м, водопровод уличный трубы чугун.d=150мм-116п/м, 3ж/б колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15219 | Водопроводные сети ЖСК-4 ул.Парковая 9 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 7,30 | 120002507 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-7.3, 1колодец-1000мм, 1 задвижка d=50мм | 152,57 | 50,57 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15222 | Водопроводные сети ПМК д.№ 12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 152,80 |  | 120002510 | Труба д=110 пнд 152.8м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15225 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.1 Мая 52 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 16,40 | 120002513 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-16.4м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15226 | Водопроводные сети ул.Фрунзе 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 17,30 | 120002514 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-17.3 п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15227 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Декабристов 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 16,70 |  | 120002515 | Трубы чуг. d=50мм-16.7м, 1 колодец, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15233 | Водопроводные сети ул.Пуцита 2 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 32,60 | 120002520 | Ввод до фундамента Труба чвр d-100 протяж. 32.6 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15234 | Водопроводные сети по ул.А.Кузнецова | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 215,80 |  | 120002521 | Трубы чугунные d=100мм-215.8м, 1 колодец, задвижки d=100мм-1шт, d=50мм-1шт, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15236 | Водопроводные сети по ул.Московской д.30 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 6,50 | 120002523 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=100мм-6.5м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15238 | Водопроводные сети по ул.А.Невского | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 356,80 |  | 120002525 | Трубы д=150 ст 132.6м, д=100 чвр 212м, д=40 ст 12.2м, 3 ж/б колодца d=1000мм, 1 задвижка d=150мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15239 | Водопровод 52-х кв.дома Ботаническая 3а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,50 | 120002526 | Ввод до фундамента Труба пнд d-63 мм - 15.5 м, вентиль d-50 мм, колодец ж/б d-1.5м | 1 360,35 | 450,00 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15240 | Водопроводные сети ул.9 Января 22 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 9,00 | 120002527 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм- 9п/м, 1кирп.колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15243 | Водопроводные сети п.Вельгия по ул.Бригадной | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 269,60 |  | 120002529 | ТРубы д=150 чвр 149.3м, д=100 чвр 111.3м, д=30 ст 9м, 1 колонка, глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15246 | Водопроводные сети ул.А.Кузнецова 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 6,00 | 120002532 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=100мм-6п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15251 | Водопроводные сети ул.Сушанская 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 4,00 |  | 120002537 | Трубы чуг.d=100мм-4п/м, 1ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15252 | Водопроводные сети по ул.Подбельского | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 253,00 |  | 120002538 | Трубы д=150 чвр 163м, д=100 чвр 85м, 2 колодца, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15254 | Водопроводные сети ул.Коммунарная 3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 12,60 | 120002540 | Ввод до фундамента Трубы ПЭ d=63мм-12.6п/м, 1 кирп.колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15255 | Водопроводные сети ул.Некрасовская 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 11,00 | 120002541 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-11п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15259 | Водопроводные сети Школьный бульвар 9 до ВК-25 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 73,00 |  | 120002545 | Трубы пнд Д-110,протяж.-73 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15261 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Советская 32 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 9,00 | 120002547 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-9м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15264 | Водопроводные сети ул.Л.Толстого72 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 60,00 |  | 120002550 | Трубы пнд d=32мм-60п/м, ВРК | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15267 | Водопроводные сети ул.Кoммунарная 22 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 8,10 | 120002553 | Ввод до фундамента Трубы ПЭ d=20мм-8.1п/м, 1 кирп.колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15271 | Водопроводные сети ул.Гагарина 12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 48,20 |  | 120002557 | Труба д=100 чвр 48.2м, д=50 чвр 7м, колодец ж/б d-1000 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15272 | Водопроводные сети ул.Загородная 51 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 9,60 | 120002558 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=150мм-9.6п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15277 | Водопроводные сети по ул.Некрасовской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 196,60 |  | 120002563 | Трубы чугунные d=150мм-196.6м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15278 | Водопроводные сети к д.42 по ул.Майковой | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 78,00 |  | 120002564 | Трубы стальные в=50мм-78м. Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15280 | Водопроводные сети ул.9 Января 16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 8,50 | 120002566 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-8.5п/м, 1ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15283 | Водопроводные сети ул.А.Кузнецова 6 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 6,50 | 120002569 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=100 6,5п/м, 1ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15287 | Водопроводные сети по ул.Красноармейской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 214,80 |  | 120002573 | Трубы чвр d=100мм-214.8м, 2 смотровых ж/б колодца, глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15288 | Водопроводные сети по ул.Киевской | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 175,70 |  | 120002574 | Трубы стальные d=100мм-175.7м, 2 смотровых колодца, Глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15304 | Водопроводные сети Школьный бульвар 4 до ВК-26 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 60,00 |  | 120002590 | Трубы чугунные Д-100, протяж.-60 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15305 | Водопроводные сети по ул.УдарниковСтроителей | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 656,40 |  | 120002591 | Трубы д=150 чвр 100м, д100 чвр 471.4м, д=50-100 ст 12м, д=63 пнд 35м, д=32 пнд 38м, 3 колодца из кирпича, 2 в/колонки.На шозе установлена задвижка, глубина заложения до 2м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15308 | Водопроводные сети пл. Труда д.11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 90,70 |  | 120002593 | от ОАО Восход наружний водопровод чвр Д-80,протяж 90.7 м, 3 задвижки, 2 кирпичных колодца | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15309 | Водопроводные сети по ул.Энтузиастов к д.3 до ВК-29 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 16,00 |  | 120002594 | трубы чвр д-100,протяж.-16м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15317 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Ломоносовская44 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 5,70 | 120002602 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-5.7м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15328 | Водопроводные сети Школьный бульвар 13 до ВК-19 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 37,00 |  | 120002611 | Чугунные трубы Д-100,протяж.-37м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15331 | Водопроводные сети ул.Строителей 12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 24,60 |  | 120002614 | Труба чвр d-50 протяж. 24.6м. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15332 | Водопроводные сети ул.Пушкинская 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 5,50 | 120002615 | Ввод до фундамента Трубы чугунные d=100мм-5,5п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15339 | Водопроводные сети Школьный бульвар 18 от дома | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 13,00 | 120002622 | Ввод до фундамента Трубы чугунные Д-50,протяж.-13 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15343 | Водопроводные сети ДУГЖУ-2 ул.Гоголя 117 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 3,70 | 120002625 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-3.7м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15352 | Водопроводные сети ул.Энтузиастов 11 от дома | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 40,00 | 120002633 | Ввод до фундамента Трубы чугунные Д-100,протяж.-40м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15354 | Водопроводные сети Школьный бульвар к д.14 до ВК9-ВК8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 55,00 |  | 120002635 | Трубы стальные д-150,протяж.-55м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15358 | Водопроводные сети ул.Горького д.17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 45,50 | 120002637 | Ввод до фундамента Трубы пнд Д-63мм, протяж.-45.5п.м., 1 кирпичный колодец,1 задвижка | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15359 | Водопроводные сети Школьный бульвар 27 до ВК 39-37 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 53,00 |  | 120002638 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-53 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15360 | Водопроводные сети Школьный бульвар 20 ВК-11-ВК9 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 62,00 |  | 120002639 | трубы пнд Д-160,протяж.-62м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15361 | Водопроводные сети ул.Энтузиастов 22 ВК40-ВК34 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 53,00 |  | 120002640 | Трубы пнд Д-110,протяж.53м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15362 | Водопроводные сети ул.Парковая 17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 32,00 |  | 120002641 | Труба чвр d-100 протяж. 32 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15364 | В/сети от ВК-8 до дома № 1 ул.Раздолье ТОО"Восход" инв.11643 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 18,90 |  | 120002643 | Трубы чвр Д-100мм, протяж.18.9 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15371 | Водопроводные сети Школьный бульвар 6 до ВК-6 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 35,00 |  | 120002649 | трубы пнд Д-63,протяж.-35 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15375 | Водопроводные сети ул.Физкультуры 16а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 6,20 | 120002651 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=150мм-6.2п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15377 | В/сети ДУГЖУ-3 ул.Физкультуры 18а инв.10738 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 5,20 | 120002653 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=50мм-5,2м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15380 | Водопроводные сети школьный бульвар 1 до ВК-27 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 95,00 |  | 120002656 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-95 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15383 | Водопроводные сети ул.Парковая 29 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 39,80 |  | 120002659 | Труба чвр d-100 протяж. 39.8 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15386 | Водопроводные сети Школьный бульвар к д.14 до ВК-9 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 29,70 | 120002661 | Ввод до фундамента Чугунные трубы Д-50,протяж. 29.7м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15388 | Водопроводные сети ул.Коммунарная 30а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 4,00 | 120002663 | Ввод до фундамента Трубы чуг. d=50мм-4п/м, 1 ж/б колодец | 7,44 | 2,34 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15391 | Водопроводные сети Школьный бульвар 35-а до ВК-15 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 13,30 |  | 120002666 | трубы ст. Д-150,протяж.-13.3 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15394 | Водопроводные сети Школьный бульвар 37 до ВК-24 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 84,70 |  | 120002669 | трубы пнд Д-110,протяж.-84.7м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15397 | Водопроводные сети Школьный бульвар 43 до ВК-22 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 35,70 | 120002672 | Ввод до фундамента Трубы пэ Д-40, протяж.-35.7м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15409 | Водопроводные сети ул.Парковая 31 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 31,00 |  | 120002684 | Труба чвр d-100 протяж. 31 м, колодец ж/б d-1000 3 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15415 | Водопроводные сети по ул.Мира 140 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 24,80 | 120002690 | Водопровод ввод до фундамента д=50 ст 8.3м, д=100 ст 16.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15419 | Водопроводные сети Школьный бульвар 41 до ВК-21 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 71,00 |  | 120002694 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-71 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15425 | Водопроводные сети Школьный бульвар 5 ВК-25 - ВК26 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 29,80 |  | 120002700 | трубы пнд Д-110,протяж.-29.8 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15426 | Водопроводные сети по ул.Тинская 26 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 55,60 | 12,40 | 120002701 | Ввод до фундамента д=80 чвр 12.4м. Трубы стальные Д-100м,протяж.-55.6м., в колодце задвижка | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15429 | Водопроводные сети ул.Загородная 28 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 4,60 | 120002704 | Ввод до фундамента Труба чвр d-100 протяж. 4.6 м, колодец ж/б 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15430 | В/сети дюкер через р.Вельгию ул.Междуречье инв.10917 | удовлетворительное | НО,г.Боровичи, |  | 138,00 |  | 120 002 705 | Трубы d=160 ПЭ 138 м, задвижка д=150 - 4 шт, колодцы д=2м - 2шт. | 547 654,93 | 486 972,93 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15439 | Водопроводные сети ул.Энтузиастов 8 до ВК-32 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 33,50 | 120002713 | Ввод до фундаментаТрубы чугунные Д-50,протяж.-33.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15446 | Водопроводные сети по рынку и ул.1 Мая | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 64,30 |  | 120002718 | Трубы чугунные d=100мм-64.3м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15449 | Водопроводные сети Школьный бульвар 39 до ВК-23 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 7,00 |  | 120002721 | трубы ст. Д-89,протяж.-7 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15451 | В/сети от ВК-8 до дома № 2 ул.Раздолье ТОО"Восход" инв.11644 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 13,50 | 120002723 | Ввод до фундамента Трубы чвр Д-50мм,протяж.-13.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15453 | Водопроводные сети школьный бульвар 12 до ВК-11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 57,00 | 120002725 | Ввод до фундамента Трубы чугунные Д-50,протяж.-57м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15454 | Водопроводные сети ул.Энтузиастов 1 до ВК -2 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 30,00 | 120002726 | Ввод до фундамента Трубы стальные Д-40,протяж.- 30м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15455 | Водопроводные сети Школьный бульвар 4-а до ВК-6 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 59,00 |  | 120002727 | трубы д=100 ст 56.8м, д=110 пнд 2.2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15457 | Дюкер ч/з р.Вельгия ул.Дружинников инв.10064 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 106,60 |  | 120002729 | Трубы стальные d 150 мм, протяженностью 106.6м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15458 | В/сети от ВК-8 до детского сада ул.Раздолье ТОО"Восход" инв.11642 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 55,00 | 120002730 | Ввод до фундамента Трубы пнд Д-63 мм,протяж.-55 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15461 | Водопроводные сети по Школьному бульвару к д.20 до ВК11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 33,60 |  | 120002733 | стальные трубы д-50 протяж. 33.6 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15463 | Водопроводные сети по ул.Энтузиастов к д.10 до ВК-35 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 45,00 |  | 120002734 | Труба стальная Д-150 протяж.-45 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15468 | Водопроводные сети ул.Энтузиастов 12 до ВК-35 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 35,00 |  | 120002739 | Трубы чвр Д-150,протяж.-35м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15473 | Водопроводные сети Школьный бульвар 3 от дома | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 12,60 | 120002743 | Ввод до фундамента Трубы стальные Д-50,протяж.-12.6 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15476 | Водопроводные сети по ул.Горького к д.18 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 32,50 | 120002746 | Ввод до фундамента Трубы стальные 32.5п/м d=50мм, колодцы ж/б d=1000мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15477 | Водопроводные сети ул.Строителей 8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 22,50 |  | 120002747 | Труба пнд d-63 протяж. 22.5 м, колодец ж/б d-1000 2 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15478 | Водопроводные сети ул.Парковая 27 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 29,00 |  | 120002748 | Труба чвр d-100 протяж. 29 м, колодец ж/б d-1000 2 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15479 | Водопроводные сети Школьный бульвар 17 до ВК-17 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 44,50 |  | 120002749 | Стальные трубы Д-50,протяж.-44.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15482 | Водопроводные сети по ул. Школьный б-р д21 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 38,40 |  | 120002752 | Стальные трубы Д-50,протяж.-38.4м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15491 | Водопроводные сети Школьный бульвар 25 до ВК-19 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 30,00 |  | 120002759 | Трубы чугунные Д-100,протяж.-30 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15494 | В/сети от детского сада № 12 Школьный бульвар до ВК -8 инв. 11740 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 37,50 | 120002761 | Ввод до фундамента Стальные трубы Д-100,протяж.-37.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15496 | Водопроводные сети Школьный бульвар 23 от дома | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 13,00 | 120002762 | Ввод до фундамента Стальные трубы Д-50,протяж.-13 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15499 | Водопроводные сети ул.Парковая 19 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 14,00 |  | 120002765 | Труба чвр d-100 протяж. 14 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15511 | Водопроводные сети по ул.Энтузиастов к д.3 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 5,00 | 120002777 | Ввод до фундамента трубы пнд д-40,протяж.-5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15516 | В/сети от ВК-2 до д.№4 ул.Раздолье ТОО"Восход" инв.11640 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 8,00 | 120002782 | Ввод до фундамента Трубы чвр Д-50мм,протяж.-8 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15517 | В/сети по ул.Московской от ул.Коммунарной к скверу Горбольницы инв.10605 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 30,00 |  | 120002783 | Трубы д=100 чвр 12.5 м, д=63 пэ 17.5м, 1 кирп.колодец, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15518 | Водопроводные сети Новый переулок 4 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 20,30 | 120002784 | Ввод до фундамента Труба чвр d-50 протяж. 20.3 м, колодец ж/б d-100 1 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15519 | Водопроводные сети ДУГЖУ-3 ул.Дзержинского 11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 5,00 | 120002785 | Ввод до фундамента Трубы ст. d=50мм-5м, глубина заложения до 3м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15521 | Водопроводные сети ул.Колхозная 5 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 3,50 | 120002787 | Ввод до фундамента Трубы чуг.d=150мм-3.5п/м, 1 ж/б колодец | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15525 | В/сети от ВК -5 до дома № 3 ул.Раздолье инв.11641 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 14,00 | 120002790 | Ввод до фундамента Трубы пнд Д-63,протяж.-14м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15531 | Водопроводные сети Энтузиастов 5 до ВК-28 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 23,00 |  | 120002796 | Трубы стальные Д-50,протяж.-23 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15532 | Водопроводные сети ул.Ботаническая 10 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 25,50 | 120002797 | Ввод до фундамента Трубы стальные d=100мм-25,5п/м, 1 колодецж/б d=1000мм, задвижка d=100мм | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15534 | Водопроводные сети Школьный бульвар 15 до ВК- 20 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 10,50 | 120002799 | Ввод до фундамента Чугунные трубы Д-100,протяж.-10.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15535 | Водопроводные сети Школьный бульвар 11 от дома | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 12,00 | 120002800 | Ввод до фундамента Трубы пнд Д-63,протяж.-12 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15540 | Водопроводные сети ул.Загородная 28 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 26,50 | 120002805 | Ввод до фундамента Труба чвр d-100 протяж. 26.5м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15543 | Водопроводные сети Школьный бульвар 19 от дома | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 12,00 | 120002808 | Ввод до фундамента Стальные трубы Д-50,протяж.-12 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15550 | Водопроводные сети ПМК д.№ 8 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 8,00 | 120002815 | Ввод до фундамента Труба пнд d-63 протяж. 8 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15554 | Водопроводные сети Школьный бульвар 33 до ВК-16 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 20,00 | 120002819 | Ввод до фундамента Стальные трубы Д-50,протяж.-20 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15555 | Водопроводные сети ул.Энтузиастов 2 до ВК-2 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 17,00 |  | 120002820 | Стальные трубы Д-40,протяж.-17 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15556 | Водопроводные сети Школьный бульвар 7 до ВК-25 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 14,50 | 120002821 | Ввод до фундамента трубы пнд Д-63,протяж.-14.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15558 | Водопроводные сети ул.Энтузиастов 4 от дома | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 14,50 | 120002823 | Ввод до фундамента трубы чвр Д-50,протяж.-14.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15560 | Водопроводные сети ПМК д.7 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 12,00 | 120002825 | Ввод до фундамента Труба пнд d-63 протяж. 12 м, колодец ж/б d-1000 - 1 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15562 | Водопроводные сети ул.Парковая 9 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 12,00 | 120002826 | Ввод до фундамента Труба стальная d-50 протяж. 12 м, колодец ж/б 1 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15566 | Водопроводные сети Школьный бульвар 2 от дома | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 15,50 | 120002829 | Ввод до фундамента Трубы стальные Д-50,протяж.-15.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15567 | Водопроводные сети Школьный бульвар 45 до ВК-12 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 19,50 | 120002830 | Ввод до фундамента Трубы чвр Д-50,протяж.-19.5 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15568 | Водопроводные сети Школьный бульвар 24 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 16,50 | 120002831 | Ввод до фундамента Стальные трубы Д-50,протяж.-16.5м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15570 | Водопроводные сети ул.Гагарина 13 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 12,00 | 120002833 | Ввод до фундамента Труба чвр d-100 протяж.12 м,колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15573 | В/сети дворовые к жилым домам ЖЭУ № 2 ул.Энгельса, пр.Титова, ул.Боровая, инв.11635 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 657,90 |  | 120002836 | Трубы чвр д=150 126м, д=160 пнд 12м, д=110 пнд 100м, д=100 чвр 263м, д=100 ст 84.9м, д=50 чвр 72м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15577 | Водопроводные сети ул.Строителей 14 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 20,00 | 120002840 | Ввод до фундамента Труба пнд d-32 протяж. 20 м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15578 | Водопроводные сети от КООП-3 ул.Парковая 11 | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 10,00 | 120002841 | Ввод до фундамента Трубы стальные d=100мм-10п/м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15580 | Водопроводные сети по ул.Л.Толстого | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 56,20 |  | 120002842 | Трубы чвр d=125мм-56.2м. Глубина заложения до 2м | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15582 | Водопроводные сети ул.Парковая 11 а | удовлетворительное | г. Боровичи |  |  | 5,40 | 120002844 | Ввод до фундамента Труба чвр d-100 протяж. 5.4 м, колодец ж/б d-1000 1 шт. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15585 | Водопроводные сети ул.Парковая 21 | удовлетворительное | г. Боровичи |  | 3,00 |  | 120002846 | Трубы чвр д=100 ,задвижка Д-100, протяж.- 3м, колодец кирп. d-1м 1 шт | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 23424 | Водопровод Ланошино от Суворова по ул. Островского на ул.Болотную, ул.Береговую, | удовлетворительное | г.Боровичи |  | 913,5 |  | 120003134 | Водопровод Ланошино, длина 913,5 м, диаметр трубы 0,1 м, полиэтилен, ВК-11, ЗУ-3, ВРК-1 | 57 458,37 | 10 533,99 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 14832 | Воздушная линия электропередачи | удовлетворительное | г. Боровичи, ул.Парковая, 2 |  |  |  | 120002146 | Протяженность 160м, провод А-35, 5 опор до электролизной | 72 914,42 | 56 518,10 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00021 | Внутренний газопровод к зданиям БОС | удовлетворительное | НО,Боровичский р-н, п.Волгино |  |  |  |  | в здании АБК д-32 ст. 1.5м, д-20 ст. 6м, кран шар д-20 2шт., клапан электромагнитный д-32 1шт, счетчик газовый 1 шт., клапан термозапорный 1 шт., в НВС д-57 ст. 2.5м, д-32 ст. 2м, д-25 ст. 1.5м, д-20 ст. 3.5м, д.-15 ст. 0.5м, кран шаровый д-32 1 шт., д-25 1 шт., д-20 1 шт., счетчик газовый 1 шт. | 96 775,81 | 34 947,03 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 15322 | Кабельная линия связи | удовлетворительное | Боровичский р-он, п.Волгино, БОС |  |  |  | 120002853 | Проложена парным кабелем с пластмассовой оболочкой. | 0,01 | 0,01 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00-023877 | Водопроводные сети от д. № 47а до д. № 84а в д. Сушани, Боровичского района | удовлетворительное | Боровичский р-н, д. Сушани |  | 142 |  | 120003686 | трубопровод д=63мм, длиной 142м, из ПЭ труб, водопроводные колодцы из ж/б элементов д=1000мм - 2 шт. | 1 | 1 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00-023878 | Водопроводные сети от дома № 2 по ул. Труда в д. Ровное до д. № 7 по ул. Береговая в д.Ёгла, Боровичского района | удовлетворительное | Боровичский р-н, д. Ровное, д.Егла |  | 279 |  | 120003687 | трубопровод д=63мм, длиной 279м, из ПЭ труб, водопроводные колодцы из ж/б элементов д=1000мм - 2 шт. | 1 | 1 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00-023879 | Водопроводные сети от дома № 9 по ул.Советская до магистрального водовода д=100мм в д. Ёгла, Боровичского района | удовлетворительное | Боровичский р-н, д.Егла |  | 142 |  | 120003688 | трубопровод д=63мм, длиной 142м, из ПЭ труб, водопроводные колодцы из ж/б элементов д=1000мм - 2 шт. | 1 | 1 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  | 00-023880 | Канализационные сети мкр. Ланошино-2 в районе д. № 53а в г.Боровичи | удовлетворительное | Г.Боровичи |  | 15 |  | 120003689 | трубопровод д=200мм, длиной 15м, из керамических труб, канализационный колодец из ж/б элементов д=1000мм - 1 шт. | 1 | 1 | Решение Малого совета Боровичского городского Совета народных депутатов Новгородской области №197 от 30.06.1992 г. «Об утверждении пообъектного перечня муниципальной собственность города Боровичи и Боровичского района» |
|  |  | Итого |  |  | 1 465,06 | 388 471,10 | 5 953,70 |  |  | 42 391 270,46 | 30 863 953,30 |  |