На поступивший запрос о предоставлении разъяснений положений конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Боровичского муниципального района Новгородской области (извещение № 22000034000000000067) сообщаем.

**Вопрос 1.** Приложение № l к конкурсной документации «Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономических показателях объекта Соглашения» п. 1 Объекты водоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, подлежащие созданию не указаны технико-экономические показатели для достижения целей выполнения данных мероприятий, согласно ст. 10.п.4 ФЗ №115 от 21.07.2005г.:

Создание объектов в сфере водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резервуар чистой воды | Объем, материал |
| 2 | Магистральный водопровод(645м) | Диаметр водопровода, материал труб |
| 3 | Магистральный водопровод(19м) | Диаметр водопровода, материал труб |

Создание объектов в сфере водоотведения (пропуск стоков)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализационный коллектор | Диаметр водопровода, материал труб |

Создание объектов в сфере водоотведения (очистка стоков)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Биологические очистные сооружения | Производительность |
| 2 | Биологические очистные сооружения | Производительность |

**Ответ:**

Приложение № 1 к конкурсной документации содержит информацию о наименовании объекта, подлежащего строительству, адрес расположения объекта с кадастровым номером земельного участка, год планируемого ввода в эксплуатацию. Технические характеристики данных объектов, в том числе объем, материал, диаметр водопровода, материал труб, производительность должны быть определены проектной документацией, которую в рамках исполнения концессионного соглашения Концессионер обязан за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом.

**Вопрос 2.** Приложение № 1 к конкурсной документации «Создание объектов в сфере водоснабжения» п.3 Магистральный водопровод (19м.) противоречит Приложению № 6 к конкурсной документации п.4.2-Строительство магистрального водопровода (1959,5п.м.). Просим дать разъяснения по данному расхождению.

**Ответ:** В Приложении № 6 к конкурсной документации п. 4.2 – Строительство магистрального водопровода (1959,5 п.м.) содержит задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, в котором указана протяженность магистрального водопровода подлежащего созданию в рамках исполнения Концессионером концессионного соглашения. В Приложении №1 к конкурсной документации «Создание объектов в сфере водоснабжения» п.3 Магистральный водопровод (19м.) допущена техническая ошибка. В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.

**Вопрос 3.** Приложению № 6 к конкурсной документации «Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции (модернизации) объекта Соглашения» согласно ст. 45 ФЗ №115 от 21.07.2005 Задание формируется на основании утвержденных схем водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения и (или) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды, технической воды, количества и состава сточных вод. Задание должно содержать величины необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них в определенных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи, точках отведения, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их из эксплуатации.

Указаны цели концессионного соглашения, дайте разъяснения по «увеличению производительности объема воды не менее 5000 куб/сут» за счет выполнения какого мероприятия планируется достижения данной цели.

**Ответ:**

Приложение № 6 к конкурсной документации содержит перечень мероприятии по созданию и реконструкции объекта Соглашения, с указанием срока создания (реконструкции), а также указание достижения цели при реализации концессионного соглашения. Увеличение производительности объема воды не менее 5 000 куб/сут., должно быть достигнут путем реализации мероприятия "Реконструкция станции обезжелезивания г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2 инв. № 20770).