Об итогах контроля  качества питьевой воды  за   6 месяцев 2024года

В   течение  6 месяцев 2024 года  Управление  Роспотребнадзора  осуществляло надзор за  качеством  питьевой воды, подаваемой потребителю.

В разводящей сети количество неудовлетворительных проб питьевой воды  по санитарно-химическим показателям составило 37,4% (2023г.-29,6%).  В основном несоответствие обусловлено такими показателями, как цветность, мутность,  железо, марганец.

По микробиологическим показателям не соответствовало гигиеническим нормативам 3,9% исследованных проб (2023г.-7,4%).

В рамках госсанэпиднадзора за допущенные нарушения по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой за текущий период Управлением Роспотребнадзора в адрес хозяйствующих субъектов составлено 3 протокола, вынесено постановлений о привлечении лиц, допустивших правонарушения в области водоснабжения, на  сумму 3 тыс.руб.  выдано 22 предостережения, удовлетворены 2 иска, связанных с водоснабжением:  об обязании корректировки инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды в отношении Администрации Маловишерского района и ООО «Водолей»; об обязании обеззараживания сточных вод  к ООО «Водно-сбытовой компании» Админстрации Окуловского муниципального района

Приложение: таблица

|  | Доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям, % |  |  | Доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2023г. |  | 6мес.2024г. | 2023г. | 1 кв.2024г. | 6мес.2024г. |
| Великий Новгород | 17,5 |  | 35,9 | 8,9 | 6,8 | 4,7 |
| Боровичский | 21,4 |  | 23,3 | 2,3 | 0,0 | 3,7 |
| Батецкий | 56,4 |  | 53,3 | 23,2 | 8,1 | 20,0 |
| Валдайский | 14,5 |  | 7,1 | 1,8 | 0,9 | 0,4 |
| Волотовский | 12,5 |  | 7,6 | 2,3 | 25,0 | 16,6 |
| Демянский | 14,3 |  | 3,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Крестецкий | 8,3 |  | 2,1 | 12,4 | 2,4 | 4,6 |
| Любытинский | 44,7 |  | 50,0 | 17,3 | 9,5 | 7,1 |
| Маловишерский | 46,7 |  | 64,8 | 6,8 | 5,6 | 4,9 |
| Марёвский | 4,8 |  | 9,1 | 8,3 | 0,0 | 8,3 |
| Мошенской | 85,7 |  | 83,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| Новгородский | 32,9 |  | 44,9 | 10,4 | 4,7 | 7,0 |
| Окуловский | 68,5 |  | 79,8 | 7,1 | 2,1 | 3,5 |
| Парфинский | 34,5 |  | 60,3 | 4,4 | 3,6 | 1,9 |
| Пестовский | 55,4 |  | 70,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Поддорский | 76,7 |  | 66,6 | 9,4 | 0,0 | 5,5 |
| Солецкий | 58,0 |  | 72,7 | 7,4 | 3,3 | 1,7 |
| Старорусский | 55,8 |  | 45,9 | 6,6 | 0,0 | 1,1 |
| Хвойнинский | 22,4 |  | 15,0 | 2,7 | 4,0 | 7,9 |
| Холмский | 41,8 |  | 66,6 | 15,9 | 0,0 | 0,0 |
| Чудовский | 13,8 |  | 40,7 | 11,3 | 6,9 | 3,2 |
| Шимский | 43,1 |  | 54,1 | 7,0 | 6,4 | 4,1 |
| Всего по области | 29,6 |  | 37,4 | 7,4 | 4,08 | 3,9 |